VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

# PASIŪLYMAS

VIENKARTINES MEDICINOS PAGALBOS, TVARSLIAVOS, HEMODIALIZĖS IR PERITONINĖ DIALIZĖS PRIEMONES

2016 m. kovo 10 d.

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Ilsanta, įm. kodas 110498671 |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Goštauto g. 40a, LT-01112 Vilnius |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Vyr. finansininkė Kristina Noreikienė |
| Telefono numeris | 85 269 16 10 |
| Fakso numeris | 85 269 16 11 |
| El. pašto adresas | info@ilsanta.lt |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- Atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir adresas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

| Eil.Nr | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje: |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintoju igaliojimai | Gamintoju igaliojimai |
|  | Sertifikatai | Sertifikatai |
|  | Katalogai | Katalogai |
|  | Pirkimo daliu sudetines kainos | Pirkimo daliu sudetines kainos |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemokamas:

___________________________________________________________________

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas | 7 |
| 2. | Registrų centro pažyma | 2 |
| 3. | Tiekėjo deklaracija | 1 |
| 4. | Įmonės registravimo pažymėjimas | 1 |
| 5. | Oficiali tiekejo deklaracija | 1 |
| 6. | Įstatų kopija | 4 |
| 7. | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus | 1 |
| 8. | Gamintoju igaliojimai | 5 |
| 9. | Sertifikatai | 19 |
| 10. | Katalogai | 8 |

Vyr. finansininkė                                                                                                Kristina Noreikienė

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. |  | Orientacinis kiekis (3-jų metų poreikis) |  | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI |  |  | Atitikimas reikalavimams (rodiklių reikšmės) | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* |  | Vieneto kaina be PVM, EUR |  | Vieneto kaina su PVM, EUR |  | Bendra kaina be PVM, EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 35. |  | Ultragarsinis gelis |  | bakas |  | 450 |  | Pilnai tirpstantis vandenyje, tirštas, gerai praleidžiantis garso bangas, neturintis dirginančių, korozinių ir abrazyvinių medžiagų, be druskos, dermatologiškai patikrintas, skirtas tik išoriniam naudojimui. Sudėtis: vanduo, polimeras, drėkiklis, konservantai, spalvinis komponentas (pageidautina šviesiai melsvos ar žalsvos spalvos). Klampumas: 1 g /cm³± 0,02 g. Ph 6,2 ± 0,4. Įpakavimas: 5 kg pakuotė minkštame plastikiniame bakelyje (+ priedai: tušti buteliukai, pompa, antgaliai). | Pilnai tirpstantis vandenyje, tirštas, gerai praleidžiantis garso bangas, neturintis dirginančių, korozinių ir abrazyvinių medžiagų, be druskos, dermatologiškai patikrintas, skirtas tik išoriniam naudojimui. Sudėtis: vanduo, polimeras, drėkiklis, konservantai, spalvinis komponentas (pageidautina šviesiai melsvos ar žalsvos spalvos). Klampumas: 1 g /cm³± 0,02 g. Ph 6,2 ± 0,4. Įpakavimas: 5 kg pakuotė minkštame plastikiniame bakelyje (+ priedai: tušti buteliukai, pompa, antgaliai). |  |  | EF medica, 610052 |  | 4,19 |  | 4,40 |  | 1885,50 |
| Bendra pasiūlymo suma 35-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885,50 |  |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,28 |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma 35-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979,78 |  |  |
| 39. |  | Lipnus elastinis tvarstis |  |  |  |  |  | Neaustinio pluošto tvarstis su išilgai įaustais siūlais. Užvyniojus tvarstį sluoksniai puikiai sukimba tarpusavyje. Nelimpa prie odos, pirštinių bei drabužių. Plonas ir lengvas, todėl oda neprakaituoja. Supakuotas po 1vnt. Galimas ilgio nuokrypis ± 50 cm; galimas pločio nuokrypis 18.1 pozicijai ± 0,5 cm; 18.2 pozicijai ± 1 cm; 18.3 pozicijai ± 0,5 cm; 18.4 pozicijai ± 1 cm. | Neaustinio pluošto tvarstis su išilgai įaustais siūlais. Užvyniojus tvarstį sluoksniai puikiai sukimba tarpusavyje. Nelimpa prie odos, pirštinių bei drabužių. Plonas ir lengvas, todėl oda neprakaituoja. Supakuotas po 1vnt. Galimas ilgio nuokrypis ± 50 cm; galimas pločio nuokrypis 18.1 pozicijai ± 0,5 cm; 18.2 pozicijai ± 1 cm; 18.3 pozicijai ± 0,5 cm; 18.4 pozicijai ± 1 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. |  | 4,5 m x 2,5 cm |  | vnt. |  | 75 |  |  |  |  |  | 3M 1581 |  |  |  |  |  |  |
| 39.2. |  | 4,5 m x 5 cm |  | vnt. |  | 300 |  |  |  |  |  | 3M 1582 |  |  |  |  |  |  |
| 39.3. |  | 4,5 m x 7,5 cm |  | vnt. |  | 400 |  |  |  |  |  | 3M 1583 |  |  |  |  |  |  |
| 39.4. |  | 6 m x 10 cm |  | vnt. |  | 200 |  |  |  |  |  | 3M 15841 |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma 39-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1849,00 |  |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,45 |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma 39-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.941,45 |  |  |
| 40. |  | Pleistras intraveninio kateterio fiksavimui |  |  |  |  |  | Permatomas. Praleidžiantis orą. Nepraleidžiantis skysčių. Galimas ilgio ir pločio nuokrypis ± 1 cm. | Permatomas. Praleidžiantis orą. Nepraleidžiantis skysčių. Galimas ilgio ir pločio nuokrypis ± 1 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1. |  | 6 x 7 cm |  | vnt. |  | 3 000 |  |  |  |  |  | 3M |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 |  | 7 x 8,5 cm |  | vnt. |  | 750 |  |  |  |  |  | 3M |  |  |  |  |  |  |
| 40.3. |  | 8,5 x 10,5 cm |  | vnt. |  | 750 |  |  |  |  |  | 3M |  |  |  |  |  |  |
| 40.4. |  | 10 x 12 cm |  | vnt. |  | 4 500 |  |  |  |  |  | 3M |  |  |  |  |  |  |
| 40.5. |  | 20 x 10 cm |  | vnt. |  | 300 |  |  |  |  |  | 3M |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma 40-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904,00 |  |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,20 |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma 40-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3049,20 |  |  |
| 49. |  | Apklotas cistoskopijai 75 x 175 cm |  | vnt. |  | 60 |  | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Anga 6 cm ± 1 cm. Galimas apkloto išmatavimų nuokrypis ± 2 cm. | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Anga 6 cm ± 1 cm. Galimas apkloto išmatavimų nuokrypis ± 2 cm. |  |  | 3M 9003 |  | 13,90 |  | 14,60 |  | 834,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,00 |  |  |
| PVM (5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,70 |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,70 |  |  |
| 50. |  | Sterilus rinkinys kraniotomijai |  | vnt. |  | 60 |  | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Turi skysčių surinkimo maišą su filtru, skirtu kraujo krešulių surinkimui.Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Galimas apklotų dydžio nuokrypis ± 5 cm. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas kraniotomijai su incizine gerai limpančia plėvele (incizijos plotas ovalo formos 30 x 20 cm, galimas nuokrypis ± 3 cm), apkloto dydis 230 x 290 cm. 2.Apklotas staliukams su sugeriančiu sustiprinimu 150 x 190 cm – 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 50 x 50 cm – 4 vnt. 4. Mayo staliuko apklotas 75 x 145 cm – 1 vnt. 5. Popierinės servetėlės 19 x 25 cm (± 2 x 3 cm) – 2 vnt. 6. Lipni juosta 9 x 49 cm (± 1 x 5 cm) – 1 vnt. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y. 3-4 lipdukais su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. | Vienkartinio naudojimo, sterilus, tvirtas, nešerpetojantis, nedegus, neaustinės medžiagos, ne mažiau trijų sluoksnių ar lygiavertės nesluoksniuotos medžiagos, užtikrinančios nepralaidumą skysčiams bei mikroorganizmams ir apsaugančios pacientą operacijos metu. Turi skysčių surinkimo maišą su filtru, skirtu kraujo krešulių surinkimui.Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Galimas apklotų dydžio nuokrypis ± 5 cm. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas kraniotomijai su incizine gerai limpančia plėvele (incizijos plotas ovalo formos 30 x 20 cm, galimas nuokrypis ± 3 cm), apkloto dydis 230 x 290 cm. 2.Apklotas staliukams su sugeriančiu sustiprinimu 150 x 190 cm – 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 50 x 50 cm – 4 vnt. 4. Mayo staliuko apklotas 75 x 145 cm – 1 vnt. 5. Popierinės servetėlės 19 x 25 cm (± 2 x 3 cm) – 2 vnt. 6. Lipni juosta 9 x 49 cm (± 1 x 5 cm) – 1 vnt. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y. 3-4 lipdukais su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. |  |  | 3M 9008 |  | 35,90 |  | 37,70 |  | 2154,00 |
| Bendra pasiūlymo suma 50-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2154,00 |  |  |
| PVM ( 5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,70 |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma 50-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2261,70 |  |  |