## Sheet2
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA REAGENTŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ KRAUJODAROS KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ APDOROJIMUI, ŠALDYMUI, LĄSTELINEI TERAPIJAI IR ONKOHEMATOLOGINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKAI PIRKIMUI BEI PRIETAISŲ ĮSIGIJIMUI PANAUDOS BŪDU NR. 16322
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, kuriems taikoma „arba lygiavertis“ Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Tiekėjas, tiekiantis reagentus ir pagalbines priemones su prietaisu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją.
4. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
6. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
7. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jo techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą .
8. Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.
9. Tiekėjas turi gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos techninį aptarnavimą.
10. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Perkama prekė, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | 1 mato vnt įkainis be PVM | 1 mato vnt įkainis su PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
14 | Rinkinys BCR-ABL1 Mbcr b3a2, b2a2 kiekybiniam tyrimui Real-Time PGR metodu ir kalibruotam tarptautinėje skalėje. Pritaikytas Qiagen Rotor-Gene analizatoriui arba lygiaverčiam. Minimalūs reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui: Real-Time PGR tipo termocikleris su specializuota programine įranga duomenų analizei, signalo detekcijos galimybė ne mažiau kaip 2-uose skirtingo šviesos bangos ilgio detekcijos kanaluose, galimybė atlikti didelės skiriamosios gebos fragmentų lydimosi temperatūros analizę. | tyrimas | 360 | 115 | 120.75 | 41400 | 43470 | Bio-Rad, QXDx™ BCR-ABL %IS Kit, Kat. Nr. 12006134, "14 p.d." 4 psl.
15 | Reagentų ir pagalbinių priemonių komplektas skaitimeninės emulsinės PGR tyrimams
Siūlyti tik pilną komplektą. Priemonės turi būti suderintos tarpusavyje. Pritaikytas QX100 , QX200 arba lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam panaudos būdu. Minimalūs reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui: 96 šulinėlių mikroplokštelių detekcijos formatas, ne mažiau kaip du kanalai fluorescencijos detekcijai, maksimalus generuojamų emulsinių lašelių skaičius viename šulinėlyje ne mažiau kaip 20000.
15.1 | Kasečių ir tarpinių rinkinys reakcijos lašelių generavimui | vnt. | 12 | 1185 | 1244.25 | 14220 | 14931 | Bio-Rad, DG8™ Cartridges and Gaskets, Kat. Nr. 1864007, "15 p.d." 16 psl.
15.2 | Kasečių rinkinys reakcijos lašelių generavimui | vnt. | 60 | 160 | 168 | 9600 | 10080 | Bio-Rad, DG8™ Cartridges for QX200™/QX100™ Droplet Generator, Kat. Nr. 1864008, "15 p.d." 16 psl.
15.3 | Tarpinių rinkinys reakcijos lašelių generavimui | vnt. | 60 | 44.5 | 46.725 | 2670 | 2803.5 | Bio-Rad, DG8™ Gaskets for QX200™/QX100™ Droplet Generator, Kat. Nr. 1863009, "15 p.d." 16 psl.
15.4 | Plokštelės laikiklis | vnt. | 8 | 440 | 462 | 3520 | 3696 | Bio-Rad, Droplet Reader Plate Holders, Kat. Nr. 29711024, "15.4 p.d." 23 psl.
15.5 | Kasetės laikiklis | vnt. | 8 | 392 | 411.6 | 3136 | 3292.8 | Bio-Rad, DG8 Cartridge Holder, Kat. Nr. 1863051, "15 p.d." 16 psl.
15.6 | Alyva reakcijos lašelių generavimui | ml | 700 | 2.9 | 3.045 | 2030 | 2131.5 | Bio-Rad, Droplet Generation Oil for Probes, Kat. Nr. 1863005, "15 p.d." 16 psl.
15.7 | Alyva nuskaitymo plokštelei | litras | 5 | 370.5 | 389.025 | 1852.5 | 1945.125 | Bio-Rad, ddPCR™ Droplet Reader Oil, Kat. Nr. 1863004, "15 p.d." 16 psl.
15.8 | Skaitmeninės emulsinės PGR reakcijos mišinys, pritaikytas hidrolizės zondų detekcijos formatui | ml | 1500 | 70.15 | 73.6575 | 105225 | 110486.25 | Bio-Rad, ddPCR™ Supermix for Probes, Kat. Nr. 1863028, "15 p.d." 16 psl.
15.9 | Skaitmeninės emulsinės PGR reakcijos mišinys, pritaikytas hidrolizės zondų detekcijos formatui, be UTP | ml | 500 | 71.95 | 75.5475 | 35975 | 37773.75 | Bio-Rad, ddPCR™ Supermix for Probes (No dUTP), Kat. Nr. 1863025, "15 p.d." 16 psl.
15.10 | Skaitmeninės emulsinės PGR reakcijos mišinys, pritaikytas interkaliuojančių fluorescencinių DNR dažų detekcijos formatui | ml | 500 | 72.1 | 75.705 | 36050 | 37852.5 | Bio-Rad, QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, Kat. Nr. 1864036, "15 p.d." 16 psl.
15.11 | Kontrolinių buferinių tirpalų rinkinys | vnt. | 9 | 182 | 191.1 | 1638 | 1719.9 | Bio-Rad, ddPCR™ Buffer Control for Probes, Kat. Nr. 1863052, "15 p.d." 16 psl.
[5 empty] | Viso: | 215916.5 | 226712.325