## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ III
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES) arba Direktyvą 98/79/EB (IVDD), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
1.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama prekių naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis.
1.5. Prekių (išskyrus reagentus, laboratorines priemones, serumus tiekiamus pagal slenkantį grafiką) pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai ir sutapti su nurodytuoju prekių aprašyme ar pakuotėje. Mikrobiologinėms terpėms taikomas ne trumpesnis nei 1 mėnesio galiojimo terminas. Aukščiau nurodyti prekių galiojimo terminai taikomi visoms prekėms, išskyrus atvejus, kuomet konkrečios pirkimo objekto dalies Techniniuose reikalavimuose nurodyta kitaip.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs prekių aprašymai (katalogai/ bukletai/brošiūros/instrukcijos ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.Techninėje specifikacijoje nurodomas aprašymo ir/ar katalogo pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.7. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
2. Įrangos kokybė (taikoma jeigu nuomojama / panaudos būdu gaunama Įranga):
2.1. Įrangos kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES) arba Direktyvą 98/79/EB (IVDD), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip analizatorius, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus galima naudoti su Pirkėjo naudojama arba Tiekėjo siūloma medicinine įranga (taikoma 7-10 pirkimo objekto dalims). - jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi analizatoriai atitinka techninėje specifikacijoje analizatoriams nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).

## 11-15 PD mikrobiolog
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-___/25
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
15 | GreitasStaphylococcusspp. PBP2' baltymų nustatymo iš kultūros rinkinys | vnt. (tyrimų skaičius) | 150 | 1. Latekso agliutinacijos reakcija; 2. Pilnas rinkinys: 2.1. latekso reagentai, 2.2. ekstrakcinis fermentas, 2.3. kontrolė, 2.4. plokštelės, 3. Testas greitas, atliekamas ne ilgiau nei per 30 min. | 5 | 3.52 | 528 | 554.4 | ThermoFisher Scientific OXOID; DR0900A; 1x50 | 15 p.d.PBP2.pdf | 630 | 50 | 176
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [5 empty] | UAB "Linea libera"
| Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai |  |  |  |  | Direktorė Agnė Raslanė
pavaduojantis direktorių Darius Taminskas