## Sheet1
Priedas Nr. 1 pries sutarties Nr. S1-_________/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI V
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
2 | Skysčių surinkimo indas | vnt | 75 | 1. Talpa 500 ml (± 20 ml). 2. Uždara, hermetiška, 500 ml tūrio talpa skirta panaudotiems skysčiams surinkti. Su dangteliu, su apsauga atbulinio skysčio pratekėjimui, su absorbuojančia medžiaga talpos dugne. 3. Sterilus.
3 | Infuzinis spaudimo maišelis praplovimui | vnt | 15 | 1. Talpa 1000 ml.
4 | Specialus indas diagnostiniams kateteriams ir pravedėjams laikyti skystyje | vnt | 30 | 1. Talpa 1200 ml (± 50 mm). 2. Su grioveliu priedams fiksuoti (pravedėjams, kateteriams). 3. Sterilus.
6 | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela | vnt | 750 | 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 3.Mini viela – pravedėja pagaminta iš Nitinolio (Nikelio – titano), galiukas tiesus ir J formos; 4. 3 padėčių sklendė; 5. Vielos ilgiai 45 cm, 80 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; 6. Hemostatinis vožtuvas su „Cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku. 7. Ilgis 10 cm (±1 cm); 8. Ilgis 25 cm (±1 cm). | 5 | 18 | 13500 | 14175 | Terumo, Radifocus Introducer, RS********** | Katalogas "intro.pdf" 4 ir 5 psl.
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB AmberCell Solutions
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
pavaduojantis direktorių Darius Taminskas |  |  |  |  | Direktorius Evaldas Gražys