
[image: image2.emf]Supaprastinto atviro konkurso

sąlygų 3 priedas

MEDICININIŲ  PRIEMONIŲ  TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius (1-25 pirkimo dalys)

Pavadinimas

Mato vienetas Reikalavimai Prekės katalogo Nr.

21. vnt. 350 1,70 5,00 595,00 624,75 GIMA 28086

Pirkimo 

dalies Nr.

Orientacinis 

kiekis

Mato vieneto 

kaina, EUR 

(be PVM)

PVM tarifas, 

%

Bendra 

orientacinė 

suma EUR 

(be PVM)

Bendra 

orientacinė 

suma EUR (su 

PVM)

Kompanijos 

gamintojos 

pavadinimas

Medikamentų indelis 

inhaliatoriui su užlenktu 

kraštu

Indelio išmatavimai:

1. Išorinis indelio diametras 45 ± 1 mm;

2. Vidinis įgaubimo diametras 40 ± 1 mm;

3. Indelio aukštis 20 ± 1 mm;

4. Užlenktos dalies aukštis 5 ± 1 mm.


UAB „Principalmed 1L“
Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas,

Tel +37037795542, Faks. +37037794625
VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO
2016.02.01 Nr.160201VMKL-1
(Data)
__Kaunas__
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB „Principalmed 1L“

	Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai/
	Įmonės kodas – 135926717

	Tiekėjo PVM kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių PVM kodai /
	PVM kodas – LT100000969815

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Gedimino g. 47 LT-44242, Kaunas

	Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas
	Sąs.: LT877044060003685890

AB „SEB Bankas”
Banko kodas: 70440

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	Vadybininkas Andrius Markūnas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Andrius Markūnas

	Telefono numeris
	(8-37) 795542

	Fakso numeris
	(8-37) 794625

	El. pašto adresas
	info@principalmed.com, gh@principalmed.com 


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Mes siūlome šias prekes: 
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose2. Pasiūlym

4) [image: image1.png]l‘ @ !54 PRINCIPALMED





Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).
	2

	2.
	Pažyma dėl vienintelio įmonės akcininko neteistumo dėl tyčinio bankroto. 
	1

	3.
	Įmonės registravimo pažymėjimas.
	1

	4.
	Įmonės įstatai.
	3

	5.
	Tiekėjo deklaracija.
	1

	6.
	Prekių aprašymai ir vertimai į lietuvių kalbą.
	2

	7.
	Gamintojų siūlomų prekių CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
	2

	8.
	Įgaliojimo vadybininkui Andriui Markūnui pasirašyti pasiūlymus viešiesiems pirkimams kopija.
	1


7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti atskirai):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

	1.
	„21pd - KONFIDENCIALU katalogai.pdf“

	2.
	„KONFIDENCIALU GIMA CE.pdf“


Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra  ir bus paviešinta, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi.
	Vadybininkas
	
	
	
	Andrius Markūnas
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


*Pastaba. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.
� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���









_162059492.unknown

