## Sheet2
3 pirkimo dokumentų priedas
Techninė specifikacija pirkti reagentus ir pagalbines priemones bei endotoksino koncentracijos nustatymo paslaugą
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Tiekėjas, tiekiantis reagentus ir pagalbines priemones su prietaisu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją.
4. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 36 mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
6. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
7. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
Pirk. dalies Nr. | Perkama prekė, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt įkainis be PVM | 1 mato vnt įkainis su PVM | Orientacinė suma be PVM | Orientacinė suma su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
28 | Metanolis, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 1 litras | litras | 20 | 5 | 2.87 | 3.01 | 57.4 | 60.2 | CHEMPUR, Lenkija, Kat. Nr.116219904, pakuotė 1 l, http://chempur.pl/Catalogue_Chempur.pdf
29 | Izopropanolis, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 1 litras | litras | 20 | 5 | 5.05 | 5.3 | 101 | 106 | CHEMPUR, Lenkija, Kat. Nr.117515002, pakuotė 1 l, http://chempur.pl/Catalogue_Chempur.pdf
30 | Kalio hidrokarbonatas, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 0,5 kg | kg | 9000 | 5 | 29.75 | 31.24 | 267750 | 281160 | CHEMPUR, Lenkija, Kat. Nr.117466404, pakuotė 0,5 kg, http://chempur.pl/Catalogue_Chempur.pdf
31 | Amonio chloridas, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 1 kg | kg | 18000 | 5 | 5.04 | 5.29 | 90720 | 95220 | CHEMPUR, Lenkija, Kat. Nr.111372607, pakuotė 1 kg, http://chempur.pl/Catalogue_Chempur.pdf
32 | Kalio chloridas, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 0,5 kg | kg | 2 | 5 | 10.42 | 10.94 | 20.84 | 21.88 | CHEMPUR, Lenkija, Kat. Nr.117397402, pakuotė 0,5 kg, http://chempur.pl/Catalogue_Chempur.pdf
33 | Acto rūgštis, ledinė, pakuotė ne daugiau kaip 1 litras | litras | 10 | 5 | 5.3 | 5.57 | 53 | 55.7 | CHEMPUR, Lenkija, Kat. Nr.115687607, pakuotė 1 l, http://chempur.pl/Catalogue_Chempur.pdf
38 | 0,1M HCl tirpalas, pakuotė ne daugiau kaip po 100 ml | ml | 1000 | 5 | 0.0196 | 0.0206 | 19.6 | 20.6 | CHEMPUR, Lenkija, Kat. Nr.805313160, pakuotė 100 ml, http://chempur.pl/Catalogue_Chempur.pdf
39 | 1M HCl tirpalas | ml | 1000 | 5 | 0.0228 | 0.0239 | 22.8 | 23.9 | CHEMPUR, Lenkija, Kat. Nr.805313164, pakuotė 100 ml, http://chempur.pl/Catalogue_Chempur.pdf