## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ III
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES) arba Direktyvą 98/79/EB (IVDD), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
1.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama prekių naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis.
1.5. Prekių (išskyrus reagentus, laboratorines priemones, serumus tiekiamus pagal slenkantį grafiką) pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai ir sutapti su nurodytuoju prekių aprašyme ar pakuotėje. Mikrobiologinėms terpėms taikomas ne trumpesnis nei 1 mėnesio galiojimo terminas. Aukščiau nurodyti prekių galiojimo terminai taikomi visoms prekėms, išskyrus atvejus, kuomet konkrečios pirkimo objekto dalies Techniniuose reikalavimuose nurodyta kitaip.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs prekių aprašymai (katalogai/ bukletai/brošiūros/instrukcijos ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.Techninėje specifikacijoje nurodomas aprašymo ir/ar katalogo pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.7. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
2. Įrangos kokybė (taikoma jeigu nuomojama / panaudos būdu gaunama Įranga):
2.1. Įrangos kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES) arba Direktyvą 98/79/EB (IVDD), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip analizatorius, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus galima naudoti su Pirkėjo naudojama arba Tiekėjo siūloma medicinine įranga (taikoma 7-10 pirkimo objekto dalims). - jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi analizatoriai atitinka techninėje specifikacijoje analizatoriams nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).

## 10 PD analiz su nuoma A57
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
10 pirkimo dalis. Reagentai skirti ketonų nustatymui matuokliu On Call GK Dual arba tiekėjo siūlomam alternatyviam matuokliui
Reikalavimai alternatyviam matuokliui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų matuoklį tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka On Call GK Dual. Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones skirtas darbui su įstaigos naudojamu matuokliu On Call GK Dual, alternatyvaus matuoklio siūlyti ir šio siūlomo matuoklio techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  |  | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1. | Matuoklis - 1 vnt. | Matuoklio pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Matuoklio paskirtis | Ketonų koncentracijos nustatymas kraujyje
3. | Matavimo ribos | Β-ketonas ne mažiau 0,0-8,0 mmol / l
4. | Mažiausias mėginio kiekis: | <=1,2 μL
5. | Tyrimo atlikimo laikas | <=10 S
6. | Mėginio tipas | kapiliarinis, veninis kraujas
7. | Baterijos veikimo laikas | Ne < 3000 testų
8. | Atmintis | Iki 450 įrašų su data ir laiku
9. | Automatinis išsijungimas 2 minutes po paskutinio veiksmo arba po juostelės pašalinimo | Būtinas
10. | Hematokrito diapazonas | 20-60 %
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 30 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Reagentai ketonų koncentracijos nustatymui | 500 |  |  |  | 5
1.1. | Ketonų testinės juostelės |  | 500 testinių juostelių + 50 juostelių kokybės konktrolei atlikti, - iš viso 550 testinių juostelių | N25 | 22 | 5 | 14 | 308 | 323.4 | AconLab, GK134-10A Acon On Call GK Dual Ketone test strips N25
1.2. | Ketonų kokybės kontrolė |  | 30 ml | 3 lygiai x 2 ml | 5 | 5 | 5 | 25 | 26.25 | AconLab, GK124-12A Acon On Call GK Dual Ketone control sol
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM: | [8 empty] | 349.65
Analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM: | [8 empty] | 0
Analizatoriaus 30 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM: | [8 empty] | 0
Bendra 10 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [8 empty] | 349.65 |  | 367.5
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas matuoklio eksploatacijai.
2. Kontrolinės medžiagos – ne mažiau kaip dviejų skirtingų reikšmių.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) matuokliui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
4. Jei tiekėjas alternatyvų matuoklį perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, matuoklio nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 6 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
5. Siūlomas alternatyvus matuoklis turi būti pagamintas ne vėliau kaip 2024 m.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

## 11 PD mikrobiolog
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | Greitas Legionella pneumophila ir Streptococcus pneumoniae antigeno šlapime ir cerebrospinaliniame skystyje nustatymo rinkinys | vnt. (tyrimų skaičius) | 1320 | 1. Rinkinys skirtas kokybiniam S. pneumoniae ir L. pneumophila antigenų aptikimui pacientų šlapimo ėminiuose ir S. pneumoniae antigeno aptikimui cerebrospinalinio skysčio ėminiuose imunochromatografiniu metodu; 2. S. pneumoniae ir L. pneumophila antigenų nustatymo tyrimas atliekamas arba su viena juostele/plokštele (1320 vnt.) arba su dviem atskiromis S. pneumoniae ir L. pneumophila antigenų nustatymui skirtomis juostelėmis/plokštelėmis (1320+1320 vnt.); 3. Tyrimas atliekamas ne ilgiau nei per 30 min.; 4. Į rinkinį įeina teigiama ir neigiama S. pneumoniae ir L. pneumophila kontrolės; 5. S. pneumoniae testo klinikinis jautrumas šlapimo ėminiuose (nustatytas teigiamas S.pneumoniae Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems S. pneumoniae bakterija buvo išskirta kraujo ar kitų sterilių kūno skysčių pasėliuose) ne mažiau nei 85 proc. ir klinikinis specifiškumas (nustatytas neigiamas S.pneumoniae Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems kraujo ar kitų sterilių kūno skysčių pasėliai buvo neigiami) ne mažiau nei 99 proc.; 6. S. pneumoniae testo klinikinis jautrumas cerebrospinaliniame skystyje (nustatytas teigiamas S.pneumoniae Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems S. pneumoniae bakterija buvo išskirta cerebrospinaliniame skystyje) ne mažiau nei 100 proc. ir klinikinis specifiškumas (nustatytas neigiamas S.pneumoniae Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems cerebrospinalinio skysčio pasėliai buvo neigiami) ne mažiau nei 98 proc.; 7. L. pneumophila klinikinis jautrumas (nustatytas teigiamas L. pneumophila Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems legioneliozė buvo patvirtinta pagal ECDC ar kitus kriterijus) ne mažiau nei 85 proc. ir klinikinis specifiškumas (nustatytas neigiamas L. pneumophila Ag testo rezultatas procentais pacientams, kuriems nebuvo legioneliozės) ne mažiau nei 99 proc. | 5 | 25.3 | 33396 | 35065.8 | 95389 ImmuView S.Pneumoniae and L.pneumophila Urinary N22, gamintojas SSI Diagnostica | Pateikiama gamintojo dokumetacija | 38808

## 16, 22 PD patologija
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
16 | Giemsa | l | 3 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Dažymas – pirmuonys ir kai kurie mikroorganizmai. Sudėtis: Azur-Eozin-Metilen. Gali būti metanolio pėdsakų. Siūlyti tik stabilų reagentą. | 5 | 36.4 | 109.2 | 114.66 | DiaPath, C0452 Giemsa acc. Pappenheim 500ml | Pateikiama gamintojo dokumetacija | 150
22 | Dažymo indas (vertikalus) | vnt. | 44 | Stiklinis (vertikalus) indas su stikliniu dangteliu. Indo šonuose „grioveliai“ nuo 10 iki 16 objektinių stiklelių vertikaliam sustatymui. Nesiūlyti indo apvaliu pagrindu- Coplin tipo. Talpos tūris nuo 70 iki 100 ml. Indas turi būti tinkamas mikropreparatų gamybos procesui Patologijos skyriuje. | 21 | 18.9 | 831.6 | 1006.236 | Marienfeld, Dažymo indas 16stikl.vert /4200000/ Hellend.tipo N1 | Pateikiama gamintojo dokumetacija | 1300