

            Prevest Denpro Limited

38, Industrial Estate, Digiana, Jammu-180010, Indija



EUGENOLIS
Produkto aprašymas

Eugenolis naudojamas kaip sudėtinė užpildo dalis nedidelio dantų skausmo malšinimui.Reaguoja su cinko oksidu formuojant nuskausminantįjį sluoksnį arba pamušalą ne kompozitams.

Panaudojimas

Laikinam lokalizuotam dantų skausmo malšinimui. Gali būti derinamas su cinko oksidu formuojant raminamajį sluoksnį.

Sudėtis

Eugenolio aliejus

Naudojimo metodika

Sumirkyti su medvilnės voleliu ir atsargiai užtepti ant uždegimo zonos. Maišyti su cinko oksidu iki tirštos pastos konsistencijos ir talpinti į danties ertmę kaip raminamajį sluoksnį arba kaip pamušalą ne kompozicinėms plomboms.

Dėmesio:

Sudėtyje yra poliformaldehido, kuris yra toksiškas įkvėpus ar nurijus. Kontakte su oda gali sukelti dirginimą ar hiperjautriems ir nudegimus. Patekus ant odos aliejų nuodugniai nuvalykite spiritu, paskui nuplaukite vandeniu su muilu. Jei atsiranda odos išbėrimai ar kitokia alerginė reakcija, nutraukite naudojimą ir kreipkitės pas gydytoją. Produktui patekus į akis skalaukite tekančiu vandeniu ir kreipkitės pas gydytoją. Neturėtu būti naudojamas pacientams, kurie alergiški šiai medžiagai.
Atsargumo priemonės

Vengti kontakto su akimis. Slopinas kompozicinių medžiagų polimerizaciją, todėl negali būti naudojamas kaip pamušalas po kompozicinėmis plombomis.

Saugojimas ir galiojimas

Laikyti vėsioje ir sausoje aplinkoje. Atidžiai uždarykite indelį po panaudojimo. Laikyti atokiau nuo drėgmės. Galiojimo laikui neturi reikšmės, jeigu po atidarymo, produktas laikomas sausoje ir vėsioje vietoje. Jeigu ilgesnį laiką nenaudosite, produktą laikykite šaldytuve. Prieš naudojimą medžiaga turi būti kambario temperatūros.

Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo dienos

Pakuotė

15ml, 30ml, 110ml stikliniai indeliai individualioje dėžutėje.
Utilizavimo sąlygos: Utilizuojamas pagal šalies, kurioje jis naudojamas, sąlygas

Atstovas ES

Obelis s.a.

Boulevard Gnral Wahis 53

1030 Briuselis, Belgija




CE-1023

Ši medžiaga sukurta profesionaliam panaudojimui odontologijoje. Taikymas turi būti atliekamas griežtai laikantis naudojimo instrukcijos. Atsakomybė negali būti priimta už nuostolius patirtus dėl nesilaikymo nustatant pritaikymo sritis. Naudotojas yra atsakingas už medžiagos bandymus bet kokiais tikslais nenurodytais šioje instrukcijoje

