2 priedas.

„Techninė specifikacija“

STATINIO PROJEKTAVIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Joniškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 288712070 (toliau – Savivaldybė). |
| 2. | Pirkimo objektas Pastate patalpos turi būti pritaikytos neįgaliųjų poreikiams (WC, durys, slenksčiai ir pan.). Nuo pirmo aukšto iki antro aukšto įrengti keltuvą | Projektavimo paslaugos – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas parengti statinio projektą, t.y. normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. Perkančioji organizacija perka Administracinės paskirties pastato dalies (Joniškio vaistinės pastatas uk. 2485) Vilniaus g. 1, Joniškio m. Bendradarbystės erdvės įkūrimo techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. I etapas: - projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, kurie viešinami (kai privaloma), savivaldybė ir valstybės institucijos atlieka projektinių pasiūlymų patikrą ir išduoda SLD. Visuomenė apie SLD išdavimą informuojama per „Infostatyba“ paskelbiant SLD, projektinių pasiūlymų duomenis. Projektiniuose pasiūlymuose turi būti numatyta architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti sprendiniai. II etapas: - techninis darbo projektas, rengiama techninė užduotis ir kiti dokumentai, reikalingi prisijungimo sąlygoms gauti, atliekama jo ekspertizė. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto tikslai. PASTABA: Kadangi pastatas yra nekilnojamoji kultūros vertybė ir patenka į kultūros paveldo vietovę, techninio darbo projekto sudėtyje numatoma tvarkybos (kultūros paveldo) dalis – tvarkybos darbų projekto parengimas (kai taikoma) ir privalomi suderinimai su Kultūros paveldo departamentu (KPD). |
| 3. | Projekto pavadinimas | Administracinės paskirties pastato dalies (Joniškio vaistinės pastatas uk. 2485) Vilniaus g. 1, Joniškio m. pritaikymo viešųjų paslaugų teikimui kapitalinio remonto techninis darbo projektas |
| 4. | Statinio adresas | Vilniaus g. 1, Joniškis |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Pastato tipas – negyvenamieji pastatai; Pastato paskirties grupė – administracinių; Statinio rodikliai, kuriuose bus vykdomi darbai (2 aukštas): - sklypo plotas – 0,011 ha (30 proc. Savivaldybės dalis) - bendrasis plotas – 83,71 kv. m. (30 proc. Savivaldybės dalis). - tūris – 463,50 kub. m. (30 proc. Savivaldybės dalis). - pastato aukštis, aukštų skaičius – 2 |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Statinio kapitalinis remontas (statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo eigoje) |
| 7. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 8. | Esamo statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Statinys yra administracinės paskirties. Pastatas yra nekilnojamoji kultūros vertybė ( unikalus kodas kultūros vertybių registre – 2485). Pastatas patenka į kultūros paveldo vietovės Joniškio miesto istorinės dalies teritoriją (17084) |
| 9. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Planuojama įsigyti keltuvą, pritaikant neįgaliųjų patekimą į antro aukšto patalpas |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 9. | Perkamų paslaugų apimtis: | Bendroji; Architektūrinė; Konstrukcijų; Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; Elektrotechnikos; Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); Gaisro aptikimo ir signalizavimo; Apsauginė signalizacija; Gaisrinės saugos (jeigu tai privaloma); Procesų valdymo ir automatizacijos; Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; Skaičiuojamosios kainos nustatymo; Kultūros paveldo tvarkybos – tvarkybos darbų projekto parengimas (kai taikoma), sprendinių parengimas ir suderinimas pagal PTR 3.06.01:2014 reikalavimus bei KPD (specialiuosius reikalavimus).; Pastato energinio naudingumo klasei pasiekti turi būti pasiūlyti sprendiniai atitinkantys projektui įgyvendinti (būtini Statinio pridavimui ir /ar įregistravimui VĮ Registrų centre) pagal galiojančius teisės aktus. Detaliai jie turi būti aprašyti. Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/ pasipildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu bei privalo atitikti tuo metu galiojančioms teisės aktų nuostatoms. **Sutinkamai su projektavimo metu galiojančiais reikalavimais. |
| 9.1. | projektavimo (įprastos) paslaugos | Projektuotojas privalo paslaugas atlikti vadovaujantis: Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 ,,Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais. Taip pat būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje reikalavimams (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.. |
| 9.2. | kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Parengti techninę projektavimo užduotį - gauti (arba atlikti) Projekto rengimo dokumentus reikalingus perkamoms paslaugoms atlikti tinkamai (apimtis nustatoma konkurso būdu parinkto Projektuotojo konkrečiam atvejui, siekiant sumažinti užsakovo rizikas dėl nenumatytų aplinkybių statybos metu): - statybinių tyrimų: - žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius geodezinius, inžinerinius geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus (kai privaloma pagal teisės aktus ir (ar) specialiuosius reikalavimus); - statinio, jo dalių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės įvertinimą, esamų statinių tyrimus (kai privaloma); - archeologinius žvalgomuosius tyrimus ir (ar) archeologinę priežiūrą keltuvo įrengimo (žemės darbų) zonoje (kai privaloma pagal KPD išduotus specialiuosius reikalavimus), parengiant ir pateikiant privalomus dokumentus (ataskaitą ir kt.) derinimui. |
| 9.3. | projekto vykdymo priežiūra*** (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) | - lankytis statybvietėje; - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą, - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, - atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. |
| 10. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė. | Projektavimo paslaugos pradedamos teikti po sutarties pasirašymo. I etapas – Projektiniai pasiūlymai (PP): - pradžia: įsigaliojus projektavimo paslaugų sutarčiai; - trukmė: 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo; - rezultatas: parengti PP, suderinti su Užsakovu, atlikti PP viešinimą (kai privaloma) ir atlikti procedūras SLD gavimui. II etapas – Techninio darbo projekto (TDP) parengimas (su tvarkybos darbų projektu, kai taikoma): - pradžia: po I etapo užbaigimo (po PP suderinimo su Užsakovu ir PP viešinimo (kai privaloma) bei gavus SLD / kitus privalomus pritarimus); - trukmė: 5 mėn. nuo II etapo pradžios.  Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia nuo statybos darbų pradžios trukmė 36 mėn. (kartu su pasiūlymu gali būti prašoma pateikti kalendorinį paslaugų teikimo grafiką) |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Projektinę dokumentaciją rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 ,,Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais bei kitais teisės aktais. Taip pat būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje reikalavimams (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. - Visų privalomų dokumentų nebūtina nurodyti (užtenka nuorodos ir/ar susijusių schemų, sprendinių detalaus paaiškinimo, detalės, mazgo ir pan. detalizavimo), kiti dokumentai tampa privalomi sutartį sudariusioms šalims, jei į juos pateikiamos nuorodos šioje projektavimo užduotyje ir/ar rangos sutartyse. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, tarptautinį standartą, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. - Rengiant Projektą, jame numatyti, kad naudojamos medžiagos, produktai ir pats pačios projektavimo paslaugos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo aktualią redakciją).. |
| 12. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Pastato funkcinės savybės turi atitikti viešųjų paslaugų teikimui |
| 13. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Turi būti laikomasi visų universalaus dizaino principų pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. Privaloma suprojektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia ne tik patekimą / evakuaciją, bet ilgalaikį naudojimąsi numatomomis paslaugomis, pagalbinėse patalpose, užtikrinant pritaikomumą visiems žmonėms su negalia (judėjimo negalia, regėjimo negalia). Projekte turi būti laikomasi universaliojo dizaino principų: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu užtikrinti patekimą ir į kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. - reikalavimai eksterjero sprendiniams - įėjimas / patekimas ir išėjimas/ evakuacija į / iš pastatą/o turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, išskiriant specialius poreikius žmonėms su negalia ir pan.; - pastato fasado ir susijusių elementų, pamatų sprendinius, būtinus pastato statybos ir tvarkybos užbaigimui bei ilgalaikei eksploatacijai; - interjero sprendiniams – grindų ir sienos dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų, laiptinėse, koridoriuose, patalpose turi būti sprendiniai ribotam judumui pagerinti; valdymo pulteliai numatyti ne aukščiau nei 150 cm ir/ar akių lygyje (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu); suprojektuoti pagrindiniai sprendiniai poilsio, reabilitacijos ir maitinimo zonoms pilnai (tame tarpe su kriauklėmis ir maišytuvais); sanitarinės patalpos pilnai su visa privaloma įranga; patalpos turi būti pritaikytos žmonėms su regėjimo ir klausos negalia; turi būti suprojektuotas užrašų ant pastato, patalpų, skyrių eskizai tinkami gamybai; atsarginio generatoriaus, vėliavos ir kt. panašios detalizacijos sprendimai – privalomi visuomeniniams pastatams; - suprojektuoti sprendinius įvertinant minimalius reikalavimus, keliamus vaikų valandinės priežiūros kambariui (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu). |
| 14. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus. |
| 15. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.. | Reikalavimai projekto derinimui. Paslaugos vykdytojui atlikus etapuose numatytus darbus, jie turi būti suderinti ir patvirtinti Užsakovo. Jeigu keltuvo įrengimui numatomi žemės kasimo darbai (šachta, pamatai, trasos), Projektuotojas privalo įvertinti archeologinių tyrimų / archeologinės priežiūros poreikį ir (kai taikoma) organizuoti jų atlikimą pagal KPD specialiuosius reikalavimus, pateikiant privalomus dokumentus ir suderinimus. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti valstybine – lietuvių kalba. |
|  | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui pateikiami 2 (du) projekto ir/ar kitos dokumentacijos egzemplioriai (popieriuje), 1 (vieną) kompiuterinė USB laikmena su įrašytu projektu *. dwg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf ir kitu originaliu formatu. |
| 17. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | - Bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai; 1.1. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys); 1.2. bendrieji statinio rodikliai; 1.3. bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama (kai kurie architektūrinių sprendinių aiškinamojo rašto duomenys gali būti pateikiami ir brėžiniuose. 1.4. projektinių pasiūlymų viešinimo prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data arba nuorodą į projektinius pasiūlymus (viešinimo ataskaitą), paskelbtus IS „Infostatyba“ (kai viešinti privaloma); 1.5. pritarimų ir sutikimų sąrašas; 1.6. prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai [5.1] (projekto vadovo parašu patvirtintos dokumento nuorašas be asmens duomenų) ar registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data arba nuoroda į prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, paskelbtus IS „Infostatyba“; 1.7. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, specifiniai reikalavimai kultūros paveldo statinių projektui, gaminių, medžiagų ir spalvų parinkimui; 1.8. dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką ir nustatytus specialiuosius reikalavimus; 2. Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai: 2.1. situacijos planas (M 1:1000–1:20 000); 2.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį) (M 1:500 –1:1000) ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio ir inžinerinio plano (duomenys pasiekiami per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą), kuriame įrašoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, projektuojami, rekonstruojami, griaunami ir esami pastatai, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų vietų (trasų), charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo gretimų žemės sklypų ribų ir statinių, projektuojamų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų ir (ar) tvarkomų kultūros paveldo statinių sąrašas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, stovėjimo aikštelės, tvoros, bendrieji statinių rodikliai, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, projektuojamų statinių charakteringų taškų koordinatės, sutartiniai ženklai, kiti duomenys; 2.3. sklypo vertikalusis planas (sklypo aukščių planas) (M 1:200–1:1000), kuriame pažymima statinių ir sklypo reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), trečiųjų šalių interesams darantys poveikį projektuojami šlaitai, atraminės sienelės, vartai, laiptai, pandusai, keliai, privažiavimai, takai, universalaus dizaino ir asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai, charakteringi reljefo taškai, kiti planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai; 2.4. sklypo sutvarkymo (aplinkos tvarkymo, želdinimo) planas (M 1:200–1:500), kuriame nurodoma keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, projektuojamų naujų želdinių (medžių, krūmų) ir vejų, gėlynų projekto sprendiniais saugomų / šalinamų / persodinamų želdinių ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys; 2.5. sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas, kuriame nustatoma projektuojamo objekto / veiklos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, dydis ir plotas, sklype esantiems ir (ar) kitoms žinyboms priklausantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms, servitutų ar veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas; esamos, tikslinamos, naikinamos ir (ar) naujai nustatomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (jų dydis, jose taikomi ribojimai), nurodomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų plotai kiekvieno sklypo (teritorijos) atžvilgiu (didėjimai, mažėjimai ir kt.), nurodomos jau įregistruotų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, unikalūs numeriai; 2.6. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo į sklypą, privažiavimo prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas; 2.7. lietaus vandens sklype tvarkymo principiniai sprendiniai; 2.8. kiti specifiniai sklypo rodikliai. - 3. Architektūrinė – architektūrinės dalies pagrindiniai sprendiniai: 3.1. bendrieji architektūrinių sprendinių brėžiniai: 3.1.1. statinio aukštų (rūsio, naudojamos ar nenaudojamos pastogės, antstato) planai (M 1:100–1:200). Aukšto planas – horizontalus pastato aukšto pjūvis langų lygyje arba 1/3 aukšto aukštyje. Aukšto plane turi būti pavaizduota: 3.1.2. statinio ašys ir atstumai tarp jų; 3.1.3. projektuojamų patalpų išdėstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais; 3.1.4. rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems pastatams – išsaugomos, nugriaunamos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai; 3.1.5. patalpų eksplikacija; 3.1.6. formuojamų atskirų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių ir patalpų) skaičius, jų paskirtis, plotai pagrindiniai ir antraeiliai daiktai (pagrindiniai daiktai ar priklausiniai); 3.1.7. durų, vartų ir langų angos; 3.1.8. laiptai ir pandusai; 3.1.9. aikštelės, antresolės ir kitos konstrukcijos, kurios yra aukščiau vaizduojamos plokštumos, bet tame pačiame aukšte. Nurodomi aikštelių, antresolių lygiai; 3.1.10. pjūvių vietos; 3.1.11. architektūriniai pjūviai (M 1:100–1:200) – statinio visumai įvertinti būtini statinio pjūviai. Brėžiniuose pateikiami tik architektūriniai pjūviai nedetalizuojant atskirų konstrukcijų; 3.1.12. fasadai (M 1:100–1:200). Pateikiami pastato fasadai, kurie išreiškia pastato vaizdą ir architektūrinę idėją. Fasaduose turi būti nurodyta: 3.1.12.1. pastato charakteringos ašys; 3.1.12.2. svarbių fasadų elementų lygiai; 3.1.12.3. langai, durys, vartai; 3.1.12.4. apdaila ir spalviniai sprendiniai; 3.1.12.5. rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – išsaugomos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai; 3.1.12.6. išorinės reklamos išdėstymo vietos; 3.1.12.7 statinio (-ių) statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinė altitudė (absoliutus vietovės aukštis), nustatyta pagal aktualų ne senesnį kaip 3 metų topografinį planą, esamo ir formuojamo žemės paviršiaus kontūras; 3.1.12.8. nulinis lygis 0.000; 3.1.13. stogo planas (M 1:100–1:200). Jame nurodoma: 3.1.13.1. projektuojamų stoglangių (darančių poveikį planiniams pastato sprendiniams) ir inžinerinių įrenginių įrengimui numatytos vietos; 3.1.13.2. šlaitinių stogų nuolydžiai; 3.1.14. vaizdinė medžiaga (nuotraukos, vizualizacijos, maketas ar kt.). Planuojamo objekto santykį su aplinka vaizduojanti medžiaga, statinių su gretima aplinka vizualizacija arba maketas. |
|  | Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti). |
|  | Statinių išdėstymo plano erdviniai duomenys pateikiami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 24 punkte nustatyta tvarka. |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: 1.Bendroji; 2. Sklypo planas; 3. Architektūrinė; 4. Konstrukcijų; 5. Technologijos; 6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 7. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 8. Elektrotechnikos; 9. Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; 10. Apsauginės signalizacijos; 11. Gaisro aptikimo ir signalizavimo; 12. Procesų valdymo ir automatizavimo; 13. Gaisrinės saugos (jeigu privaloma); 14. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 15. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 16. Kultūros paveldo tvarkybos dalis (tvarkybos darbų projektas), kai tvarkomieji statybos darbai atliekami kartu su kultūros paveldo tvarkybos darbais (kai ji rengiama vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka). Projektuotojas privalo parengti tvarkybos darbų projektą (kai taikoma) ir atlikti privalomus derinimus su KPD, pateikdamas suderinimų / pritarimų įrodymus (kai jie privalomi pagal teisės aktus ir specialiuosius reikalavimus). 17. Archeologinių tyrimų / archeologinės priežiūros dokumentai (kai privalomi) – keltuvo įrengimo (žemės darbų) zonoje, pagal KPD specialiuosius reikalavimus. Pastato energinio naudingumo klasei pasiekti turi būti pasiūlyti sprendiniai atitinkantys projektui įgyvendinti (būtini Statinio/ių pridavimui ir /ar įregistravimui VĮ Registrų centre) pagal galiojančius teisės aktus. Detaliai jie turi būti aprašyti Ekonominėje dalyje, nebent su Užsakovu būtų suderinta kita dalies apimtis ir turinys. |
|  | Techniniame darbo projekte, atitinkamose projektų dalyse taip pat pateikiami: - projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius; - projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ar elementų, kelio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius ir brėžinius statybos produktams, už kuriuos atsako gamintojas); - specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių); - atitinkamos projekto dalies sprendinių detalieji skaičiavimai; - atitinkamos projekto dalies techninės specifikacijos ir jų priedai; - atitinkamos projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – reglamento) nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais |

(Statytojas / Užsakovas)

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Projektuojamo objekto užsakovo reikalavimai

Pastato, kuriame bus atliekami kapitalinio remonto darbai, unikalus Nr. 4793-7000-1016. Joniškio rajono savivaldybei priklauso 30/100 pastato. Planuojamos remontuoti patalpos yra II aukšte, jų plotas yra 83,71 kv. m. Projektu planuojama atlikti kapitalinio remonto darbus, įrengiant bendrąsias erdves, technines patalpas adresu Vilniaus g. 1, Joniškis (keičiama elektros skydinės vieta, remontuojama laiptinė, laukinės durys, keičiami langai, įrengiamas keltuvas, įrengiamas vėdinimas ir kondicionavimas, gaisrinė, apsauginė signalizacijos, centralizuotas šildymas visame aukšte). Patalpose 2-1 bus montuojama ir perkeliama iš laiptinės elektros skydinė, pritaikant (buvusią elektros skydinės erdvę) keltuvui neįgaliesiems, 2-2 - įrengiamas darbo kabinetas, 2-3 - virtuvėlė, 2-4 patalpoje bus įrengtos trys kompiuterizuotos darbo vietos, 2-5 - susitikimų kambarys (tarp 2-4 ir 2-5 patalpų daroma mobili pertvara). 2-6 patalpoje įrengiama foto studija, taip pat daroma mobili pertvara su 2-5 patalpa, 2-7 erdvėje - garso studija, patalpos 2-8 ir 2-9 sujungiamos - WC pritaikyti asmenims su negalia. Po patalpų kapitalinio remonto, bus užtikrintas asmenų, turinčių judėjimo negalią, laisvas patekimas į visas planuojamas remontuoti patalpas.

Įrengti keltuvą nuo pirmo iki antro aukšto. Suprojektuoti patekimą į pastatą.

Pirmo ir antro aukštų projektuojamos patalpos turi būti pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Numatant keltuvo įrengimą, Projektuotojas turi įvertinti, ar reikalingi žemės darbai (pvz., šachtos / pamatų įrengimas). Kai taikoma pagal KPD specialiuosius reikalavimus, keltuvo įrengimo zonoje turi būti numatyti archeologiniai žvalgomieji tyrimai ir (ar) archeologinė priežiūra.

Preliminariai planuojamos sukurti erdvės:

Laiptinė (iš pirmo į antrą aukštą)

| Eil. Nr. | Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Numatoma įrengti | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Keičiamos laukines įėjimo duris |  |
|  |  | Remontuojama laiptinė |  |
|  |  | Iškeliama elektros skydinė | Projekto eigoje galimi keitimai |
|  |  | Erdvė pritaikoma keltuvui neįgaliesiems | Projekto eigoje galimi keitimai |

II aukštas

| Eil. Nr. | Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Numatoma įrengti | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-1 | Perkeliama elektros skydinė | Projekto eigoje galimi keitimai |
|  | 2-2 | Įrengiamas darbo kabinetas |  |
| 2. | 2-3 | Įrengiama virtuvėlė |  |
| 2. | 2-4 | Įrengiamos 3 kompiuterizuotos darbo vietos, daroma mobili pertvara |  |
| 3. | 2-5 | Verslo susitikimų kambarys, daroma mobili pertvara |  |
| 4. | 2-6 | Foto studijos patalpa, daroma mobili pertvara |  |
| 5. | 2-7 | Garso studijos patalpa |  |
| 6. | 2-8 ir 2-9 patalpos sujungiamos | WC + pritaikymas asmenims su negalia |  |

*** Šios statinio projektavimo techninės užduoties pagrindinis tekstas nėra pilnai pritaikytas užsakyti tvarkybos darbų projektui (arba Projekto tvarkybos darbų daliai), kuris turi būti parengtas pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Norint pritaikyti šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.