Pirkimo dokumentų priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Lempos, šviestuvai bei šviestuvų dalys

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninės charakteristikos | Siūlomos prekės gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas kataloge nuoroda į interneto tinklalapį (jei yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lempa | Liuminescencinė , G13/T8, 15W, 830/840, 230V, šviesos srautas ne mažiau 1000 lm., degimo trukmė ne mažiau 20000 val., ilgis su kontaktais 451,6 mm ± 0,05 % |  |
| 2 | Lempa | Liuminescencinė, G13/T8, 30W, 830/840, 230V, šviesos srautas ne mažiau 2400 lm., degimo trukmė ne mažiau 20000 val., ilgis su kontaktais 908,8 mm ± 0,05 % |  |
| 3 | Lempa | Liuminescencinė, G13/T8, 18W, 830/840, 230V, šviesos srautas ne mažiau 1350 lm., degimo trukmė ne mažiau 20000 val., ilgis su kontaktais 604,0 mm ± 0,05 % |  |
| 4 | Lempa | Liuminescencinė, G13/T8, 36W, 830/840, 230V, šviesos srautas ne mažiau 3350 lm., degimo trukmė ne mažiau 20000 val., ilgis su kontaktais 1213,6 mm ± 0,05 % |  |
| 5 | Lempa | Liuminescencinė, G13/T8, 58W, 830/840, 230V, šviesos srautas ne mažiau 5240 lm., degimo trukmė ne mažiau 20000 val., ilgis su kontaktais 1514,2 mm ± 0,05 % |  |
| 6 | Lempa | Liuminescencinė, G5/T5, 8W, 830/840, 230V, šviesos srautas ne mažiau 470 lm., degimo trukmė ne mažiau 10000 val., ilgis su kontaktais 302,5 mm ± 0,05 % |  |
| 7 | Lempa | Liuminescencinė, G5/T5, 14W, 830/840, 230V, šviesos srautas ne mažiau 1250 lm., degimo trukmė ne mažiau 24000 val., ilgis su kontaktais 563,2 mm ± 0,05 % |  |
| 8 | Lempa | Liuminescencinė, G5/T5, 39W, 830/840, 230V, šviesos srautas ne mažiau 3100 lm., degimo trukmė ne mažiau 24000 val., ilgis su kontaktais 863,2 mm ± 0,05 % |  |
| 9 | Lempa | Liuminescencinė, G5/T5, 13W, 830/840, 230V, šviesos srautas ne mažiau 1000 lm., degimo trukmė ne mažiau 8000 val., ilgis su kontaktais 531,1 mm ± 0,05 % |  |
| 10 | Lempa | Kompaktinė, G24d-3, 26W/840, 220–240V, 2 kont., degimo trukmė ne mažiau 10000 val. |  |
| 11 | Lempa | Kompaktinė, G24d-2, 18W/840, 220–240V, 2 kont., degimo trukmė ne mažiau 10000 val. |  |
| 12 | Lempa | Kompaktinė, G24q-3, 26W/840, 220–240V, 4 kont., degimo trukmė ne mažiau 13000 val. |  |
| 13 | Lempa | Kompaktinė, G24q-2, 18W/840, 220–240V, 4 kont., degimo trukmė ne mažiau 13000 val. |  |
| 14 | Lempa | Kompaktinė, G23, 9W/840, 220–240V, 2 kont., degimo trukmė ne mažiau 10000 val. |  |
| 15 | Lempa | Kompaktinė, G23, 11W/840, 220–240V, 2 kont., degimo trukmė ne mažiau 10000 val. |  |
| 16 | Lempa | Kompaktinė, 2G11, 36W, 840, šviesos srautas ne mažiau 2900lm, 4P, degimo trukmė ne mažiau 20000val. |  |
| 17 | Lempa | Baktericidinė, TUV 15W, G13 UV-C TUV |  |
| 18 | Lempa | Baktericidinė, TUV 30W, G13 UV-C TUV |  |
| 19 | Lempa | Baktericidinė, TUV 36W, G13 UV-C TUV |  |
| 20 | Lempa | Elektros energiją taupanti, 15W, E27, degimo trukmė ne mažiau 15000 val., 126,2 x 39,6 mm ± 0,05%. |  |
| 21 | Lempa | Elektros energiją taupanti, 20W, E27, degimo trukmė ne mažiau 20000 val., 137,2 x 39,6 mm ± 0,05% |  |
| 22 | Lempa | Elektros energiją taupanti, 23W, E27, degimo trukmė ne mažiau 20000val., 152,2 x 39,6 mm ± 0,05%. |  |
| 23 | Lempa | Elektros energiją taupanti lempa 11W, E14, degimo trukmė ne mažiau 15000 val., 144,2 x 28 mm ± 0,05%. |  |
| 24 | Lempa | Elektros energiją taupanti, 8W, E14, degimo trukmė ne mažiau 12000 val., 99,0 x 47,0 mm ± 0,05% |  |
| 25 | Lempa | Elektros energiją taupanti, 12W, E14, degimo trukmė ne mažiau 12000 val.,106,0x47,0 mm ± 0,05% |  |
| 26 | Lempa | Elektros energiją taupanti, 20W, E27, degimo trukmė ne mažiau 12000val., 112 x 57 mm ± 0,05% |  |
| 27 | Lempa | Elektros energiją taupanti, 23W, E27, degimo trukmė ne mažiau 12000val., 119 x 63 mm ± 0,05% |  |
| 28 | Lempa | Elektros energiją taupanti, 27W, E27, degimo trukmė ne mažiau 20000val., 174,2 x 39,6 mm ± 0,05% |  |
| 29 | Lempa | Elektros energiją taupanti, 33W, E27,degimo trukmė ne mažiau 20000val., 196,2 x 39,6 mm ± 0,05% |  |
| 30 | Lempa | Energiją taupanti lempa 12 W, E27, degimo trukmė ne mažiau 8000 val., šviesos srautas ne mažiau 650 lm, h- 108±0,05% mm, Ø 55±0,05% mm. |  |
| 31 | Lempa | LED 5W, R63, E27, ne mažiau degimo trukmė ne mažiau 15000 val. |  |
| 32 | Lempa | LED 5,7W R63, E27, degimo trukmė ne mažiau 15000 val. |  |
| 33 | Lempa | LED 5W, R50, E14, dimeriuojama, degimo trukmė ne mažiau 15000 val. |  |
| 34 | Lempa | Halogeninė, B35 (žvakutės tipo), 18W, E14, degimo trukmė ne mažiau 2000 val. |  |
| 35 | Lempa | Halogeninė, P45 (burbuliuko tipo), 18W, E14, degimo trukmė ne mažiau 2000 val. |  |
| 36 | Lempa | Halogeninė, P45 (burbuliuko tipo), 18W, E27, degimo trukmė ne mažiau 2000 val. |  |
| 37 | Lempa | T25, 15W, E14, Oven t-300 |  |
| 38 | Lempa | Halogeninė, A55, 230V, 28W, E27, degimo trukmė ne mažiau 2000 val. |  |
| 39 | Lempa | Halogeninė, A55, 230V, 42W, E27, degimo trukmė ne mažiau 2000 val. |  |
| 40 | Lempa | Halogeninė, A55, 230V, 53W, E27, degimo trukmė ne mažiau 2000 val. |  |
| 41 | Lempa | LED 6W, A55, E27, degimo trukmė ne mažiau 15000 val. |  |
| 42 | Lempa | LED 9W, A55, E27, degimo trukmė ne mažiau 15000 val. |  |
| 43 | Lempa | Halogeninė, 12V, 20W, GU5.3, d=51mm, degimo trukmė ne mažiau 4000 val. |  |
| 44 | Lempa | Halogeninė, 12V, 35W, GU5.3, d=51mm, degimo trukmė ne mažiau 4000 val. |  |
| 45 | Lempa | Halogeninė, 12V, 50W, GU5.3, d=51mm, degimo trukmė ne mažiau 4000 val. |  |
| 46 | Lempa | Halogeninė, 12V, 20W, GU4, d=35mm, degimo trukmė ne mažiau 4000 val. |  |
| 47 | Lempa | Halogeninė, 12V, 35W, GU4, d=35mm, degimo trukmė ne mažiau 4000 val. |  |
| 48 | Lempa | Halogeninė, 230V, 35W, GU10, d=51mm, degimo trukmė ne mažiau 2000 val. |  |
| 49 | Lempa | Halogeninė, 230V, 50W, GU10, d=51mm, degimo trukmė ne mažiau 2000 val. |  |
| 50 | Lempa | LED, PAR38, 13W, 220V, E27 (25 laipsnių kampas) |  |
| 51 | Lempa | Halogeninė, 230V, 40W, G9, šviesos srautas ne mažiau 490lm, degimo trukmė ne mažiau 2000val. |  |
| 52 | Lempa | Halogeninė, 230V, 60W, G9, šviesos srautas ne mažiau 820lm, degimo trukmė ne mažiau 2000val. |  |
| 53 | Lempa | Halogeninė, vamzdelio tipo, 120W, 78mm, R7s, degimo trukmė ne mažiau 2000val. |  |
| 54 | Lempa | Halogeninė, vamzdelio tipo, 120W, 118mm, R7s, degimo trukmė ne mažiau 2000val. |  |
| 55 | Lempa | Halogeninė, vamzdelio tipo, 240W, 118mm, R7s,degimo trukmė ne mažiau 2000val. |  |
| 56 | Lempa | Halogeninė, vamzdelio tipo, 400W, 118mm, R7s, degimo trukmė ne mažiau 2000val. |  |
| 57 | Natrio lempa | 100W, E40, SON tipo |  |
| 58 | Natrio lempa | 150W, E40, SON-T tipo, skaidri |  |
| 59 | Natrio lempa | 150W, E40, SON tipo |  |
| 60 | Natrio lempa | 250W, E40, SON-T tipo, skaidri |  |
| 61 | Natrio lempa | 250W, E40, SON tipo |  |
| 62 | Natrio lempa | 400W, E40, SON-T tipo, skaidri |  |
| 63 | Natrio lempa | 400W, E40, SON tipo |  |
| 64 | Metalo halogeno lempa | 70W, E27, HQI-E tipo |  |
| 65 | Metalo halogeno lempa | 150W, E40, HQI-E tipo |  |
| 66 | Metalo halogeno lempa | 250W, E40, HPI-T tipo, skaidri |  |
| 67 | Metalo halogeno lempa | 250W, E40, HPI tipo |  |
| 68 | Metalo halogeno lempa | 400W, E40, HPI-T tipo, skaidri |  |
| 69 | Metalo halogeno lempa | 400W, E40, HPI tipo |  |
| 70 | Lempa | Lauko apšvietimui, SON, 70W, E27 |  |
| 71 | Spec. lempa | 50W, 22.8V, G6.35 |  |
| 72 | Spec. lempa | 80W, 22.8V, G6.35 |  |
| 73 | Spec. lempa | 6958, 24V, 250W, G6.35 |  |
| 74 | Spec. lempa | 7158, 24V, 150W, G6.35 |  |
| 75 | Spec. lempa | 13163, 24V, 250W, GX5.3 |  |
| 76 | Spec. lempa | 13298, 10V, 52W, GZ4 |  |
| 77 | Spec. lempa | 6423, 15V, 150W, GZ6.35 |  |
| 78 | Spec. lempa | 64613, 12V, 75W, GU5.3 |  |
| 79 | Spec. lempa | 12037, 12V, 100W, G5.3 |  |
| 80 | Lemputė | Signalinė su šviesos diodu, raudona, 230V AC |  |
| 81 | Starteris | S2 4-22W, 220-240V |  |
| 82 | Starteris | S10 4-65W, 220-240V |  |
| 83 | Lempų lizdas | Keramikinis, GU10 |  |
| 84 | Lempų lizdas | 265/TR G5 |  |
| 85 | Lempų lizdas | 3249-12/C-TR G13 |  |
| 86 | Lempų lizdas | Keramikinis E27, su sriegiu |  |
| 87 | Šviestuvas | 1x18W, virštinkinis, plastikinis gaubtas, IP40, elektroninis balastas |  |
| 88 | Šviestuvas | 1x36W, virštinkinis, plastikinis gaubtas, IP40, elektroninis balastas |  |
| 89 | Šviestuvas | 1x58W, virštinkinis, plastikinis gaubtas, IP40, elektroninis balastas |  |
| 90 | Šviestuvas | 2x18W, virštinkinis, plastikinis gaubtas, IP40 elektroninis balastas |  |
| 91 | Šviestuvas | 2x36W, virštinkinis, plastikinis gaubtas, IP40, elektroninis balastas |  |
| 92 | Šviestuvas | 2x58W, virštinkinis, plastikinis gaubtas, IP40, elektroninis balastas |  |
| 93 | Šviestuvas | 4x18W, virštinkinis, parabolinis reflektorius, elektroninis balastas |  |
| 94 | Šviestuvas | 4x18W, virštinkinis, su baltu stiklu, elektroninis balastas |  |
| 95 | Šviestuvas | 4x18W, įleidžiamas, parabolinis reflektorius, elektroninis balastas |  |
| 96 | Šviestuvas | 4x18W, įleidžiamas, su baltu stiklu, elektroninis balastas |  |
| 97 | Šviestuvas | 4x18W, įleidžiamas, su baltu stiklu, elektroninis balastas, su 3val. avariniu bloku |  |
| 98 | Šviestuvas | 2x18W, Downlight tipo, su stiklu, įleidžiamas, elektroninis balastas |  |
| 99 | Šviestuvas | Įleidžiamas į sieną, aliuminio korpusas, baltos spalvos, 205 x 70 x 88 mm ± 0,05%., IP44, E27 |  |
| 100 | Šviestuvas | Įleidžiamas, aliuminio korpusas, 1x35W,G12, IP54,elektroninis balastas |  |
| 101 | Šviestuvas | Avarinis, sieninis, 1x8W, pastovaus degimo 3 val., IP44 |  |
| 102 | Šviestuvas | Avarinis, lubinis, 1x8W, pastovaus degimo 3 val., IP44 |  |
| 103 | Šviestuvas | Avarinis, lubinis, LED 3W, pastovaus degimo 3 val., IP44 |  |
| 104 | Šviestuvas | Parkinis šviestuvas, burbulo formos, D-500 mm, su 70W SON-T lempa |  |
| 105 | Šviestuvas | 1x21W, su 2 kištukiniais lizdais ir jungikliu, paviršinis |  |
| 106 | Šviestuvas | Stiklinis gaubtas, E27, 100W, IP44, „Rondo“ tipo |  |
| 107 | Lauko prožektorius | LED, 40W, IP65, IK08, 4400 lm, be judesio daviklio |  |
| 108 | Avarinio apšvietimo blokas | 4-36W, 1val. |  |
| 109 | Avarinio apšvietimo blokas | 4-58W, 3val. |  |
| 110 | Judesio daviklis | Sieninis, 180‘, IP20 |  |
| 111 | Judesio daviklis | Lubinis, 360‘, IP20 |  |
| 112 | Balastas | Elektroninis, 3/4 x 18W |  |
| 113 | Balastas | Elektroninis, universalus, 1/2 x 18W |  |
| 114 | Balastas | Elektroninis, universalus, 1/2 x 36W |  |
| 115 | Balastas | Elektroninis, kompaktinėms lempoms 2 x 26W |  |
| 116 | Balastas | Elektroninis, 2x18-42W, dimeriuojamas, kompaktinėms lempoms |  |

2 pirkimo dalis Instaliacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninės charakteristikos | Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 1F, C6A |  |
| 2 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 1F, C10A |  |
| 3 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 1F, C16A |  |
| 4 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 1F, C20A |  |
| 5 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 1F, C25A |  |
| 6 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 3F, C25A, 10 kA |  |
| 7 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 3F, C32A, 10 kA |  |
| 8 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 3F, C40A, 10 kA |  |
| 9 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 3F, C63A, 10 kA |  |
| 10 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 3F, C80A, 16 kA |  |
| 11 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 3F, C100A, 16 kA |  |
| 12 | Automatinis išjungiklis | Modulinis, 3F, C125A, 16 kA |  |
| 13 | Galios kirtiklis | Modulinis, 3F, 25A, 400V |  |
| 14 | Galios kirtiklis | Modulinis, 3F, 32A, 400V |  |
| 15 | Galios kirtiklis | Modulinis, 3F, 63A, 400V |  |
| 16 | Atkabiklis nepriklausomas | 208-250 Vac/dc. |  |
| 17 | Srovėlaidis (komutacinė šyna) | 1F, 1m, 10mm² |  |
| 18 | Srovėlaidis (komutacinė šyna) | 3F, 1m, 10mm² |  |
| 19 | Srovėlaidis (komutacinė šyna) | 1F, 1m, 16mm² |  |
| 20 | Srovėlaidis (komutacinė šyna) | 3F, 1m, 16mm² |  |
| 21 | Dangteliai | Srovėlaidžiams (komutacinėms šynoms), tinkantys pasiūlytiems 17-20 pozicijose). |  |
| 22 | N ir PE kontaktų blokas | Ne mažiau kaip 10 kontaktų, įzoliuotas, tinkantis siūlomoms 1-21 poz. prekėms) |  |
| 23 | DIN bėgelis | Perforuotas, 35x7.5, 1 m |  |
| 24 | Apkrovos jungtuvas | Automatinis, 3F, pramoninis, 125A, 25kA |  |
| 25 | Apkrovos jungtuvas | Automatinis, 3F, pramoninis, 160A, 25kA |  |
| 26 | Apkrovos jungtuvas | Automatinis, 3F, pramoninis, 250A, 25kA |  |
| 27 | Pavara | Automatiniam jungtuvui, 240V AC, NZM3, EATON tipo arba analogiška |  |
| 28 | Pavara | Automatiniam jungtuvui 240V AC, NG, Schneider tipo arba analogiška |  |
| 29 | Srovės nuotėkio relė | 2P 25A/30mA |  |
| 30 | Srovės nuotėkio relė | 2P 40A/30mA |  |
| 31 | Srovės nuotėkio relė | 4P 25A/30mA |  |
| 32 | Srovės nuotėkio relė | 4P 40A/30mA |  |
| 33 | Laiko rėlė | 1-o kanalo programuojama savaitinė rėlė, 230V, ant bėgelio |  |
| 34 | Kontaktorius | 20-20, 230V, 2NA(AC) |  |
| 35 | Kontaktorius | 11 kW, 24V, AC 3p |  |
| 36 | Kontaktorius | 11 kW, 230V, AC 3p |  |
| 37 | Potinkinis skydelis | 12 mod.N+PE gnybtai, IP40 |  |
| 38 | Potinkinis skydelis | 24 mod.N+PE gnybtai, IP40 |  |
| 39 | Potinkinis skydelis | 36 mod.N+PE gnybtai, IP40 |  |
| 40 | Virštinkinis skydelis | 6 mod. N+PE gnybtai, IP65 |  |
| 41 | Virštinkinis skydelis | 12 mod. N+PE gnybtai, IP65 |  |
| 42 | Virštinkinis skydelis | 24 mod. N+PE gnybtai, IP65 |  |
| 43 | Viršįtampių iškroviklis | Klasė I + II, TT, TNC, TNS 3P+N, 50 kA |  |
| 44 | Varžos izoliacijos matuoklis (izoltesteris) | IMD-IM20H montuojamas ant din bėgelio arba analogas |  |
| 45 | Varžos izoliacijos matuoklis | DIG-RZ montuojamas ant din bėgelio arba analogas |  |
| 46 | Saugiklis | P50N06 50A gR |  |
| 47 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis, su dangteliu, prisukamas, 16x16x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |
| 48 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis, su dangteliu, prisukamas, 25x16x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |
| 49 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis, su dangteliu, prisukamas, 40x25x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |
| 50 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis, su dangteliu, prisukamas, 40x40x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |
| 51 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis, su dangteliu, prisukamas, 60x40x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |
| 52 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis, su dangteliu, prisukamas, 100x50x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos |  |
| 53 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis, grindims, prisukamas, 50x12x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos |  |
| 54 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis, grindims, prisukamas, 75x18x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos |  |
| 55 | Instaliacinis kanalas | Plastikinis, grindims, prisukamas, 92x20x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos |  |
| 56 | Dėžutė | Montažinė, potinkinė, susijungiama |  |
| 57 | Dėžutė | Montažinė, potinkinė, pagilinta, susijungiama |  |
| 58 | Dėžutė | Montažinė, 1vt., į gipso kartoną |  |
| 59 | Dėžutė | Montažinė, 2vt., į gipso kartoną |  |
| 60 | Dėžutė | Montažinė, 3vt., į gipso kartoną |  |
| 61 | Dėžutė | Montažinė, 4vt., į gipso kartoną |  |
| 62 | Dėžutė | Montažinė, 5vt., į gipso kartoną |  |
| 63 | Dėžutė | Instaliacinė, virštinkinė,75x75x37, IP54 |  |
| 64 | Dėžutė | Instaliacinė, virštinkinė, 85x85x37, IP54 |  |
| 65 | Vamzdis | Gofruotas, su viela,Ø16, pilkas, 50m |  |
| 66 | Vamzdis | Gofruotas, su viela, Ø20, pilkas, 50m |  |
| 67 | Vamzdis | Gofruotas, su viela, Ø25, pilkas, 50m |  |
| 68 | Vamzdis | APE polietileno, Ø25 mm |  |
| 69 | Dėžutė | Hermetinė, virštinkinė, 190x140x70 mm, IP55 |  |
| 70 | Dėžutė | Hermetinė, virštinkinė, 240x190x90 mm, IP55 |  |
| 71 | Kabelinės kopėčios | Cinkuotos, plotis 100 ± 0,05 % mm, ilgis 2000± 0,05 % mm, su tvirtinimo ir sujungimo priedais |  |
| 72 | Kabelinės kopėčios | Cinkuotos, plotis 200 ± 0,05 % mm, ilgis 2000 ± 0,05 % mm; su tvirtinimo ir sujungimo priedais |  |
| 73 | Kabelinės kopėčios | Cinkuotos, plotis 300 ± 0,05 % mm, ilgis 2000 ± 0,05 % mm; su tvirtinimo ir sujungimo priedais |  |
| 74 | Kabelinių kopėčių sujungimo detalių komplektas | M6 (varžtai - 4 vnt., veržlės - 4 vnt., poveržlės - 4 vnt.) |  |
| 75 | Kabelinių kopėčių sujungimo plokštelė | Tiesi, aukštis 42 mm, storis 0,7 mm |  |
| 76 | Ilgiklis | 6 vietų, 1,5m ± 0,05 %, su įžeminimu, su apsauga nuo viršįtampio, su jungikliu (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm) |  |
| 77 | Ilgiklis | 3 vietų, ilgis ne mažiau 3 m ± 0,05 %, su įžeminimu, su jungikliu (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm) |  |
| 78 | Ilgiklis | 6 vietų, ilgis ne mažiau 5m ± 0,05 %, su įžeminimu (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm) |  |
| 79 | Ilgiklis - ritė | Ilgis ne mažiau 50 m± 0,05 % , 4 vietų (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm) |  |
| 80 | Rėmelis | 1-os vietos, baltas ST250 arba analogiškas |  |
| 81 | Rėmelis | 2-jų vietų, baltas ST250 arba analogiškas |  |
| 82 | Rėmelis | 3-jų vietų, baltas ST250 arba analogiškas |  |
| 83 | Rėmelis | 4-ių vietų, baltas ST250 arba analogiškas |  |
| 84 | Rėmelis | 5-ių vietų, baltas ST250 arba analogiškas |  |
| 85 | Kištukinis lizdas | 16A, potinkinis, su įžeminimu, be rėmelio, baltas, ST250 arba analogiškas |  |
| 86 | Kištukinis lizdas | 16A, potinkinis, dvigubas, su įžeminimu, su rėmeliu, baltas, ST250 arba analogiškas |  |
| 87 | Jungiklis | 1-o klavišo, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas, ST250 arba analogiškas |  |
| 88 | Jungiklis | 2-jų klavišų, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas, ST250 arba analogiškas |  |
| 89 | Perjungiklis | Potinkinis, 1-o klavišo, 10A, be rėmelio, baltas, ST250 arba analogiškas |  |
| 90 | Perjungiklis | Potinkinis, 2-jų klavišų, 10A, be rėmelio, baltas, ST250 arba analogiškas |  |
| 91 | Jungiklis | Kryžminis, 1-o klavišo, 10A, be rėmelio, baltas, ST250 arba analogiškas |  |
| 92 | Kompiuterinis lizdas | Su apdaila, 1-vietos 5kat. UTP, be rėmelio, baltas, ST250 arba analogiškas |  |
| 93 | Kompiuterinis lizdas | Su apdaila, 2-vietų 5kat. UTP, be rėmelio, baltas, ST250 arba analogiškas |  |
| 94 | Kištukinis lizdas | Paviršinis, 1-os vietos, su įžeminimu |  |
| 95 | Kištukinis lizdas | Paviršinis, 1-os vietos, su įžeminimu, IP44, hermetiškas |  |
| 96 | Kištukinis lizdas | Paviršinis, 2-jų vietų, su įžeminimu |  |
| 97 | Kištukinis lizdas | Paviršinis, 2-jų vietų, su įžeminimu, IP44, hermetiškas |  |
| 98 | Apšvietimo reguliatorius | 60-400W, mechan., baltas ST250 arba analogiškas |  |
| 99 | Apšvietimo reguliatorius | 60-600W, mechan., baltas ST250 arba analogiškas |  |
| 100 | Apšvietimo reguliatorius | 100-1000W, mechaninis, baltas |  |
| 101 | Kištukinis lizdas | Antibakterinis, mod45, 16A, su įžeminimu, be rėmelio, baltas |  |
| 102 | Jungiklis, 1-o klavišo, 10A, be rėmelio, baltas | Antibakterinis, mod45, 1-o klavišo, 10A, be rėmelio, baltas |  |
| 103 | Kompiuterinis lizdas | Antibakterinis, mod45, su apdail., 1xRJ45 6kat. UTP |  |
| 104 | Kompiuterinis lizdas | Antibakterinis, mod45, su apdail., 1xRJ45 6kat. FTP |  |
| 105 | Rėmelis | Antibakterinis, mod45, 1-os vietos, baltas |  |
| 106 | Rėmelis | Antibakterinis, mod45, 2-ų vietų, baltas |  |
| 107 | Rėmelis | Antibakterinis, mod45, 2-ų vietų, baltas |  |
| 108 | Kištukinių lizdų blokas | 4-ių vietų, su įžeminimu, 16A, baltas |  |
| 109 | Kištukinių lizdų blokas | 6-ių vietų, su įžeminimu, 16A, baltas |  |
| 110 | Jungiklis | Paviršinis, 1-o klavišo, 10A, baltas |  |
| 111 | Jungiklis | Paviršinis, 1-o klavišo, 10A, IP44 |  |
| 112 | Skambučio mygtukas | Potinkinis, 6A, be fiksacijos, be rėmelio, baltos spalvos |  |
| 113 | Skambučio mygtukas | Virštinkinis, IP55 |  |
| 114 | Lizdas | Stacionarus, 16A/400V, 5P, IP44 |  |
| 115 | Lizdas | Stacionarus, 32A/400V, 5P, IP44 |  |
| 116 | Kištukas | Pernešamas, 16A/400V, 5P, IP44 |  |
| 117 | Kištukas | Pernešamas, 32A/400V, 5P, IP44 |  |
| 118 | Lizdas | Stacionarus, 16A/400V, 5P, IP67 |  |
| 119 | Lizdas | Stacionarus, 32A/400V, 5P, IP67 |  |
| 120 | Kištukas | Pernešamas, 16A/400V, 5P, IP67 |  |
| 121 | Kištukas | Pernešamas, 32A/400V, 5P, IP67 |  |
| 122 | Dvipolis kištukas | Su įžeminimo kontaktu, 230V, 16A, kampinis |  |
| 123 | Kištukinių lizdų blokas | Kolona iki 6 modulių, montuojama prie grindų, plastikinė, balta, mod45 tipo, iki 0,7 m |  |
| 124 | Grindinė dėžutė | 12 modulių, su plastikiniu dangčiu, 230x270 ±0,05% mm |  |
| 125 | Grindinė dėžutė | 12 modulių, su metaliniu dangčiu, 230x270 ±0,05% mm |  |

3 pirkimo dalis. Tepaliniai radiatoriai, šildytuvai, rankšluosčių džiovintuvai, šildomi kilimėliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninės charakteristikos | Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tepalinis radiatorius | Galingumas 1,5kW, sekcijų skaičius 7. Įtampa 220V. Apsauga nuo užšalimo. Apsauga nuo perkaitimo Aukštis 63,5cm. Plotis 44cm. Gylis 14,5cm. Apšildomas plotas ne mažiau 15m2 ± 0,05 % |  |
| 2 | Tepalinis radiatorius | Galingumas 2,0kW, sekcijų skaičius 9. Įtampa 220V. Apsauga nuo užšalimo. Apsauga nuo perkaitimo Aukštis 63,5cm. Plotis 52cm. Gylis 14,5cm. Apšildomas plotas ne mažiau 20m2 ± 0,05 % |  |
| 3 | Šildytuvas | Elektrinis, galia 3 kW ± 0,5 %, oro srautas 510 m³/val., su termostatu, 280 x 270 x 440 mm ± 0,5 %, metalinis korpusas, maitinimo įtampa 1~230/50, IP24 |  |
| 4 | Šildytuvas | Elektrinis, galia 5 kW ± 0,5 %, oro srautas 510 m³/val., su termostatu, 370 x 310 x 390 mm ± 0,5 %, metalinis korpusas, maitinimo įtampa 3~400/50, IP24 |  |
| 5 | Šildymo kabelis | Savireguliuojantis, 15/30, vamzdynų šildymui |  |
| 6 | Termostatas | Dviejų ribų, su temperatūros sensoriais, 3600W, 16A, ant DIN bėgelio, 2 vietos, reguliavimo ribos-30˚C ... +15˚C |  |
| 7 | Rankšluosčių džiovintuvas | Elektrinis, pajungimas kairėje, plotis ne daugiau 40 cm., galingumas ne daugiau 60W, 2-jų bangų, nerūdijančio plieno |  |
| 8 | Šildymo kilimėlis | Elektrinis, grindų, 0,5 x 1,0 m ± 0,05 % |  |
| 9 | Šildymo kilimėlis | Elektrinis, grindų, 0,5 x 4,0 m ± 0,05 % |  |

4 pirkimo dalis. Kabeliai, lydinčios medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninės charakteristikos | Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instaliacijos montavimo kabelis | YDYp 3 x 1.5, plokščias, monolitinis, 450/750V |  |
| 2 | Instaliacijos montavimo kabelis | YDYp 3 x 2.5, plokščias, monolitinis, 450/750V |  |
| 3 | Instaliacijos montavimo kabelis | OMY 2 x 0,75, apvalus, lankstus, 300/500V |  |
| 4 | Instaliacijos montavimo kabelis | OMY 3 x 1.5, apvalus, lankstus, 300/500V |  |
| 5 | Instaliacijos montavimo kabelis | NYM-J 3 x 1.5, apvalus, monolitinis, 450/750V |  |
| 6 | Instaliacijos montavimo kabelis | NYM-J 3 x 2.5, apvalus, monolitinis, 450/750V |  |
| 7 | Instaliacijos montavimo kabelis | NYM-J 5 x 2.5, apvalus, monolitinis, 450/750V |  |
| 8 | Instaliacijos montavimo kabelis | NYY-J 5 x 4, apvalus, monolitinis, 600/1000V |  |
| 9 | Instaliacijos montavimo kabelis | NYY-J 5 x 6, apvalus, monolitinis, 600/1000V |  |
| 10 | Instaliacijos montavimo kabelis | NYY-J 5 x 10, apvalus, monolitinis, 600/1000V |  |
| 11 | Instaliacijos montavimo kabelis | NYY-J 5 x 16, apvalus, monolitinis, 600/1000V |  |
| 12 | Laidas | daugiavielis, LgY, 1x2,5, gelt./žalias |  |
| 13 | Laidas | daugiavielis LgY 1x4,0 gelt./žalias |  |
| 14 | Konpiuterinis kabelis | UTP, 4 x 2 x 0,5,kompiuterinis, neekranuotas, kartoninėse pakuotėse po 305 ± 0,5 % m, 6 kat. |  |
| 15 | Konpiuterinis kabelis | FTP, 4 x 2 x 0,5 kompiuterinis, ekranuotas, kartoninėse pakuotėse po 305 ± 0,5 % m, 6 kat. |  |
| 16 | Televizijos kabelis | Koaksialinis, RG-660 tipo |  |
| 17 | Kabelis | Signalizacinis, SS4 tipo, baltos spalvos, daugiavielis 4 x 0.22 mm ± 0,05 %. |  |
| 18 | Kabelis | Signalizacinis, SS6 tipo, baltos spalvos, daugiavielis,6 x 0.22 mm ± 0,05 % |  |
| 19 | Kabelis | Signalizacinis, SS8 tipo, baltos spalvos, daugiavielis, 8 x 0.22 mm ± 0,05 % |  |
| 20 | Kabelis | Telefoninis, YTKSY tipo, 1 x 2 x 0,5mm, dviguba izoliacija |  |
| 21 | Kabelis | Telefoninis, YTKSY tipo, 1 x 4 x 0,5mm, dviguba izoliacija |  |
| 22 | Antgalis | variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 6 mm |  |
| 23 | Antgalis | variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 10 mm |  |
| 24 | Antgalis | variuotas, presuojamas , prisukamas varžtu, Ø 6 mm / M8 |  |
| 25 | Antgalis | variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 10mm/ M8 |  |
| 26 | Apkaba | TC 5x8, plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. |  |
| 27 | Apkaba | TC 6x10, plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. |  |
| 28 | Laidų tvirtinimo dirželis | 100 x 2,5 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. |  |
| 29 | Laidų tvirtinimo dirželis | 142 x 2,5 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. |  |
| 30 | Laidų tvirtinimo dirželis | 203 x 2,5 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. |  |
| 31 | Laidų tvirtinimo dirželis | 292 x 3,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. |  |
| 32 | Laidų tvirtinimo dirželis | 310 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. |  |
| 33 | Dirželių laikiklis | Su kaiščiu, 37 mm x 6.5mm x 9.2mm, juodas |  |
| 34 | Sujungimo gnybtas | 12x2.5 mm² |  |
| 35 | Sujungimo gnybtas | 12x4-6 mm² |  |
| 36 | Jungtis instaliacinė | 2x2.5 mm² |  |
| 37 | Jungtis instaliacinė | 3x2.5 mm² |  |
| 38 | Jungtis instaliacinė | 4x2.5 mm² |  |
| 39 | Jungtis instaliacinė | 5x2.5 mm² |  |
| 40 | Jungtis instaliacinė | 8x2.5 mm² |  |
| 41 | Jungtis (suktukas) | 6 mm² |  |
| 42 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 1.5-50 mm², pilkas |  |
| 43 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 1.5-50 mm², mėlynas |  |
| 44 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 1.5-50 mm², geltonas/žalias |  |
| 45 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 12x10mm ², mėlynas |  |
| 46 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 12x10 mm², žalias |  |
| 47 | Izoliacija | PVC, 19 mm x 20 m ± 0,5 %, įvairių spalvų |  |
| 48 | Izoliacija | Gumuota, 19 mm x 10 m ± 0,5 % |  |

5 pirkimo dalis. Maitinimo elementai, maitinimo šaltiniai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninės charakteristikos | Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neįkraunamas maitinimo elementas | šarminis MN21 |  |
| 2 | Neįkraunamas maitinimo elementas | šarminis MN27 |  |
| 3 | Neįkraunamas maitinimo elementas | šarminis MN1203 |  |
| 4 | Įkraunamas maitinimo elementas | NiMH HR22, talpa ne mažiau 170 mAh, 9V |  |
| 5 | Neįkraunamas maitinimo elementas | šarminis LR44 |  |
| 6 | Neįkraunamas maitinimo elementas | šarminis DL2450 |  |
| 7 | Neįkraunamas maitinimo elementas | šarminis DL2016 |  |
| 8 | Neįkraunamas maitinimo elementas | šarminis DL2025 |  |
| 9 | Neįkraunamas maitinimo elementas | šarminis DL2032 |  |
| 10 | Neįkraunamas maitinimo elementas | 2CR5, 6V |  |
| 11 | Akumuliatorius | 4.5Ah, 6V |  |
| 12 | Akumuliatorius | 4.0Ah, 18V |  |
| 13 | Akumuliatorius | 7.2Ah, 12V |  |
| 14 | Akumuliatorius | 1.4Ah, 12V |  |
| 15 | Maitinimo šaltinis | 90-135/180-264 VACD, 1,8-0,9A /24 VAC |  |
| 16 | Maitinimo šaltinis | 200-240V ACDC 24V, ne mažiau 100W galios |  |
| 17 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | 600VA, 300W, rezervinis laikas 5-30 min., kištukinis lizdas su įžeminimu 1 vnt., USB lizdas 1 vnt. |  |
| 18 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | 1000VA, 600W, rezervinis laikas ne mažiau 10 min., IEC kištukiniai lizdai (trys plokšti kontaktai) 6 vnt. |  |
| 19 | Žibintuvėlis | LED, 9W pakraunamas iš 220V tinklo lizdo |  |
| 20 | Žibintuvėlis | Akumuliatorinis, su rankena, 6V, 4Ah |  |

6 pirkimo dalis. Matavimo prietaisai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninės charakteristikos | Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimetras | UT33C CATII tipo arba analogas, su temperatūros matavimu, nuolatinės grandinės, diodų tikrinimu. AC įtampa 200V-250V, -40°C~1000°C. |  |
| 2 | Srovės matavimo replės | MS2001 tipo arba analogas. DC įtampa:1000V, AC įtampa:750V; AC srovė: 20A / 200A / 1000A; Varža: 200W / 2kW; Diodų tikrinimas; Duomenų parodymų užlaikymas; Garsinis vientisos grandinės tikrinimas. |  |
| 3 | Srovės matavimo replės | MS2108A tipo arba analogas. DC įtampa:400mV/1000V; AC įtampa: 4V/750V; AC/DC srovė: 40A/400A; Varža: 400Om-40MOm; Talpa 40nF-4000uF; Duomenų parodymų užlaikymas. |  |
| 4 | Prietaisas laidų paieškai | ECB50A-FGIS tipo arba analogas. Skirtas aptikti laidus su įtampa sienose iki 40cm, padeda atrasti laidą laidų ryšulyje, suranda elektros grandinės saugiklį skydinėje (laidams esantiems sienose iki 10cm); CAT III 300V |  |
| 5 | IR spindulių termometras | FLK-62MAX tipo arba analogas. Matavimo ribos -30..500°C; lazerinis taikiklis; reguliuojamas emisijos koeficientas 0.1-1.0; Optinė geba 10:1; vienu metu rodo matuojamą temperatūrą ir pasirinktai max, min, avg arba diff, rodmenų užlaikymas iki 7s |  |
| 6 | Metalo ieškiklis | TS-75 tipo arba analogas. Skirtas aptikti sienoje metalinius vamzdžius, laidus, medinės konstrukcijos dalis iki 24~40mm. |  |