# SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS NEUROCHIRURGIJAI PIRKTI

1. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas).

2.Visiems nurodytiems konkretiems prekiniams pavadinimams, prekių ženklams taikoma „arba lygiavertis".

3. Gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.

4. Teikiant pasiūlymą 10 pirkimo daliai privaloma pateikti bent vieną ISI indeksą (nurodant ISI indekso Nr.) turinčiame leidinyje išspausdintą mokslinę publikaciją apie atliktas siūlomų prekių studijas, patvirtinančią siūlomo produkto antibiotikų efektyvumą per ne mažiau nei 4 savaites, kopiją.

|  |  | MEDICINOS PRIEMONĖS NEUROCHIRURGIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Parametrai | Parametrų reikšmės |  | Mato vnt. | Orientac. perkamas kiekis | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Vnt. įkainis, Eur su PVM | Orientacinė suma Eur be PVM | Orientacinė suma Eur su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| 14 | Hemostatinis veltinis |  | Sterilus. Pagamintas iš natūralaus I tipo galvijų kilmės kolageno skaidulų ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos, pasižymi itin greita skysčių absorbcija, dengtas riboflavinu ar lygiaverte medžiaga. Pilnai rezorbuojasi per 3 savaites. |  |  |  |  |  |  |  |  | Katalogas p.d.14 |
| 14.1 |  |  | 3x5 cm ±0,1 cm |  |  | vnt. | 150 | 97,00 | 101,85 | 14 550,00 | 15 277,50 | Sangustop BBraun Surgical kodas 1069600, Katalogo psl.2 |
| 14.2 |  |  | 5x8 cm ±0,1 cm |  |  | vnt. | 100 | 163,00 | 171,15 | 16 300,00 | 17 115,00 | Sangustop BBraun Surgical kodas 1069500, Katalogo psl.2 |
|  | Viso 14 pirkimo d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 850,00 | 32 392,50 |  |
| 17 | Aneurizmų klipsai ir aplikatoriai |  | *17.1. – 17.11. poz. prekės turi būti vieno gamintojo bei pilnai suderinamos Klipsų tipas - Yasargil arba lygiaverčiai. Būtinas spalvinis žymėjimas, charakterizuojantis klipso dydį ir panaudojimo trukmę. Klipsų suderinamumas magnetinio rezonanso lauke ≥ 3 teslų. Sterilioje pakuotėje supakuota po 1 vnt. Įvairios klipsų formos ir matmenys (spaudžiančios dalies ilgis/ atsidarymo plotis/ suspaudimo jėga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Visų 17 pirkimo dalyje siūlomų prekių gamintojas- Aesculap AG (Vokietija), Katalogas p.d. 17, 1-28 psl. |
| 17.1 | Standartinio dydžio laikinam naudojimui („temporary“) smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Tiesūs klipsai |  | 7,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 98,00 | 102,90 | 490,00 | 514,50 | FT240T; 6 psl., 7,0 mm/ 6,2 mm/ 1,08 N |
| 17.1.2 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 | 98,00 | 102,90 | 588,00 | 617,40 | FT250T; 6 psl., 9,0 mm/ 7,0 mm/ 0,88 N |
| 17.1.3 |  |  | 11,0±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 98,00 | 102,90 | 196,00 | 205,80 | FT260T; 6 psl., 11,0 mm/ 7,8 mm/ 0,88 N |
| 17.1.4 |  |  | 15,0±0,1 mm/9,2±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 98,00 | 102,90 | 196,00 | 205,80 | FT280T; 6 psl., 15,0 mm/9,2 mm/ 0,88 N |
|  | Lenkti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.5 | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu |  | 6,5±0,1 mm/ 6,0±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 109,00 | 114,45 | 218,00 | 228,90 | FT242T; 6 psl., 6,5 mm/ 6,0 mm/ 1,08 N |
| 17.1.6 |  |  | 8,3±0,1 mm/ 6,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 109,00 | 114,45 | 218,00 | 228,90 | FT252T; 6 psl., 8,3 mm/ 6,8 mm/ 0,88 N |
| 17.1.7 |  |  | 15,3±0,1 mm/9,8±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 109,00 | 114,45 | 218,00 | 228,90 | FT286T; 6 psl., 15,3 mm/9,8 mm/ 0,88 N |
| 17.1.8 | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu |  | 5,4±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 131,00 | 137,55 | 262,00 | 275,10 | FT244T; 6 psl., 5,4 mm/ 5,5 mm/ 1,08 N |
| 17.1.9 |  |  | 8,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 131,00 | 137,55 | 262,00 | 275,10 | FT264T; 7 psl., 8,0 mm/ 6,5 mm/ 1,08 N |
| 17.1.10 | Tolygiai išlenktas kabliu (J forma) |  | 7,4±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 145,00 | 152,25 | 145,00 | 152,25 | FT323T; 7 psl., 7,4 mm/ 5,4 mm/ 1,08 N |
|  | Durtuvo formos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.11 | Durtuvo (bayonet) formos |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,08 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 2,5±0,1mm |  |  | vnt. | 2 | 151,00 | 158,55 | 302,00 | 317,10 | FT270T; 7 psl., 5,0 mm/8,0 mm/1,08 N /lenkimo žingsnis 2,5 mm |
| 17.1.12 |  |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,08 ±0,1 N/lenkimo žingsnis 3,5±0,1mm |  |  | vnt. | 2 | 151,00 | 158,55 | 302,00 | 317,10 | FT271T; 7 psl., 5,0 mm/8,0 mm/1,08 N /lenkimo žingsnis 3,5 mm |
| 17.1.13 |  |  | 7,0±0,1mm/7,9±0,1mm/0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 4 | 157,00 | 164,85 | 628,00 | 659,40 | FT248T; 7 psl., 7,0 mm/7,9 mm/0,88 N |
| 17.1.14 |  |  | 9,0±0,1mm/8,7±0,1mm/0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 4 | 157,00 | 164,85 | 628,00 | 659,40 | FT258T; 7 psl., 9,0 mm/8,7 mm/0,88 N |
| 17.1.15 |  |  | 12,0±0,1mm/10,2±0,1mm/0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 157,00 | 164,85 | 314,00 | 329,70 | FT259T; 7 psl., 12,0 mm/10,2 mm/0,88 N |
|  | Lenkti kampu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.16 | žemyn 45±3° kampu |  | 6,1±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 3 | 109,00 | 114,45 | 327,00 | 343,35 | FT103T; 7 psl., 6,1 mm/ 6,5 mm/ 1,08 N |
| 17.1.17 |  |  | 8,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 109,00 | 114,45 | 109,00 | 114,45 | FT113T; 7 psl., 8,0 mm/ 6,2 mm/ 1,08 N |
| 17.1.18 | (L formos) žemyn stačiu kampu |  | 5,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,28 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 131,00 | 137,55 | 131,00 | 137,55 | FT319T; 8 psl., 5,0 mm/ 5,6 mm/ 1,28 N |
| 17.1.19 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 4,5±0,1 mm/ 1,28 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 131,00 | 137,55 | 131,00 | 137,55 | FT320T; 8 psl., 7,0 mm/ 4,5 mm/ 1,28 N |
| 17.1.20 | Lenktas kabliu |  | distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai, 7,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 145,00 | 152,25 | 145,00 | 152,25 | FT330T; 8 psl., distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai, 7,0 mm/ 7,2 mm/ 0,88 N |
| 17.1.21 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 131,00 | 137,55 | 131,00 | 137,55 | FT246T; 9 psl., 7,0 mm/ 5,7 mm/ 0,88 N |
| 17.1.22 | Tolygiai išlenktas aukštyn ir užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 7,8±0,1 mm/ 5,3±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 159,00 | 166,95 | 159,00 | 166,95 | FT273T; 9 psl., 7,8 mm/ 5,3 mm/ 0,88 N |
| 17.1.23 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 11,4±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 0,88 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 131,00 | 137,55 | 131,00 | 137,55 | FT261T; 9 psl., 11,4 mm/ 8,0 mm/ 0,88 N |
|  | Langiniai klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.24 | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 8,1±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 109,00 | 114,45 | 109,00 | 114,45 | FT097T; 10 psl., 8,1 mm/ 7,5 mm/ 1,08 N |
| 17.1.25 |  |  | 9,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 109,00 | 114,45 | 109,00 | 114,45 | FT098T; 10 psl., 9,1 mm/ 7,4 mm/ 1,08 N |
| 17.1.26 |  |  | 10,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 109,00 | 114,45 | 109,00 | 114,45 | FT099T; 10 psl., 10,1 mm/ 7,4 mm/ 1,08 N |
| 17.1.27 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 131,00 | 137,55 | 131,00 | 137,55 | FT114T; 10 psl., 5,1 mm/ 4,9 mm/ 1,08 N |
| 17.1.28 | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm |  | 9,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 109,00 | 114,45 | 109,00 | 114,45 | FT137T; 11 psl., 9,8 mm/ 7,4 mm/ 1,08 N |
| 17.1.29 |  |  | 10,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 109,00 | 114,45 | 109,00 | 114,45 | FT138T; 11 psl., 10,8 mm/ 7,4 mm/ 1,08 N |
| 17.1.30 |  |  | 15,7±0,1 mm/ 9,1±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 109,00 | 114,45 | 109,00 | 114,45 | FT150T; 11 psl., 15,7 mm/ 9,1 mm/ 1,08 N |
| 17.1.31 | Lenktas į šoną 45±3° kampu, lango skersmuo 5,0±0,1 mm |  | 10,6±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,08 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 131,00 | 137,55 | 131,00 | 137,55 | FT152T; 11 psl., 10,6 mm/ 7,2 mm/ 1,08 N |
|  | Viso 17.1 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7504,35 |  |
| 17.2 | Maži laikinam naudojimui („temporary“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | Tiesūs klipsai |  | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 0,88±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 98,00 | 102,90 | 196,00 | 205,80 | FT200T; 12 psl., 3,0 mm/ 3,3 mm/ 0,88 N |
| 17.2.2 |  |  | 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 4 | 98,00 | 102,90 | 392,00 | 411,60 | FT210T; 12 psl., 5,0 mm/ 4,0 mm/ 0,69 N |
| 17.2.3 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 4,6±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 98,00 | 102,90 | 490,00 | 514,50 | FT220T; 12 psl., 7,0 mm/ 4,6 mm/ 0,69 N |
| 17.2.4 | Tolygiai nežymiai išlenktas žemyn |  | 5,2±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 6 | 131,00 | 137,55 | 786,00 | 825,30 | FT226T; 12 psl., 5,2 mm/ 4,0 mm/ 0,69 N |
| 17.2.5 | Durtuvo formos |  | 4,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 157,00 | 164,85 | 157,00 | 164,85 | FT227T; 13 psl., 4,0 mm/ 7,0 mm/ 0,69 N |
| 17.2.6 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 0,69±0,1 N |  |  | vnt. | 3 | 157,00 | 164,85 | 471,00 | 494,55 | FT228T; 13 psl., 7,0 mm/ 5,7 mm/ 0,69 N |
|  | Viso 17.2 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2616,60 |  |
| 17.3 | Standartinio dydžio ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.1 | Tiesūs klipsai |  | 7,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 40 | 94,00 | 98,70 | 3760,00 | 3948,00 | FT740T; 6 psl., 7,0 mm/ 6,2 mm/ 1,47 N |
| 17.3.2 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 30 | 94,00 | 98,70 | 2820,00 | 2961,00 | FT750T; 6 psl., 9,0 mm/ 7,0 mm/ 1,77 N |
| 17.3.3 |  |  | 11,0±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 | 94,00 | 98,70 | 1128,00 | 1184,40 | FT760T; 6 psl., 11,0 mm/ 7,8 mm/ 1,77 N |
| 17.3.4 |  |  | 15,0±0,1 mm/ 9,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 4 | 118,00 | 123,90 | 472,00 | 495,60 | FT780D; 6 psl., 15,0 mm/ 9,2 mm/ 1,96 N |
| 17.3.5 |  |  | 17,5±0,1 mm/ 10,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 131,00 | 137,55 | 262,00 | 275,10 | FT792D; 6 psl., 17,5 mm/ 10,6 mm/ 1,96 N |
| 17.3.6 |  |  | 20,0±0,1 mm/ 11,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 131,00 | 137,55 | 262,00 | 275,10 | FT790D; 6 psl., 20,0 mm/ 11,4 mm/ 1,96 N |
|  | Tolygiai išlenkti klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.7 | Tolygiai išlenkti žemyn nedideliu kampu |  | 6,5±0,1 mm/ 6,0±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 | 104,00 | 109,20 | 1248,00 | 1310,40 | FT742T; 6 psl., 6,5 mm/ 6,0 mm/ 1,47 N |
| 17.3.8 |  |  | 8,3±0,1 mm/ 6,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 104,00 | 109,20 | 1560,00 | 1638,00 | FT752T; 6 psl., 8,3 mm/ 6,8 mm/ 1,77 N |
| 17.3.9 |  |  | 10,2±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 104,00 | 109,20 | 1560,00 | 1638,00 | FT762T; 6 psl., 10,2 mm/ 7,5 mm/ 1,77 N |
| 17.3.10 |  |  | 13,7±0,1 mm/ 8,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 | 104,00 | 109,20 | 624,00 | 655,20 | FT782T; 6 psl., 13,7 mm/ 8,7 mm/ 1,96 N |
| 17.3.11 |  |  | 15,3±0,1 mm/ 9,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 104,00 | 109,20 | 208,00 | 218,40 | FT786T; 6 psl., 15,3 mm/ 9,8 mm/ 1,77 N |
| 17.3.12 | Tolygiai išlenkti žemyn vidutiniu kampu |  | 5,4±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 | 125,00 | 131,25 | 1250,00 | 1312,50 | FT744T; 6 psl., 5,4 mm/ 5,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.13 |  |  | 6,4±0,1 mm/ 6,1±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 | 125,00 | 131,25 | 1250,00 | 1312,50 | FT754T; 6 psl., 6,4 mm/ 6,1 mm/ 1,77 N |
| 17.3.14 |  |  | 8,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 125,00 | 131,25 | 1875,00 | 1968,75 | FT764T; 7 psl., 8,0 mm/ 6,5 mm/ 1,77 N |
| 17.3.15 |  |  | 10,3±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 125,00 | 131,25 | 250,00 | 262,50 | FT784T; 7 psl., 10,3 mm/ 7,4 mm/ 1,96 N |
| 17.3.16 | Tolygiai išlenkti kabliu (J forma) |  | 7,4±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 7 | 138,00 | 144,90 | 966,00 | 1014,30 | FT823T; 7 psl., 7,4 mm/ 5,4 mm/ 1,77 N |
| 17.3.17 |  |  | 8,4±0,1 mm/ 5,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 138,00 | 144,90 | 690,00 | 724,50 | FT824T; 7 psl., 8,4 mm/ 5,8 mm/ 1,77 N |
| 17.3.18 |  |  | 10,5±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 138,00 | 144,90 | 276,00 | 289,80 | FT825T; 7 psl., 10,5 mm/ 6,2 mm/ 1,77 N |
| 17.3.19 | Durtuvo (bayonet) formos |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,96 ±0,1 N/lenkimo žinsnis 2,5±0,1mm |  |  | vnt. | 3 | 144,00 | 151,20 | 432,00 | 453,60 | FT770T; 7 psl., 5,0 mm/8,0mm/ 1,96 N/lenkimo žinsnis 2,5 mm |
| 17.3.20 |  |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,96 ±0,1 N/lenkimo žinsnis 3,5±0,1mm |  |  | vnt. | 5 | 144,00 | 151,20 | 720,00 | 756,00 | FT771T; 7 psl., 5,0mm/8,0mm/1,96 N /lenkimo žinsnis 3,5 mm |
| 17.3.21 |  |  | 5,0±0,1mm/8,0±0,1mm/1,96 ±0,1 N/lenkimo žinsnis 4,5±0,1mm |  |  | vnt. | 2 | 144,00 | 151,20 | 288,00 | 302,40 | FT772T; 7 psl., 5,0mm/8,0mm/1,96 N /lenkimo žinsnis 4,5 mm |
| 17.3.22 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 7,9±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 | 150,00 | 157,50 | 1800,00 | 1890,00 | FT748T; 7 psl., 7,0 mm/ 7,9 mm/ 1,96 N |
| 17.3.23 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 8,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 150,00 | 157,50 | 300,00 | 315,00 | FT758T; 7 psl., 9,0 mm/ 8,7 mm/ 1,96 N |
| 17.3.24 |  |  | 12,0±0,1 mm/ 10,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 3 | 150,00 | 157,50 | 450,00 | 472,50 | FT759T; 7 psl., 12,0 mm/ 10,2 mm/ 1,96 N |
|  | Lenkti kampais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.25 | užlenktas žemyn 45±3° kampu |  | 6,1±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 | 104,00 | 109,20 | 1248,00 | 1310,40 | FT603T; 7 psl., 6,1 mm/ 6,5 mm/ 1,96 N |
| 17.3.26 |  |  | 8,0±0,1 mm/ 6,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 20 | 104,00 | 109,20 | 2080,00 | 2184,00 | FT613T; 7 psl., 8,0 mm/ 6,2 mm/ 1,96 N |
| 17.3.27 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 | 125,00 | 131,25 | 750,00 | 787,50 | FT810T; 8 psl., 9,0 mm/ 6,5 mm/ 1,96 N |
| 17.3.28 |  |  | 10,6±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 104,00 | 109,20 | 208,00 | 218,40 | FT623T; 8 psl., 10,6 mm/ 7,8 mm/ 1,96 N |
| 17.3.29 |  |  | 11,8±0,1 mm/ 8,4±0,1 mm/ 1,67 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 125,00 | 131,25 | 250,00 | 262,50 | FT763T; 8 psl., 11,8 mm/ 8,4 mm/ 1,67 N |
| 17.3.30 | užlenktas (L formos) žemyn stačiu kampu |  | 5,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 125,00 | 131,25 | 125,00 | 131,25 | FT819T; 8 psl., 5,0 mm/ 5,6 mm/ 1,96 N |
| 17.3.31 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 4,5±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 125,00 | 131,25 | 625,00 | 656,25 | FT820T; 8 psl., 7,0 mm/ 4,5 mm/ 1,96 N |
| 17.3.32 |  |  | 10,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 4 | 125,00 | 131,25 | 500,00 | 525,00 | FT822T; 8 psl., 10,0 mm/ 5,6 mm/ 1,96 N |
| 17.3.33 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn, |  | 6,7±0,1 mm/ 5,4±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 150,00 | 157,50 | 300,00 | 315,00 | FT850T; 8 psl., 6,7 mm/ 5,4 mm/ 1,96 N |
| 17.3.34 | Užlenktas (L formos) stačiu kampu žemyn, užlenkta dalis išriesta puslankiu |  | 9,0±0,1 mm/ 5,6±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 150,00 | 157,50 | 300,00 | 315,00 | FT851T; 8 psl., 9,0 mm/ 5,6 mm/ 1,96 N |
| 17.3.35 | Lenktas kabliu, distalinis galas statmenas klipso išilginei ašiai |  | 7,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 138,00 | 144,90 | 138,00 | 144,90 | FT830T; 8 psl., 7,0 mm/ 7,2 mm/ 1,96 N |
| 17.3.36 | Distalinis galas išlenktas mažu puslankiu |  | 9,3±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 164,00 | 172,20 | 164,00 | 172,20 | FT832T; 8 psl., 9,3 mm/ 7,2 mm/ 1,96 N |
| 17.3.37 | Distalinis galas išlenktas dideliu puslankiu |  | 11,3±0,1 mm/ 8,2±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 164,00 | 172,20 | 328,00 | 344,40 | FT833T; 8 psl., 11,3 mm/ 8,2 mm/ 1,96 N |
| 17.3.38 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 7,0±0,1 mm/ 5,7±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 3 | 125,00 | 131,25 | 375,00 | 393,75 | FT746T; 9 psl., 7,0 mm/ 5,7 mm/ 1,96 N |
| 17.3.39 | Tolygiai išlenktas aukštyn ir užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 7,8±0,1 mm/ 5,3±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 159,00 | 166,95 | 159,00 | 166,95 | FT773T; 9 psl., 7,8 mm/ 5,4 mm/ 1,77 N |
| 17.3.40 | Užlenktas į šoną 45±3° kampu |  | 11,4±0,1 mm/ 8,0±0,1 mm/ 1,96 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 125,00 | 131,25 | 125,00 | 131,25 | FT761T; 9 psl., 11,4 mm/ 8,0 mm/ 1,96 N |
| 17.3.41 | Tolygiai išlenktas į šoną |  | 8,6±0,1 mm/ 7,0±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 | 125,00 | 131,25 | 1500,00 | 1575,00 | FT747T; 9 psl., 8,6 mm/ 7,0 mm/ 1,77 N |
|  | Langiniai klipsai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.42 | Tiesus, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 8,1±0,1 mm/ 7,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 104,00 | 109,20 | 208,00 | 218,40 | FT597T; 10 psl., 8,1 mm/ 7,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.43 |  |  | 9,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 104,00 | 109,20 | 1560,00 | 1638,00 | FT598T; 10 psl., 9,1 mm/ 7,4 mm/ 1,47 N |
| 17.3.44 |  |  | 10,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 | 104,00 | 109,20 | 1040,00 | 1092,00 | FT599T; 10 psl., 10,1 mm/ 7,4 mm/ 1,47 N |
| 17.3.45 |  |  | 11,1±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 104,00 | 109,20 | 1560,00 | 1638,00 | FT600T; 10 psl., 11,1 mm/ 7,4 mm/ 1,47 N |
| 17.3.46 |  |  | 14,1±0,1 mm/ 8,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 104,00 | 109,20 | 1560,00 | 1638,00 | FT610T; 10 psl., 14,1 mm/ 8,4 mm/ 1,47 N |
| 17.3.47 |  |  | 17,0±0,1 mm/ 9,6±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 104,00 | 109,20 | 104,00 | 109,20 | FT620T; 10 psl., 17,0 mm/ 9,6 mm/ 1,77 N |
| 17.3.48 | Užlenktas 45±3° kampu žemyn, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 7,8±0,1 mm/ 5,8±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 | 125,00 | 131,25 | 1250,00 | 1312,50 | FT602T; 10 psl., 7,8 mm/ 5,8 mm/ 1,47 N |
| 17.3.49 |  |  | 9,4±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 125,00 | 131,25 | 625,00 | 656,25 | FT612T; 10 psl., 9,4 mm/ 6,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.50 |  |  | 11,0±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 3 | 125,00 | 131,25 | 375,00 | 393,75 | FT622T; 10 psl., 11,0 mm/ 7,2 mm/ 1,77 N |
| 17.3.51 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, trumpas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 125,00 | 131,25 | 625,00 | 656,25 | FT604T; 10 psl., 5,1 mm/ 4,9 mm/ 1,47 N |
| 17.3.52 | Užlenktas stačiu kampu žemyn, ilgas, lango skersmuo 3,5±0,1 mm |  | 5,1±0,1 mm/ 4,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 125,00 | 131,25 | 625,00 | 656,25 | FT614T; 10 psl., 5,1 mm/ 4,9 mm/ 1,47 N |
| 17.3.53 | Tiesus, lango skersmuo 5,0±0,1 mm |  | 9,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 104,00 | 109,20 | 208,00 | 218,40 | FT637T; 11 psl., 9,8 mm/ 7,4 mm/ 1,47 N |
| 17.3.54 |  |  | 10,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 10 | 104,00 | 109,20 | 1040,00 | 1092,00 | FT638T; 11 psl., 10,8 mm/ 7,4 mm/ 1,47 N |
| 17.3.55 |  |  | 11,8±0,1 mm/ 7,4±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 | 104,00 | 109,20 | 624,00 | 655,20 | FT639T; 11 psl., 11,8 mm/ 7,4 mm/ 1,47 N |
| 17.3.56 |  |  | 12,7±0,1 mm/ 7,9±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 104,00 | 109,20 | 520,00 | 546,00 | FT640T; 11 psl., 12,7 mm/ 7,9 mm/ 1,47 N |
| 17.3.57 |  |  | 15,7±0,1 mm/ 9,1±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 104,00 | 109,20 | 520,00 | 546,00 | FT650T; 11 psl., 15,7 mm/ 9,1 mm/ 1,47 N |
| 17.3.58 | Užlenktas 45±3° kampu žemyn, lango skersmuo 5,0±0,1 mm |  | 9,4±0,1 mm/ 6,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 8 | 125,00 | 131,25 | 1000,00 | 1050,00 | FT642T; 11 psl., 9,4 mm/ 6,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.59 |  |  | 10,6±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 12 | 125,00 | 131,25 | 1500,00 | 1575,00 | FT652T; 11 psl., 10,6 mm/ 7,2 mm/ 1,47 N |
| 17.3.60 |  |  | 12,2±0,1 mm/ 7,8±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 125,00 | 131,25 | 625,00 | 656,25 | FT662T; 11 psl., 12,2 mm/ 7,8 mm/ 1,77 N |
| 17.3.61 |  |  | 6,7±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 6 | 125,00 | 131,25 | 750,00 | 787,50 | FT644T; 11 psl., 6,7 mm/ 5,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.62 |  |  | 6,7±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 5 | 125,00 | 131,25 | 625,00 | 656,25 | FT654T; 11 psl., 6,7 mm/ 5,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.63 |  |  | 8,1±0,1 mm/ 7,2±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 170,00 | 178,50 | 340,00 | 357,00 | FT942T; 14 psl., 8,1 mm/ 7,2 mm/ 1,47 N |
| 17.3.64 |  |  | 6,7±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 239,00 | 250,95 | 478,00 | 501,90 | FT944T; 14 psl., 6,7 mm/ 5,5 mm/ 1,47 N |
|  | T-formos langiniai klipsai, lango skersmuo 5±0,1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3.65 | kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 45±3° |  | 5,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 230,00 | 241,50 | 230,00 | 241,50 | FT852T; 15 psl., 5,0 mm/ 5,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.66 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 230,00 | 241,50 | 230,00 | 241,50 | FT853T; 15 psl., 9,0 mm/ 5,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.67 | simetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 90±3° |  | 5,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 230,00 | 241,50 | 230,00 | 241,50 | FT854T; 15 psl., 5,0 mm/ 5,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.68 |  |  | 9,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 230,00 | 241,50 | 230,00 | 241,50 | FT855T; 15 psl., 9,0 mm/ 5,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.69 |  |  | 13,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 230,00 | 241,50 | 230,00 | 241,50 | FT856T; 15 psl., 13,0 mm/ 5,5 mm/ 1,77 N |
| 17.3.70 | asimetrinis, kampas tarp spaudžiamosios dalies ir spyruoklės plokštumos 90±3° |  | 9,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,47 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 402,00 | 422,10 | 402,00 | 422,10 | FT864T, 16 psl. 9,0 mm/ 5,5 mm/ 1,47 N |
| 17.3.71 |  |  | 13,0±0,1 mm/ 5,5±0,1 mm/ 1,77 ±0,1 N |  |  | vnt. | 1 | 402,00 | 422,10 | 402,00 | 422,10 | FT865T, 16 psl. 13,0 mm/ 5,5 mm/ 1,77 N |
|  | Viso 17.3 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56009,10 |  |
| 17.4 | Maži ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai. Sterilumo galiojimas ne mažiau 8 metų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4.1 | Tiesus,susiaurintais distaliniais galiukais |  | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 94,00 | 98,70 | 1410,00 | 1480,50 | FT680T, 12 psl., 3,0 mm/ 3,3 mm/ 1,08 N |
| 17.4.2 |  |  | 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 20 | 94,00 | 98,70 | 1880,00 | 1974,00 | FT690T, 12 psl., 5,0 mm/ 4,0 mm/ 1,08 N |
| 17.4.3 | Tiesus |  | 3,0±0,1 mm/ 3,3±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 94,00 | 98,70 | 1410,00 | 1480,50 | FT700T, 12 psl., 3,0 mm/ 3,3 mm/ 1,08 N |
| 17.4.4 |  |  | 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 20 | 94,00 | 98,70 | 1880,00 | 1974,00 | FT710T, 12 psl., 5,0 mm/ 4,0 mm/ 1,08 N |
| 17.4.5 |  |  | 7,0±0,1 mm/ 4,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 25 | 94,00 | 98,70 | 2350,00 | 2467,50 | FT720T, 12 psl., 7,0 mm/ 4,6 mm/ 1,08 N |
| 17.4.6 | Lenktas žemyn, susiaurintais distaliniais galiukais |  | 4,0±0,1 mm/ 3,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 14 | 125,00 | 131,25 | 1750,00 | 1837,50 | FT694T, 12 psl., 4,0 mm/ 3,6 mm/ 1,08 N |
| 17.4.7 |  |  | 4,7±0,1 mm/ 3,8±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 20 | 104,00 | 109,20 | 2080,00 | 2184,00 | FT692T, 12 psl., 4,7 mm/ 3,8 mm/ 1,08 N |
| 17.4.8 | Tolygiai išlenktas žemyn nedideliu kampu |  | 4,0±0,1 mm/ 3,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 8 | 104,00 | 109,20 | 832,00 | 873,60 | FT711T, 12 psl., 4,0 mm/ 3,6 mm/ 1,08 N |
| 17.4.9 |  |  | 4,7±0,1 mm/ 3,8±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 12 | 104,00 | 109,20 | 1248,00 | 1310,40 | FT712T, 12 psl., 4,7 mm/ 3,8 mm/ 1,08 N |
| 17.4.10 |  |  | 4,0±0,1 mm/ 3,6±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 12 | 125,00 | 131,25 | 1500,00 | 1575,00 | FT713T, 12 psl., 4,0 mm/ 3,6 mm/ 1,08 N |
| 17.4.11 |  |  | 5,2±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 125,00 | 131,25 | 1875,00 | 1968,75 | FT726T, 12 psl., 5,2 mm/ 4,0 mm/ 1,08 N |
| 17.4.12 |  |  | 6,6±0,1 mm/ 4,4±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 15 | 104,00 | 109,20 | 1560,00 | 1638,00 | FT722T, 12 psl., 6,6 mm/ 4,4 mm/ 1,08 N |
| 17.4.13 | Tolygiai išlenktas žemyn vidutiniu kampu |  | 5,0±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 20 | 125,00 | 131,25 | 2500,00 | 2625,00 | FT724T, 13 psl., 5,0 mm/ 4,0 mm/ 1,08 N |
| 17.4.14 | Lenktas (J formos) aukštyn ir 45±3° kampu į šoną |  | 4,7±0,1 mm/ 4,0±0,1 mm/ 1,08±0,1 N |  |  | vnt. | 2 | 159,00 | 166,95 | 318,00 | 333,90 | FT807T, 13 psl., 4,7 mm/ 4,0 mm/ 1,08 N |
|  | Viso 17.4 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23722,65 |  |
| 17.5 | Klipsų aplikatoriai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5.1 | Standartinio dydžio klipsams |  | Titaninis arba lygiavertės medžiagos, durtuvo formos, su užrakinimu, rankenos plokščios, rantytos, užsibaigia spyruokle, darbinės dalys reguliuojamos aukštyn žemyn lankstų pagalba, darbinės dalies ilgis 90±3 mm, klipso rotacija aplink išilginę ≥180° kampu, su užrakinimu, instrumento ilgis 220±3 mm. |  |  | vnt. | 1 | 437,00 | 528,77 | 437,00 | 528,77 | FT412T, 17 psl., Titaninis, durtuvo formos, su užrakinimu, rankenos plokščios, rantytos, užsibaigia spyruokle, darbinės dalys reguliuojamos aukštyn žemyn lankstų pagalba, darbinės dalies ilgis 90 mm, klipso rotacija aplink išilginę ≥180° kampu, su užrakinimu, instrumento ilgis 220 mm. |
| 17.5.2 | Mažo (mini) dydžio klipsams |  | Titaninis, bajonetinis, su užrakinimu, rankenos plokščios, rantytos, užsibaigia spyruokle, darbinė dalys reguliuojamos aukštyn žemyn lankstų pagalba, darbinės dalies ilgis 90±3 mm, klipso rotacija aplink ašį ≥180° kampu, su užrakinimu, instrumento ilgis 220±3 mm. |  |  | vnt. | 1 | 437,00 | 528,77 | 437,00 | 528,77 | FT402T, 17 psl., Titaninis, bajonetinis, su užrakinimu, rankenos plokščios, rantytos, užsibaigia spyruokle, darbinė dalys reguliuojamos aukštyn žemyn lankstų pagalba, darbinės dalies ilgis 90 mm, klipso rotacija aplink ašį ≥180° kampu, su užrakinimu, instrumento ilgis 220 mm. |
| 17.5.3 | Standartinio dydžio klipsams |  | Yasargil tipo arba lygiavertis aneurizmų klipsų aplikatorius, titaninis, bajoneto formos, darbinės dalies ilgis 50±3 mm, su užrakinimu, su spalviniu kodavimu, bendras ilgis 180±3 mm. |  |  | vnt. | 1 | 379,00 | 458,59 | 379,00 | 458,59 | FT480T, 18 psl., Yasargil tipo aneurizmų klipsų aplikatorius, titaninis, bajoneto formos, darbinės dalies ilgis 50 mm, su užrakinimu, su spalviniu kodavimu, bendras ilgis 180 mm. |
| 17.5.4 | Mažo (mini) dydžio klipsams |  | Yasargil tipo arba lygiavertis aneurizmų klipsų aplikatorius, titaninis, bajoneto formos, darbinė dalis rotuojama ≥360 laipsnių kampu, išardoma, darbinės dalies ilgis 90±3 mm, skirtas standartinio dydžio klipsams, instrumento ilgis 220±3 mm. |  |  | vnt. | 1 | 455,00 | 550,55 | 455,00 | 550,55 | FT490T, 19 psl., Yasargil tipo neurizmų klipsų aplikatorius, titaninis, bajoneto formos, darbinė dalis rotuojama 360 laipsnių kampu, išardoma, darbinės dalies ilgis 90 mm, skirtas standartinio dydžio klipsams, instrumento ilgis 220 mm. |
| 17.5.5 | Reguliavimo raktas |  | Skirtas klipso rotuojančių kojelių kampo sureguliavimui. |  |  | vnt. | 1 | 15,00 | 18,15 | 15,00 | 18,15 | FT402/800, 17 psl., Skirtas klipso rotuojančių kojelių kampo sureguliavimui. |
|  | Viso 17.5 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084,83 |  |
| 17.6 | Krepšelis su dangčiu aneurizmų klipsams |  | Skirtas klipsų laikymui ir sterilizavimui, pagamintas iš sterilizavimui atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, suskirstytas į ≥ 35 skyrelį, kiekvienas skyrelis identifikuojamas norimu klipso kodu. |  |  | vnt. | 3 | 501,00 | 606,21 | 1503,00 | 1818,63 | FT007P, 20 psl., Skirtas klipsų laikymui ir sterilizavimui, pagamintas iš sterilizavimui atsparaus plastiko medžiagos, suskirstytas į 38 skyrelius, kiekvienas skyrelis identifikuojamas norimu klipso kodu. |
| 17.7 | Krepšelis su dangčiu klipsų aplikatoriams |  | Skirtas laikymui ir sterilizavimui, perforuotas, su rankenom apatinėje dalyje ir ant dangčio, su silikoniniais intarpais klipsatorių fiksavimui tiek iš dugno, tiek iš dangčio pusės. |  |  | vnt. | 2 | 235,00 | 284,35 | 470,00 | 568,70 | FM665R, 21 psl., Skirtas laikymui ir sterilizavimui, perforuotas, su rankenom apatinėje dalyje ir ant dangčio, su silikoniniais intarpais klipsatorių fiksavimui tiek iš dugno, tiek iš dangčio pusės. |
| 17.8 | Etiketės |  | Daugkartinio naudojimo, rankiniam žymėjimui ant konteinerio šonų |  |  | vnt. | 4 | 3,00 | 3,63 | 12,00 | 14,52 | JG785B-JG794B, 22 psl., Daugkartinio naudojimo, rankiniam žymėjimui ant konteinerio šonų |
| 17.9 | Sterilizavimo konteineris |  | Apatinės dalies matmenys (ilgis x plotis x aukštis): (592x274x135) mm ± 5 mm, dangtyje integruoti filtrai, skirti ≥ 4500 sterilizavimo ciklų, dangtis pagamintas iš permatomo termostabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos |  |  | vnt. | 1 | 630,00 | 762,30 | 630,00 | 762,30 | JK442; JP007, 23,24 psl., Apatinės dalies matmenys (ilgis x plotis x aukštis): (592x274x135) mm ± 5 mm, dangtyje integruoti filtrai, skirti 5000 sterilizavimo ciklų, dangtis pagamintas iš permatomo termostabilaus plastiko medžiagos |
| 17.10 | AVM mikro klipsai |  | Kopitnik tipo arba lygiaverčiai, pagaminti iš "phynox" (kobalto lydinio) arba lygiavertės medžiagos, darbinių dalių vidiniai paviršiai piramidinės struktūros, klipsų užspaudimo svoris 50-70 g. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25, 26 psl., Kopitnik tipo, pagaminti iš "phynox" (kobalto lydinio), darbinių dalių vidiniai paviršiai piramidinės struktūros, klipsų užspaudimo svoris 50-70 g. |
| 17.10.1 | Tiesūs |  | Mentelės ilgis 3mm, maksimalus atsidarymo plotis 1,7±0,1mm |  |  | vnt. | 60 | 91,00 | 95,55 | 5460,00 | 5733,00 | FE903K, 27 psl., Mentelės ilgis 3 mm, maksimalus atsidarymo plotis 1,7 mm |
| 17.10.2 |  |  | Mentelės ilgis 4mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,0±0,1mm |  |  | vnt. | 30 | 91,00 | 95,55 | 2730,00 | 2866,50 | FE904K, 27 psl., Mentelės ilgis 4 mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,0 mm |
| 17.10.3 |  |  | Mentelės ilgis 5mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,3±0,1mm |  |  | vnt. | 6 | 91,00 | 95,55 | 546,00 | 573,30 | FE905K, 27 psl., Mentelės ilgis 5 mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,3mm |
| 17.10.4 | Lenkti |  | Mentelės ilgis 3mm, maksimalus atsidarymo plotis 1,7±0,1mm |  |  | vnt. | 1 | 94,00 | 98,70 | 94,00 | 98,70 | FE913K, 27 psl., Mentelės ilgis 3mm, maksimalus atsidarymo plotis 1,7 mm |
| 17.10.5 |  |  | Mentelės ilgis 4mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,0±0,1mm |  |  | vnt. | 1 | 94,00 | 98,70 | 94,00 | 98,70 | FE914K, 27 psl., Mentelės ilgis 4 mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,0 mm |
| 17.10.6 |  |  | Mentelės ilgis 5mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,3±0,1mm |  |  | vnt. | 1 | 94,00 | 98,70 | 94,00 | 98,70 | FE915K, 27 psl., Mentelės ilgis 5 mm, maksimalus atsidarymo plotis 2,3 mm |
|  | Viso 17.10 poz. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9468,90 |  |
| 17.11 | AVM klipsų aplikatorius |  | Dvigubo bayoneto formos, darbinė dalis rotuojama ≥360° kampu, darbinės dalies ilgis 70±3 mm, su mechanizmu, kuris įjungia ir išjungia užrakinimo galimybę, rankena spyruokliuojanti |  |  | vnt. | 3 | 517,00 | 625,57 | 1551,00 | 1876,71 | FE907K, 28 psl., Dvigubo bayoneto formos, darbinė dalis rotuojama 360° kampu, darbinės dalies ilgis 70 mm, su mechanizmu, kuris įjungia ir išjungia užrakinimo galimybę, rankena spyruokliuojanti |
|  | VISO 17 pirk. d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106447,29 |  |
|  | Hemostatinės priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 7-nių sluoksnių, hemostatinė, oksiduota, regeneruota celiuliozė |  | Efektyviai vietiškai stabdo kraujavimą ir pasižymi baktericidiniu poveikiu dėl žemo pH ≈3,0; prilimpa prie audinių, nemigruoja; laikomas 15 - 30 C temperatūroje; rezorbuojasi per 7-14 dienų. Vatos tipo arba lygiavertė |  |  |  |  |  |  |  |  | Katalogas p.d.19 |
| 19.1 |  |  | 2,5 cm x 5cm (±1cm) |  |  | vnt. | 16 | 28,00 | 29,40 | 448,00 | 470,40 | Cellistypt F BBraun Surgical kodas 2082025, Katologo psl. 5 |
| 19.2 |  |  | 5,1 cm x 10,1cm (±1cm) |  |  | vnt. | 4 | 53,00 | 55,65 | 212,00 | 222,60 | Cellistypt F Surgical BBraun kodas 2082005, Katologo psl. 5 |
| 19.3 |  |  | 10,1 cm x 10,1cm (±1cm) |  |  | vnt. | 30 | 85,00 | 89,25 | 2 550,00 | 2 677,50 | Cellistypt F Surgical BBraun kodas 2082010, Katologo psl. 5 |
| Viso 19 pirk. d. su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 210,00 | 3 370,50 |  |