#### Lengvas darbas su naująja Asahi Sion viela

Savybės

Sunkiai sulauzomas galiukas – nereikia keisti vielos antram ir trečiam susiaurėjimui platinti

Geresnis sukimo judesio perdavimas

Lankstus kateteris ir mikštas galiukas

#### Užsakymo informacija

| Product. | Catalog No.. | Diameter. | Usable Length. | Spring Coil Length. | Radiopaque Length. | Tip Shape. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ASAHI SION | AHW14R001S. AHW14R301S. | 0.36mm (0.014inch). 0.36mm (0.014inch). | 180cm. 300cm. | 28cm. 28cm. | 3cm. 3cm. | Straight. Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Rekomanduojamas panaudojimas

Paprasti atvejai:

##### FRONTLINE CASES

ASAHI SION,
Route / PROWATER flex,
Rinato / PROWATER,Soft, Light,
Fielder, Fielder FC,
Fielder XT

Vingiuotos kraujagyslės:

##### TORTUOUS ANATOMY

ASAHI SION,
Route / PROWATER flex,
Fielder, Fielder FC,
Fielder XT

Kai reikalinga geresnė atrama:

Grand Slam

Beveik visiškos okliuzijos:

ASAHI SION,
Fielder, Fielder FC,
Fielder XT

Visiškos lėtinės okliuzijos:

##### CONTROLLED DRILL

##### Grežimo technika:

ULTIMATE bros 3
Miracle 3 / MIRACLE bros 3
Miracle 4.5 / MIRACLE bros 4.5
Miracle 6 / MIRACLE bros 6
Miracle 12 / MIRACLE bros 12
Intermediate / MEDIUM

##### PENETRATION TECHNIQUE

##### Dūrimo  technika:

Conquest / CONFIANZA
Conquest Pro / CONFIANZA PRO
Conquest Pro 12 / CONFIANZA PRO 12
Miracle 12 / MIRACLE bros 12

##### SLIDING TECHNIQUE

##### Slydimo technika:

Fielder, Fielder FC, Fielder XT

##### RETROGRADE APPROACH

##### Retrogradinis kelias:

Fielder, Fielder FC, Fielder XT

- ●Galiukas............................... 0.8 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................... 3 cm

- ●SLIP COAT® dengimas virš spiralės

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 0.8 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................... 3 cm

- ●SLIP COAT® dengimas virš spiralės

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 0.7 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................... 3 cm

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 0.5 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................... 3 cm

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 1.0 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................... 3 cm

- ●Polymer sleeve length ..... 22 cm

- ●SLIP COAT® dengimas virš spiralės

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 0.8 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................... 3 cm

- ●Polymer sleeve length ..... 20 cm

- ●SLIP COAT® dengimas virš spiralės

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 0.8 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................. 16 cm

- ●Polymer sleeve length ..... 16 cm

- ●Tip outer diameter ...... 0.23 mm（0.009 inch）

- ●SLIP COAT® dengimas virš spiralės

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 0.7 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................... 4 cm

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 3.0 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................... 3 cm

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 3.0 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................. 11 cm

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 4.5 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................. 11 cm

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 6.0 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................. 11 cm

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................. 12.0 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................. 11 cm

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 9.0 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................. 20 cm

- ●Tip outer diameter ...... 0.009 inch (0.23 mm)

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................... 9.0 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................. 20 cm

- ●Tip outer diameter ...... 0.23 mm (0.009 inch)

- ●SLIP COAT® dengimas virš spiralės

- ●PTFE dengimas virš kateterio

- ●Galiukas............................. 12.0 g

- ●Rentgenokontrastiško galiuko ilgis.................. 20 cm

- ●Tip outer diameter ...... 0.23 mm (0.009 inch)

- ●SLIP COAT® dengimas virš spiralės

- ●PTFE dengimas virš kateterio

| Product. | Catalogue No.. | Diameter (inch (mm)). | Radiopaque Segment. | Spring Coil Length (cm). | Length (cm). | Tip Shape. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ASAHI SION | AHW14R001S. AHW14R301S. | 0.36(0.014). 0.36(0.014). | 180. 300. | 28. 28. | 3. 3. | Straight. Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Route / PROWATER flex | AGH147000. AGH147300. AGH147000J. | 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. | 3. 3. 3. | 20. 20. 20. | 180. 300. 180. | Straight. Straight. J. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rinato | AGH146000. AGH146300. AGH146000J. AGH146300J. | 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. | 3. 3. 3. 3. | 20. 20. 20. 20. | 180. 300. 180. 300. | Straight. Straight. J. J. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Soft | AG141000. AG141300. AG141000J. | 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. | 3. 3. 3. | 30. 30. 30. | 180. 300. 180. | Straight. Straight. J. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Light | AG145000. AG145300. AG145000J. | 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. | 3. 3. 3. | 20. 20. 20. | 180. 300. 180. | Straight. Straight. J. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fielder | AGP140000. AGP140300. AGP140000J. | 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. | 3. 3. 3. | 12. 12. 12. | 180. 300. 180. | Straight. Straight. J. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fielder FC | AGP140001. AGP140301. AGP140001J. | 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. | 3. 3. 3. | 11. 11. 11. | 180. 300. 180. | Straight. Straight. J. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fielder XT | AGP140002. AGP140302. | 0.014 / 0.009 (0.23 / 0.36). 0.014 / 0.009 (0.23 / 0.36). | 16. 16. | 16. 16. | 190. 300. | Straight. Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intermediate / MEDIUM | AG142000. AG142300. AG142000J. | 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. 0.36（0.014）. | 3. 3. 3. | 30. 30. 30. | 180. 300. 180. | Straight. Straight. J. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ULTIMATEbros 3 | AHW14S003S. AHW14S303S. AHW14S003J. AHW14S303J. | 0.36 （0.014）. 0.36 （0.014）. 0.36 （0.014）. 0.36 （0.014）. | 180. 300. 180. 300. | 11. 11. 11. 11. | 11. 11. 11. 11. | Straight. Straight. J-Tip. J-Tip. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Miracle 3 / MIRACLE bros 3 | AG14M050. | 0.36（0.014）. | 11. | 11. | 180. | Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Miracle 4.5 / MIRACLE bros 4.5 | AG14M045. | 0.36（0.014）. | 11. | 11. | 180. | Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Miracle 6 / MIRACLE bros 6 | AG14M070. | 0.36（0.014）. | 11. | 11. | 180. | Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Miracle 12 / MIRACLE bros 12 | AG14M060. | 0.36（0.014）. | 11. | 11. | 180. | Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Conquest / CONFIANZA | AG143090. | 0.009 / 0.014 (0.23 / 0.36). | 20. | 20. | 180. | Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Conquest Pro / CONFIANZA PRO | AGH143090. | 0.009 / 0.014 (0.23 / 0.36). | 20. | 20. | 180. | Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Conquest Pro 12 / CONFIANZA PRO 12 | AGH143091. | 0.009 / 0.014 (0.23 / 0.36). | 20. | 20. | 180. | Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Grand Slam | AG141002. AG141302. AG141002J. | 0.36 (0.014). 0.36 (0.014). 0.36 (0.014). | 4. 4. 4. | 4. 4. 4. | 180. 300. 180. | Straight. Straight. J. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| *Extension | AG149001. | 0.36 (0.014). | －. | －. | 165. | －. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ASAHI RG3 | AHW10S302S. | 0.26 （0.010）. | 330. | 8. | 3. | Straight. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |