Thrombuster ištraukimo aspiracinis kateteris

Patobulinta aspiracijos

Siekis pagerinti mažinant pasipriešinimą srauto "didelių" ir "apskrito" Aspiracine spindyje.

Geresnis lankstumas

Distalinio veleno lankstumas pagerino sutrumpinti vielos ertmę.

Sklandus įterpimas į indus

Sklandžiai įterpimo į indus yra užtikrinamas dėl to, kad hidrofilinio danga per pirmąsias 30 cm atstumu nuo galiuko.

Pridėta Kink Atsparumas

Pushability ir atsparumas keistenybė yra pridėta naudojimo nuimamas laido viela.
	s 
skaičius
	Minimalus vidinis skersmuo suderinamo kateterio vedimo (coliai / mm)
	Maksimalus suderinama kreipiamasis laidas (coliai)
	Veleno skersmuo, išorinis skersmuo (Fr) / vidinis skersmuo (mm)
	Vielos liumenų (mm)
	Efektyvus ilgis veleno (mm),

	
	
	
	Distalinė
	Proksimalinės
	Maksimalus išorinis skersmuo
	Ilgis
	

	T2R6SA4W
	0.070 / 1.78
	0.014
	3,9 / 1.00
	3,9 / 1.10
	1.70
	10
	1400

	T2R6MD4W
	0.070 / 1.78
	0.014
	4,1 / 1,05
	4,2 / 1.18
	1.70
	100
	1400

	T2R7SA4W
	0.080 / 2.03
	0.014
	4,5 / 1,20
	4,6 / 1,32
	1.90
	10
	1400

	T2R7MA4W
	0.080 / 2.03
	0.014
	4,5 / 1,20
	4,6 / 1,32
	1.90
	100
	1400


Vertimas atliktas ir patvirtintas 2012 04 20.
[image: image1.jpg]



