## TS
ODONTOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:
1. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
2. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE. Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl siūlomų prekių tinkamumo ar kokybės, ir Perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduotus CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57 arba Antakalnio g. 124, Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija ir prekių gavėjas neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Mato vnt. poreikis	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės		Siūlomos pakuotės kaina		PVM tarifas %	Mato vieneto ( nurodyto 3 stulpelyje)		Poreikio kaina Eur be PVM	Poreikio kaina Eur su PVM
					pavadini-mas, kilmės šalis, gamintojas	mato vnt. kiekis pakuotėje	Eur be PVM	Eur su PVM		kaina Eur be PVM	kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Laikino užpildo medžiagos:
1.1.	Laikinas užpildas	g	836	Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga, skirta laikinam dantų ertmių plombavimui cinko oksido/cinko sulfatocemento pagrindu, su fluoru, skirta trumpalaikėms laikinoms aplikacijoms, naudojama max. 1-2 sav. laikotarpiu. Paviršinio kietėjimo laikas – nuo 20 iki 30 min. Švirkšte, ne daugiau 5g+/-1g
1.2.	Cinko eugenolinis cementas
1.2.1.	Milteliai	g	2200	Endodontinių ertmių uždarymui. Pakuotėje milteliai+skystis.
1.2.2.	Skystis	g	825
1 pirkimo dalis iš viso:
2.	Karieso detektorius	ml	220	Medžiaga, padedanti nustatyti sunkiai diagnozuojamas kariozines ertmes. Temperatūra -500C.	SNOOP - karieso detektorius, JAV, Pulpdent	12ml	36.00	43.56	21	3.0000	3.6300	660.00	798.60

3.	Cinko fosfatinis cementas (3.1-3.2 to paties gamintojo):
3.1.	Milteliai	g	2700	Komplekte: milteliai 100 (±5) g + skystis 40(±5) ml. Naudojamas pastoviam cementavimui. Normalaus kietėjimo. ("Harward" arba lygiavertis)
3.2.	Skystis	ml	1080
3 pirkimo dalis iš viso:					0.00	0.00
4.	Matricos:
4.1.	Šviesai laidžios matricos	vnt.	396	Skirtingos matricos visoms dantų grupėms. Celiuloidinės, peršviečiamos ultravioletinių spindulių, galai smailėjantys, per vidurį platėjančios, išgaubtos
4.2.	Metalinės kontūrinės matricos	vnt.	396	Išformuoto ekvatoriaus, pagamintos iš nerūdijančio lankstaus plieno plokštelės, per vidurį platėjančios, su užapvalintais galais, išgaubtos.
4.3.	Šviesai laidžios, tiesios	vnt.	440	Šviesai laidžios, ilgis 10 (±5) mm .
4.4.	Matricos laikikliai	vnt.	55	"Žiogelio" tipo
4 pirkimo dalis iš viso:					0.00	0.00
5.	Kaiščiai skirti nuolatiniam šaknų kanalų plombavimui	pak.	13	Kaiščiai skirti nuolatiniam šaknų kanalų plombavimui odontologinių procedūrų metu. Pritaikyta karštos gutaperčos obstrukcijos sistemai Fi-G/ Fi-P Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.Ltd Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.	Gutaperča kaiščiai, Kinija, Shanghai Xingyu Medical Equipment Co., Ltd	100vnt	13.00	15.73	21	13.0000	15.7300	169.00	204.49
6.	Seilių sugertukai,voleliai	vnt.	30800	Pagaminti iš 100% medvilnės, dydis Nr.2.	Medvilniniai seilių sugertukai #2, Kinija, Dochem	1000vnt	4.00	4.20	5	0.0040	0.0042	123.20	129.36
7.	Impregnuotas retrakcinis siūlas	vnt.	22	Megztas, impregnuotas, siūlo ilgis nuo 240 iki 250 cm. Dviejų storių: plonas (0) ir labai plonas (00).
8.	Kaiščiai:
8.1.	Gutaperčos pagrindiniai kaiščiai	vnt.	3960	Dydžiai: 015-80, skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą.
8.2.	Popieriniai kaiščiai	vnt.	6600	Dydžiai : nuo 15 iki 80 dydžio, kaiščiai skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą.
8 pirkimo dalis iš viso:					0.00	0.00
9.	Medžiagos naudojamos plokštelių gamybai:
9.1.	Akrilo dantys	garnit. 28 vnt.	550	Trijų sluoksnių akriliniai dantys, priekiniai dantys-17 skirtingų formų, krūminiai dantys-6 formų, 16 spalvų pagal klasikinį VITA raktą
9.2.	Plastmasė plokštelių bazėms	rinki-nys	38	Komplekte : milteliai 1000(±50) g + skystis 500(±10) ml. Karštos polimerizacijos plastmasė plokštelių gamybai. Be kadmio, pasižymi elastingumu ir patvarumu, sertifikuotas biologinis suderinamumas. Gaunamas paviršius be porų.
9.3.	Plastmasė pataisoms, šaukštams	rinki-nys	11	Komplekte: milteliai 1000(±50) g + skystis 500(±50) ml. Šaltos polimerizacijos plastmasė plokštelių pataisoms ir individualiems šaukštams. To paties gamintojo kaip ir karštos polimerizacijos plastmasė, nurodyta 9.2. poz.
9 pirkimo dalis iš viso:					0.00	0.00
10	Plastmasė minkštų protezų (plokštelių) gamybai	kap-sulė	33	Medžiaga – nailoninis termoplastikas, kapsulė įpakuota drėgmei atsparioje pakuotėje, rausvos spalvos. Kapsulės skersmuo : 24(±1) mm, ilgis 65(±1) mm
11	Papildomos medžiagos plokštelių gamybai:
11.1.	Gipso milteliai 2 klasės	kg	2200	II klasės odontologinis gipsas, spalva-balta, kietumas-8N/mm, išsiplėtimo koeficientas-0,14%	Alabaster, Slovėnija, Polident	25kg	16.00	19.36	21	0.6400	0.7744	1408.00	1703.68
11.2.	Izoliuojantis lakas	ml	11000	Izoliuojantis lakas skirtas izoliuoti gipsą nuo plastmasės ir gipsą nuo gipso. Rausvos spalvos.	Izolit SL, Lenkija, Chema-Elektromet	1 Ltr	7.50	9.08	21	0.0075	0.0091	82.50	100.10
11.3.	Bazinis vaškas	kg	44	Pakuotėje ne daugiau 0,5 kg	Bazinis vaškas, Kinija, Zogear	0.5 kg	5.00	6.05	21	10.0000	12.1000	440.00	532.40
11.4.	Dantų poliravimo milteliai	kg	33		Pemza, Slovėnija, Interdent	1 kg	2.62	3.17	21	2.6200	3.1702	86.46	104.62
	11 pirkimo dalis iš viso:					2016.96	2440.80