## Techninė_specifikacija
		PAPILDOMŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS II
		TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Bendra suma EUR (be PVM)	Bendra suma EUR (su PVM)	Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas	Prekės katalogo Nr.
5	Dormia tipo krepšeliai:
5.1	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	1.Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų, apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 20 mm ± 5 mm; / 3. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; / 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.	vnt.	5	172.00	5%	860.00	903.00	TRAPEZOID RX, gam.Boston Scientific	M00510870
5.2	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio kietų vielų, apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 22 mm ± 5 mm; / 3. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; / 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus.	vnt.	5	172.00	5%	860.00	903.00	TRAPEZOID RX, gam.Boston Scientific	M00510880
5.3	Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų	1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų; apvaliu atraumatiniu galu; / 2. Suderinamas su pravedėju, 0,035' ir litotropsine rankena; / 3. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 30 mm ± 5 mm; / 4. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; / 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus.	vnt.	5	172.00	5%	860.00	903.00	TRAPEZOID RX, gam.Boston Scientific	M00510890
		5 pirkimo dalis iš viso:	-	-			2 580.00	2 709.00