## Sheet1
3 pirkimo dokumentų priedas
P A S I Ū L Y M A S
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS PIRKTI
Pirk. dal. Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vnt. | Orientac. kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM dydis, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Orientacinė suma be PVM, Eur | Katalogo kodas
44. | Sistema transobturatoriniam šlaplės fiksavimui | Sistemoje sterilus implantas skirtas iš vidaus į išorę ir iš išorės į vidų šlaplės fiksavimo operacijoms. Implanto ilgis 43-47cm, plotis 1,2-1,3 cm., kilpų ilgis 19-23cm Implantas pagamintas iš 100% polipropileno arba analogiškos medžiagos. Implanto šonuose mažos kilpos, kurios skirtos palengvinti implanto pravedima pro audinius. Siūlas 0,14-0,16mm., medžiagos svoris 85-90 g/m2. Tempimo stiprumas ≥ 95N. Sistemoje du sterilūs pravedikliai 3 mm, lenkti sraigto-S formos ir plieninis nukreipiklis | vnt. | 120 | 341 | 5 | 358.05 | 40920 | 810018
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 2046
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 42966
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai
47. | Odos susiuvimo aparatas | Kabučių ilgis 6,8-7,0 mm, aukštis 3,9 mm (± 0,1mm) Kabučių kiekis ne mažiau 35 vnt. | vnt. | 400 | 10 | 5 | 10.5 | 4000 | PXW35
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 200
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 4200
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: keturi tūkstančiai du šimtai eurų
48. | Odos kabučių nuėmiklis |  | vnt. | 4 | 6 | 5 | 6.3 | 24 | PSX
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 1.2
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 25.2
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: dvidešimt penki eurai, dvidešimt centų
49. | Klipsatoriai atviroms operacijoms | Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė, titaninės kabutės, ne mažiau kaip po 20 vnt. instrumente. Vidutinės 29,1-29,3cm | vnt. | 18 | 52.63 | 5 | 55.26 | 947.34 | MCM20
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 47.34
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 994.68
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, šešiasdešimt aštuoni centai
50. | Kabutės chirurginės | Vidutinės/didelės, kasetėje ne daugiau kaip po 6 vnt. | vnt. | 36 | 5.78 | 5 | 6.07 | 208.08 | LT300
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 10.44
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 218.52
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: du šimtai aštuoniolika eurų, penkiasdešimt du centai