4 pirkimo dokumentų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖMS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS PIRKTI

| Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo puslapio Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimaliai invazinei chirurgijai |  |  |
| 44 | Sistema transobturatoriniam šlaplės fiksavimui | Sistemoje sterilus implantas skirtas iš vidaus į išorę ir iš išorės į vidų šlaplės fiksavimo operacijoms. Implanto ilgis 43-47cm, plotis 1,2-1,3 cm., kilpų ilgis 19-23cm Implantas pagamintas iš 100% polipropileno arba analogiškos medžiagos. Implanto šonuose mažos kilpos, kurios skirtos palengvinti implanto pravedima pro audinius. Siūlas 0,14-0,16mm., medžiagos svoris 85-90 g/m2. Tempimo stiprumas ≥ 95N. Sistemoje du sterilūs pravedikliai 3 mm, lenkti sraigto-S formos ir plieninis nukreipiklis. | Gamintojas:Ethicon; Katalogo kodas: 810081 Failas :TVT-O.pdf |
| 47 | Odos susiuvimo aparatas | Kabučių ilgis 6,8-7,0 mm, aukštis 3,9 mm (± 0,1mm) Kabučių kiekis ne mažiau 35 vnt. | Gamintojas:Ethicon; Katalogo kodas: PXW35 Failas :. |
| 48 | Odos kabučių nuėmiklis |  | Gamintojas:Ethicon; Katalogo kodas: PSX Failas :Endo katalogas Psl 34 |
| 49 | Klipsatoriai atviroms operacijoms | Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė, titaninės kabutės, ne mažiau kaip po 20 vnt. instrumente. Vidutinės 29,1-29,3cm. | Gamintojas:Ethicon; Katalogo kodas: MCM20 Failas : Endo katalogas Psl 41 |
| 50 | Kabutės chirurginės | Vidutinės/didelės, kasetėje ne daugiau kaip po 6 vnt. | Gamintojas:Ethicon; Katalogo kodas: LT300 Failas : Endo katalogas Psl 43 |