## 1-123 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų
5 priedas
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (EURAIS)
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo da-lies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Mato vieneto kaina, EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma, EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma, EUR (su PVM) | Reikalavimai |  | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
34. | Vienkartiniai EKG elektrodai suaugusiems | vnt. | 55000 | 0.0376 | 5 | 2068 | 2171.4 | 1. Ag/AgCl daviklis. 2. Nelaidus skysčiams. 3. PE putos pagrindas, diametras 50 mm (± 5 mm). 4. Paženklinta CE ženklu. |  | Sorimex | EKS45
35. | Vienkartiniai EKG elektrodai vaikams | vnt. | 1000 | 0.0521 | 5 | 52.1 | 54.705 | 1. Ag/AgCl daviklis. 2. Nelaidus skysčiams. 3. PE putos pagrindas, išmatavimai 35x27 mm. 4. Leidžiamas ± 5mm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 5. Paženklinta CE ženklu. |  | Fiab SpA | F9079P
36. | Rinkinys laikinai širdies stimuliacijai : 1. Bipoliarinis intra-kardinis elektrodas F5. 2. Punkcinė adata ne trumpesnė 6,35cm 18G. 3. Metalinis pravedėjas su J formos galu. 4. Metaline spirale armuotas introdiuseris 6 F su hemostatiniu vožtuvu. 5. Švirkštas Raulerson tipo arba analogiškas 5 ml. 6. Dilatatorius. 7. Ne trumpesnis 80cm. apvalkalas stimuliaciniam laidui su fiksavimo jungtimi prie introdiuserio. 8. Medžiaga operaciniam laukui uždengti. 9. Pleistras su fiksatoriumi stimuliaciniam laidui. | vnt. | 20 | 52.1316 | 5 | 1042.632 | 1094.7636 | 1. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 2. Paženklinta CE ženklu. |  | Fiab SpA, Medtronic Inc. | F52205S

## 124-174 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų
5 priedo tęsinys
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (EURAIS)
VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui, Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius
Pirki- mo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orien-tacinis poreikis | Vieneto kaina EUR be PVM | Orien-tacinio poreikio suma EUR be PVM | Orien-tacinio poreikio suma EUR su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Kataloginis numeris | PVM tarifas %
155. | Popierius ultragarsinio aparato spausdintuvui | vnt. | 20 | 10.4263 | 208.526 | 218.9523 | Terminis, Mitsubishi High Density type K65HM-CE 110x20 arba analogiškas | Ceracarta | 0008927 | 5
161. | Rinkinys intrakardinei širdies stimuliacijai | vnt. | 4 | 40.5468 | 162.1872 | 170.2966 | Rinkinį sudaro 110 (±5) cm ilgio 5Fr - 6 Fr diametro bipolinis endokardinės stimuliacijos elektrodas ir introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu. Introdiuseris: 6 - 7Fr diametro, 11 - 14 cm ilgio, su viela - pravedėju (guidewire), atsparus sulenkimui, pakietintu distaliniu galu. Hemostatinis vožtuvas: pasižymintis maža trintimi, leidžia lengvai manipuliuoti įvestu elektrodu, su atšaka plovimui, galimybe fiksuoti vidinį dilatatorių introdiuseryje. | Fiab SpA, Medtronic Inc. | F52205S-F52206S | 5
170. | Gelis EKG | kg | 20 | 2.0853 | 41.706 | 43.7913 |  | Fiab SpA
171. | Elektrodai EKG | vnt. | 16000 | 0.0376 | 601.6 | 631.68 |  | Sorimex | EKS45 | 5
172. | Elektrodai EKG Holterio monitoravimui | vnt. | 2000 | 0.0724 | 144.8 | 152.04 | Išlaiko kontaktą ne mažiau kaip 24 val. | Sorimex | EKS61 | 5