[image: image1.png]




	1‐IDENTIFIKACIJA

	Produkto name :
Reagento pakuotė ISE5000
Kodas :
R04S004
Naudojamas :
ISE5000 analizatoriui
Gamintojas :
SFRI Sarl lieu Dit Berganton 33127 Saint Jean d’Illac

Galiojimas:
data nurodyta ant pakuotės

Galiojimas atidarius:
3 mėnesiai.

Laikymo sąlygos:
Laikyti 2-25 oC, sausoje tamsioje vietoje 

Tel. :
+33 (0)5.56.68.80 50
Faks. :
+33 (0)5.56.21 79 03
e-paštas :
gilles.mougin@sfri.com

	2‐KOMPOZICIJA / INFORMACIJA APIE INGREDIENTUS

	Pavojingos sudedamosios dalys, sup 0,1%: Nėra.
Koncentracija yra mažesnė nei direktyvose pateikiama riba.

	3‐ PAVOJAUS IDENTIFIKAVIMAS

	Neklasifikuojamas pagal Direktyvą 99/45/EEC.

	4‐ PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

	Į akis:                                Nedelsdami praplaukite vandeniu. 

Susilietus su oda atveju:    Skalauti vandeniu.

Prarijus:                             Kreiptis į gydytoją

	5‐PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

	Šis produktas yra nedegus.

	6‐ ATSITIKTINIO NUTEKĖJIMO ATVEJU

	Sugerti (kempine) produktą ir išmesti. Plauti vandeniu.

	7‐TVARKYMAS, LAIKYMAS

	Laikyti kambario temperatūroje, originalioje pakuotėje.
Normaliai naudojant, nėra termiškai susiskaidančių produktų.
Atsitiktinio nutekėjimo atveju: surinkite produktą naudodami absorbentą (popierių, smėlį).

	8‐ ASMENS APSAUGA

	Laboratorinės pirštinės ir apsauginiai akiniai, ilgo tvarkymo atveju.


	9‐ PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

	Išvaizda :
Skystis, bespalvis
Virimo taškas:
apie 100°C prie 1013hPa
PH :
7.0 ± 0.8 prie 20°C Tankis:
apie 1.00 prie 20°C

	10‐ STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

	Neklasifikuojama.

	11‐ TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

	Neklasifikuojama pagal direktyvą 99/45/EEC.

	12‐ EKOLOGINĖ INFORMACIJA

	Biodegraduojanti > 90%.

	13‐ IŠMETIMO APRIBOJIMAI

	Nėra.

	14‐ TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

	Nepavojingas produktas.

	15‐ INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

	Neklasifikuojama pagal direktyvą 99/45/EEC.

	16‐ KITA INFORMACIJA

	

	Yra tikima, kad čia pateikta informacija yra teisinga jos parašymo dieną.
Tai yra naudotojo atsakomybė kaip naudoti produktą.
Ši informacija turėtų būti naudojama tik kaip pagalbinė. SFRI nėra atsakinga už galimai patirtą žalą.




