 
SERTIFIKATAS
	Produkto pavadinimas
	Kalibravimo dujos 1

	Tipas:
	Dujų mišinys 2.5 L

	Kodas:
	962-140


Traceability of parameters:
	Parametrai
	Vnt
	Siejasi su
	Nukrypimas

	CO2
	mol%
	NIST SRM dujos
	0.02

	02
	mol %
	NIST SRM dujos
	0.08


Liudijimas:   Kiekvienas šio produkto lotas buvo testuotas ir nominalios šio produkto vertės, apibrėžtos etiketėje nustatytos tinkamos. 
(paraštas)

H.B. Kristertsen 
                                                              Cheminės referentinės lab.vadovė
Abieju parametrų tinkamumas pilnai aprašytas brošiūroje AS 117: Skyriuje “Parametrų atitikimas standartams”, kuri yra Radiometer.  


radiometer Copenhagen
