 
SERTIFIKATAS
	Produkto pavadinimas
	Kalibravimo dujos 1

	Tipas:
	Dujų mišinys 1 L

	Kodas:
	962-169


Traceability of parameters:
	Parametrai
	Vnt
	Siejasi su
	Nukrypimas

	CO2
	mol%
	Pirminiais, gravimetriškai parengtais standartais. Siejasi su NIST siejamais svoriais
	0.03

	02
	mol %
	Pirminiais, gravimetriškai parengtais standartais. Siejasi su NIST siejamais svoriais
	0.03


Liudijimas:   Kiekvienas šio produkto lotas buvo testuotas ir nominalios šio produkto vertės, apibrėžtos etiketėje nustatytos tinkamos. 
(paraštas)

H.B. Kristertsen 
                                                              Cheminės referentinės lab.vadovė
Abieju parametrų tinkamumas pilnai aprašytas brošiūroje AS 117: Skyriuje “Parametrų atitikimas standartams”, kuri yra Radiometer.  


radiometer Copenhagen
