[image: image1.jpg]



APRAŠYMAS
ISE ATITIKTIES KONTROLĖS TIRPALAS
R04S022 -  30 ml
[image: image2.jpg]



           SFRI SARL lieu dit Berganton 33127 Saint Jean d’Illac
Tel: +33 556 688 050 Faksas: +33 556 217 903, e-paštas: contact@sfri.com 
Funkcija:
ATITIKTIES KONTROLĖS tirpalas IS serijos

Elektrolitų analizatoriams.

Metodo atkuriamumas, jautrumas, ribotumas :
Žiūrėti instrumentų operatoriaus vadovas
Sudedamosios dalys:

 

	Organinis slopintuvas, buferis
	< 0.1 %

	Neorganinės druskos
	< 2.0 %

	Konservantai
	< 0.05 %

	Dijonizuotas vanduo
	sq

	Apibūdinimas:
	

	Bespalvis ir bekvapis  
	tirpalas

	Tyrimo vertės:
	Žr. etiketėje


Galiojimo laikas ir sandėliavimas:

24 mėnesiai nuo pagaminimo datos originalioje

ir neatidarytoje pakuotėje ir atitinkamose sandėliavimo sąlygose. 

Atsargumo priemonės:

Vengti kontakto su oda ir akimis

Laikyti pakuotę uždaryta, kai nenaudojame. 

Saugumo informacija:

- jeigu pateko į akis, nedelsiant išplauti su tekančio

  Vandens srove

- jeigu nurijote: išvemti ir kreiptis į gydytoją. 

FT GB FR ISE ATITIKTIES KONTROLĖS TIRPALAS – 0.03  2009-08

