[image: image1.jpg]



APRAŠYMAS
pH Na Cl UŽPILDYMO TIRPALAS
R04S030 -  30 ml
[image: image2.jpg]



           SFRI SARL lieu dit Berganton 33127 Saint Jean d’Illac
Tel: +33 556 688 050 Faksas: +33 556 217 903, e-paštas: contact@sfri.com 
Funkcija:
pH, Na, Cl elektrodų užpildymo tirpalas.

Metodo atkuriamumas, jautrumas, ribotumas :
Žiūrėti instrumentų operatoriaus vadovas
Sudedamosios dalys:

 

	Slopintuvas, buferis
	< 0.5%

	Kalio druskos
	< 8%

	Dijonizuotas vanduo
	sq

	Apibūdinimas:
	

	Bespalvis tirpalas
	


Galiojimo laikas ir sandėliavimas:

24 mėnesiai nuo pagaminimo datos originalioje

ir neatidarytoje pakuotėje ir atitinkamose sandėliavimo sąlygose. 

Atsargumo priemonės:

Vengti kontakto su oda ir akimis

Laikyti pakuotę uždaryta, kai nenaudojame. 

Saugumo informacija:

- jeigu pateko į akis, nedelsiant išplauti su tekančio

  Vandens srove

- jeigu nurijote: išvemti ir kreiptis į gydytoją. 

FT GB FR PH NA CL UŽPILDYMO TIRPALAS – 0.03  2009-07

