## Techninė_specifikacija
		PAPILDOMŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS II
		TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vienetas	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina EUR (be PVM)	PVM tarifas, %	Bendra suma EUR (be PVM)	Bendra suma EUR (su PVM)	Kompani-jos gaminto-jos pavadini-mas	Prekės katalogo Nr.
1	Menisko susiuvimo inkarinė sistema	1. Sterilioje pakuotėje, susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento; / 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas); / 3. Dviguba "U" formos fiksacija; / 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; / 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; / 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (Yra pasirinkimas visų rūšių).	vnt	165	130.00	5%	21 450.00	22 522.50	Smith&Nephew (JAV), Ultra-Fast Fix	ref.nr. 72201490; 72201491; 72201492;
2	Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams	1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais, kurie pasibaigia adatomis; / 2. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. / 3. Įsriegiamas; / 4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas; / 5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ± 0,1 mm (Yra pasirinkimas visų dydžių); / 6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai; / 7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.	vnt	99	116.00	5%	11 484.00	12 058.20	Smith&Nephew (JAV), Twinfix Ti	ref.nr. 72200755; 72200758; 72200752; 72200750;