## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
1.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.4. Prekių (išskyrus reagentus, laboratorines priemones, serumus tiekiamus pagal slenkantį grafiką) pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai ir sutapti su nurodytuoju prekių aprašyme ar pakuotėje. Mikrobiologinėms terpėms taikomas ne trumpesnis nei 1 mėnesio galiojimo terminas. Nurodytas prekių galiojimo terminas taikomas visoms prekėms, išskyrus atvejus, kuomet konkrečios pirkimo objekto dalies Techniniuose reikalavimuose nurodyta kitaip.
1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs prekių aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalbomis (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
2. Įrangos kokybė (taikoma jeigu nuomojama / panaudos būdu gaunama Įranga):
2.1. Įrangos kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip analizatorius, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus galima naudoti su Pirkėjo naudojama arba Tiekėjo siūloma medicinine įranga (taikoma 11 pirkimo objekto daliai). - jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi analizatoriai atitinka techninėje specifikacijoje analizatoriams nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).

## 12-42 mikrobiolog lab
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI, LABORATORINĖS PRIEMONĖS IR SERUMAI LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRO MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
16 | Salmonella polivalentinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 750 | 1181.25 | Polivalentinis serumas, skirtas Salmonella spp pradiniam patvirtinimui. Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. | 0% | 1.41 | 1057.5 | 1057.5 | Mast Group, 2292537, Salmonella As Omnivalent, 2ml (50tests) | https://www.mast-group.com/uk/products/id-and-detection/mast-assure-salmonella-agglutinating-antisera/m92537/
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
18. Shigella agliutinaciniai serumai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
18.1. | Shigella dysenteriae agliutinacinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 | 1575 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. | 0% | 0.87 | 261 | 261 | Mast Group, Mast Group, 2210109, Shigella As dysenteriae poly A, 2ml | https://www.mast-group.com/uk/products/id-and-detection/mast-assure-shigella-agglutinating-antisera/m10109/
18.2. | Shigella flexneri agliutinacinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 |  | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. | 0% | 0.87 | 261 | 261 | Mast Group, 2210111, Shigella As flexneri poly B , 2ml | https://www.mast-group.com/uk/products/id-and-detection/mast-assure-shigella-agglutinating-antisera/m10111/
18.3. | Shigella boydii agliutinacinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 |  | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. | 0% | 0.87 | 261 | 261 | Mast Group, 2210112, Shigella As boydii poly C, 2ml | https://www.mast-group.com/uk/products/id-and-detection/mast-assure-shigella-agglutinating-antisera/m10112/
18.4. | Shigella sonnei agliutinacinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 |  | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. | 0% | 0.87 | 261 | 261 | Mast Group, 2210115, Shigella As sonnei poly D, 2 ml | https://www.mast-group.com/uk/products/id-and-detection/mast-assure-shigella-agglutinating-antisera/m10115/
Bendra 18 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 1044 | 1044
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.