## Sheet1
| Dezinfekuojančių ir sterilizuojančių priemonių bei indikatorių sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | 1ltr darbinio skiedinio kaina (nurodant tirpalo procentą) | Įpakavimo kaina, Eur (su PVM) | Viso kaina Eur (su PVM) | Firminis pavadinimas, gamintojas/ Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. grupė Priemonės rankų, odos ir gleivinių dezinfekcijai
3 | Priemonė rankų dezinfekcijai | [5 empty] | Skinman soft protect, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimas "Skinman Soft Protect naudojimas_" ir "Skinman soft Protect"
Reikalavimai:
| Veiklioji medžiaga etanolis (ne mažiau 80%) | [5 empty] | Veiklioji medžiaga etanolis (89 gr.)
| Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu | [5 empty] | Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV) aktyvumu
| Pasižymi greitu veikimu (30s.), sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, chlorheksidino | [5 empty] | Pasižymi greitu veikimu (30s.), sudėtyje nėra fenolių, triklozano, peroksidų, chlorheksidino
| Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų | [5 empty] | Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų
| Nealergizuoja, be dažo ir kvapiųjų medžiagų | [5 empty] | Nealergizuoja, be dažo ir kvapiųjų medžiagų
| Tinkamas naudoti ligoninėje turimuose dozatoriuose | [5 empty] | Tinkamas naudoti ligoninėje turimuose dozatoriuose
3.1 | Įpakavimas po 500 ml (su dozatoriumi) | iki 1000 vnt. | 21 | - | 4.84 | 4840 | Įpakavimas po 500 ml (su dozatoriumi)
3.2 | po 1.0 ltr (su dozatoriumi) | iki 1000 vnt. | 21 | - | 9.68 | 9680 | po 1.0 ltr (su dozatoriumi)
3.3 | Laikiklis 500ml talpai, tvirtinamas prie procedūrų vežimėlio arba sienos, arba kabinamas ant lovos (turi tikti perkamai rankų dezinfekcinei priemonei t.y. 3.1 ir 3.2 pozicijoms) | iki 300 vnt. | 21 | - | 8.47 | 2541 | Sieninis laikiklis, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimas "laikiklis ant lovos"
| Viso 3 pozicija |  |  |  |  | 17061
P.S. 3 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
5 | Dažyta priemonė odos dezinfekcijai | [5 empty] | Skinsept color, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimai: "Skinsept -Pur-Color naudojimas_" ir "SKINSEPT COLOR".
Reikalavimai:
| Veikliosios medžiagos propanolio alkoholiai, 100g tirpalo ne mažiau 60g ir ketvirtiniai amonio junginiai | [5 empty] | Sudėtis: 100 g prepato yra: 46.0 g etanolio (96), 27.0 g izopropanololio, 1.0 g benzilo alkoholio, 0.1 g vandenilio peroksido, dažikliai E 110, E 124.
| Tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. | [5 empty] | Tinka odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt.
| Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota) | [5 empty] | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota)
| Natūralios dažančios medžiagos | [5 empty] | Natūralios dažančios medžiagos
| Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano, peroksidų, jodo junginių | [5 empty] | Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano, peroksidų, jodo junginių
| Turi veikimą prailginančią medžiagą | [5 empty] | Turi veikimą prailginančią medžiagą
| Nealergizuoja, nedirgina odos | [5 empty] | Nealergizuoja, nedirgina odos
| Įpakavimas 1,0 ltr | iki 1000 fl. | 21 | - | 7.26 | 7260 | Įpakavimas 1,0 ltr
6 | Nedažyta priemonė odos dezinfekcijai | [5 empty] | Skinsept pur, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimai: "Skinsept -Pur-Color naudojimas_" ir "SKINSEPT PUR"
Reikalavimai:
| Veikliosios medžiagos propanolio alkoholiai, 100g tirpalo ne mažiau 60g ir ketvirtiniai amonio junginiai | [5 empty] | Sudėtis: 100 g prepato yra: 46.0 g etanolio (96), 27.0 g izopropanololio, 1.0 g benzilo alkoholio, 0.1 g vandenilio peroksido, dažikliai E 110, E 124.
| P.S. Ketvirtinis amonio junginys prailgina veikimą ir padeda giliai įsiskverbti į odą | [5 empty] | P.S. Ketvirtinis amonio junginys prailgina veikimą ir padeda giliai įsiskverbti į odą
| Tinka odos dezinfekcijai prieš injekcijas, operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. | [5 empty] | Tinka odos dezinfekcijai prieš injekcijas, operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt.
| Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota) | [5 empty] | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota)
| Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano, peroksidų junginių | [5 empty] | Sudėtyje nėra chlorheksidino, fenolių, triklozano, peroksidų junginių
| Turi veikimą prailginančią medžiagą | [5 empty] | Turi veikimą prailginančią medžiagą
| Nealergizuoja, nedirgina odos | [5 empty] | Nealergizuoja, nedirgina odos
6.1 | Įpakavimas 1,0 ltr | iki 2500 fl. | 21 | - | 7.26 | 18150 | Įpakavimas 1,0 ltr
6.2 | Įpakavimas po 250ml su purkštuku | iki 360 vnt. | 21 | - | 6.05 | 2178 | Įpakavimas po 350ml su purkštuku
6.3 | Įpakavimas po 50ml su purkštuku | iki 100 vnt. | 21 | - | 6.05 | 90.75 | Įpakavimas po 350ml su purkštuku (viso 15 vnt.)
| Viso 6 pozicija |  |  |  |  | 20418.75
P.S. 6 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
2 grupė. Priemonės medicininių prietaisų valymui ir dezinfekcijai
9 | Dezinfekuojančios medžiagos endoskopams
9.1 | Priemonė aukšto lygio instrumentų dezinfekcijai aktyvaus deguonies pagrindu su plovikliais milteliais | [5 empty] | Sekusept aktiv , gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimai:"Sekusept Aktiv naudojimas_su plovimu" ir "Sekusept aktiv-nauja".
Reikalavimai:
| monokomponentinė, veiklioji medžiaga - natrio perkarbonatas milteliais, | [5 empty] | monokomponentinė, veiklioji medžiaga - natrio perkarbonatas milteliais.
| 2% darbiniame tirpale ne mažiau 1000 ppm peracto rūgšties, | [5 empty] | Aktyvi sudėtinė dalis peracto rūgštis susidaro gaminant darbinį tirpalą. 100 g miltelių sudaro: 50 g natrio perkarbonato monohidratas ir 25 g tetracetyletilendiamino (TAED).
| pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniu ir virucidiniu (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccina) aktyvumu, veikia sporas (B.Subtilis), | [5 empty] | pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniu ir virucidiniu (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccina) aktyvumu, veikia sporas (B.Subtilis),
| darbinio tirpalo pH neutralus, | [5 empty] | darbinio tirpalo pH neutralus,
| gerai plauna, nereikalingas pradinis instrumentų plovimas, | [5 empty] | gerai plauna, nereikalingas pradinis instrumentų plovimas,
| ekspozicija sporocidiniam (B.Subtilis) efektui 15 min., | [5 empty] | ekspozicija sporocidiniam (B.Subtilis) efektui 10-15 min.,
| skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje), tinkamas naudoti pusiau-automatinėse plovimo/dezinfekcijos mašinose, | [5 empty] | skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje), tinkamas naudoti pusiau-automatinėse plovimo/dezinfekcijos mašinose,
| būtina pateikti endoskopų gamintojų (kaip Olympus) rekomendacijas, | [5 empty] | pateikiama endoskopų gamintojų (Olympus) rekomendacija
| būtini cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti, | [5 empty] | kartu pateikiami cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti,
| lengvai paruošiamas, milteliai visiškai tirpūs | [5 empty] | lengvai paruošiamas, milteliai visiškai tirpūs
| indai instrumentų dezinfekcijai - nemokamai pagal ligoninės poreikius | [5 empty] | indai instrumentų dezinfekcijai - nemokamai pagal ligoninės poreikius
| Įpakavimas: 1,5kg kibirėlis | iki 150 vnt. | 5 | 0,60 (2%) | 47.25 | 7087.5 | Įpakavimas: 1,5kg kibirėlis
9.2 | Priemonė instrumentų plovimui prieš aukšto lygio dezinfekciją | [5 empty] | Sekuzyme, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimai: "Seku Zyme naudojimas-gera", "SekuZyme"
| enzimų pagrindu; | [5 empty] | Sudėtis: nejoniniai tenzidai, enzimai, korozijos inhibitoriai, valomąsias savybes stiprinančios medžiagos
| mažos koncentracijos (0,5-2,0%) ekspozicijos laikas (5-15min.); | [5 empty] | mažos koncentracijos (0,5-2,0%) ekspozicijos laikas (5-15min.);
| visiškai neputojanti; | [5 empty] | visiškai neputojanti;
| suderinamas su aukšto lygio dezinfektantu aktyvaus deguonies pagrindu; | [5 empty] | suderinamas su aukšto lygio dezinfektantu aktyvaus deguonies pagrindu;
| darbinio tirpalo pH neutralus; | [5 empty] | darbinio tirpalo pH neutralus;
| sertifikuotas pagal 93/42/EEC; | [5 empty] | sertifikuotas pagal 93/42/EEC;
| tinka naudoti ultragarsinėse voniose | [5 empty] | tinka naudoti ultragarsinėse voniose.
| Įpakavimas: 2ltr | iki 75 vnt. | 5 | 0,05 (0,5%) | 21 | 1575 | Įpakavimas: 2ltr
| Viso 9 pozicija |  |  |  |  | 8662.5
P.S. 9 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
12 | Priemonės medicinos prietaisų dezinfekcijai ir plovimui "Inova", "Tiva", "Steelco" plovimo mašinose
12.1 | Šarminis valiklis | [5 empty] | Sekumatic FR, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimai: "Sekumatic FR naudojimas", "sekumatic vertimas", "Sekumatic_Imagebrosch"
Reikalavimai:
| Šarmai, kompleksinės medžiagos, antikoroziniai priedai, izoliacinė priemonė | [5 empty] | Šarmai, kompleksinės medžiagos, antikoroziniai priedai, izoliacinė priemonė
| Skystis (dozuojamas automatiškai); švelniai šarminis; be chloro; be paviršių veikiančių medžiagų; itin saugus daugeliui paviršių pH~12 (koncentrato) | [5 empty] | Skystis (dozuojamas automatiškai); švelniai šarminis; be chloro; be paviršių veikiančių medžiagų; itin saugus daugeliui paviršių pH~12 (koncentrato)
| Įpakavimas: 5 kg | iki 250 vnt. | 5 | 0,026 (3%) | 44.1 | 11025 | Įpakavimas: 5 ltr bakelis
12.2 | Neutralizatorius | [5 empty] | Sekumatic FNZ, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimai: "sekumatic FNZ", "sekumatic vertimas", "Sekumatic_Imagebrosch"
| Sudėtis: citrinos rūgštis | [5 empty] | Skystas neutralizatorius citrinų rūgšties pagrindu.
| Savybės: pH (koncentrato) apie 1; tirpalo apie 3; tankis (20oC temperatūroje) apie 1,17 g/l | [5 empty] | Savybės: pH (koncentrato) apie 1; Darbinio tirpalo pH ciklo metu – 5; tankis (20oC temperatūroje) apie 1,17 g/l
| Be fosfatų; be paviršiaus aktyviųjų medžiagų; nekenkia aplinkai | [5 empty] | Be fosfatų; be paviršiaus aktyviųjų medžiagų; nekenkia aplinkai
| Įpakavimas: 5 ltr bakeliai | iki 250 vnt. | 5 | 0,009(1%) | 37.8 | 9450 | Įpakavimas: 5 ltr bakelis
Viso 12 pozicija
| P.S. 12 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo |  |  |  |  | 20475
3 grupė Priemonės paviršių valymui ir dezinfekcijai
16 | Sevetėlės be alkoholių, skirtos alkoholiams jautrių medicininių prietaisų ir kitų paviršių dezinfekjcijai | [5 empty] | Sani cloth activ, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentas pavadinimu "Sani cloth active naudojimas_".
| sudėtyje nėra alkoholių, aldehidų, fenolių; veiklioji medžiaga- ketvirtiniai amonio junginiai | [5 empty] | sudėtyje nėra alkoholių, aldehidų, fenolių; veiklioji medžiaga- ketvirtiniai amonio junginiai
| servetėlės išmatavimai: 13x20 ±1cm; | [5 empty] | servetėlės išmatavimai: (130x220)
| servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dvigubais dangteliais; | [5 empty] | servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dvigubais dangteliais;
| pasižymi bakteriacidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; | [5 empty] | pasižymi bakteriacidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu;
| greita ekspozicija - iki 60s.; | [5 empty] | greita ekspozicija - iki 1 min.;
| turi tikti medicinos prietaisų ir aplinkos paviršių dezinfekcijai (pateikti patvirtinančius dokumentus) | [5 empty] | Efektyvi ir praktiška dezinfekcinė valymo priemonė greitai paviršių dezinfekcijai be alkoholio (aprašyme ir saugos duomenų lapuose, bei PDI sertifikate)
| pakuotėje: ne mažiau 80 servetėlių dėžutėje | iki 200 dėž. | 21 | - | 7.26 | 1452 | pakuotėje:125 servetėlės dėžutėje
17 | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai | [5 empty] | Incidin liquid spray, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentai pavadinimu: "Incidin liquid spray_LT" ir "INCIDIN liquid spray".
Reikalavimai:
| Veikliosios medžiagos - alkoholiai, 100g tirpalo ne mažiau 70g propanolio | [5 empty] | Sudėtis: 100 g Incidin Liquid spray yra šių aktyviųjų medžiagų: 35 g 2-propanolio; 25 g 1-propanolio; 0,375 g amfoterinių paviršiaus aktyvių medžiagų (20%).
| Sudėtyje nėra aldehidų, ketvirtinių amonio junginių, fenolių junginių | [5 empty] | Sudėtyje nėra aldehidų, ketvirtinių amonio junginių, fenolių junginių
| Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota) | [5 empty] | Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, Rota)
| Tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių greitai dezinfekcijai | [5 empty] | Tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių greitai dezinfekcijai
| Ekspozicijos laikas 30s. - 5min. | [5 empty] | Ekspozicijos laikas 1 min. - 5min.
| Nepalieka dėmių, greitai išdžiūsta | [5 empty] | Nepalieka dėmių, greitai išdžiūsta
| Įpakavimas: 1 ltr flakonas su purkštuku | iki 1600 vnt. | 5 | - | 10.5 | 16800 | Įpakavimas: 1 ltr flakonas su purkštuku
18 | Priemonė paviršių valymui ir dezinfekcijai, naikinanti sporas | [5 empty] | Incidin aktiv, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentai pavadinimu: "Incidin Active_LT" ir "INCIDIN ACTIVE".
Reikalavimai:
| Veikliosios medžiagos: alkyldimetylbenzylamonio chloridas, nonoksilonas, dodecylaminas, etilo alkoholis B, sulfaminė rūgštis, peroksidas ir kt. | [5 empty] | Sudėtis: 2% Incidin active tirpale yra > 1000 ppm peracto rūgšties. Aktyvus deguonis gaminasi iš natrio perkarbonato ir TAED.
| Tinka įvairiems paviršiams ir organiniam stiklui | [5 empty] | Naudojimo sritys • Operacinės, intensyvios terapijos skyriai ir kitos padidintos rizikos patalpos, • Medicininių įrankių paviršiai, grindys ir sienos, • Slaugos įstaigos su padidinta virusidine ir sporicidine rizika (Noro virusas, Clostridium). Tinka naudoti operacinėse, intensyvios terapijos, akušerijos, naujagimių skyriuose.
| Bekvapė, be dažomųjų priedų | [5 empty] | Bekvapė, be dažomųjų priedų
| Galima naudoti naujagimių reanimacijos operacinėse ir kt. skyriuose | [5 empty] | Galima naudoti naujagimių reanimacijos operacinėse ir kt. Skyriuose. Visų paviršių sporocidinė dezinfekcijos ir valymo priemonė • Veiksmingas prieš Clostridium bakterijų infekciją • Puikios valomosios savybės • pH 5,6 – 6,0 • Su aktyvių medžiagų sistema PerOxyBalance®
| Ekspozicija - 10-30 min. | [5 empty] | Ekspozicija - 5-15 min.
| Po dezinfekcijos nereikia nuplauti | [5 empty] | Po dezinfekcijos nereikia nuplauti
| Dezinfekuojama šluostant, mirkant, purškiant | [5 empty] | Dezinfekuojama šluostant, mirkant, purškiant
| Įpakavimas: 1 ltr | iki 600 vnt. | 5 | 0,69 (2%) | 45.15 | 27090 | Įpakavimas: 1,5 kg kibirėlis
P.s. Eiliškumas bus sudaromas pagal 1 ltr darbinio skiedinio kainą
19 | Priemonė paviršių, įrenginių, indų valymui ir dezinfekcijai | [5 empty] | Medicarine, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentai pavadinimu: "Medicarine naudojimosi LT" ir "medicarine"
Reikalavimai:
| Aktyviosios medžiagos-natrio dichloroisocianūratas 19% ir anijoninės aktyviosios medžiagos (1 tabletėje 1 gramas aktyvaus chloro), 27% geriamosios sodos | [5 empty] | Aktyviosios medžiagos-natrio dichloroisocianūratas 19% ir anijoninės aktyviosios medžiagos (1 tabletėje 1 gramas aktyvaus chloro), 27% geriamosios sodos
| Preparato darbinio tirpalo pH: 5,6-6,0 | [5 empty] | Preparato darbinio tirpalo pH: 5,6-6,0
| Pagamintas darbinis tirpalas vienu metu plauna, dezinfekuoja; neutralizuoja arba nuriebalina (jei paviršiai suteršti riebalais); nukenksmina | [5 empty] | Pagamintas darbinis tirpalas vienu metu plauna, dezinfekuoja; neutralizuoja arba nuriebalina (jei paviršiai suteršti riebalais); nukenksmina
| Nuvalius paviršių šiuo tirpalu nelieka jokių dėmių, paviršiai greitai išdžiūsta, jo perplauti nereikia | [5 empty] | Nuvalius paviršių šiuo tirpalu nelieka jokių dėmių, paviršiai greitai išdžiūsta, jo perplauti nereikia
| Darbiniai tirpalai turi pasižymėti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu aktyvumu | [5 empty] | Darbiniai tirpalai turi pasižymėti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu aktyvumu
| Pagaminti tirpalai turi būti skirti naudoti įvairiems paviršiams (grindys, sienos, kėdės, stalai, oda aptraukti baldai, vežimėliai ir kiti), sanitariniams mazgams bei maisto ruošimo indams plauti, dezinfekuoti ir nuriebalinti, nukenskminti. Taip pat žalių kiaušinių lukštų dezinfekcijai | [5 empty] | Pagaminti tirpalai turi būti skirti naudoti įvairiems paviršiams (grindys, sienos, kėdės, stalai, oda aptraukti baldai, vežimėliai ir kiti), sanitariniams mazgams bei maisto ruošimo indams plauti, dezinfekuoti ir nuriebalinti, nukenskminti. Taip pat žalių kiaušinių lukštų dezinfekcijai
| Pagaminti darbiniai tirpalai turi išlikti stabilūs ne trumpiau 72 val. | [5 empty] | Pagaminti darbiniai tirpalai turi išlikti stabilūs ne trumpiau 72 val.
| 1m2 paviršiaus ploto apruošimui reikia apie 20-30ml dezinfekcinio tirpalo | [5 empty] | 1m2 paviršiaus ploto apruošimui reikia apie 20-30ml dezinfekcinio tirpalo
| Ekspozicija - momentinė | [5 empty] | Ekspozicija - momentinė
| Preparato pavidalas - tabletės | [5 empty] | Preparato pavidalas - tabletės
| Darbinio tirpalo paruošimas ir dozavimas labai greitas ir nesudėtingas | [5 empty] | Darbinio tirpalo paruošimas ir dozavimas labai greitas ir nesudėtingas
| Įpakavimas po 100 tablečių | iki 250 įpak. | 21 | 0,006 (0,18%) | 19.36 | 1626.24 | Įpakavimas po 300 tablečių (viso pakuočių reikės apie 84 pak.)
P.s. Eiliškumas bus sudaromas pagal 1 ltr darbinio skiedinio kainą
20 | Priemonė paviršių dezinfekcijai | [5 empty] | Medicarine, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentai pavadinimu: "Medicarine naudojimosi LT" ir "medicarine"
Reikalavimai:
| Aktyviosios medžiagos-natrio dichloroisocianūratas 95% (1 tabletėje 2.5 gramo aktyvaus chloro) ir 5% natrio benzoato | [5 empty] | Aktyviosios medžiagos-natrio dichloroisocianūratas 95% (1 tabletėje 2.5 gramo aktyvaus chloro) ir 5% natrio benzoato
| Pagrindinės sudedamosios medžiagos: natrio dichloroisocianūratas 95% (vienoje tabletėje 2,5g aktyvaus chloro), natrio benzoatas 5% (aktyvatorius) darbinio tirpalo pH: 5,5-7,0 | [5 empty] | Pagrindinės sudedamosios medžiagos: natrio dichloroisocianūratas 95% (vienoje tabletėje 2,5g aktyvaus chloro), natrio benzoatas 5% (aktyvatorius) darbinio tirpalo pH: 5,5-7,0
| Aukšto lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu, sporicidiniu aktyvumu | [5 empty] | Aukšto lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu, sporicidiniu aktyvumu
| Naudojama įvairių kietų paviršių baigiamajai dezinfekcijai, medicininių atliekų ir vienkartinių gaminių nukenksminimui | [5 empty] | Naudojama įvairių kietų paviršių baigiamajai dezinfekcijai, medicininių atliekų ir vienkartinių gaminių nukenksminimui
| Esant būtinumui ekspozicija turi būti sutrumpinama iki 5-30min. | [5 empty] | Esant būtinumui ekspozicija turi būti sutrumpinama iki 5-30min.
| Pavidalas - tabletės (greitas, nesudėtingas paruošimas ir dozavimas) | [5 empty] | Pavidalas - tabletės (greitas, nesudėtingas paruošimas ir dozavimas)
| Įpakavimas po 100 tablečių | iki 300 įpak. | 21 | 0,006 (0,18%) | 19.36 | 1936 | Įpakavimas po 300 tablečių (viso pakuočių reikės apie 100 pak.)
P.s. Eiliškumas bus sudaromas pagal 1 ltr darbinio skiedinio kainą
24 | Aplinkos, paviršių ir medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos priemonė | [5 empty] | Incidin Pro, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentai pavadinimu:
Reikalavimai:
| Skystas skiedžiamas koncentratas. Priemonė turi būti tinkama didelių aplinkos daiktų, paviršių valymui ir dezinfekcijai, indų dezinfekcijai, skalbinių ir medicinos prietaisų valymui – dezinfekcijai. Tinkama vandeniui ir šluostymui atspariems paviršiams, bei mirkymui. Turi tikti smarkiai užterštų biologiniais skysčiais paviršių valymui, bei aerozolinei dezinfekcijai, naudojant įstaigos turimuose rūko generatoriuose | [5 empty] | Skystas skiedžiamas koncentratas. Priemonė turi būti tinkama didelių aplinkos daiktų, paviršių valymui ir dezinfekcijai, indų dezinfekcijai, skalbinių ir medicinos prietaisų valymui – dezinfekcijai. Tinkama vandeniui ir šluostymui atspariems paviršiams, bei mirkymui. Turi tikti smarkiai užterštų biologiniais skysčiais paviršių valymui, bei aerozolinei dezinfekcijai, naudojant įstaigos turimuose rūko generatoriuose
| Pateikti biocido autorizacijos liudijimą; | [5 empty] | Incidin®Pro – be aldehidinis paviršių koncentratas. Preparatas gerai plauna ir dezinfekuoja paviršius. Savybės. Veiksmingumas, greitis, suderinamumas. Be aldehinis ir bekvapis. Platus veikimo spektras (įskaitant ir Noro virusus), greitas veikimas, puiki plovimo kokybė. Gerai valo ir dezinfekuoja vienu metu. Naudojama maža koncentracija. Puikus medžiagos suderinamumas su kitomis medžiagomis.
| Ženklinta CE (pateikti atitikties deklaraciją 93/42EEB); | [5 empty] | Ženklinta CE (pateikiama atitikties deklaraciją 93/42EEB);
| Sudėtyje neturi būti aldehidų, fenolių, chloro, alkoholių; | [5 empty] | Sudėtyje nėra būti aldehidų, fenolių, chloro, alkoholių; Sudėtis. 100 g preparato yra: 10.0 g 2-fenoksietanolis, 8.0 g N,N-bis-(3-Aminopropyl), dodecilaminas, 7.5 g – Benzalkonio chloridas.
| Pagaminta ketvirtinių amonio junginių pagrindu, sudėtyje turi būti pH reguliatoriai, tirpikliai, valikliai; | [5 empty] | Pagaminta ketvirtinių amonio junginių pagrindu, sudėtyje turi būti pH reguliatoriai, tirpikliai, valikliai;
| Veikia bakterijas, mikobakterijas (tame tarpe M. Terrae, TBC) virusus (tame tarpe HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia), grybus; | [5 empty] | Veikia bakterijas, mikobakterijas (tame tarpe M. Terrae, TBC) virusus (tame tarpe HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia), grybus;
| Darbinių tirpalų veikiančių virusus (tame tarpe HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia) koncentracija turi būti: ne daugiau 3%, kontakto laikas turi būti:ne ilgiau 5 min. Darbinių tirpalų pH 7-9 | [5 empty] | Darbinių tirpalų veikiančių virusus (tame tarpe HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia) koncentracija turi būti: ne daugiau 3%, kontakto laikas ne ilgiau 5 min. Darbinių tirpalų pH 7-9
| Įpakavimas: 2 ltr | iki 500 vnt. | 5 | 0,05 (0,5%) | 21 | 10500 | Įpakavimas: 2 ltr
25. | Priemonė aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių valymui ir dezinfekcijai | [5 empty] | Incidin Extra N, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentai pavadinimu:
| dvikomponentė, vidutinio lygio dezinfekcinė valomoji priemonė koncentratas; | [5 empty] | Incidin Extra N - patogi ir švelni priemonė paviršių dezinfekcijai su patentuota veiksmingąja medžiaga – gliukoprotaminu. Preparatas gerai plauna ir dezinfekuoja paviršius. Savybės. Platus veikimo spektras. Veikia bakterijas MRSA ir TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Rota ir Herpes). Saugiai dezinfekuoja visus plaunamus paviršius, netgi rizikingose vietose. Efektyviai veikia daugeliu atvejų atsparius stafilokokus (MRSA). Sudėtyje yra gliukoprotamino, nėra aldehidų, nekenkia vartotojui. Gerai valo ir dezinfekuoja vienu metu. Naudojama maža koncentracija. Medžiagos suderinamumas su kitomis medžiagomis plačiai ištirtas (tinka metalui, sintetinėms medžiagoms, elastomerams ir kt.).
| veikliosios medžiagos - aninai ir ketvirtiniai amonio junginiai; | [5 empty] | veikliosios medžiagos - aninai ir ketvirtiniai amonio junginiai;
| sudėtyje nėra chloro, aldehidų, fenolių, guanidų, rūgščių, alkoholio; | [5 empty] | Sudėtis. Antimikrobinės veiksmingosios medžiagos, nejoniniai tenzidai, tirpikliai, dažančios ir aromatą suteikiančios medžiagos. 100 g preparato yra: 15 g benzalkonio chlorido ir 12,4 g gliukoprotamino
| neputoja, sudėtyje yra tenzidų, glicerinų; | [5 empty] | neputoja, sudėtyje yra tenzidų, glicerinų;
| naikina bakterijas, virurus, mieles; | [5 empty] | naikina bakterijas, virurus, mieles;
| tinka naudoti operacinėse, naujagimių skyriuose. | [5 empty] | tinka naudoti operacinėse, naujagimių skyriuose.
| Ženklintas CE (pagal 93/42EEB) ir registruotas kaip biocidinis produktas | [5 empty] | Ženklintas CE (pagal 93/42EEB)
| Įpakavimas: 5 ltr | iki 5 vnt. | 5 | 0,05 (0,5%) | 52.5 | 262.5 | Įpakavimas: 6 ltr
8 grupė Siūlėtuvo užlydymo kontrolės gaminiai
37 | Priemonės medicinos prietaisų dezinfekcijai ir plovimui "46-tos serijos" plovimo mašinose
37.1 | Silpnai šarminė plovimo priemonė instrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms | [5 empty] | Sekumatic FDR, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimai: "Sekumatic FDR naudojimas", "sekumatic vertimas", "Sekumatic_Imagebrosch"
| Skirta naudoti plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose, ultragarso vonelėse ir rankiniu būdu plauti medicininius prietaisus, tinka plauti šarmams atsparius paviršius, pvz., nerūdijantį plieną, keramiką, stiklą, atsparų plastiką ir minkštus metalus | [5 empty] | Skirta naudoti plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose, ultragarso vonelėse ir rankiniu būdu plauti medicininius prietaisus, tinka plauti šarmams atsparius paviršius, pvz., nerūdijantį plieną, keramiką, stiklą, atsparų plastiką ir minkštus metalus
| pH ne daugiau 12 | [5 empty] | pH ne daugiau 12
| Dozavimas 3–10ml/l. Temperatūra 35–60°C. | [5 empty] | Dozavimas 3–10ml/l. Temperatūra 35–60°C.
| Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų. Arba lygiavertį. | [5 empty] | Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų. Arba lygiavertį.
| Preparato sudėtyje esančios paviršiaus aktyviosios medžiagos atitinka biologinio skaidomumo kriterijus, pateiktus ES plovimo priemonių reglamente Nr. 648/2004 (arba lygiavertis). Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 % nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 %, fermentai, rišikliai, rūdžių inhibitoriai ir paviršiaus aktyviosios medžiagos. | [5 empty] | Preparato sudėtyje esančios paviršiaus aktyviosios medžiagos atitinka biologinio skaidomumo kriterijus, pateiktus ES plovimo priemonių reglamente Nr. 648/2004 (arba lygiavertis). Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 % nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 %, fermentai, rišikliai, rūdžių inhibitoriai ir paviršiaus aktyviosios medžiagos.
| Apskaičiuota ūmaus toksiškumo dozė (per burną LD50) >12000 mg/kg. | [5 empty] | Apskaičiuota ūmaus toksiškumo dozė (per burną LD50) >12000 mg/kg.
| Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė. | [5 empty] | Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė.
| Kartu su prekėmis pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją. | [5 empty] | Kartu su prekėmis pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją.
| Įpakavimas: 5 litrai | iki 30 vnt. | 5 | 0.046 | 46.2 | 1386 | Įpakavimas: 5 litrai
Pastaba: specialiai testuota su ligoninėje naudojamomis 46-serijos mašinomis, pagal LST EN ISO 15883.
37.2 | Silpna organinė rūgštis neutralizavimo priemonė intrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms | [5 empty] | Sekumatic FNZ, gamintojas ECOLAB, failas dėl atitikimo pavadinimu "APRASYMAI", dokumentų pavadinimai: "sekumatic FNZ", "sekumatic vertimas", "Sekumatic_Imagebrosch"
| Skirta plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose neutralizuoti šarmines plovimo medžiagas ir nuo medicininių prietaisų pašalinti kieto vandens kalkines nuosėdas bei kitus rūgštyse tirpius mineralus. | [5 empty] | Skirta plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose neutralizuoti šarmines plovimo medžiagas ir nuo medicininių prietaisų pašalinti kieto vandens kalkines nuosėdas bei kitus rūgštyse tirpius mineralus.
| Tinka visiems rūgštims atspariems paviršiams, tokiems kaip nerūdijantis plienas, keramika, stiklas ir plastikai. | [5 empty] | Tinka visiems rūgštims atspariems paviršiams, tokiems kaip nerūdijantis plienas, keramika, stiklas ir plastikai.
| Neutralizavimas: dozė 1–2 ml/l. Temperatūra 40–60 °C. | [5 empty] | Neutralizavimas: dozė 1–2 ml/l. Temperatūra 40–60 °C.
| Plovimas: dozė 1–5 ml/l, temperatūra >50 °C. | [5 empty] | Plovimas: dozė 1–5 ml/l, temperatūra >50 °C.
| Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų.Arba lygiavertį. | [5 empty] | Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų.Arba lygiavertį.
| Sudėtis pagal ES plovimo priemonių reglamentą Nr. 648/2004 (arba lygiavertis): citrinų rūgštis >30 %. | [5 empty] | Sudėtis pagal ES plovimo priemonių reglamentą Nr. 648/2004 (arba lygiavertis): citrinų rūgštis >30 %.
| Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė. | [5 empty] | Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė.
| Kartu su prekėmis pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją. | [5 empty] | Kartu su prekėmis pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją.
| Įpakavimas: 5 litrai | iki 15 vnt. | 5 | 0,009(1%) | 37.8 | 567 | Įpakavimas: 5 litrai
| Pastaba: specialiai testuota su ligoninėje naudojamomis 46-serijos mašinomis, pagal LST EN ISO 15883. | [5 empty] | Pastaba: specialiai testuota su ligoninėje naudojamomis 46-serijos mašinomis, pagal LST EN ISO 15883.
| Viso 37 pozicija |  |  |  |  | 1953
P.S. 37 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
1. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
2. | Pateikti aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus (atitinkančius Komisijos reglamentu (ES) nustatytus lapų pildymo reikalavimus) ir kitus būtinus dokumentus originalia kalba ir patvirtintus vertimus lietuvių kalboje (sertifikatus, biocidų autorizacijos liudijimus, naudojimo etiketes, atitikties deklaracijas, medicinos prietaisų dezinfekantų etiketes, naudojimo instrukcijas ir kt.)
3. | Priemonės, naudojamos paviršių, rankų dezinfekcijai, skystų atliekų kenksmingumo šalinimui, turi būti biocidai.
Direktorius Vaidas Jankauskis