## Sheet1
3 pirkimo dokumentų priedas
P A S I Ū L Y M A S
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI
Pastabos:
(1)Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
(2) Visų prekių vertinimui pateikiami bandomieji pavyzdžiai
(3) Tiekėjas privalo užtikrinti priemones naudosiančių kardiologų apmokymą iš gamintojo atstovo
P.d. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Orient.kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM dydis, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Orientacinė suma be PVM, Eur | Siūlomos priemonės gamintojas
19. | Vidutinio slėgio PTKA rinkinys | PTKA manometras (slėgis ne mažiau 30 atm.). Manometro vamzdelis ne trumpesnis nei 30 cm. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksatorius - suktukas. Y jungtukas su hemostaziniu vožtuvu. PTKA vielos įvedimo adata. | vnt. | 9000 | 12.8 | 5 | 13.44 | 115200 | SCW Medicath, 833109
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 115200
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 120960
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: vienas šimtas dvidešimt tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt Eur. 00 cnt.
21. | PTKA ‘Y’ jungtukas | Y-jungtukas su vieno paspaudimo uždarymo/atidarymo hemostazine membrana. Praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku. Vielos įvedimo adata. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksatorius – suktukas. | vnt. | 9000 | 3.8 | 5 | 3.99 | 34200 | SCW Medicath, 832903
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 34200
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 35910
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dešimt Eur. 00 cnt.
24. | PTKA vielos suktukas | Universalus – pagamintas iš metalo, tinkamas visoms 0,014 colio diametro vieloms, steriliame įpakavime. | vnt. | 2000 | 2.2 | 5 | 2.31 | 4400 | SCW Medicath, 507901
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 4400
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 4620
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt Eur. 00 cnt.
72. | Švirkštas angiografiniam injektoriui | Vienkartinis. Tūris 150 ml. MEDRAD (MARK V) tipo aukšto slėgio injektoriui. | vnt. | 1000 | 4.2 | 5 | 4.41 | 4200 | SCW Medicath, 832603
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 4200
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 4410
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: keturi tūkstančiai keturi šimtai dešimt Eur. 00 cnt.
88. | Manifoldas | Dviejų ir trijų kraniukų. Turi atlaikyti slėgį ne mažiau 500 PSI. | vnt. | 10000 | 1.26 | 5 | 1.323 | 12600 | SCW Medicath, 833401; 833501
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 12600
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 13230
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: trylika tūkstančių du šimtai trisdešimt Eur. 00 cnt.
93. | Aukšto spaudimo linija automatiniam švirkštui | Pritaikytos aukštam slėgiui (ne mažiau 1200 PSI). Lanksčios ir permatomos. Su skirtingomis jungtimis (F/M) abiejuose galuose. Ilgis 50-100 cm. | vnt. | 1000 | 1.95 | 5 | 2.0475 | 1950 | SCW Medicath, 832802, 832826
[5 empty] | PVM suma, Eur |  |  | 1950
[5 empty] | Orientacinė suma su PVM, Eur |  |  | 2047.5
Orientacinė suma su PVM, Eur žodžiais: du tūkstančiai keturiasdešimt septyni Eur. 50 cnt.
Vadybininkas Donatas Gerulaitis