## Lapas1 pataisytas
Medicinos prietaisų (MP) sąrašas remonto paslaugoms pirkti
Eil.Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Tipas/ visų modelių nurodyto pavadinimo | MP kiekis iš viso | Vieno MP remonto 1 val. Įkainis be PVM | Vieno MP remonto 1 val. Įkainis su PVM
1 | Ablerex | Maitinimo šaltiniai | Vesta, Hercules, Mars, Master, MAS, Green Power | 139
2 | Agfa | Skaitmeninė radiografinė sistema | DX-S | 2
3 | Agilent | Skysčių chromatografai | Agilent | 1
4 | Agilent | Dujiniai chromatografai | Agilent | 1
5 | Alifax | ENG analizatorius | Test 1 | 2
6 | Alsa Apparecchi Medicali | Elektrochirurgijos aparatai | Excell | 4
7 | APC | Maitinimo šaltiniai | APC, Back-ups, DP, E, Smart-ups, SU, UPS pro | 19
8 | Applied Biosyste | Realaus laiko termocikleriai | Visų tipų ir modelių | 1
9 | Ardo | Atsiurbejai | Master | 6
10 | Arkray | Šlapimo analizatorius | Aution (Eleven/ Max) | 2
11 | Axis-Shield | D-dimerų nuskaitymo blokas | NycoCard Reader | 1
12 | Barkey | Infuzinių skysčių šildytuvas | Barkey | 34
13 | BD | Nefelometras | Phoenix Cspec, Nefelometr | 2
14 | Becton Dickinson | Medicinos prietaisai
14.1 | Becton Dickinson | Analizatorius | Phoenix 100 | 1
14.2 | Becton Dickinson | Tėkmės citometras | Facs (Aria/Calibur/Canto/Canto II) | 4
14.3 | Becton Dickinson & Co | Analizatorius | Bactec FX | 1
14.4 | Becton Dickinson & Co | Analizatorius | Bactec 9240 | 1
15 | BeliMed | Dezinfekavimo ir plovimo mašinos | BeliMed | 10
16 | Bio Data corp | Trombocitų agregacijos aparatas | PAP4 | 1
17 | Biomera | Nukleorūgščių hibridinės sistemos | OV | 1
18 | bioMerieux | Sistema mikrobiologinių tyrimų | Vitek 2 compact | 1
19 | Biosystems | DNR analizatoriai | Applied | 2
20 | Boehringer Mannheim GmbH | Šlapimo analizatorius | Urilux | 1
21 | BTL Industries | Magnetoterapijos aparatai | BTL | 3 | 25 | 30.25
22 | Ca-Mi | Atsiurbikliai | NewHospivac | 25
23 | CareFusion (buv. Viasys) | Treniruokliai | Viasys, Ergoselect | 20
24 | Carestream | Rentgenogramų portatyvinis nuskaitytuvas | Clasic CR | 5
25 | Carl Zeiss | Medicinos prietaisai
25.1 | Carl Zeiss | Oftalmologiniai lazeriai | Carl Zeiss | 3 | 90 | 108.9
25.2 | Carl Zeiss | Operaciniai mikroskopai ir chirurginės sistemos | Carl Zeiss | 6 | 90 | 108.9
25.3 | Carl Zeiss | Optiniai koherentiniai tomografai | Carl Zeiss | 2 | 110 | 133.1
25.4 | Carl Zeiss | Mikroskopai | Janaval, Janamed, Televal | 3
26 | Casmed | Gyvybinių funkcijų monitoriai | CAS | 3
27 | Cella Vision | Medicinos prietaisai
27.1 | Cella Vision | Ląstelių morfologijos analizatorius | Cella Vision DM96 | 1
27.2 | Cella vision | Lastelių morfologijos analizatorius | Cella vision | 1
28 | Cheiron | Chirurginis atsiurbiklis | Victoria | 8
29 | Cobe | Kraujo ląstelių separatoriai | Trima Accel | 5
30 | Comecer s.-p.a | Automatinis injektorius radiofarmaciniams preparatams suleist IRIDE | IRIDE | 1
31 | Conmed Linvatec | Artroskopai | Linvatec | 2
32 | Corbet Research | Amplifikatorius | Rotor Gene 3000 | 3
33 | Datascope | DKA aparatai | CS, DatascopeSystem | 14
34 | Davis Shirtliff | Vandens valymo įranga | RO | 2
35 | Diagnostica Stago | Analizatorius | STA Compact | 2
36 | Diamed | Medicinos prietaisai
36.1 | Diamed | Analizatorius | ID-Gel Station | 1
36.2 | Diamed | Centrifūgos, skeneris, inkubatoriai, elektrocitų nuplovimo centrifūga | ID-Centrifuge 6S, ID-Reader M, ID-Inkubator 37SI, Diacent-CW | 6
37 | Dornier MT | Rentgeno aparatas | Opus | 1
38 | Drager | Medicinos prietaisai
38.1 | Drager | Anestezijos sistemos | Fabius, Primus | 14
38.2 | Drager | DPV aparatai | Carina, Evita, Oxylog, Savina | 23
38.3 | Drager | Kūdikių šildymo lovelės, Inkubatoriai | Babytherm, Isolette | 5
38.4 | Drager | Monitoriai ir monitoravimo sistemos | Infinity, SC | 80
39 | Drager | Kompresoriai | BOGE, SBD ir SRD | 17
40 | Dunabyte Informationssysteme | Analizatorius | Multiplate | 1
41 | DWA | Vandens valymo įranga | ModulaS | 2
42 | EKF | Analizatorius | Biosen S line LAB+ | 1
43 | EMA | Fizioterapiniai aparatai | Amplipuls, BOP, BP, DT, Iskra, Luč, Porog, Potok, Tens, UGD, UGN, Ultra, UZT | 18
44 | Enea Mattei | Kompresoriai | ERC505 | 2
45 | Eppendorf | Centrifuga | Eppendorf | 7
46 | Ergoline | Veloergometrai, treniruokliai, kardiopulmonologinė įranga | Ergoselect | 10
47 | Euroimmun | Analizatorius | EUROBlotMaster | 1
48 | Exella | Inkubatoriai | Exella | 1
49 | Fazzini | Medicinos prietaisai
49.1 | Fazzini | Atsiurbikliai | Ascir, Aspimed, Fazzini | 2
49.2 | Fazzini | Ginekologinės kėdės | Fazzini | 1
50 | Fisher Paykel | Medicinos prietaisai
50.1 | Fisher Paykel | Drėkintuvai | HC, HT | 4
50.2 | Fisher Paykel | Naujagimių reanimacijos stalai | CosyCot | 20
51 | Fresenius MC | Medicinos prietaisai
51.1 | Fresenius MC | Hemofiltracijos aparatas | MultiFiltrate | 2
51.2 | Fresenius MC | Kraujo lastelių separatorius | AS, DALI | 3
51.3 | Fresenius MC | Vaistų dozatoriai | Pilot | 6
52 | Fritz Stephan | DPV aparatai naujagimiams | Sophie | 3
53 | GE Healthcare | Medicinos prietaisai
53.1 | GE Healthcare | DPV aparatai | Carescape R860 | 10
53.2 | GE Healthcare | DPV aparatai | ENGSTROM CS | 6
54 | Gene Genius ltd | Gradientinis termocikleris | Touchgene FT Grad2D | 1
55 | Getinge | Dezinfekavimo-plovimo-nukenksminimo įranga | Getinge | 11
56 | Geuder | Oftalmologiniai chirurginiai įrenginiai | Geuder | 1
57 | GFL | Distiliatoriai | GFL | 1
58 | Gima | Medicinos prietaisai
58.1 | Gima | Antipraguliniai čiužiniai | Gima | 6
58.2 | Gima | Laringoskopai | Gima | 8
59 | Heinen Lowenstain | Narkozės aparatai | Leon | 8
60 | HemoCue | Analizatorius | Plasma/Low Hb | 6
61 | Heraeus | Atsiurbikliai | Heraeus | 2
62 | Heraeus Instruments | Centrifuga | Labofuge 400R | 2
63 | Herolab | Gelių dokumentavimo sistemos | Herolab | 1
64 | Hettich | Centrifūgos | Universal, Rottina, Rotofix, EBA | 16
65 | Hirtz | Medicinos prietaisai
65.1 | Hirtz | Antipraguliniai čiužiniai | Hico-Decubimat | 5
65.2 | Hirtz | Ultragarsiniai inhaliatoriai | Hico-ultrasonic | 2
66 | Hologic Inc. | Operacinis rentgeno aparatas su C-lanku | InSight2 | 1
67 | Homoth | Otoakustiniai analizatoriai ir timpanometrai | Homoth | 3
68 | Huntleight (Dabar vadinasi ArjoHuntleigh Getinge Group) | Antipraguliniai čiužiniai | Nimbus | 20
69 | Hurnan | Analizatorius | Elisys Duo | 1
70 | Interacoustics | Otoakustinę emisiją kaupiantis prietaisas | OtoRead | 2
71 | Intermedical | Portatyviniai rentgeno aparatai | Basic | 5
72 | Invacare | Antipraguliniai čiužiniai | Invacare | 9
73 | Jouan | Medicinos prietaisai
73.1 | Jouan | Centrifuga | Jouan A14 | 1
73.2 | Jouan | Laminarinis boksas | Jouan MSC 9 Standard | 2
74 | Jurby WaterTech | Vandens valymo įranga | Reverse osmosis 0,8-4-4 | 1
75 | Kern | Svarstyklės laboratorinės | Kern | 11
76 | Kojair Tech Oy | Laminarinės spintos | BW | 3
77 | Labsystems | Fluorescentinės sistemos | Ascent | 1
78 | Leica | Mikroskopai | Visų tipų ir modelių | 7
79 | Maquet | Chirurginiai siurbliai | Twista | 4
80 | Maquet | Medicinos prietaisai
80.1 | Maquet | Chirurginiai stalai | Alphamaxx, Betastar, OPX | 7
80.2 | Maquet | DPV aparatai | Servo, SV | 9
81 | Medelkom | Echoskopai ir jų davikliai | Visų tipų | 3
82 | MedGyn | Medicinos prietaisai
82.1 | MedGyn | Vaisiaus monitoriai | F serija | 2
82.2 | MedGyn | Vaisiaus monitoriai | Cadence | 11
83 | Medical-master | Medicinos prietaisai
83.1 | Medical-master | Monitoriai | Dash | 8
83.2 | Medical-master | Narkozės aparatai | Aisys | 6
84 | Mediwiss Analytic GmbH | Analizatorius | Improvio C | 1
85 | Medrad Inc. | Medicinos prietaisai
85.1 | Medrad Inc. | Automatinis švirkštas | Medrad "Stelant D" | 1
85.2 | Medrad Inc. | Automatinis švirkštas | Spectris Solaris EP MR | 4
86 | Medtronic | Medicinos prietaisai
86.1 | Medtronic | Monitoravimo sistemos | Polygraf | 1
86.2 | Medtronic | Autotransfuzinė sistema | Autolog | 2
86.3 | Medtronic | Elektropeiliai | Cardioblate | 2
87 | Medtronic | Stimuliatoriai | Medtronic | 7
88 | Memmert | Termostatas inkubatorius | INE 600 | 1
89 | Merivaara | Chirurginiai stalai, apžiūros kušetės, lovos | Rapido, Promerix, Futura | 6
90 | Metrax | Defibriliatoriai | Primedic, XD | 7
91 | Micrel | Vaistų dozatoriai | MP | 30
92 | Micro Medical | Spirometras | Visų tipų ir modelių (Micro Medical) | 3
93 | Miele | Skalbyklės ir plovimo mašinos | Miele | 7 | 55 | 66.55
94 | Millipore | Vandens gryninimo sistema | Elix, Milli-Q, AFS-8D | 4
95 | Monark | Veloergometrai | Monark | 8
96 | MooG | Vaistų dozatoriai | PainSmart | 2
97 | Mortara | EKG aparatai | ELI, X-scribe, H-Scribe | 5
98 | Nano Drop | Bekiuvetiniai spektrofotometrai | ND | 1
99 | NewPort NMI | DPV aparatai | NewPort | 3
100 | Nicolet Vascular | Echoskopai | Companion, Elite, Vasogulard | 1
101 | Nicon | Mikroskopai | Eclipse, Nicon, TS | 13
102 | Nihon Kohden | Elektrokardiografas | ECG-1550K | 4
103 | Nikkiso | Hemodializės aparatai | DBB | 4
104 | Novair | Vakuuminės stotys | DRT, R50160-0320D | 13
105 | NuAire | Inkubatoriai | NU | 1
106 | Nutricia | Maitinimo ir vaistų dozavimo prietaisai | Flocare | 25
107 | Olympys | Bronchokopai | Visų tipų ir modelių (Olympus) | 7
108 | Olympus | Mikroskopai | Olympus | 19
109 | Osypka | Medicinos prietaisai
109.1 | Osypka | Elektrochirurgijos aparatai | HAT | 1
109.2 | Osypka | Stimuliatoriai | SSI Eexternal, Pacesetter | 11
110 | Pentax | Medicinos prietaisai
110.1 | Pentax | Bronchokopai | Visų tipų ir modelių (Pentax) | 7
110.2 | Pentax | Endoskopai ir endoskopijų aparatai | EB, EPK, F1, FB | 2
111 | Philips | Medicinos prietaisai
111.1 | Philips | EKG aparatai | Page Writer | 7
111.2 | Philips | Vaisiaus monitoriai | Avalon | 5
112 | Philips | Medicinos prietaisai
112.1 | Philips | Magnetinis rezonansas | Achieva 3TX | 1
112.2 | Philips | Operacinis mobilus rentgenoskopas (C lankas) | BV Endura | 4
113 | Qiagen | Medicinos prietaisai
113.1 | Qiagen | Amplifikatorius | Rotor-Gene Q | 1
113.2 | Qiagen | Analizatorius | QIAcub | 2
113.3 | Qiagen | PGR mišinio paruošimo robotas | QIA Symphony AS ir QIA Symphony SP | 2
113.4 | Qiagen | Analizatorius | QIAcub | 2
114 | Radiometer International | Kraujo dujų analizatorius | ABL | 3
115 | Radiopribor | Fizioterapiniai aparatai | Milta | 25
116 | Raypa | Sterilizatoriai | AES | 1
117 | Richard Wolf | Endoskopai ir teleskopai | Richard Wolf, Panoview | 4
118 | Rudolf Riester | Laringoskopai, tonometrai, otoskopai, komprimetrai | McIntosh, Ri-Charger, Ri-Standart, Ri-Scope | 3
119 | Schiller AG | Krūvio mėginių kompleksas | Kardiovit AT-104PC | 1
120 | Schmitz | Operaciniai stalai | OPX | 5
121 | Sebia | Elektroferezės sistemos | Hydrasys | 1
122 | Seca | Medicininės svarstyklės | Seca | 44
123 | SensoQuest | Termocikleris | LabCycler Gradient 96 | 1
124 | SensorMedics | Ergometrinės/spirometrinės sistemos | Vmax | 5
125 | Shellab | CO2 inkubatoriai | Visų tipų ir modelių | 1
126 | Siemens | Mobilus rentgeno aparatas su C lanku | Arcadis Vario | 1
127 | Siemens | Skaitmeninis stacionarus rentgeno aparatas | Ysio Max | 1
128 | Sigma | Centrifugos | Sigma | 4
129 | Sy-Lab | Kriosistema | Ice-Cube, XL | 1
130 | Sysmex | Medicinos prietaisai
130.1 | Sysmex | Hematologinių tyrimų bei tepinėlių paruošimo sistema | Alpha N | 1
130.2 | Sysmex | Analizatorius | XE-5000 | 1
130.3 | Sysmex | Analizatorius | SP-10 | 1
130.4 | Sysmex | Analizatorius | XS-1000i | 1
131 | Sono Site | Echoskopai | MicroMax, Edge, Sono Site | 4
132 | Sorin Group GmBH | Dirbtinės kraujo apytakos aparatas | Stockert S5 | 2
133 | Soring | Elektrochirurgijos aparatai | Soring | 3
134 | Spacelabs | Monitoriai | Spacelabs | 10
135 | Starmedtec | Litotriptoriai, endourologinė įranga | Starmedtec | 1
136 | Stat Spin | Centrifuga | Cytofuge 2 | 2
137 | Steris | Instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | Hamo Vision TM | 1
138 | Stratec Biomedical | Analizatorius | Stratec Gemini | 1
139 | Sutter medizintechnik GmbH | Radiochirurginiai aparatai | Curis | 3
140 | Thermo | Centrifugos | Multifuge | 1
141 | Trumpf | Medicinos prietaisai
141.1 | Trumpf | Chirurginiai stalai | Mars, Saturn | 9
141.2 | Trumpf | Konsolės | UniPort, Klinoport | 12
141.3 | Trumpf | Operaciniai šviestuvai | iLED, TruLight, Helion | 32
141.4 | Trumpf | Operacinis šviestuvas | TruLight | 19
141.5 | Trumpf | Operacinis stalas | Mars | 18
142 | Viltechmeda | Vaistų dozatoriai | Viltechmedos gamybos | 88
143 | Wbt Binder | Inkubatorius CO2 | CB 150 | 3
144 | WTW | Medicinos prietaisai
144.1 | WTW | pH matuokliai | Inolab | 2
144.2 | WTW | Hibridizacijos krosnis | BFED | 1