MB „Protingi medicinos sprendimai“

Pirkimo dokumentų 3 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS (2017 m.)

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Orientacinė suma Eur be PVM | Orientacinė suma Eur su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | EKG vienkartinis elektrodas | Suaugusiems, lipnus. | 300000 | Vnt. | 0,0358 | 5 | 10740,00 | 11277,00 | ECG electrode; Nessler Medizintechnik; REF 1009 |
| 264. | EKG elektrodai suaugusiems | Saugus darbas stipriame magnetiniame lauke. | 10 000 | Vnt. | 0,054 | 5 | 540,00 | 567,00 | ECG electrode; Nessler Medizintechnik; REF 1010 |
| 276. | Radiodažnuminės destrukcijos adata | Vienkartinė, sterili, 14,8–15,2 cm ilgio, 20G storio, 10 mm aktyvus galas, lenktu galu, aštri. | 60 | Vnt. | 16,60 | 5 | 996,00 | 1045,80 | Curved sharp cannula, Cosman Medical, REF RFK-C151020S-P |
| 277. | Įžeminimo elektrodai | Vienkartiniai, RF-DGP-S tipo, skirti naudoti skausmo radiodažnuminės destrukcijos procedūroms, tinkantys “Radionics RFG-3C Plus” aparatui. | 360 | Vnt. | 12,00 | 5 | 4320,00 | 4536,00 | Cordless ground pad; Cosman Medical; REF DGPPMC-50 |