SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU Nr. 14770

BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti.

2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų ar 3 lygių (kaip reglamentuojama gamintojo) kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.

# 3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą kalibratorių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti.

4. Tikslus reagentų ir papildomų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui, atsižvelgti į tai, kad 5% tyrimų kartojami (skiedimams, rezultatų kritinių reikšmių kartojimui) ir neįeina į nurodytą tyrimų skaičių.

5. Reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai turi būti paženklinti CE ženklu pagal 98/79/EC direktyvą.

6. Tyrimų reagentai turi būti paruošti naudojimui.

7. Visos siūlomos prekės (reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi (pateikti gamintojo patvirtinimą).

8. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

9. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

10. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

11. Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms standartus, atlikti kitus įsiapreigojimus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.

12. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

13. Tiekėjas įsipareigoja padengti perkančiosios organizacijos sumokėtą už pirktus reagentus kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) po to, kai perkančioji organizacija pateiks atliktų tyrimų skaičių už laikotarpį, dėl kurio abi pusės susitars sutartyje.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:

1. Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai – suteikti perkančiajai organizacijai naudotis įranga.

2. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.

# 3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šiai  specifikacijojai nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį specifikacijoje.

4. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas perkančiosios organizacijos adresu Santariškių g. 4, Vilnius, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos.

5. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą.

3. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui bei analizatorius, įgyjamas panaudos būdu

3.1. Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui (1 vnt.) Phadia 100 panaudai

(analizatoriaus pavadinimas)

| Eil. Nr. |  | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |  | Pakuotės dydis | Įkainis Eur be PVM | Reagentų ir priemonių vienam tyrimui įkainis Eur be PVM | Reagentų ir priemonių vienam tyrimui įkainis Eur su PVM | Bendra kaina Eur be PVM 36 mėn. | Bendra kaina Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specifinio IgE alergenų mišinio nustatymas (kiaušinio baltymas, pienas, žemės riešutai, beržas, motiejukas, paprastasis kietis, katės epitelis, šuns pleiskanos, Dermat. Pteronyssines) |  | Cheminės liuminiscencijos arba lygiavertis metodas | 200 |  |  |  | 5,50 | 5,50 | 1100,00 | 1100,00 |  |
| 1.1 | 10-9478-01 Development Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 1.2 | 10-9479-01 Stop Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 1.3 | 9422-01 Washing Solution |  |  |  |  | 6 x 1 l | 37,62 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, 10-, Produkto katalogo psl. 49 |
| 1.4 | 10-9462-01 ImmunoCAP Specific IgE (Conjugate Phadia Oy, Kreivės kontrolių) |  |  |  |  | 96 nustat., 2 poros kreivės kontrolių | 139,72 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 1.6 | 10-9460-01 ImmunoCAP Specific IgE Calibrators |  |  |  |  | 1 kreivė | 10,88 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 1.7 | 10-9408-01 ImmunoCAP Specific IgE Kreivės kontrolių |  |  |  |  | 3 poros | 4,80 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 1.8 | 10-9256-01 ImmunoCAP IgE/ECP/Tryptase Sample Diluent |  |  |  |  | 3 x 3 ml | 13,42 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 1.9 | 14-4417-01 ImmunoCAP Specific IgE Anti-IgE |  |  |  |  | 16 nustat. | 2,40 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 1.10 | 10-9445-01 ImmunoCAP Specific IgE Negative Control |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 1.11 | 10-9528-01 ImmunoCAP Specific IgE Control L |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 1.12 | 10-9529-01 ImmunoCAP Specific IgE Control M |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 1.13 | 10-9530-01 ImmunoCAP Specific IgE Control H |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 1.14 | 10-9298-01 Quality Club Specific IgE |  |  |  |  | Meginiai 4 mėnesiams | 92,67 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 50 |
| 1.15 | 14-4405-35 ImmunoCAP Phadiatop |  |  |  |  | 3 x 16 nustat. | 136,26 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 11 |
| 1.16 | 14-4510-35 ImmunoCAP Phadiatop Infant |  |  |  |  | 3 x 16 nustat. | 166,14 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 11 |
| 1.17 | 14-xxxx-01 ImmunoCAP Pollen Mixes, (Grass, Weed, Tree) |  |  |  |  | 16 nustat. | 43,37 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 19-22 |
| 1.18 | 14-xxxx-01 ImmunoCAP Pollen Mixes, (Grass, Weed, Tree) |  |  |  |  | 10 nustat. | 27,12 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 19-22 |
| 1.19 | 14-xxx-01 ImmunoCAP mixes: Foods, Microorganisms, Epidermals, Animal Proteins, Mites, House Dust, Insects, Venoms, Drugs, Occupational, Parasites and Other |  |  |  |  | 16 nustat. | 55,38 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 22-32 |
| 1.20 | 14-xxx-01 ImmunoCAP mixes: Foods, Microorganisms, Epidermals, Animal Proteins, Mites, House Dust, Insects, Venoms, Drugs, Occupational, |  |  |  |  | 10 nustat. | 34,54 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Parasites and Other, Produkto katalogo psl.s 22-32 |
| 2. | Specifinio IgE nustatymas alergenui Turi būti ne mažiau 150 skirtingų specifikų alergenų, pakuotėje ne daugiau 16 testų. Pateikti katalogą su nuoroda į atitinkamus puslapius |  | Cheminės liuminiscencijos arba lygiavertis metodas | 3000 |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 13500,00 | 13500,00 |  |
| 2.1 | 14-xxxx-01 ImmunoCAP Pollen, (Grass, Weed, Tree) |  |  |  |  | 16 nustat. | 22,81 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 19-22 |
| 2.2 | 14-xxxx-01 ImmunoCAP Pollen, (Grass, Weed, Tree) |  |  |  |  | 10 nustat. | 22,81 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 19-22 |
| 2.3 | 14-xxx-01 ImmunoCAP: Foods, Microorganisms, Epidermals, Animal Proteins, Mites, House Dust, Insects, Venoms, Drugs, Occupational, Parasites and Other |  |  |  |  | 16 nustat. | 29,95 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 22-32 |
| 2.4 | 14-xxx-01 ImmunoCAP: Foods, Microorganisms, Epidermals, Animal Proteins, Mites, House Dust, Insects, Venoms, Drugs, Occupational, Parasites and Other |  |  |  |  | 10 nustat. | 29,45 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 22-32 |
| 2.5 | 14-4164-01 ImmunoCAP Penicilloyl G |  |  |  |  | 16 nustat. | 23,44 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 25 |
| 2.6 | 14-4165-01 ImmunoCAP Penicilloyl V |  |  |  |  | 16 nustat. | 23,44 |  |  |  |  | Phadia AB, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 25 |
| 2.7 | 10-9478-01 Development Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 2.8 | 10-9479-01 Stop Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 2.9 | 10-9422-01 Washing Solution |  |  |  |  | 6 x 1 l | 37,62 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 2.10 | 10-9462-01 ImmunoCAP Specific IgE (Conjugate Phadia Oy, Kreivės kontrolių) |  |  |  |  | 96 nustat., 2 poros kreivės kontrolių | 139,72 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 2.11 | 10-9460-01 ImmunoCAP Specific IgE Calibrators, |  |  |  |  | 1 kreivė | 10,88 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
|  | 10-9408-01 ImmunoCAP Specific IgE Kreivės kontrolių |  |  |  |  | 3 poros | 4,80 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 2.12 | 10-9256-01 ImmunoCAP IgE/ECP/Tryptase Sample Diluent |  |  |  |  | 3 x 3 ml | 13,42 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 2.13 | 14-4417-01 ImmunoCAP Specific IgE Anti-IgE |  |  |  |  | 16 nustat. | 2,40 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 2.14 | 10-9445-01 ImmunoCAP Specific IgE Negative Control |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 2.15 | 10-9528-01 ImmunoCAP Specific IgE Control L |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 2.16 | 10-9529-01 ImmunoCAP Specific IgE Control M |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 2.17 | 10-9530-01 ImmunoCAP Specific IgE Control H |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 2.18 | 10-9298-01 Quality Club Specific IgE |  |  |  |  | Meginiai 4 mėnesiams | 92,67 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 50 |
| 3. | Specifinio IgE nustatymas alergeno komponentui Turi būti ne mažiau 20 skirtingų specifikų alergenų komponentų, pakuotėje ne daugiau 10 testų. Pateikti katalogą su nuoroda į atitinkamus puslapius |  | Cheminės liuminiscencijos arba lygiavertis metodas | 500 |  |  |  | 6,50 | 6,50 | 3250,00 | 3250,00 |  |
| 3.1. | 14-xxxx-01 ImmunoCAP Allergen Components |  |  |  |  | 10 nustat. | 34,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl.s 17-18 |
| 3.2 | 10-9478-01 Development Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 3.3 | 10-9479-01 Stop Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 3.4 | 10-9422-01 Washing Solution |  |  |  |  | 6 x 1 l | 37,62 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 3.5 | 10-9462-01 ImmunoCAP Specific IgE (Conjugate Phadia Oy, Kreivės kontrolių) |  |  |  |  | 96 nustat., 2 poros kreivės kontrolių | 139,72 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 3.7 | 10-9460-01 ImmunoCAP Specific IgE Calibrators |  |  |  |  | 1 kreivė | 10,88 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 3.8 | 10-9408-01 ImmunoCAP Specific IgE Kreivės kontrolių |  |  |  |  | 3 poros | 4,80 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 3.9 | 10-9256-01 ImmunoCAP IgE/ECP/Tryptase Sample Diluent |  |  |  |  | 3 x 3 ml | 13,42 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 3.10 | 14-4417-01 ImmunoCAP Specific IgE Anti-IgE |  |  |  |  | 16 nustat. | 2,40 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 3.11 | 10-9445-01 ImmunoCAP Specific IgE Negative Control |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 3.12 | 10-9528-01 ImmunoCAP Specific IgE Control L |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 3.13 | 10-9529-01 ImmunoCAP Specific IgE Control M |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 3.14 | 10-9530-01 ImmunoCAP Specific IgE Control H |  |  |  |  | 6 x 4 nustat. | 6,26 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 10 |
| 3.15 | 10-9298-01 Quality Club Specific IgE |  |  |  |  | Meginiai 4 mėnesiams | 92,67 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 50 |
| 4. | Kalprotektino nustatymas |  | Cheminės liuminiscencijos arba lygiavertis metodas | 500 |  |  |  | 6,50 | 6,50 | 3250,00 | 3250,00 |  |
| 4.1. | 14-5610-01 EliA Calprotectin Well |  |  |  |  | 4 x 12 nustat. | 289,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 39 |
| 4.2 | 14-5618-01 EliA Calprotectin Calibrator Well |  |  |  |  | 4 x 12 nustat. | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 4.3 | 83-1058-01 EliA Calprotectin Calibrators |  |  |  |  | 1 kreivė | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 4.4 | 83-1059-01 EliA Calprotectin Kreivė Control |  |  |  |  | 6 runs | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 4.5 | 83-1060-01 EliA Calprotectin Conjugate |  |  |  |  | 2 x 48 nustat. | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 4.6 | 83-1061-01 EliA Calprotectin Conjugate |  |  |  |  | 6 x 48 nustat. | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 4.7 | 14-5638-01 EliA Stool Extraction Kit |  |  |  |  | 50 vamzdelių | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 4.8 | 83-1068-01 EliA Calprotectin Extraction Buffer |  |  |  |  | 6 x 24 skiedimų | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 4.9 | 14-5619-01 Faecal sample preparation kit |  |  |  |  | 50 vamzdelių, | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 4.10 | 10-9478-01 Development Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 4.11 | 10-9479-01 Stop Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 4.12 | 10-9422-01 Washing Solution |  |  |  |  | 6 x 1 l | 37,62 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 4.13 | 83-1006-91 Quality Club EliA Autoimmunity |  |  |  |  | Meginiai 4 mėnesiams | 90,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 50 |
| 4.14 | 83-1066-01 EliA Calprotectin Positive Control 100 |  |  |  |  | 6 x 2 nustat. | 14,50 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 4.15 | 83-1067-01 EliA Calprotectin Negative Control 100 |  |  |  |  | 6 x 2 nustat. | 14,50 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 5. | Antikūnų prieš audinių transgliutaminazę (IgA) nustatymas |  | Cheminės liuminiscencijos arba lygiavertis metodas | 600 |  |  |  | 3,50 | 3,50 | 2100,00 | 2100,00 |  |
| 5.1. | 14-5517-01 EliA Celikey IgA Well |  |  |  |  | 4 x 12 nustat. | 144,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 39 |
| 5.2 | 83-1041-01 EliA Celiac Positive Control 100 |  |  |  |  | 6 x 2 nustat. | 14,50 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 5.3 | 83-1042-01 EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100 |  |  |  |  | 6 x 2 nustat. | 14,50 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 5.4 | 14-5516-01 EliA IgA Calibrator Well |  |  |  |  | 4 x 12 nustat. | 8,75 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 5.5 | 83-1013-01 EliA IgA Calibrators |  |  |  |  | 1 kreivė | 13,46 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 5.6 | 83-1010-01 EliA IgA Kreivė Control |  |  |  |  | 6 runs | 22,20 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 5.7 | 83-1012-01 EliA IgA Conjugate |  |  |  |  | 2 x 48 nustat. | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 5.8 | 83-1014-01 EliA IgA Conjugate |  |  |  |  | 6 x 48 nustat. | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 5.9 | 83-1003-01 EliA Sample Diluent |  |  |  |  | 6 x 30 skiedimų | 30,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 5.10 | 83-1006-91 Quality Club EliA Autoimmunity |  |  |  |  | Meginiai 4 mėnesiams | 90,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 50 |
| 5.11 | 10-9478-01 Development Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 5.12 | 10-9479-01 Stop Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 5.13 | 10-9422-01 Washing Solution |  |  |  |  | 6 x 1 l | 37,62 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 6. | Antikūnų prieš audinių transgliutaminazę (IgG) nustatymas |  | Cheminės liuminiscencijos arba lygiavertis metodas | 150 |  |  |  | 3,50 | 3,50 | 525,00 | 525,00 |  |
| 6.1. | 14-5518-01 EliA Celikey IgG Well |  |  |  |  | 2 x 12 nustat. | 72,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 39 |
| 6.2 | 83-1041-01 EliA Celiac Positive Control 100 |  |  |  |  | 6 x 2 nustat. | 14,50 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 6.3 | 83-1042-01 EliA IgG/IgM/IgA Negative Control 100 |  |  |  |  | 6 x 2 nustat. | 14,50 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 6.4 | 14-5509-01 EliA IgG Calibrator Well |  |  |  |  | 4 x 12 nustat. | 8,75 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 6.5 | 83-1000-01 EliA IgG Calibrators |  |  |  |  | 1 kreivė | 13,46 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 6.6 | 83-1001-01 EliA IgG Kreivė Control |  |  |  |  | 6 paleid. | 22,20 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 6.7 | 83-1005-01 EliA IgG Conjugate |  |  |  |  | 2 x 48 nustat. | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 6.8 | 83-1002-01 EliA IgG Conjugate |  |  |  |  | 6 x 48 nustat. | 1,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 6.9 | 83-1003-01 EliA Sample Diluent |  |  |  |  | 6 x 30 skiedimų | 30,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 42 |
| 6.10 | 83-1006-91 Quality Club EliA Autoimmunity |  |  |  |  | Meginiai 4 mėnesiams | 90,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 50 |
| 6.11 | 10-9478-01 Development Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 6.12 | 10-9479-01 Stop Solution |  |  |  |  | 6 x 100 nustat. | 18,27 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 6.13 | 10-9422-01 Washing Solution |  |  |  |  | 6 x 1 l | 37,62 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
| 7. | Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  | Įskaičiuota |  |  |  |  |
| 7.1 | 10-9476-01 Mainentance Solution Kit, |  |  |  |  | 10 procedūrų | 65,17 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, Produkto katalogo psl. 49 |
|  |  |  |  |  | 3 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  | 23725,00 |  |  |  |  | Phadia Ab, Thermo Fisher Scientific Phadia Oy, 83-1002-01 EliA IgG Conjugate, Produkto katalogo psl. 42 |
|  |  |  |  |  | PVM suma, Eur: |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 3 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  | 23 725,00 |  |

* PVM neapmokestinama, pagal ES direktyvą 2006/112/EB/138(1), tai atitinka LR PVM įstatymo 49 str.

Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.

3.2. Automatizuotos alergijų tyrimo sistemos techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Siūlomos įrangos parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis prietaisas kiekybiniam alergenams specifinių IgE nustatymui. Tyrimų metodas – chemiliuminiscencinis | Atitinka. Žr. naudojomosi instrukcijas. |
| 2. | Turi turėti brukšninių kodų skaitytuvą, klaviatūrą, spausdintuvą, monitorių | Atitinka. Žr. instumento aprašymą. 12 psl. |
| 3. | Turi turėti sąsaja su išoriniu kompiuteriu | Atitinka. Žr. instumento aprašymą. 12 psl. |
| 4. | Prietaiso matavimų tyrimo jautrumas nuo 0 iki 100 kUA/l; | Atitinka. Žr. naudojomosi instrukcijas. |
| 5. | Turi turėti integruotą termostatą | Atitinka. Žr. instumento aprašymą. |
| 6. | Turi turėti jungtį su centralizuotą laboratorijos informacine sistema. Programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) per įstaigoje naudojamą tarpinę programą Middleware. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo lėšomis. | Atitinka. Žr. instumento aprašymą. 7 psl. |
| 7. | Centrifuguoto serumo kiekis vienam tyrimui turi būti ne daugiau 40 µl kiekvienam alergenui | Atitinka. Žr. instumento aprašymą. 7 psl. |
| 8. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis, užtikrinantis prietaiso veikimą 15 min. | Atitinka. |
| 9. | Kartu su įranga pateikiamos naudojimosi instrukcijos anglų ir lietuvių kalba | Atitinka. |
| 10. | Kartu su įranga turi būti pateikiamas pilnai užpildytas įrangos techninis pasas | Atitinka. |
| 11. | Tiekėjas turi pajungti įrangą bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą | Atitinka. |
| 12. | Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas | Atitinka. |
| 13. | Gamintojas ir modelis | Thermo Fisher Scientific, Phadia 100 |
| 14. | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Atitinka. |