## Techninė specifikacija dezas 24
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turėtų CE sertifikatą) (medicininės prekės). Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl siūlomų prekių tinkamumo ar kokybės, ir CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduotus CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus.
2. Biocidų autorizacijos liudijimai (taikoma tik siūlant dezinfekcijos medžiagas (biocidus). Pateikti su pasiūlymu.
3. Darbo instrukcijos (taikoma 1, 2, 4, 5 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu.
4. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija ir prekių gavėjas neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė |  |  | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
1.1. | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | L | 310 | Tinka plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus. Pakuotė: 5 L 1.1. neodisher MediClean Forte, 1 pdf psl., Etikete neodisher MediClean Forte, Gamintojo patvirtinimas, https://www.drweigert.com/com/products-system-solutions/product/neodisher-mediclean-forte | 6.7 | 21% | 2077 | 2513.17 | 5 L | 40.54 | neodisher MediClean Forte, Vokietija, Dr.Weigert
1.2. | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | L | 620 | Tinka plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 15 proc. peracto rūgšties. Sudėtyje nėra aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių. Pakuotė: 4.75 L 1.2. neodisher EndoSept PAC, 1-2 pdf psl., Etikete neodisher EndoSept PAC, Gamintojo patvirtinimas, https://www.drweigert.com/com/products-system-solutions/product/neodisher-endo-sept-pac | 25.18 | 21% | 15611.6 | 18890.036 | 4,75 L | 144.72 | neodisher endoSept PAC, Vokietija, Dr.Weigert
|  |  |  | 1 pirkimo dalis iš viso: | - | - | 17688.6 | 21403.206 |  |  |  | 44320.58