## 18 pirkimo dalis
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1 - /25
Hemodializės, hemofiltracijos priemonės VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei
18 pirkimo dalis – Hemodializės kateterių tvarstis su chlorheksidinu
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas ir specialieji reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) | Suma, Eur (su PVM) | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
18 | Hemodializės kateterių tvarstis su chlorheksidinu arba su lygiaverte antimikrobine medžiaga | vnt. | 2500 | 6.5 | 16250 | 17062.5 | Difa IV® Catheter securement, Zadi Tibbi Gerecler Sanayi Ve Ticaret A.S., Difa IV CHG 857, Difa IV CHG 85115 ADV, Difa IV CHG 1012.
| 1. tvarstis nepralaidus vandeniui, sudarytas iš neaustinio pluošto ir permatomos plėvelės. | x | x | x | x | x
| 2. Tvarsčio centre integruota antimikrobinė poveikio gėlio pagalvėlė. Gelio pagalvėlė minkšta, gerai prisitaikainti ir priglundanti aplink kateteri su antimikrobine medžiaga, chlorheksidino gliukonatu 2% arba su lygiaverte antimikrobine medžiaga. | x | x | x | x | x
| 3. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. | x | x | x | x | x
| 4. Antimikrobinis poveikis išlieka ne mažiau kaip 7 paras. | x | x | x | x | x
| 5. Tvarsčio dydžiai: 7-8,5-10 x 8,5-11,5-12cm. Gelio pagalvėlės dydis 2-4 x 2-5 cm. | x | x | x | x | x
|  | Bendra 18-os pirkimo dalies kaina: |  |  | 16250 | 17062.5
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB Skirgesa
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  |  | Direktorius Skirmantas Akelis