## Sheet1
SPS 1 priedas
Techninė specifikacija reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimui kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu Nr. 14335
1. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 4 mėnesiai.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD direktyvą 98/79/EC arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas turi pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Eil. Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Spec reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Orientacinis perkamas kiekis | PVM tarifas % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Orientacinė suma € be PVM | Orientacinė suma € su PVM | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS HEMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CITOLOGIJOS LABORATORIJAI
1. Reagentai ir pagalbinės priemonės atviro tipo BD FACS Canto tėkmės citometrui (Prietaisas BD FACS Canto yra įstaigos nuosavybė) arba lygiaverčiam prietaisui tiekėjo suteikiamam panaudos būdu. BD FACS Canto lygiaverčiam tėkmės citometrui keliami reikalavimai pateikti 1.1 lentelėje.
1.1 | TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI TEKMĖS CITOMETRUI
| Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
| Paskirtis | Įvairaus dydžio individualių dalelių analizei pagal būdingą fenotipą.
| Lazerių skaičius | Ne mažiau 3
| Lazeriai: 20mW kietos fazės oru aušinamas 488nm (mėlynas), 17mW HeNe 633nm (raudonas), 30mW kietos fazės 405nm (violetinis) | Būtina
| Detektoriai: FSC fotodiodas 488/10BP, SSC PMT 488/10BP, fluorescencijos detektoriai mėlynam lazeriui 515-545; 564-606>670; 750-810nm; raudonam lazeriui 650-670; 750-810nm, violetiniam lazeriui 450/50; 502-525nm. | Būtini
| Naudojami fluorochromai: raudonam lazeriui | APC, APC-Cy7, APC-H7 (660, 785nm)
| Naudojami fluorochromai: violetiniam lazeriui | Pacific Blue, AmCyan, Horizon V450, horizon V500 (455, 488nm)
| Naudojami fluorochromai: mėlynam lazeriui | FITC, PE, PerCP, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7 (525,575,678, 695, 785nm)
| Spalvų kiekis | 8 (aštuonios)
| Operacinė sistema | Microsoft Windows
| Kokybės kontrolė | Būtina to paties gamintojo
| Programinė įranga | FACSDiva
| kartu su tekmės citometru turi būti pateikta naudojimosi prietaisu instrukcija anglų ir lietuvių kalba. Turi būti pateiktas prietaiso techninis pasas | Būtina
| Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
| Techninė priežiūra citometro eksplotavimo periodu | Tiekėjo lėšomis
| Garantinis laikotarpis | 36 mėn.
| Servisas suteikiamas iškart tik gavus pranešimą apie citometro darbo sutrikdymą/gedimą prisijungiant prie citometro nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 24 val. | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.2 | Jaučio serumo albumino tirpalas | Ne mažiau kaip 10% jaučio serumo albumino tirpalas Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 ml | pak. | 2
1.3 | Sterilūs mikrocentrifūgos mėgintuvėliai 1,5 ml | Sterilūs, skaidrūs ir graduoti 1,5 ml mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai, pagaminti iš polipropileno ir tinkami autoklavavimui. Pakuotėjė ne mažiau kaip 500 vnt. | pak. | 1
1.4 | Sterilūs 5 ml mėgintuvėliai su ventiliuojamais dangteliais | Sterilūs, apvaliadugniai, nepirogeniški ir be DNazių/RNazių 5 ml (12x75 mm) polistireniniai mėgintuvėliai skirti darbui tėkmės citometru. Mėgintuvėliai turi būti su dviejų pozicijų dangteliais ventiliuojamam ir pilnai uždarytam mėginio laikymui. Turi būti gamintojo patvirtinta, kad tinka darbui tėkmės citometru. Pakuotėjė ne mažiau kaip 1000 vnt. | pak. | 54
1.5 | Sterilūs 5 ml mėgintuvėliai su filtriniais dangteliais | Sterilūs, apvaliadugniai, nepirogeniški ir be DNazių/RNazių 5 ml (12x75 mm) polistireniniai mėgintuvėliai skirti darbui tėkmės citometru. Mėgintuvėliai turi būti su filtriniais 35 µm dangteliais mėginio paruošimui, bei ventiliuojamam ir pilnai uždarytam mėginio laikymui. Turi būti gamintojo patvirtinta, kad tinka darbui tėkmės citometru. Pakuotėjė ne mažiau kaip 500 vnt. | rink. | 8
1.6 | Fitohemagliutininas | Reagentas skirtas limfocitų proliferacijos skatinimui. Pakuotėjė ne mažiau kaip 5 ml | pak. | 2
1.7 | 40µm filtrai bandiniams filtruoti | Sterilūs 40µm filtrai skirti mėginio filtravimui norint atrinkti pavienes ląsteles nuo didesnių ląstelių darinių. Filtrai privalo tikti 50ml konusiniams mėgintuvėliams. Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 vnt. | pak. | 60
1.8 | Konusiniai 15ml mėgintuvėliai | Konusiniai, sterilūs necitotoksiški, nepirogeniški ir be DNazių/RNazių 15 ml (17x120 mm) polistireniniai mėgintuvėliai skirti ląstelių centrifugavimui ne mažesniu kaip 1800 RCF. Mėgintuvėliai turi būti su dangteliais ventiliuojamam ir pilnai uždarytam mėginio laikymui. Pakuotėjė ne mažiau kaip 500 vnt. | pak. | 24
1.9 | Eritrocitų ir trombocitų koncentratų kokybės kontrolės rinkinys | Rinkinys skirtas metodų vertinimui ir matavimo tikslumo užtikrinimui atliekant leukocitų skaičiavimą leukoredukuotose trombocitų ir eritrocitų koncentratuose. Rinkinį privalo sudaryti visos šiam testui atlikti reikalingos medžiagos. Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 25 tyrimų | rink. | 36
1.10 | Rinkinys likutinių leukocitų kraujo produktuose nustatymui | Rinkinys skirtas leukocitų kiekybiniam įvertinimui leukoredukuotose kraujo produktuos. Rinkinį privalo sudaryti visos šiam testui atlikti reikalingos medžiagos. Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | rink. | 60
1.11 | Rinkinys kraujo ląstelių nustatymui kraujo plazmos produktuose | Rinkinys skirtas leukocitų, trombocitų ir eritrocitų kiekybiniam įvertinimui šviežioje kraujo plazmoje. Rinkinį privalo sudaryti visos šiam testui atlikti reikalingos medžiagos. Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | rink. | 20
1.12 | CD1a PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD1a antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: SK9 Izotipas: pelės IgG2b, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3
1.13 | CD1a APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD1a antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: HI149 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.14 | CD2 PE-Cy7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD2 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy7. Klonas: S5.2. Izotipas: pelės IgG2a, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 18
1.15 | CD2 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD2 antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: S5.2. Izotipas: pelės IgG2a, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.16 | CD2 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD2 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: S5.2 Izotipas: pelės IgG2a, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.17 | CD3 PerCP-Cy™5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD3 antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy™5.5. Klonas: SK7 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 40
1.18 | CD3 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD3 antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: SK7 / Leu-4. Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8
1.19 | CD3 V500 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD3 antigeną detekcijai žymėtas V500. Klonas: UCHT1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.20 | CD3 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD3 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: SK7 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.21 | CD3ε PE | Monoklonis antikūnas skirtas viduląstelio CD3ε detekcijai žymėtas PE. Antikūnas turi nereaguoti su paviršiniais CD3ε. Klonas: APA1/1 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.22 | CD4 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: SK3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.23 | CD4 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: SK3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.24 | CD4 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas PE. Klonas: SK3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.25 | CD4 V450 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas V450. Klonas: RPA-T4 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.26 | CD4 APC-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas APC-Cy™7. Klonas: SK3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20
1.27 | CD4 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD4 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: SK3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.28 | CD5 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD5 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: L17F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.29 | CD5 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD5 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7. Klonas: L17F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16
1.30 | CD5 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD5 antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: L17F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16
1.31 | CD5 V450 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD5 antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: L17F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.32 | CD5 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD5 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: L17F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16
1.33 | CD7 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD7 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: M-T701 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 6
1.34 | CD7 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD7 antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: M-T701 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 18
1.35 | CD7 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD7 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: M-T701 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 6
1.36 | CD8 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD8 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: SK1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.37 | CD8 V500 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD8 antigeną detekcijai žymėtas V500 Klonas: SK1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 2
1.38 | CD8 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD8 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: SK1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.39 | CD8 APC-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD8 antigeną detekcijai žymėtas APC-Cy™7 Klonas: SK1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.40 | CD8 APC-H7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD8 antigeną detekcijai žymėtas APC-H7 Klonas: SK1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.41 | CD10 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD10 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: HI10a Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 12
1.42 | CD10 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD10 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: HI10a Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 14
1.43 | CD10 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD10 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: HI10a Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 18
1.44 | CD11a PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių LFA-1 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: G43-25B Izotipas: pelės IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.45 | CD11b APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD11b antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: D12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8
1.46 | CD11b APC-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD11b antigeną detekcijai žymėtas APC-Cy™7 Klonas: ICRF44 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8
1.47 | CD11c PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD11c antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: B-ly6 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 12
1.48 | CD11c PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD11c antigeną detekcijai žymėtas PE. Klonas: S-HCL-3 Izotipas: Pelės: IgG2b, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.49 | CD11c APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD11c antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: S-HCL-3 Izotipas: pelės IgG2b, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 24
1.50 | CD13 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD13 antigeną detekcijai žymėtas PE. Klonas: L138 Izotipas: pelės BALB/c X C57BL/6 IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8
1.51 | CD13 APC | Monoklonis antikūnas skirtas II tipo membraninio glikoproteino - aminopeptidazės N žymėjimui, konjuguotas APC Klonas: WM15 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.52 | CD14 APC-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD14 antigeną detekcijai žymėtas APC-Cy™7 Klonas: MφP9 Izotipas: pelės IgG2b, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 24
1.53 | CD14 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD14 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: M5E2 Izotipas: pelės IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.54 | CD15 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD15 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: MMA Izotipas: pelės BALB/c IgM, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.55 | CD15 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD15 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: HI98 Izotipas: pelės IgM, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.56 | CD16 V450 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD16 antigeną detekcijai žymėtas V450 Klonas: 3G8 Izotipas: pelės CD2F1 IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.57 | CD16 APC-H7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD16 antigeną detekcijai žymėtas APC-H7 Klonas: 3G8 Izotipas: pelės BALB/c x DBA/2 IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 14
1.58 | CD16 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD16 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: NKP15 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.59 | CD16 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD16 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: B73.1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 2
1.60 | CD19 PerCP-Cy™5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD19 antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy™5.5. Klonas: SJ25C1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 36
1.61 | CD19 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD19 antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: SJ25C1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.62 | CD19 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD19 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: SJ25C1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 60
1.63 | CD19 APC-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD19 antigeną detekcijai žymėtas APC-Cy™7 Klonas: SJ25C1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.64 | CD19 V500 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD19 antigeną detekcijai žymėtas V500 Klonas: HIB19 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16
1.65 | CD20 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD20 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: L27 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 8
1.66 | CD20 PerCP-Cy™5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD20 antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy™5.5 Klonas: L27 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 16
1.67 | CD20 APC-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD20 antigeną detekcijai žymėtas APC-Cy™7. Klonas: L27 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.68 | CD20 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD20 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: L27 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.69 | CD20 V450 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD20 antigeną detekcijai žymėtas V450 Klonas: L27 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 24
1.70 | CD22 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD22 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: S-HCL-1 Izotipas: pelės CD1 IgG2b, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.71 | CD22 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD22 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: S-HCL-1 Izotipas: pelės CD1 IgG2b, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 28
1.72 | CD23 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD23 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: EBVCS-5 Izotipas: pelės BALB.B IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 18
1.73 | CD24 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD24 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: ML5 Izotipas: pelės IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.74 | CD25 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD25 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: 2A3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.75 | CD26 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD26 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: L272 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3
1.76 | CD30 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD30 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: Ber-H83 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 2
1.77 | CD33 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD33 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: P67.6 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8
1.78 | CD33 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD33 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: P67.6 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16
1.79 | CD33 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD33 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: P67.6 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16
1.80 | CD33 V450 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD33 antigeną detekcijai žymėtas V450 Klonas: WM53 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 6
1.81 | CD34 PerCP-Cy™5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD34 antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy™5.5. Klonas: 8G12 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 36
1.82 | CD34 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD34 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: 8G12 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.83 | CD36 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD36 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: CB38 Izotipas: pelės IgM, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.84 | CD38 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD38 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: HB7 Izotipas: pelės IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.85 | CD38 APC-H7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD38 antigeną detekcijai žymėtas APC-H7 Klonas: HB7 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 30
1.86 | CD38 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD25 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7. Klonas: HB7 Izotipas: pelės IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16
1.87 | CD41a PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD41a antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: HIP8 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3
1.88 | CD41a PerCP-Cy™5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD41a antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy™5.5 Klonas: HIP8 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 2
1.89 | CD42a PerCP | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD42a antigeną detekcijai žymėtas PerCP Klonas: Beb1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 32
1.90 | CD42b APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD42b antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: HIP1 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.91 | CD43 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD43 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: 1G10 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.92 | CD43 APC-H7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD43 antigeną detekcijai žymėtas APC-H7 Klonas: 1G10 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.93 | CD44 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD44 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: L178 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.94 | CD45 PerCP-Cy™5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy™5.5 Klonas: 2D1 Izotipas: pelės IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 30
1.95 | CD45 APC-H7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas APC-H7 Klonas: 2D1 Izotipas: pelės IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 110
1.96 | CD45 V450 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas V450 Klonas: HI30 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20
1.97 | CD45 V500 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas V500 Klonas: HI30 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 80
1.98 | CD45 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: 2D1 Izotipas: pelės IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.99 | CD45 Pacific Orange | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas Pacific Orange Klonas: HI30 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 0,5 ml | pak. | 6
1.100 | CD45 V500 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas V500 Klonas: HI30 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.101 | CD48 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD48 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: TÜ145 Izotipas: pelės IgM, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.102 | CD49d APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD49c antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: 9F10 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.103 | CD52 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD52 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: 4C8 Izotipas: pelės BALB/c IgG3, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 2
1.104 | CD55 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD55 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: IA10 Izotipas: pelės IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8
1.105 | CD56 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD56 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: NCAM16.2 Izotipas: pelės BALB/c IgG2b, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 10
1.106 | CD56 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD56 antigeną detekcijai žymėtas APC. Klonas: NCAM16.2 Izotipas: pelės BALB/c IgG2b, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.107 | CD56 V450 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD56 antigeną detekcijai žymėtas V450 Klonas: B159 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.108 | CD56 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD56 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: NCAM16.2 Izotipas: pelės BALB/c IgG2b, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20
1.109 | CD56 V450 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD56 antigeną detekcijai žymėtas V450 Klonas: B159 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.110 | CD57 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD57 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: HNK-1 Izotipas: pelės IgM, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.111 | CD58 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD58 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: L306.4 Izotipas: pelės IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 8
1.112 | CD59 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD59 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: MEM-43 Izotipas: pelės IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 0,5 ml | pak. | 12
1.113 | CD61 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD61 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: RUU-PL7F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.114 | CD61 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD61 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: VI-PL2 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 7
1.115 | CD64 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD64 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: 10.1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 6
1.116 | CD64 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD64 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: 10.1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.117 | CD64 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD64 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: 10.1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 8
1.118 | CD66c FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD66c antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: B6.2/CD66 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.119 | CD66b FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD66b antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: G10F5 Izotipas: pelės BALB/c IgM, κ Ženklinimas: RUO Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.120 | CD66c PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD66c antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: KOR-SA3544 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8
1.121 | CD68 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD68 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: Y1/82A Izotipas: pelės BALB/c IgG2b, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3
1.122 | CD71 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD71 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: L01.1 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.123 | CD71 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD71 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: L01.1 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.124 | CD71 APC-H7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD71 antigeną detekcijai žymėtas APC-H7. Klonas: M-A712 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.125 | CD73 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD73 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: AD2 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.126 | CD79b APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD79b antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: 3A2-2E7 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 24
1.127 | CD81 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD81 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: JS-81 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 24
1.128 | CD81 APC-H7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD81 antigeną detekcijai žymėtas APC-H7. Klonas: JS-81 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.129 | CD86 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD86 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: 2331 (FUN-1) Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.130 | CD90 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD90 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: DG3 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.131 | CD94 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD94 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: HP-3D9 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3
1.132 | CD96 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD96 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: 6F9 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 2
1.133 | CD99 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD99 antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: TÜ12 Izotipas: pelės IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.134 | CD103 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD103 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: Ber-ACT8 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3
1.135 | CD105 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD105 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas:43A4E1 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.136 | CD107a FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD107a antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: H4A3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3
1.137 | CD117 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD117 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: 104D2 Izotipas: pelės BALB/c IgG1 Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 2
1.138 | CD117 PE-Cy™7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD117 antigeną detekcijai žymėtas PE-Cy™7 Klonas: 104D2 Izotipas: pelės BALB/c IgG1 Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 40
1.139 | CD117 APC-Cy7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD117 antigeną detekcijai žymėtas APC-Cy7 Klonas: 104D2 Izotipas: pelės IgG1 Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 40
1.140 | CD117 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD117 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: 104D2 Izotipas: pelės BALB/c IgG1 Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.141 | CD123 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD123 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: 9F5 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 12
1.142 | CD123 APC | Monoklonis antikūnas skirtas IL-3Rα detekcijai žymėtas APC Klonas: 9F5 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.143 | CD127 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD127 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: HIL-7R-M21 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 0,1 mg | pak. | 8
1.144 | CD133 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD133/1 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: AC133 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6
1.145 | CD138 PerCP-Cy™5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD138 antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy™5.5 Klonas: MI15 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 10
1.146 | CD138 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD138 antigeną detekcijai žymėtas PE. Klonas: MI15 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 10
1.147 | CD184 APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD184 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: 12G5 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.148 | CD200 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD200 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: MRC OX-104 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2
1.149 | CD235a APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD235a antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: GA-R2 Izotipas: pelės IgG2b, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 0,1 mg | pak. | 4
1.150 | CD235a FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD235a antigeną detekcijai žymėtas FITC Klonas: 11E4B-7-6 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 0,2 mg | pak. | 24
1.151 | CD279 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD279 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: MIH4 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.152 | CD300e (IREM-2) PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių IREM-2 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: UP-H2 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.153 | CD300e (IREM-2) APC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių IREM-2 antigeną detekcijai žymėtas APC Klonas: UP-H2 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.154 | CD304 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CD304 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: U21-1283 Izotipas: pelės IgG2b, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16
1.155 | CD45FITC/ CD34PE kokteilis | Tarpusavyje suderintų monoklonių antikūnų kokteilis skirtas ląstelių ekspresuojančių CD45/CD34 antigeną detekcijai. Klonai: 2D1 ir 8G12 Žymenys: FITC ir PE Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 42
1.156 | CD5 FITC/CD10 PE/CD19 PerCP-Cy™5.5 kokteilis | Tarpusavyje suderintų monoklonių antikūnų kokteilis skirtas normalaus ir anomalaus B ląstelių vystimosi ir diferenciacijos imunofenotipavimui. Klonai: L17F12, HI10a ir SJ25C1 Žymenys: FITC, PE, PerCP-Cy™5.5 Izotipas: pelės IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 16
1.157 | CD57 FITC/CD16 PE/CD 3 PerCP-Cy™5.5 kokteilis | Tarpusavyje suderintų monoklonių antikūnų kokteilis skirtas normalaus ir anomalaus didelių granuliuotų limfocitų imunofenotipavimui. Klonai: HNK-1, B73.1 ir SK7 Žymenys: FITC, PE, PerCP-Cy™5.5 Izotipas: pelės IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 12
1.158 | CD 3FITC/Anti-MPO PE/CD79a PerCP-Cy™5.5 kokteilis | Tarpusavyje suderintų monoklonių antikūnų kokteilis skirtas hematologinių sutrikimų diagnostikai, blastų imunofenotipavimui. Klonai: UCHT1, 5B8 ir HM47 Žymenys: FITC, PE, PerCP-Cy™5.5 Izotipas: pelės IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 6
1.159 | TCR αβ FITC/TCRγδ PE/CD3 PerCP-Cy™5.5 kokteilis | Tarpusavyje suderintų monoklonių antikūnų kokteilis skirtas hematologinių sutrikimų imunofenotipavimui. Klonai: WT31, 11F2 ir SK7 Žymenys: FITC, PE, PerCP-Cy™5.5 Izotipas: pelės IgG1 Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 10
1.160 | CD45 FITC/CD14 PE kokteilis | Tarpusavyje suderintų monoklonių antikūnų kokteilis skirtas optimaliam limfocitų pasižymėjimui / atskyrimui atliekant imunofenotipavimo tyrimus kraujo mėginiuose po eritrocitų lizavimo. Klonai: 2D1 ir MφP9 Žymenys: FITC ir PE Izotipas: pelės IgG1, κ ir pelės IgG2b, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3
1.161 | HLA-DR FITC | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus leukocitų antigeno komplekso, esančio 6 chromosomoje detekcijai žymėtas FITC. Klonas: L243 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.162 | HLA-DR APC | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus leukocitų antigeno komplekso, esančio 6 chromosomoje detekcijai žymėtas APC. Klonas: L243 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12
1.163 | HLA-DR V500 | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus leukocitų antigeno komplekso, esančio 6 chromosomoje detekcijai žymėtas V500 Klonas: G46-6 Izotipas: pelės IgG2a, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4
1.164 | HLA-DR V450 | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus leukocitų antigeno komplekso, esančio 6 chromosomoje detekcijai žymėtas V450 Klonas: L243 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 45
1.165 | l FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių lambda lengvasias grandis detekcijai žymėtas FITC Klonas: 1-155-2 Izotipas: pelės BALB/cJ IgG1, l Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 18
1.166 | κ PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių kappa lengvasias grandis detekcijai žymėtas PE Klonas: TB28-2 Izotipas: pelės BALB/c X C57BL/6 IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 18
1.167 | l APC-H7 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių lambda lengvasias grandis detekcijai žymėtas APC-H7 Klonas: 1-155-2 Izotipas: pelės BALB/cJ IgG1, l Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.168 | κ APC | Triušio poliklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių kappa lengvasias grandis detekcijai žymėtas APC Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10
1.169 | IgM PE | G20-127 monoklonis antikūnas skirtas specifiniam jungimuisi prie žmogaus sunkiųjų IgM grandžių, kurias ekspresuoja didžioji dalis subrendusių B limfocitų. Šis antikūnas turi nereaguoti su jokais kitais imunoglobulino sunkiųjų grandžių izotipais. Turi būti žymėtas PE. Klonas: G20-127 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16
1.170 | FMC7 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių FMC7 antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: FMC7 Izotipas: pelės BALB/c IgM, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 16
1.171 | MPO FITC | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių MPO antigeną detekcijai žymėtas FITC. Klonas: 5B8 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE/IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3
1.172 | FoxP3 APC | Monoklonis antikūnas skirtas FoxP3 detekcijai žymėtas APC Klonas: 3G3 Izotipas: pelės IgG1 Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8
1.173 | TCL1 APC | Monoklonis antikūnas skirtas T ląstelių leukemijos baltymui detektuoti, žymėtas APC Klonas: REA289 Izotipas: rekombinantinis žmogaus IgG1 Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3
1.174 | BCL-2 PE | Monoklonis antikūnas skirtas baltymų, reguliuojančių ląstelių apaptozę ir atsparumą ląstelės mirčiai aptikimui, žymėtass PE Klonas: Bcl-2/100 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3
1.175 | granzimasB PE | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus granzimo B detekcijai žymėtas PE Klonas: GB11 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3
1.176 | Perforinas FITC | Reagentų rinkinys, skirtas ląstelių citotoksiškumo tyrimui žymėtas FITC. Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3
1.177 | PAC-1 FITC | Monoklonis antikūnas skirtas aktyvuotų trombocitų glikoproteino IIb/IIIa complekso arba fibrinogeno receptoriaus detekcijai, žymėtas FITC Klonas: PAC-1 Izotipas: pelės BALB/c IgM, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 4
1.178 | NG2 PE | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių NG2 antigeną detekcijai žymėtas PE Klonas: 1E6.4 Izotipas: pelės IgG1 Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3
1.179 | FLAER Alexa Fluor 488 | Monoklonis antikūnas skirtas PHN ląstelių detekcijai žymėtas Alexa Fluor 488 Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 µg | pak. | 10
1.180 | TdT FITC | TdT skirtas ląstelių ekspresuojančių fermentus detekcijai žymėtas FITC Klonas: E17-1519 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 6
1.181 | TdT APC | TdT skirtas ląstelių ekspresuojančių fermentus detekcijai žymėtas APC Klonas: E17-1519 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Ženklinimas: CE-IVD Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3
1.182 | GPV1 BV421 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių GPVI antigeną detekcijai žymėtas BV421. Klonas: HY101 Izotipas: pelės IgG1, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 µg | pak. | 3
1.183 | CXCR5 PerCP-Cy™5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas ląstelių ekspresuojančių CXCR5 antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy™5.5 Klonas: RF8B2 Izotipas: žiurkės LOU IgG2b, κ Tinkamas darbui tėkmės citometru (gamintojo patvirtinimas) Pakuotėjė ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3
Viso 1 pirkimo dalies orientacinė suma Be PVM
5%PVM suma:
21% PVM suma:
Viso 1 pirkimo dalis orientacinė suma su PVM
2. | Šterheimerio dažai šlapimo nuosėdų dažymui | Alciano mėlynasis 2%,Pironino B 1,5% | pak. | 18
3. | Užsukami mėgintuvėliai (pastikiniai) | 2ml | vnt. | 12000 | 21% | 0.22 | 0.2662 | 2640 | 3194.4 | TPP
4. | Imersinis aliejus | nd 1.515-1,517, klampumas 1000-2000mPa.s /500ml | vnt. | 28
5. | Metanolis (CH4O) [67-56-1]HPLC | 1L | vnt. | 36 | 21% | 19 | 22.99 | 684 | 827.64 | CARL ROTH
6. | Plastikiniai indeliai su lašintuvu | 100-200ml | vnt. | 20 | 21% | 2.2 | 2.662 | 44 | 53.24 | CARL ROTH
7. | Petri lėkštelės | 90x16mm | vnt. | 600 | 21% | 0.104 | 0.12584 | 62.4 | 75.5 | NERBE
8. | Dėžutė su numeruotu įdėklų objektinių stiklelių saugojimui | 100 vietų | vnt. | 300 | 21% | 8 | 9.68 | 2400 | 2904 | CARL ROTH
9. | Servetėlės mikroskopo objektyvų valymui |  | vnt. | 360
10. | Metileno mėlio vandeninis tirpalas 1% | 1L | vnt. | 12
11. | Dažai retikulocitams | (50µlx50) | vnt. | 40
12. | Dažų rinkinys mieloperoksidazei blastuose | Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi reakcijai reikalingi komponentai. Tiekimas per 5d.d. nuo užsakymo gavimo dienos. | vnt. | 36
13. | Dažų rinkinys alfa-naftilesterazei blastuose.Tiekimas per 5d.d. nuo užsakymo gavimo dienos. | Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi reakcijai reikalingi komponentai. Tiekimas per 5d.d. nuo užsakymo gavimo dienos. | vnt. | 36
14. | Rinkinys geležies intarpams eritrokariocituose išryškinti | Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi reakcijai reikalingi komponentai. Tiekimas per 5d.d. nuo užsakymo gavimo dienos. | vnt. | 36
15. | Dažų rinkinys rūgščiai atsparioms bakterijoms | Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi reakcijai reikalingi komponentai. Tiekimas per 5d.d. nuo užsakymo gavimo dienos. | vnt. | 36
16. | Dažų rinkinys pagal Gram-ą | Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi reakcijai reikalingi komponentai. Tiekimas per 5d.d. nuo užsakymo gavimo dienos. | vnt. | 40
17. | Dengiamieji stikleliai | 22x22mmTiekimas per 5d.d. nuo užsakymo gavimo dienos. | rink. (5x200 vnt.) | 600
18. | Dengiamieji stikleliai | 24x50mm. Tiekimas per 5d.d. nuo užsakymo gavimo dienos. | rink. (5x200 vnt.) | 600
19. | Rinkinys paslėptam kraujui išmatose nustatyti | Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi reakcijai reikalingi komponentai, teigiama ir neigiama kontrolė. 100 tyr. | rink. | 150
20. | Greito tepinėlių dažymo rinkinys | Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi reakcijai reikalingi komponentai(3x2,5L).Tiekimas per 5d.d. nuo užsakymo gavimo dienos. | rink. | 36
21. | Stovas automatinėms( "Eppendorf " tipo)pipetėms |  | vnt. | 4 | 21% | 101 | 122.21 | 404 | 488.84 | Eppendorf
22. | Rinkinys kirminų kiaušinėliams išmatose aptikti koncentravimo metodu | Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi darbui reikalingi komponentai | rink. | 150
23. | Falcon tipo mėgintuvėliai užsukamu dangteliu | 50 ml, sterilūs, graduoti, skaidrūs su baltos spalvos plotu užrašams | 25 vnt.x20 | 20 | 21% | 50 | 60.5 | 1000 | 1210 | NERBE
24. | Automatinė šlapimo tyrimo sistema (turi būti sudaryta iš automatinio juostelinio cheminės analizės modulio sujungto su automatinės mikroskopijos moduliu bei atsarginio/pakaitinio juostelinio cheminės analizės modulio) su reagentais ir pagalbinėmis priemonėmis, įsigyjami panaudos būdu (ne senesnė nei 3 metai). TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Modelis___________ Gamintojas_____________ Kilmės šalis_______________
| Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
| Sistemos paskirtis | Automatizuotai atlikti šlapimo juostelinį cheminės analizės tyrimą ir natyvinio (ne centrifuguoto) šlapimo mikroskopinį tyrimą.
| Juostelinis ir mikroskopinis tyrimas atliekamas iš to paties mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo/perdėjimo | Būtina
| Automatinė šlapimo mėginių atranka automatinei miskroskopijai (pagal patologinius juostelinio testo rezulpatus: LEU (leukocitai) >75µl, BLD (kraujai)+1 (0,6mg/L), PRO (baltymas) +1 (0,3g/l) | Būtina
| Kokybės kontrolė | Dviejų lygių, visiems parametrams patikrinti.
| Diagnostinėmis juostelėmis tiriamos analitės | Ne mažiau 10 analičių: leukocitai, eritrocitai, baltymas, bakterijos, santykinis tankis, ph, urobilinogenas, bilirubinas, ketonai, gliukozė.
| Minimalus mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 2ml
| Integruotas automatinis mėginio kiekio lygio nustatymas | Būtina
| Automatinis mėginio sumaišymas prieš matavimą | Būtina
| Automatinė mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 12 kategorijų | Eritrocitai, eritrocitų krūvelės, leukocitai, leukocitų krūvelės, plokštaus epitelio ląstelės, ne plokštaus epitelio ląstelės, bakterijos, mieliagrybiai, cilindrai, spermatozoidai, mieliagrybiai(sporos, pseudohifai), kristalai.
| Sistemos techniniai parametrai ir programinė įranga kartu turi būti pajėgūs pateikti operatoriui ląstelių vaizdus, jų dydį ir nurodyti pakitusių eritrocitų dalį % (procentais) | Būtina
| Duomenų valdymo programa | Turi būti suderinama ir prijungiama prie laboratorijoje esančios informacinės sistemos.
| Kartu su sistema Turi būti pateikta naudojimosi prietaisu instrukcija anglų ir lietuvių kalba. Turi būti pateiktas prietaiso techninis pasas | Būtina
| Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
| Techninė priežiūra sistemos eksplotavimo periodu | Tiekėjo lėšomis
| Garantinis laikotarpis | 36 mėn.
| Servisas suteikiamas iškart tik gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikdymą/gedimą prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 24 val. | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
24.1 | Reagentai ir papildomos priemonės automatinei šlapimo tyrimo sistemai (turi būti sudaryta iš automatinio juostelinio cheminės analizės modulio sujungto su automatinės mikroskopijos moduliu bei atsarginio/pakaitinio juostelinio cheminės analizės modulio) įsigyjami panaudos būdu (ne senesnė nei 3 metai).( Būtina pateikti visus reagentus ir pagalbines priemones reikalingas automatizuotam juosteliniam ir automatizuotam mikroskopiniam šlapimo tyrimui atlikti.)________________________________ Modelis___________(siūlomos panaudai sistemos pavadinimas) Gamintojas_____________ Kilmės šalis______________
| Tyrimų, diagnostinių reagentų ir priemonių pavadinimai | Preliminarus maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) maksimaliam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. | Pakuotės dydis/įkainis be PVM | PVM tarifas % | Reagentų ir priemonių vienam (1) tyrimui įkainis be PVM | Reagentų ir priemonių vienam (1) tyrimui įkainis su PVM | Orientacinė suma be PVM 36 mėn. | Orientacinė suma su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas
| Automatizuotas šlapimo tyrimas (juostelinis) | 126000
| Automatizuotas mikroskopinis šlapimo tyrimas | 51000
Viso orientacinė 24 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
5% PVM suma Eur
21% PVM suma Eur:
Viso orientacinė 24 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
25. | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimų sistema (du identiški matavimo moduliai: vienas pagrindinis, kitas pakaitinis) su reagentais ir pagalbinėmis priemonėmis, įsigyjami panaudos būdu. (Visiškai nauja). TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Modelis___________ Gamintojas_____________ Kilmės šalis_______________
| Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
| Sistemos paskirtis | Automatizuotai atlikti eritrocitų nusėdimo greičio matavimą.
| Matavimo technologija | Kiekybinė kapiliarinė fotometrija ir/arba Westergreno
| Ėminio tipas | Kapiliarinis ir veninis kraujas
| Kokybės kontrolė | Turi apimti normos ir patologines vertes.
| Prietaisas turi turėti brūkšninio kodo skaitytuvą, maišyklę, atliekų talpą | Būtina
| Automatinio plovimosi funkcija | Būtina
| Matavimo rezultatai pateikiami | Mm/h
| Duomenų valdymo programa | Turi būti suderinama ir prijungiama prie laboratorijoje esančios informacinės sistemos.
| Našumas | Ne mažiau kaip 50 mėginių per 1 val.
| Tyrimo trukmė | ≤ 5 min.
| Kartu su sistema pateikta instrukcija anglų/lietuvių kalba, darbo vadovas-lietuvių ir anglų kalba, techninis pasas, saugos duomenų lapai. | Būtina
| Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina
| Garantinis laikotarpis | 36 mėn.
| Tiekėjas privalo užtikrinti perduoto prietaiso gedimų/defektų šalinimą visą panaudos sutarties galiojimo laiką. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti ne vėliau, kaip per 2 val. d.d. ir per 4 val. poilsio ir švenčių dienomis. | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu.
| Techninė priežiūra sistemos eksplotavimo periodu | Tiekėjo lėšomis
25.1 | Reagentai ir papildomos priemonės eritrocitų nusėdimo greičio tyrimų sistemai (_du identiški matavimo moduliai: (vienas pagrindinis, kitas pakaitinis)_______________________________ Modelis___________ Gamintojas_____________ Kilmės šalis______________
| Tyrimų, diagnostinių reagentų ir priemonių pavadinimai | Preliminarus maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) maksimaliam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. | Pakuotės dydis/įkainis be PVM | PVM tarifas % | Reagentų ir priemonių vienam (1) tyrimui įkainis be PVM | Reagentų ir priemonių vienam (1) tyrimui įkainis su PVM | Orientacinė suma be PVM 36 mėn. | Orientacinė suma su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomas prekės pavadinimas
| ENG tyrimai iš veninio kraujo | 120000
| ENG tyrimai iš kapiliarinio kraujo | 1200
Viso 25 pirkimo dalies orientacinė suma be PVM Eur:
5%PVM suma:
21% PVM suma Eur:
Viso 25 pirkimo dalies orientacinė suma su PVM Eur: