Atviro konkurso

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 dalis | Ligoninėje turimam komprimetrui (pneumatiniam turniketui) R.Riester atsarginės dalys |  |  |  | Atitinka |  |
| - 274 | Komprimetro manžetė suaugusiojo kojai su diržu ir lipdukais 96x13 cm | vnt | Iki 4 vnt | 84,70 | Komprimetro manžetė suaugusiojo kojai su diržu ir lipdukais 96x13 cm, Ref. Nr. 22.0012, gamintojas PRO-MED, Vokietija | 338,80 |
| - 275 | Komprimetro manžetė suaugusiojo rankai su diržu ir lipdukais 57x9cm | vnt | Iki 5 vnt | 78,65 | Komprimetro manžetė suaugusiojo rankai su diržu ir lipdukais 57x9cm, Ref. Nr. 22.0011, gamintojas PRO-MED, Vokietija | 393,25 |
|  | Komprimetro manometras su pompa, manometro skalė 700mmHg | Vnt. | Iki 5 vnt. | 151,25 | Komprimetro manometras su pompa, manometro skalė 700mmHg, Ref. Nr. 22.0015, gamintojas PRO-MED, Vokietija | 756,25 |
|  | Viso 12 dalis |  |  |  |  | 1488,30 |
|  | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus |  |  |  | Atitinka |  |
|  | Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |  |  |  | Pateikiami |  |