## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
1.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.4. Prekių (išskyrus reagentus, laboratorines priemones, serumus tiekiamus pagal slenkantį grafiką) pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai ir sutapti su nurodytuoju prekių aprašyme ar pakuotėje. Mikrobiologinėms terpėms taikomas ne trumpesnis nei 1 mėnesio galiojimo terminas. Aukščiau nurodyti prekių galiojimo terminai taikomi visoms prekėms, išskyrus atvejus, kuomet konkrečios pirkimo objekto dalies Techniniuose reikalavimuose nurodyta kitaip.
1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs prekių aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
2. Įrangos kokybė (taikoma jeigu nuomojama / panaudos būdu gaunama Įranga):
2.1. Įrangos kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip analizatorius, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus galima naudoti su Pirkėjo naudojama arba Tiekėjo siūloma medicinine įranga (taikoma 32, 33, 34, 35, 155 ir 156 pirkimo objekto dalims). - jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi analizatoriai atitinka techninėje specifikacijoje analizatoriams nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).

## 34-35 reagent su analiz124
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
35 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės darbui su analizatoriumi "IMMULITE 2000"
Tyrimai / Reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Bendra siūloma kaina EUR, be PVM | Bendra siūloma kaina EUR, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Tiriamoji analitė: Specifinis Ig E įvairiems alergenams | 14300
1.1. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E įvairiems alergenams (20 tyrimų pakuotė) |  | 5500 | 20 tyrimų | 275 | 5 | 50 | 13750 | 14437.5 | Siemens Healthcare
1.2. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E įvairiems alergenams (40 tyrimų pakuotė) |  | 8800 | 40 tyrimų | 220 | 5 | 80 | 17600 | 18480 | Siemens Healthcare
2. | Tiriamoji analitė: Specifiniai Ig E maisto alergenams | 14300
2.1. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E maisto alergenams (20 tyrimų pakuotė) |  | 5500 | 20 tyrimų | 275 | 5 | 50 | 13750 | 14437.5 | Siemens Healthcare
2.2. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E maisto alergenams (40 tyrimų pakuotė) |  | 8800 | 40 tyrimų | 220 | 5 | 80 | 17600 | 18480 | Siemens Healthcare
3. | Tiriamoji analitė: Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams | 14300
3.1. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams (20 tyrimų pakuotė) |  | 5500 | 20 tyrimų | 275 | 5 | 50 | 13750 | 14437.5 | Siemens Healthcare
3.2. | Immulite 2000 Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams (20 tyrimų pakuotė) |  | 8800 | 40 tyrimų | 220 | 5 | 80 | 17600 | 18480 | Siemens Healthcare
4. | Tyrimo priemonės, reikalingos tiksliniams tyrimams atlikti | 42900
4.1 | Immulite 2000 Universalus IgE rinkinys (600 tyrimų pakuotė) |  | 42900 | 600 tyrimų | 72 | 5 | 720 | 51840 | 54432 | Siemens Healthcare, 3gAllergy™ Specific IgE Universal Kit - 600 Tests, 10380875
4.2 | Immulite 2000 IgE mėginių skiediklis (2x2 ml pakuotė) |  | 42900 | 1x25mL | 3 | 5 | 90 | 270 | 283.5 | Siemens Healthcare, 3G Allergy Sample Diluent - IMMULITE, 10283033
4.3 | Immulite 2000 Chemiliuminescentinis substratas (L2SUBM) |  | 42900 | 2000 tyrimų | 22 | 5 | 880 | 19360 | 20328 | Siemens Healthcare, Chemiluminescent_Substrate_Module, 10385232
4.4 | Immulite 2000 Ploviklis (L2PWSM) |  | 42900 | 2000 tyrimų | 22 | 5 | 60 | 1320 | 1386 | Siemens Healthcare, Probe Cleaning Kit - IMMULITE - CONS - 1x100mL, 10385229
4.5 | Immulite 2000 Adatos ploviklis (L2KPM) |  | 42900 | 100 ml | 3 | 5 | 60 | 180 | 189 | Siemens Healthcare, Probe Wash Module - IMMULITE - CONS - 2x1000 Tests, 10385231
4.6 | Immulite 2000 Reakcijos indeliai (LRXT) |  | 42900 | 1000 vnt. | 43 | 5 | 150 | 6450 | 6772.5 | Siemens Healthcare, Reaction Tubes 1000 pcs., 10385206
4.7 | Immulite Alergenų buteliukų dangteliai |  |  | 1000 vnt. | 3 | 5 | 10 | 30 | 31.5 | Siemens Healthcare, Allergen Tube Caps (1000), 10282837
4.8 | Immulite Alergenų buteliukų septos |  |  | 250 vnt. | 6 | 5 | 10 | 60 | 63 | Siemens Healthcare, Allergen Tube Septa (250), 10282849
4.9 | Brūkšninių kodų spausdintuvo kasetė |  |  | Vnt. | 3 | 21 | 10 | 30 | 36.3 | Siemens Healthcare, RIBBON, THERMAL TRANSFER, 10291599
4.10 | Brūkšninių kodų lipdukai (2000 vnt. / rul) |  |  | Rulonas | 6 | 21 | 10 | 60 | 72.6 | Siemens Healthcare, LABEL, THERMAL TRANSFER, 10291600
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur: | [7 empty] | 173650 | 182346.9
Bendra 35 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 173650 | 182346.9
PASTABOS:
1. Reikalavimai kalibratoriams ir alergenų stabilumui: 1.1. Kalibratoriai standartizuoti pagal WHO 2nd IRP 75/502; 1.2. Alergenų stabilumas 1 - 2 metai nuo pagaminimo datos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui.
6. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
7. Siūlomas alternatyvus analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2021 metais.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).