3 pirkimo dokumentų priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.                                                  Gamintojas

VASCUTEK

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis (3-jų metų poreikis) | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis be PVM, EUR | Vieneto įkainis su PVM, EUR | Bendra orientac. suma be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Vienvamzdės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 100 | Poliesterinės, megztos (sustiprinto mezgimo - su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)), dengtos kolagenu, diametras 6 mm ilgis 70 cm ar daugiau. |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Vienvamzdės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 110 | Vienvamzdės, poliesterinės, austos, diametras 6 mm, ilgis 60 cm ar daugiau. | GELSOFT 636006 | 119,00 |  | 13 090,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 13 090,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Vienvamzdės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 40 | Poliesterinės, megztos (sustiprinto mezgimo - su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)), dengtos kolagenu, diametras 8 mm, ilgis 70 cm ar daugiau |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vienvamzdės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 60 | Vienvamzdės, poliesterinės, austos, diametras 8 mm, ilgis 60 cm ar daugiau | GELSOFT 636008 | 119,00 |  | 7 140,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 7140,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Vienvamzdės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 30 | Poliesterinės, megztos (sustiprinto mezgimo - su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)) dengtos kolagenu arba austos dengtos diametras 10 mm, ilgis 40 cm ar daugiau. | GELWEAVE 736010 | 119,00 |  | 3 570,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 3570,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Vienvamzdės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 30 | Poliesterinės, megztos (sustiprinto mezgimo - su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)) dengtos kolagenu diametras 20 mm ilgis 12,5 cm ir daugiau. | GELWEAVE 732520 | 119,00 |  | 3 570,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 3570,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vienvamzdės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 24 | Poliesterinės, megztos (sustiprinto mezgimo – su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)), dengtos kolagenu diametras 22 mm, ilgis 12,5 cm ar daugiau. | GELWEAVE 732522 | 119,00 |  | 2 856,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 2 856,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Vienvamzdės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 15 | Poliesterinės, (sustiprintos su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)) megztos arba austos dengtos kolagenu diametras 24 mm ilgis, 12,5 cm ar daugiau | GELWEAVE 732524 | 119,00 |  | 1 785,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 1 785,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bifurkacinės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 6 | Poliesterinės, sustiprintos (su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)), megztos arba austos dengtos sidabru ir kolagenu 18/9 mm diametro, ilgis 40-50 cm. |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bifurkacinės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 9 | Bifurkacinės, impregnuotos, austos, 14/7 mm diametro, ilgis 40-50 cm | GELSOFT 631407 | 124,00 |  | 1 116,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 1 116,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Bifurkacinės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 40 | Bifurkacinės ,impregnuotos, poliesterinės dirbtinės kraujagyslės, megztos 16/8 mm diametro, ilgis 40-50 cm | GELSOFT 631608 | 124,00 |  | 4 960,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 4 960,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Bifurkacinės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 60 | Bifurkacinės, impregnuotos kolagenu ir heparinu, poliesterinės dirbtinės kraujagyslės (sustiprinto mezgimo – su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)) arba austos 18/9 mm diametro ilgis 40-50 cm | GELSOFT 731809 | 124,00 |  | 7 440,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 7 440,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Bifurkacinės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 60 | Bifurkacinės impregnuotos kolagenu ir heparinu poliesterinės dirbtinės kraujagyslės (sustiprinto mezgimo – su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)) arba austos 20/10 mm diametro ilgis 40-50 cm. | GELSOFT 632010 | 124,00 |  | 7 440,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 7 440,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bifurkacinės dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 30 | Bifurkacinės, impregnuotos, poliesterinės dirbtinės kraujagyslės, austos 24/12 diametro, ilgis 40-50 cm. | GELSOFT 632412 | 124,00 |  | 3 720,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 3 720,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 80 | Poliesterinės (sustiprinto mezgimo - su apmetimu (anglų k. locknit knitted arba lygiavertis)) dengtos heparinu ir kolagenu dirbtinės kraujagyslės lopinėliai, dydis 8 x 75 mm. | Fluoropassiv Thinwall Carotid Patch 920875FT | 40,00 |  | 3 200,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 3 200,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 15 | PTFE vienvamzdės, be sutvirtinimo elementų, 6 mm diametro, ilgis 60 cm ar daugiau. | PTFE MAXIFLO S6006 | 235,0 |  | 3 525,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 3 525,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 15 | PTFE vienvamzdės, be sutvirtinimo elementų, 7 mm diametro, ilgis 60 cm ar daugiau. | PTFE MAXIFLO S6007 | 235,00 |  | 3 525,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 3 525,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 15 | PTFE vienvamzdės, su nuimamais sutvirtinimo elementais, 6 mm diametro, ilgis 60 cm ar daugiau. | PTFE MAXIFLO S6006E | 255,00 |  | 3 825,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 3 825,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Dirbtinės kraujagyslės | Vnt. | 15 | PTFE vienvamzdės, su nuimamais sutvirtinimo elementais, 7 mm diametro, ilgis 60 cm ar daugiau. | PTFE MAXIFLO S6007E | 255,00 |  | 3 825,00 |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 3 825,00 |  |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Dirbtinės kraujagyslės (PTFE siūlai) | Vnt. | 140 | Nesirezorbuojantys monofilomentiniai PTFE polimero medžiagos chirurginiai siūlai. Adatų skersmuo turi būti artimas siūlo skersmeniui. Siūlo storis 5/0 ir 6/0. Siūlas su dviem adatomis. |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Priedai dirbtinėms kraujagyslėms | Vnt. | 5 | Karotidinis šuntas Diametras 8 F, ne mažiau 30 cm ilgio, dvigubo baliono dizaino su kraneliu atgalinei srovei patikrinti. |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Priedai dirbtinėms kraujagyslėms | Vnt. | 6 | Kintamo diametro valvuliotomas ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 1,8 mm, maksimalus ašmenų diametras ne mažesnis kaip 6,0 mm. |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |