[image: image1.png]V. Kléemano firma Optimali medicinos jranga visiems

Optimcecda





VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS UNIVERSITETINEI LIGONINEI

PASIŪLYMAS

DĖL SLAUGOS PRIEMONIŲ IR INVENTORIAUS
2017-08-21 Nr. OP-170821-1

Mažeikiai

	Tiekėjo pavadinimas
	V.Klėmano firma “Optimeda”

	Tiekėjo adresas 
	Ventos g. 6 – 2, Mažeikiai

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įm kodas: 167239624, 

PVM kodas: LT672396219

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT75 73000 10002543986, 

AB Swedbank, kodas 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Vytautas Klėmanas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Vytautas Klėmanas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Vytautas Klėmanas

	Telefono numeris
	+370-671-37003

	El. pašto adresas
	info@optimeda.lt


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2017 m.                 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2017/S                 ir 2017 m. birželio 20 d. CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius ir psl.Nr.

	1.
	Įmonės registracijos pažymėjimas
	2

	2.
	Jungtinė pažyma
	2

	3.
	Pažyma dėl teistumo
	1

	4.
	Perkamų prekių sąrašas
	14

	5.
	CE sertifikatai ir jų vertimai
	6

	6.
	Siūlomų prekių bukletai ir jų vertimai
	6


	Direktorius
	
	
	
	Vytautas Klėmanas

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 


2  priedas

Perkamų prekių sąrašas SLAUGOS PRIEMONĖS 

1 dalis. Apsauginis užvalkalas anklodei, vaikiškas

	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1.
	110x112 (+/- 2cm)


	

	2.
	Pagamintas iš apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, lengvai valomas ir skalbiamas. 

Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. Gali  būti pagamintas iš medvilninio audinio (80% medvilnė, 20% poliesteris) ar iš sintetinio audinio (100% poliesterio), padengto poliuretano plėvele iš abiejų paviršinių pusių. Užtrauktukas su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. Ne trumpesnis  nei 90-100 cm. Skalbiamas ne mažiau 90°C temperatūroje, džiovinamas ne mažiau  70°C temperatūroje. Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio.
	

	10
	Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.
	

	11
	Perkamas kiekis iki 30 vnt.
	

	12
	PVM tarifas procentais
	

	13
	Vnt. kaina Eur su PVM
	

	14
	Viso kaina Eur su PVM
	

	15
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	


2 dalis. Fiksuojančių diržų komplektas kojoms su lipdukais (L dydis) 

	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Reikalavimai 
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1
	Paskirtis 
	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo,  taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu.
	

	2
	Komplektacija  
	1 komplektas kojų fiksacijos diržų, 1 juosta fiksacinių diržų tvirtinimui prie lovos, ne mažiau kaip 4 magnetinės sagos, ne mažiau kaip 2 magnetiniai raktai.
	

	3
	Kojų fiksavimo diržai
	Plotis ne mažesnis kaip 8 (±1) cm,  apimtis L dydžio komplektui , bet ne siauresnėse kaip 25 – 30 (±2) cm  ribose. Papildomai komplektuojami su  lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.
	

	4
	Diržų žymėjimas
	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui).
	

	5
	Diržų fiksavimas
	Magnetinių sagų pagalba, kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).
	

	6
	Lipni juosta
	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.
	

	7
	Pagaminta iš
	Iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
	

	8
	Diržų sustiprinimas
	Susegimo vietos sustiprintos specialia vidine ypatingai stipria juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
	

	9
	Tvirtinimo angos
	Išdegintos ultragarsu, taip užtikrinant metalinio apvado stabilumą ir sumažinant išplyšimo riziką.
	

	10
	Skalbimas
	Skalbiama ne žemesnėje kaip 900C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-500C temperatūroje.
	

	11
	Instrukcijos ir aprašymai
	Prekės aprašymai, instrukcijos, saugaus darbo rekomendacijos pateikiamos lietuvių kalba.
	

	12


	Klasifikavimas ir sertifikavimas
	CE, ISO 140001:2004; 9001:2008 sertifikatai.
	

	13
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėn.
	

	14
	Perkamas kiekis
	Iki 5 vnt.
	

	15
	PVM tarifas procentais
	
	

	16
	Vnt. kaina Eur su PVM
	
	

	17
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	
	


3 dalis. Fiksuojančių diržų komplektas rankoms su lipdukais (L dydis) 

	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Reikalavimai 
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1
	Paskirtis 
	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo,  taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu.
	

	2
	Komplektacija  
	1 komplektas rankų fiksacijos diržų, 4 magnetinės sagos, ne mažiau kaip 2 magnetiniai raktai.
	

	3
	rankų fiksavimo diržai
	Plotis ne mažesnis kaip 8 (±1) cm,  apimtis L dydžio komplektui , bet ne siauresnėse kaip 20 – 25 (±2) cm  ribose. Diržas su 2 tvirtinimo juostom: viena juosta diržas tvirtinamas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.
	

	4
	Diržų žymėjimas
	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui).
	

	5
	Diržų fiksavimas
	Magnetinių sagų pagalba, kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).
	

	6
	Lipni juosta
	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.
	

	7
	Pagaminta iš
	Iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
	

	8
	Diržų sustiprinimas
	Susegimo vietos sustiprintos specialia vidine ypatingai stipria juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
	

	9
	Tvirtinimo angos
	Išdegintos ultragarsu, taip užtikrinant metalinio apvado stabilumą ir sumažinant išplyšimo riziką.
	

	10
	Skalbimas
	Skalbiama ne žemesnėje kaip 900C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-500C temperatūroje.
	

	11
	Instrukcijos ir aprašymai
	Prekės aprašymai, instrukcijos, saugaus darbo rekomendacijos pateikiamos lietuvių kalba.
	

	12


	Klasifikavimas ir sertifikavimas
	CE, ISO 14001:2004; ISO 9001:2008  sertifikatai.
	

	13
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėn.


	

	14
	Perkamas kiekis
	Iki 5 vnt.
	

	15
	PVM tarifas procentais
	
	

	16
	Vnt. kaina Eur su PVM
	
	

	17
	Viso kaina Eur su PVM
	
	

	18
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	
	


4 dalis. Fiksuojančių diržų komplektas juosmeniui, krūtinei  L Dydis

	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Reikalavimai 
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1
	Paskirtis 
	Apsauganti pacientą nuo sužeidimų – tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo,  taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu.
	

	2
	Juosmenį fiksuojantis diržas
	Plotis ne mažesnis kaip 18 (±2) cm, liemens apimtis ne siauresnėse kaip  95 – 135 (±2) cm, ribose. Diržas su papildomais diržais nugarinėje dalyje, leidžiančiais keisti paciento padėtį ir fiksuoti pacientą ant šono.
	

	3
	Pečių fiksavimo diržai
	Komplektą sudaro lovos diržas, pečių fiksacijos juostos ir papildomas diržas tvirtinti prie juosmens diržo. Vieno dydžio
	

	4
	Diržų žymėjimas
	Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui).
	

	5
	Diržų fiksavimas
	Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro).
	

	6
	Lipni juosta
	Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose.
	

	7
	Pagaminta iš
	Iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
	

	8
	Diržų sustiprinimas
	Susegimo vietos sustiprintos specialia vidine ypatingai stipria juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
	

	9
	Tvirtinimo angos
	Išdegintos ultragarsu, taip užtikrinant metalinio apvado stabilumą ir sumažinant išplyšimo riziką.
	

	10
	Skalbimas
	Skalbiama ne žemesnėje kaip 900C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-500C temperatūroje.
	

	11
	Instrukcijos ir aprašymai
	Prekės aprašymai, instrukcijos, saugaus darbo rekomendacijos pateikiamos lietuvių kalba.
	

	12


	Klasifikavimas ir sertifikavimas
	CE, ISO 14001:2004; ISO 9001:2008  sertifikatai.
	

	14
	Perkamas kiekis
	Iki 5 vnt.
	

	15
	PVM tarifas procentais
	
	

	16
	Vnt. kaina Eur su PVM
	
	

	17
	Viso kaina Eur su PVM
	
	

	18
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	
	


	5 dalis. Elektroninis medicininis termometras 

Eilės Nr. 
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas lietuvių kalba)

	1.
	Paskirtis
	Matuoti  temperatūrą 
	

	2
	Funkcijos
	Kontaktinis temperatūros matavimas žmogui
	

	3
	Sudedamosios dalys
	Apšviečiamas ekranas
	

	4
	Temperatūros vienetai
	Celsijus


	

	5
	Matavimo ribos
	26,0-43,9° C
	

	6
	Matavimo paklaida
	+- 0,1° C
	

	7
	Matavimo vieta
	Pažastinis, oralinis, rektalinis
	

	
	Matavimo laikas
	10-25 sekundės
	

	
	Elementai
	Keičiamas elementas, kai pasirodo mirksinti baterijos žymė. Ne mažiau kaip 1500 matavimų su keičiama baterija
	

	
	Dėklas
	Kietos plastmasės
	

	
	Dezinfekavimas
	Ekranas apsaugotas nuo drėgmės, atsparus vandeniui. Termometras atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
	

	9
	Sertifikavimas
	CE atitikties deklaracija
	

	10
	Reikalavimai 
	su metrologine patikra
	

	11
	Garantija
	24 mėn.
	

	13
	Naudojimo ir priežiūros instrukcija
	lietuvių kalba
	

	14
	Perkamas kiekis
	Iki 70 vnt.
	

	15
	PVM tarifas procentais
	
	

	16
	Vnt. kaina Eur su PVM
	
	

	17
	Viso kaina Eur su PVM
	
	

	18
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	
	


6 dalis. Mechaninis tonometras
	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Reikalavimai 
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1.
	Manometro korpusas
	iš metalo ir plastmasės atsparių korozijai, dūžiams ir smūgiams.
	iš metalo ir plastmasės atsparių korozijai, dūžiams ir smūgiams.

	2.
	Oro išleidimo vožtuvas
	iš dengto chromu metalo, oras nuleidžiamas atsukant vožtuvą.
	iš dengto chromu metalo, oras nuleidžiamas atsukant vožtuvą.

	3.
	Manometro skalė
	Sugraduota padalomis nuo 0 iki 300 mm Hg
	Sugraduota padalomis nuo 0 iki 300 mm Hg

	4.
	Skalės gradacija
	Ne didesnė kaip kas 2 mm Hg
	kas 2 mm Hg

	5.
	Mikrofiltras
	Oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą saugo mikrofiltras
	Oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą saugo mikrofiltras

	6.
	Sujungimas 
	Manžetė, kriaušė ir monometras sujungti žarnelėmis
	Manžetė, kriaušė ir monometras sujungti žarnelėmis

	7.
	Komplektacija
	Monometras, manžetė susegama lipukais, kriaušė, fonendoskopas, dėklas, garantijos kortelė.
	Monometras, manžetė susegama lipukais, kriaušė, fonendoskopas, dėklas, garantijos kortelė.

	8.
	Manžetė
	Be metalinių konstrukcijos dalių (nesužnybiančių rankos audinius).

Galimybė rinktis ilgį: rankos apimčiai nuo 34 -50 (±2 cm.).
	Be metalinių konstrukcijos dalių (nesužnybiančių rankos audinius).

Galimybė rinktis ilgį: rankos apimčiai nuo 34 -50 cm

	9.
	Manometras
	Su CE ženklinimu ir modelio (gamykliniu numeriu).


	Su CE ženklinimu ir modelio (gamykliniu numeriu).



	10.
	Dezinfekcija
	Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio.
	Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio.

	11.
	Pateikti 
	Naudojimo instrukcijas ir saugaus darbo reikalavimus lietuvių kalba
	Pristatoma kartu su prekėmis

	12.
	Patikra
	Pirminė metrologine patikra
	Su pirmine metrologine patikra

	13.
	Garantija 
	Ne mažiau kaip 24 mėn. 
	24 mėn. 

	14
	Perkamas kiekis
	Iki 15 vnt.
	

	15
	PVM tarifas procentais
	21%
	

	16
	Vnt. kaina Eur su PVM
	16,00
	

	17
	Viso kaina Eur su PVM
	240,00
	

	18
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	32703 YTON, Gima S.p.A
	


7 dalis. ČIUŽINYS NUO PRAGULŲ BE KOMPRESORIAUS
	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Reikalavimai 
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1.
	Paskirtis
	Skirtas kūno spaudimui sumažinti.
	Skirtas kūno spaudimui sumažinti.

	2
	Sandara
	Sudarytas iš atskirų celių ne mažiau 130 vienetų, kuriose cirkuliuoja oras.
	Sudarytas iš atskirų celių ne mažiau 130 vienetų, kuriose cirkuliuoja oras.

	3
	Išmatavimai 
	Ilgis 200 cm(±2 cm)
Plotis 90 cm(±2 cm)

	Ilgis 200 cm

Plotis 90 cm

	4
	Medžiaga 
	PVC folija atspari dezinfekcinėms medžiagoms.
	PVC folija atspari dezinfekcinėms medžiagoms.

	5
	Paciento svoris 
	40- 110 kg (+40kg)
	135 kg

	6
	Garantija
	≥ 12 mėn.
	12 mėn.

	7
	Instrukcija lietuvių kalba
	
	Pristatoma kartu su prekėmis

	8
	CE Atitikties Deklaracija
	
	Pridedama

	10
	Perkamas kiekis
	Iki 20 vnt.
	

	11
	PVM tarifas procentais
	21%
	

	12
	Vnt. kaina Eur su PVM
	21,00
	

	13
	Viso kaina Eur su PVM
	420,00
	

	14
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	28564 BUBBLE MATTRESS, Gima S.p.A
	


8 dalis. Šlapimo indų laikiklis
	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Reikalavimai 
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1
	Paskirtis
	Tinka įvairios formos šlapimo indams.
	

	2
	Medžiaga
	Metalo atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms.
	

	3
	Tvirtinimas
	Kabinamas ant lovos rėmo.
	

	4
	Išmatavimai
	Aukštis ne mažiau 23 cm.

Dėklo ilgis ne mažiau 16 cm. 

Dėklo plotis ne mažiau 15 cm. 


	

	5
	Perkamas kiekis
	Iki 30 vnt.
	

	6
	PVM tarifas procentais
	
	

	7
	Vnt. kaina Eur su PVM
	
	

	8
	Viso kaina Eur su PVM
	
	

	9
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	
	


9 dalis. ČIUŽINYS NUO PRAGULŲ SU KOMPRESORIUMI
	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Reikalavimai 
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1
	Čiužinys


	
	

	2
	Paskirtis
	Skirtas kūno spaudimui sumažinti.
	Skirtas kūno spaudimui sumažinti.

	3
	Sandara
	Sudarytas iš atskirų celių ne mažiau 130 vienetų, kuriose cirkuliuoja oras.
	Sudarytas iš atskirų celių 130 vienetų, kuriose cirkuliuoja oras.

	4
	Išmatavimai 
	Ilgis 200 cm(±2 cm)
Plotis 90 cm(±2 cm)

	Ilgis 200 cm

Plotis 90 cm



	5
	Medžiaga 
	PVC folija atspari dezinfekcinėms medžiagoms.
	PVC folija atspari dezinfekcinėms medžiagoms.

	6
	Paciento svoris 
	40- 110 kg (+40kg)
	135 kg 

	7
	Kompresorius


	
	

	8
	Funkcija


	Reguliuojamas oro slėgio padavimas.

Ant kompresoriaus esančia rankenėle parenkamas oro įpūtimo į čiužinį slėgis. Ne mažiau 10 oro įpūtimo lygių, parenkama pagal paciento svorį. 
	Reguliuojamas oro slėgio padavimas.

Ant kompresoriaus esančia rankenėle parenkamas oro įpūtimo į čiužinį slėgis. 10 oro įpūtimo lygių, parenkama pagal paciento svorį. 

	9
	Išmatavimai 
	12x25x11cm. (±2 cm).

	12x25x10cm. 



	10
	Tvirtinimas
	Atlenkiamų kojelių pagalba kabinamas ant lovos krašto.
	Atlenkiamų kojelių pagalba kabinamas ant lovos krašto.

	11
	Maitinimo jungtis 
	230V / 50Hz
	230V / 50Hz

	12


	Energijos išeikvojimas 
	10 Watt
	10 Watt

	13
	Apsaugos klasė 
	Klasė 2, tipas BF, IPX-1
	Klasė 2, tipas BF, IPX-1

	14
	Saugiklis 
	T1 X 250V A
	T1 X 250V A

	15
	Ciklo laikas
	10 min.(±2 min.). 
	12 min.

	16
	Garantija
	≥ 12 mėn.
	12 mėn.

	17
	Instrukcija lietuvių kalba
	
	Pristatoma kartu su prekėmis

	18
	CE Atitikties Deklaracija
	
	Pridedama

	20
	Perkamas kiekis
	Iki 10 vnt.
	

	21
	PVM tarifas procentais
	21%
	

	22
	Vnt. kaina Eur su PVM
	53,00
	

	23
	Viso kaina Eur su PVM
	530,00
	

	24
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	28564+28568 BUBBLE MATTRESS + PUMP System, Gima S.p.A
	


10 dalis. Neįgaliųjų vežimėlis

	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Reikalavimai 
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1.
	Rėmas
	X formos rėmas, suglaudžiamas, pagamintas iš plieno ir aliuminio.
	

	2.
	Rankų atramos
	Nuimamos su fiksatoriais. 

Atramų aukštis nuo sėdynės ne mažiau kaip 220 mm. 

Rankų atramos atlenkiamos ir fiksuojamos pakeltoje pozicijoje.
	

	3.
	Pėdų atramos
	Nuimamos, reguliuojamo aukščio, pasukamos į šonus, pagamintos iš aliuminio.
Pėdų atramos su guminiais arba plastikiniais ratukais kampuose, sienų apsaugai.
	

	4.
	Užpakaliniai ratai
	Lankais varomi. Diametras  ne mažiau kaip 590±10mm.
	

	5.
	Ratų stipinai
	Metaliniai.
	

	6.
	Stabdžiai
	Rimties. Fiksuojantys užpakalinius ratus turintys apsaugas nuo ratų pažeidimo
	

	7.
	Vežimėlio valdymas palydovui
	Stūmimo rankenos minkštos, atsparios dez. Medžiagoms, neslidžios
	

	8.
	Priekiniai ratukai
	Nepripučiami, reguliuojamo aukščio.  Diametras ne mažiau kaip 200±10mm
	

	9.
	Atrama blauzdoms
	Apsauginis blauzdų dirželis;
	

	10.
	Apmušalas
	Pagamintas iš nailono arba dirbtinės odos, su paminkštinimu. Medžiagos  atsparios dezinfekcijos priemonėms,  kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio.
	

	11.
	Atlošas
	Aukštis ne mažiau kaip 430±20mm
	

	12.
	Sėdynė
	Aukštis ne mažiau kaip 500±20mm. 

Gylis ne mažiau kaip 430±20mm.

Plotis ne mažiau kaip 480±20mm.
	

	13.
	Apkrova
	Maksimalus išlaikomas svoris ne mažiau kaip 120 kg
	

	14
	Plotis
	Sulankstyto vežimėlio plotis ne daugiau kaip 300±20mm.
	

	15
	Sertifikatai
	Turėti CE sertifikatą.
	

	16
	Garantija
	Ne mažiau kaip 30 mėn.
	

	17
	Instrukcija ir saugaus darbo rekomendacijos lietuvių kalba
	
	

	19
	Perkamas kiekis
	Iki 11 vnt.
	

	20
	PVM tarifas procentais
	
	

	21
	Vnt. kaina Eur su PVM
	
	

	22
	Viso kaina Eur su PVM
	
	

	23
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	
	


11 dalis. Tualeto paaukštinimas su porankiais

	Eil. Nr.
	Gaminio charakteristika
	Reikalavimai 
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)

	1.
	Paskirtis
	Skirtas paaukštinti tualeto aukštį
	Skirtas paaukštinti tualeto aukštį

	2.
	Funkcijos
	Pakelia tualeto aukštį, kad būtų patogiau ir lengviau atsisėsti ir atsistoti
	Pakelia tualeto aukštį, kad būtų patogiau ir lengviau atsisėsti ir atsistoti

	3.
	Pritaikymas
	Tinka klozetams, kurių vidinės angos ilgis ne mažesnis kaip 30cm ±2cm, 
	Tinka klozetams, kurių vidinės angos ilgis ne mažesnis kaip 30cm, 

	4.
	Pritvirtinimas
	Su tvirtinimo varžtais -2 vnt.

Tvirtinamas prie klozeto esančių skylių (skirtų tvirtinti tualeto dangtį)
	Su tvirtinimo varžtais -2 vnt.

Tvirtinamas prie klozeto esančių skylių (skirtų tvirtinti tualeto dangtį)

	5.
	Sėdimos dalies išmatavimai
	 Aukštis12cm ± 5cm

 atstumas tarp porankių 50cm ±5cm
	 Aukštis12,5cm 
 atstumas tarp porankių 46,8cm 

	6.
	Maksimali apkrova
	 ne mažiau120 kg
	 mažiau130 kg

	7.
	Dezinfekcija
	Dezinfekuojama valikliais, kurių sudėtyje yra etanolio
	Dezinfekuojama valikliais, kurių sudėtyje yra etanolio

	9.
	Klasifikavimas ir sertifikavimas
	CE atitikties deklaracija
	Pridedama

	10.
	Garantija
	12 mėn.
	12 mėn.

	11.
	Perkamas kiekis
	Iki 5 vnt.
	

	12
	PVM tarifas procentais
	21%
	

	13
	Vnt. kaina Eur su PVM
	48,00
	

	14
	Viso kaina Eur su PVM
	240,00
	

	15
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	27750 Raised Toilet Seat, Gima S.p.A
	


12 dalis. Kūdikių svarstyklės

	Eilės Nr. 
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas lietuvių kalba)

	1.
	Paskirtis
	Medicininės kūdikių svarstyklės skirtos naudoti kūdikių svėrimui ligoninėse, poliklinikose, sveikatos centruose ir kt susijusiose įstaigose.
	

	2
	Konstrukcija
	Ergonomiškas plastikinis padėklas, LED ekranas, paprastos ir patogios naudotis
	

	3
	Svėrimo riba
	6g/15 kg, padalos vertė 2/5 gr.
	

	4
	Matmenys
	Platformos matmenys 320x310x60 mm (+-10 mm)

Svarstyklių masė ne daugiau 5 kg.


	

	5
	Maitinimo šaltinis
	Iš tinklo arba elementų
	

	6
	Funkcijos
	Taros funkcija, dinaminio svėrimo funkcija, kuri padeda gauti tiklsius rezultatus judant kūdikiui, duomenų užlaikymo funkcija, kuri išsaugo paskutinio svėrimo rezultatą.
	

	7
	Priežiūra
	Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros nuorodas lietuvių kalba
	

	8
	Garantija
	24 mėn
	

	9
	Kokybės tikrinimas
	CE sertifikatas, gamyklinė metrologinė patikra
	

	10
	Dezinfekcija
	Atsparios dezinfekcinėms medžiagoms
	

	11
	Perkamas kiekis
	1 vnt.
	

	12
	PVM tarifas procentais
	
	

	13
	Vnt. kaina Eur su PVM
	
	

	14
	Firminis pavadinimas, gamintojas
	
	


Ventos g.6-2, LT- 89102 Mažeikiai, Lietuva Tel:(8-671) 37003  e-mail: info@optimeda.lt; optimeda@gmail.com

[image: image1.png]