## Sheet1
Eil Nr. | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Orientacinis kiekis, mato vienetas | Vieneto įkainis Eur be PVM | Orientacinė suma Eur be PVM | PVM dydis % | Orientacinė suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo numeris, failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė, nuoroda į gamintojo interneto tinklapį jei toks yra
2 | Universalios kepurės | Apvalios, skirtos tiek vyrams tiek moterims. Iš neausto pluošto viskozinės medžiagos, pralaidžios orui 4-6 m\s (EN ISO 9273). Dirbant 4-6 val. neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų. Medžiaga be latekso, formaldehido. Kepuraitės kraštas apsiūtas tvirta gumele, neleidžia išsprūsti plaukams. Kepurės audinys darbo metu (8 val.) neišsitampo, neišyra tiek kepurę užsidedant, tiek ją nusiimant, o gumelė neplyšta. Dydis ne mažiau 58-60 cm. Spalva įvairi. | 50 000 vnt. | 0.0172 | 860 | 5 | 903 | Sumbow Medical Instruments, SM50025, Žr. KONFIDENCIALU Katalogai ir prekių aprašymai, 1-2 psl. www.sumbow.com
Bendra orientacinė 2 pirkimo dalies suma Eur be PVM | [7 empty] | 860
PVM (5%) suma | [7 empty] | 43
Bendra orientacinė 2 pirkimo dalies suma Eur su PVM | [7 empty] | 903
6 | Vinilinės pirštinės | Pagamintos iš polivinilo chlorido. Ilgis ne mažiau 240 mm; storis pirštų srityje ne daugiau 0,116 mm, delno – ne daugiau 0,1 mm, riešo – ne daugiau 0,075 mm. Atsparumas plyšimui prieš sendinimą ne mažiau 4,8 N. AQL- 1,5. Turi CE ženklinimą, atitinka EN 455 1-3 d. Patiekti gamintojo patvirtinančius dokumentus. Dydžiai XS-XL. | 200 000 vnt. | 0.0159 | 3180 | 5 | 3339 | Medispo, Shanghai HBM Healthcares, Inc., Vinyl Exam Gloves. Žr. KONFIDENCIALU Katalogai ir prekių aprašymai, 3-8 psl. www.hbmchina.com
Bendra orientacinė 6 pirkimo dalies suma Eur be PVM | [7 empty] | 3180
PVM (5%) suma | [7 empty] | 159
Bendra orientacinė 6 pirkimo dalies suma Eur su PVM | [7 empty] | 3339
9 | Sterilūs plėvelės-tvarsčiai, skirti intraveninių (su sparneliais) kateterių fiksavimui | Skirti periferiniam venų kateteriui fiksuoti. Tvarstis vientisas, iš dviejų dalių: skaidri lipni plėvelė pralaidi orui, nepralaidi vandeniui, leidžia matyti injekcijos vietą ir pleistras su hipoalerginiais klijais, nelimpančiais prie pirštinių, bei ne mažiau 3 paras išsilaikantys kūno paviršiuje. Klijuojama ir nuimama rėmelio pagalba. Įpjova siaura 3–6 mm, gili 4-5 cm. Dydis 7 x 8 cm ± 1 cm. | 11 000 vnt. | 0.1305 | 1435.5 | 5 | 1507.275 | ElastoDERM F, ZARYS International Group, 812006, Žr. KONFIDENCIALU Katalogai ir prekių aprašymai, 9-10 psl. www.zarys.com
Bendra orientacinė 9 pirkimo dalies suma Eur be PVM | [7 empty] | 1435.5
PVM (5%) suma | [7 empty] | 71.775
Bendra orientacinė 9 pirkimo dalies suma Eur su PVM | [7 empty] | 1507.275
10 | Sterilūs plėvelės-tvarsčiai, skirti intraveninių (su sparneliais) kateterių fiksavimui | Skirti centr.venų kateteriui fiksuoti. Tvarstis vientisas, iš 2 d.: skaidri lipni poliuretano plėvelė pralaidi orui, nepralaidi vandeniui, bakter. ir virusams, leidžia matyti inj. vietą ir pleistras su hipoalerg. klijais nelimpančiais prie pirštinių, bei ne mažiau 3 paras išsilaik.kūno paviršiuje. Klijuojama ir nuimama rėmelio pagalba. Dydis 10 x 12 cm ± 2 cm. | 3 000 vnt. | 0.2932 | 879.6 | 5 | 923.58 | ElastoDERM F, ZARYS International Group, 812008, Žr. KONFIDENCIALU Katalogai ir prekių aprašymai, 9-10 psl. www.zarys.com
Bendra orientacinė 10 pirkimo dalies suma Eur be PVM | [7 empty] | 879.6
PVM (5%) suma | [7 empty] | 43.98
Bendra orientacinė 10 pirkimo dalies suma Eur su PVM | [7 empty] | 923.58