## Sheet2
3 pirkimo dokumentų priedas
Techninė specifikacija pirkti reagentus ir pagalbines priemones bei endotoksino koncentracijos nustatymo paslaugą
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Tiekėjas, tiekiantis reagentus ir pagalbines priemones su prietaisu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją.
4. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 36 mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
6. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
7. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
Pirk. dalies Nr. | Perkama prekė, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt įkainis be PVM | 1 mato vnt įkainis su PVM | Orientacinė suma be PVM | Orientacinė suma su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | Reagentų ir pagalbinių priemonių komplektas uždaro tipo genetiniam analizatoriui ABI 3500 arba lygiaverčiam, įgyjamam panaudos būdu Reikalavimai lygiaverčiam genetiniam analizatoriui: a) sekoskaita Sanger metodu; b) vieno nukleotido skiriamosios gebos fragmentotyra; c) specializuota programinė įranga Sanger sekoskaitos bei gautų DNR fragmenų analizei, sugretinimui, interpretavimui; d) ne mažiau kaip 8 kapiliarinio tipo separavimo kanalai.
Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to suderintos tarpusavyje ir to paties gamintojo.
| Elektroforezės kapiliarų puokštė, integruoti 8 kapiliarai su laikikliu, 36 cm ilgio | vnt | 3
| Elektroforezės kapiliarų puokštė, integruoti 8 kapiliarai su laikikliu, 50 cm ilgio | vnt | 3
| Polimeras POP7 tipo , tinkamas 8 kapiliarų sistemai, 960 mėginiams, maišelyje su radiodažnuminiu identifikatoriumi arba lygiavertis (galiojimo trukmė ne mažiau 3 mėn. nuo pristatymo dienos). | vnt | 80
| Katodinio buferio (1x) konteineris, paruoštas naudojimui, tinkamas 8 kapiliarų sistemai, su radiodažnuminiu identifikatoriumi (galiojimo trukmė ne mažiau3 mėn. nuo pristatymo dienos) | vnt | 80
| Anodinio buferio (1x) konteineris, paruoštas naudojimui, tinkamas 8 kapiliarų sistemai, su radiodažnuminiu identifikatoriumi (galiojimo trukmė ne mažiau3 mėn. nuo pristatymo dienos) | vnt | 80
| Tarpinių komplektas katodinio buferio konteineriui, tinkamas 8 kapiliarų sistemai | vnt | 20
| Tarpinė mėginio plokštelei | vnt | 100
| Priežiūros ir palaikymo reagentas, paruoštas naudoti | vnt | 6
| Rinkinys PGR tipo sekoskaitos reakcijoms tinkamas 8 kapiliarų sistemai, ne mažiau 100 reakcijų, pritaikytas PGR fragmentams sekvenuoti arba lygiavertis | vnt | 6
| Rinkinys PGR tipo sekoskaitos reakcijoms tinkamas 8 kapiliarų sistemai, ne mažiau 1000 reakcijų, pritaikytas PGR fragmentams sekvenuoti arba lygiavertis | vnt | 3
| Dejonizuotas formamidas, paruoštas naudoti | ml | 1000
| Molekulinio dydžio standartas iki 600 bp, žymėtas LIZ arba lygiavertis | vnt | 6
| Žymetas oligonukleotidas, suderintas su ABI 3500 spektrine matrica, 10 nmol sintezės skalė, žymėtas 6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ ar PET arba jų spektriniais ekvivalentais | vnt | 1000
| Sekvenavimo reakcijos spektrinė matrica,PGR fragmentas sekvenuoti | tyrimas | 6
| Sekvenavimo reakcijos standartas, PGR fragmentams sekvenuoti | tyrimas | 6
| DNR fragmentų spektrinė matrica 6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ ir LIZ arba spektriškai jai lygiavertė | tyrimas | 2
| DNR fragmentų spektrinė matrica 6-FAM, VIC, NED, PET ir LIZ arba spektriškai jai lygiavertė | tyrimas | 4
| DNR fragmentų standartas | tyrimas | 6
| LD Taq polimerazė arba funkcinis ekvivalentas, pageidaujama pakuotė 1000 fermentinių vienetų (ang. U) | vnt. | 36000
| Magnetinių dalelių suspensija, skirta tiksliam ir specifiškam DNR produktų valymui po PGR ir kitų fermentinių reakcijų. Pakuotė - ne didesnė kaip 5 ml | 5 ml | 10
| Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 0,2-100 ng. Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul. Pageidautina pakuotė 500 tyrimų | tyrimas | 10000
| Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 2-1000 ng. Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul. Pageidautina pakuotė 500 tyrimų | tyrimas | 10000
| Rinkinys, skirtas RNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 0,2-100 ng. Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul. Pageidautina pakuotė 500 tyrimų | tyrimas | 10000
| Rinkinys, skirtas RNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 20-1000 ng. Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul. Pageidautina pakuotė 500 tyrimų | tyrimas | 10000
| Mėgintuvėliai, skirti DNR/RNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu, optiškaip skaidrūs, plonasieniai, 500 ul tūrio, pakuotės dydis ne daugiau 500 vnt. | 500 vnt. | 10
suma:
| Mėgintuvėliai, skirti DNR/RNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu, optiškaip skaidrūs, plonasieniai, 500 ul tūrio, pakuotės dydis ne daugiau 500 vnt. | vnt. | 5000
Suma:
2. | Reagentų ir pagalbinių priemonių komplektas uždaro tipo automatinei elektroforezės sistemai Qiaxcel arba lygiavertei, įgyjamai panaudos būdu Reikalavimai lygiavertei automatinei elektroforezės sistemai: a) ne mažiau kaip 5 bp skiriamoji geba; b) specializuoti reagentai naujos kartos sekoskaitos bibliotekų kokybės kontrolei; c) specializuota programinė įranga duomenų analizei ir interpretavimui nustatant fragmentų dydžius bei kokybinių charakteristikų (degradavimo) įverčius; d) specializuoti reagentai ir tyrimo protokolas RNR kokybės kontrolei.
Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to suderintos tarpusavyje ir to paties gamintojo.
| Rinkinys sparčiajai DNR fragmentų analizei: gelio kasetė, tirpalai, mineralinė alyva, standartas intensyvumui kalibruoti, dydžio standartai intervaluose, ne siauresniuose kaip 50-1.5 kb ir 15-3 kb, mėgintuvėlių juostelės | Rinkinys (3000 tyrimų) | 6
| Rinkinys DNR fragmentų analizei padidinta skiriamąja geba (ne mažiau kaip 5 b): gelio kasetė, tirpalai, mineralinė alyva, standartas intensyvumui kalibruoti, mėgintuvėlių juostelės | Rinkinys (1200 tyrimų) | 6
| Rinkinys atrankinei DNR fragmentų analizei: gelio kasetė, tirpalai, mineralinė alyva, standartas intensyvumui kalibruoti, mėgintuvėlių juostelės | Rinkinys (2400 tyrimų) | 6
| Rinkinys RNR kokybės kontrolei: gelio kasetė, tirpalai, mineralinė alyva, dydžio, intensyvumo ir sugretinimo standartai, mėgintuvėlių juostelės | Rinkinys (1200 tyrimų) | 4
| Azoto dujos, cilindriukuose, pritaikytos automatinei elektroforezės sistemai | vnt. | 36
Suma:
3. | Reagentų komplektas nukleorūgščių ir baltymų skyrimui, fermentinėms reakcijoms ir reakcijos produktų apdorojimui
Siūlyti tik pilną komplektą.
Reagentai ir fermentai, naudojant juos kartu, turi būti suderinti tarpusavyje, pilnai funkcionalūs reakcijos tirpaluose.
| dNTP mišinys PGR reakcijai, 10mM | ml | 30
| dNTP/dUTP mišinys PGR reakcijai, 2mM | ml | 30
| ATP, 100mM | ml | 2
| 25 mM MgCl2 | ml | 100
| 2X PGR reakcijos rinkinys su HotStart Taq polimeraze | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys detekcijai su hidrolizės zondu, su ROX | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys detekcijai su hidrolizės zondu, be ROX | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys detekcijai su SYBR Green, su ROX | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys detekcijai su SYBR Green, be ROX | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su hidrolizės zondu, su padidinta ROX koncentracija, su spalviniu indikatoriumi | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su hidrolizės zondu, su sumažinta ROX koncentracija, su spalviniu indikatoriumi | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su hidrolizės zondu, be ROX, su spalviniu indikatoriumi | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su SYBR Green, su padidinta ROX koncentracija, su spalviniu indikatoriumi | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su SYBR Green, su sumažinta ROX koncentracija, su spalviniu indikatoriumi | ml | 750
| 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su SYBR Green, be ROX, su spalviniu indikatoriumi | ml | 750
| HRM PGR reakcijos rinkinys su spalviniu indikatoriumi | ml | 750
| Uracil-DNR glikozilazė | vnt. | 20000
| Ribonukleazių inhibitorius | vnt. | 120000
| 6X DNR užnešimo dažas, dvispalvis | ml | 20
| Molekulinis dydžio standartas elektroforezei 100+500 bp, du dažai. Fragmentai: 6000, 5500, 5000, 4500, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 | ug | 500
| Molekulinis dydžio standartas elektroforezei 50 bp, du dažai. Fragmentai: 1000, 950, 900, 850, 800, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100, 50. | ug | 500
| Krevečių šarminė fosfatazė, inaktyvinama 75 °C | vnt. | 36000
| ExoI egzonukleazė | vnt. | 288000
| Proteinazė K, PCR grynumo | ml | 12
| BSA tirpalas, 0,2mg/ml | mg | 100
| Vanduo molekulinei biologijai | ml | 3000
| DNR fragmentų valymo iš PGR, kitų fermentinių ir gelio rinkinys | tyrimas | 1000
| HotStart Taq polimerazė | vnt. | 25000
| 50X TAE buferis | ml | 18000
| 10X TBE buferis | ml | 6000
| 3M natrio acetatas, pH5,2 | ml | 100
| M-MuLV atvirkštinė transkriptazė | vnt. | 100000
| kDNR sintezės rinkinys su M-MuLV atvirkštine transkriptaze | reakcija | 2000
| M-MuLV atvirkštinė transkriptazė fermentiškai aktyvi 50° C | u (vnt.) | 600000
| kDNR sintezės rinkinys su M-MuLV atvirkštine transkriptaze, fermentiškai aktyvia 50° C | reakcija | 36000
| 2X PGR reakcijos mišinys padidinto GC procentingumo ir ilgiems fragmentams amplifikuoti | reakcija | 1000
| EDTA 0.5M, pH8 | ml | 100
| Baltymų skyrimo iš ląstelių reagentas | ml | 1000
| Branduolio ir citoplazmos baltymų skyrimo rinkinys | tyrimas | 200
| Membraninių ir citoplazmos baltymų skyrimo rinkinys | tyrimas | 200
| Plataus spektro dažytas baltymų dydžio standartas (10-260 kDa) | ml | 2
| Baltymų dydžio dažytas standartas didelio molekulinio svorio baltymams | ml | 1
| Baltymų dydžio standartas mažo molekulinio svorio baltymams | ml | 1
| Proteazių inhibitorių mišinys (100 x koncentracijos) | ml | 10
| 4x dvisplavis baltymų preparatų užnešimo buferis su redukuojančiu agentu | ml | 40
Suma:
4. | Reagentų komplektas nukleorūgščių skyrimui sudėtingų mėginių
Siūlyti tik pilną komplektą.
| Rinkinys DNR koncentravimui. mikroplokštelių formatas | tyrimas | 1920 | 5 | 0,98 | 1.029 | 1881.6 | 1975.68 | Zymo Research,ZR-96 DNA Clean-up Kit™ Kit (2 x 96 Preps), D4017, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys DNR koncentravimui. minikolonėlių formatas | tyrimas | 1000 | 5 | 1.47 | 1.5435 | 1470 | 1543.5 | Zymo Research, DNA Clean & Concentrator™-5 (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ IC Columns (Capped), D4013, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys nukleorūgščių skyrimui nuo objektinio stiklelio iš fiksuotos medžiagos | tyrimas | 100 | 5 | 4.98 | 5.229 | 498 | 522.9 | Zymo Research, Pinpoint™ Slide DNA Isolation System (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ I Columns (Uncapped), D3001, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys DNR abdorojimui bisulfitu ir modifikuotos DNR skyrimui | tyrimas | 1000 | 5 | 2.5 | 2.625 | 2500 | 2625 | Zymo Research, EZ DNA Methylation™ Kit (50 Rxns), D5001, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| RNR stabilizacinio tirpalo ir RNR skyrimo rinkinio minikolonėlių formatu komplektas | tyrimas | 500 | 5 | 16.74 | 17.577 | 8370 | 8788.5 | Zymo Research, R1150/R1151 https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, minikolonėlių formatas | tyrimas | 1000 | 5 | 3.8 | 3.99 | 3800 | 3990 | Zymo Research, R2070, Direct-zol™ RNA MiniPrep Plus (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ IIICG Columns (Capped) https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, su Trizol tipo tirpalu, minikolonėlių formatas | tyrimas | 1000 | 5 | 5.1 | 5.355 | 5100 | 5355 | Zymo Research, Direct-zol™ RNA MiniPrep Plus (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ IIICG Columns (Capped) (Product Supplied w/ 50 ml TRI Reagent™) [Includes R2070 x 1, R2050-1-50 x 1- packaged separately], R2071 https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, mikroplokštelių formatas | tyrimas | 1000 | 5 | 2.19 | 2.2995 | 2190 | 2299.5 | Zymo Research, Direct-zol-96 RNA (2x96 preps.) [Includes E1009 x 4: DNase I Set (250 U) w/ 10X Reaction Buffer (1 ml) - packaged separately], R2054, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, su Trizol tipo tirpalu, mikroplokštelių formatas | tyrimas | 1000 | 5 | 3.23 | 3.3915 | 3230 | 3391.5 | Zymo Research, Direct-zol-96 RNA (2x96 preps.) (Product Supplied TRI Reagent™) [Includes R2050-1-200 x 1, E1009 x 4 -packaged separately], R2055, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, magnetinis mikroplokštelių formatas, magnetinis | tyrimas | 1000 | 5 | 2.21 | 2.3205 | 2210 | 2320.5 | Zymo Research, Direct-zol-96 MagBead RNA (2x96 preps) [Includes E1009 DNase I Set (250 U) w/ 10X Reaction Buffer (1 ml) x 4 -packaged separately], R2100, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, su Trizol tipo tirpalu, magnetinis mikroplokštelių formatas | tyrimas | 1000 | 5 | 3.32 | 3.486 | 3320 | 3486 | Zymo Research, Direct-zol-96 MagBead RNA (2x96 preps) w/ TRI Reagent [Includes E1009 DNase I Set (250 U) w/ 10X Reaction Buffer (1 ml) x 4 & R2050-1-200 x 1– packaged separately], R201, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys PGR terminatoriais žymėtų PGR produktų valymui prieš sekoskaitą, minikolonėlių formatas | tyrimas | 3000 | 5 | 1.74 | 1.827 | 5220 | 5481 | Zymo Research, ZR DNA Sequencing Clean-up Kit™ (50 Preps) w/ Zymo Spin IB, D4050, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys PGR terminatoriais žymėtų PGR produktų valymui prieš sekoskaitą, mikroplokštelių formatas | tyrimas | 3840 | 5 | 0.95 | 0.9975 | 3648 | 3830.4 | Zymo Research, ZR-96 DNA Sequencing Clean-up Kit™ (2 x 96 Preps), D4052, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys lygiagrečiam DNR ir RNR skyrimui iš to paties mėginio | tyrimas | 1000 | 5 | 8.16 | 8.568 | 8160 | 8568 | Zymo Research, Quick-DNA/RNA MiniPrep Plus Kit (50 preps), D7003, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Rinkinys amplikonų kiekybiniam įvertinimui prieš sekoskaitą | tyrimas | 3000 | 5 | 0.98 | 1.029 | 2940 | 3087 | Zymo Research/Bioline, JetSeq™ Library Quantification, BIO-68028, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Tirpalas amplikonų gryninimui prieš sekotyros reakcijas naudojant magnetines daleles, pakuotė ne didesnė kaip 5 ml | ml | 60 | 5 | 25.76 | 27.048 | 1545.6 | 1622.88 | Zymo Research, Kapa Pure Beads, 5 ml, KK8000, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
|  |  | Suma: |  |  |  |  | 58887.36
5. | Pradmens nukleotidų ir molekulinių zondų komplektas
Siūlyti tik pilną komplektą.
Pradmenys ir molekuliniai zondai turi būti to paties gamintojo.
Pradmenų ir žymėtų oligonukleotidų gamyba turi būti sertifikuota pagal ISO 9001.
Pristatymas po užsakymo ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas.
| Pradmens nukleotidas: Nurodyti kainą už vieną nukleotidą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260; Išgrynintas standartiniu išdruskinimo metodu, kartu pateikti chromatogramą; Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių; Pristatomi liofilizuoti. | vnt | 60000 | 5 | 0,23 | 0.2415 | 13800 | 14490 | Metabion, sintezė pagal užsakymą, http://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/
| Pradmens nukleotidas: Nurodyti kainą už vieną nukleotidą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260; Išgrynintas HPLC ar HPSF metodu, kartu pateikti chromatogramą; Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių; Pristatomi liofilizuoti. | vnt | 30000 | 5 | 0.82 | 0.861 | 24600 | 25830 | Metabion, sintezė pagal užsakymą, http://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/
| Modifikuotas pradmens nukleotidas: Nurodyti kainą už 5' ar 3' modifikuotą nukleotidą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260; Išgrynintas HPLC ar HPSF metodu, kartu pateikti chromatogramą; Galimos pasirinkti pradmenų modifikacijos: 6-Fam, TET, JOE, CAL Fluor 540, HEX, CAL Fluor 560, TAMRA, Cy3, ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610, Cy5, Cy5.5, IRD700, IRD700, LC Cyan500, LC Red 610, LC Red 640, LC Red 670, LC Red 705, Texas Red, Rhodamine, Rhodamine Green arba kitos spektriškai ir funkciškai ekvivalentiškos žymės; Galimybė pasirinkti BHQ, Dabcyl ar Eclipse Dark Quencher slopiklius; fosfatu ar amino C3/C6/C7 blokuotas 3' galas, biotinintas 5' galas. Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 5-40 bazių; Pristatomi liofilizuoti. Skirtingų modifikacijų nukleotidų preliminarus kiekis: 6-Fam ar jo spektrinis ekvivalentas preliminariai sudarytų 55%; TET/ JOE/CAL Fluor 540/HEX/CAL Fluor 560 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 15%; ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 15% ; Cy5, Cy5.5 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 15%. | vnt | 1000 | 5 | 41.69 | 43.7745 | 41690 | 43774.5 | Metabion, sintezė pagal užsakymą, http://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/
| Molekulinis fluorescuojantis zondas: Nurodyti kainą už vieną molekulinį zondą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 1 OD260; Sintezės kokybės kontrolė atliekama MALDI-TOF; Išgrynintas HPLC metodu, kartu pateikti chromatogramą; Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos žymėtus oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 18-40 bazių; Galimų pasirinkti fluorescencinių žymių spektras ne prastesnis kaip: 6-Fam, TET, JOE, CAL Fluor 540, HEX, CAL Fluor 560, TAMRA, Cy3, ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610, Cy5, Cy5.5, IRD700, IRD700, LC Cyan500, LC Red 610, LC Red 640, LC Red 670, LC Red 705, Texas Red, Rhodamine, Rhodamine Green arba kitos spektriškai ir funkciškai ekvivalentiškos žymės; Galimybė pasirinkti BHQ, Dabcyl ar Eclipse Dark Quencher slopiklius; Pristatomi liofilizuoti. Skirtingų molekulinių fluorescuojančių zondų preliminarus kiekis: 6-Fam ar jo spektrinis ekvivalentas preliminariai sudarytų 85%; TET/ JOE/CAL Fluor 540/HEX/CAL Fluor 560 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%; ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%; Cy5, Cy5.5 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%. | vnt | 1000 | 5 | 141.4 | 148.47 | 141400 | 148470 | Metabion, sintezė pagal užsakymą, http://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/
|  |  | Suma: |  |  |  |  | 232564.5
6. | Pagalbinės priemonės ląstelių kultūroms
Siūlyti tik pilną komplektą.
| Filtras, užsukamas ant švirkšto, PVDF, 0.2um poromis, sterilus | vnt | 300
| Filtras, užsukamas ant švirkšto, PVDF, 0.45um poromis sterilus | vnt | 300
| Filtras, užsukamas ant švirkšto, PES, 0.2um poromis sterilus | vnt | 300
| Filtras, užsukamas ant švirkšto, PES, 0.45um poromis sterilus | vnt | 300
| Filtravimo sistema, susidedanti iš indelio su filtru, prie jo prisukamo indo filtruotam skysčiui steriliai surinkti, PVDF, 0.2um poromis, sterili, skirta terpmės ir kt. tirpalams filtruoti, ne mažiau kaip 500 ml tūrio. | vnt | 300
| Filtravimo sistema, susidedanti iš indelio su filtru, prie jo prisukamo indo filtruotam skysčiui steriliai surinkti, PVDF, 0.45um poromis, sterili, skirta terpmės ir kt. tirpalams filtruoti, ne mažiau kaip 500 ml tūrio. | vnt | 600
| 96 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 1000
| 48 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 1000
| 24 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 1000
| 12 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 1000
| 6 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 5000
| Įdėklas 6 šulinėlių mikroplokštelei, sterilus. Galimybė pasirinkti porų dydį, membranos tipą ir storį. | vnt. | 200
| Įdėklas 12 šulinėlių mikroplokštelei, sterilus. Galimybė pasirinkti porų dydį, membranos tipą ir storį. | vnt. | 200
| Įdėklas 24 šulinėlių mikroplokštelei, sterilus. Galimybė pasirinkti porų dydį, membranos tipą ir storį. | vnt. | 200
| Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 12,5 cm2 | vnt | 1000
| Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 25 cm2 | vnt | 6000
| Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 75 cm2 | vnt | 1000
| Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 150 cm2 | vnt | 1000
| Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 170 cm2 | vnt | 1000
| Mėgintuvėlis ląstelių kultūroms, 5-15 ml, polistireninis, sterilus, filtriniu dangčiu | vnt | 5000
| Pipetė ląstelių kultūroms, 50 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 3000
| Pipetė ląstelių kultūroms, 25 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 3000
| Pipetė ląstelių kultūroms, 10 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 6000
| Pipetė ląstelių kultūroms, 5 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 6000
| Pipetė ląstelių kultūroms, 2 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 1000
| Pipetė ląstelių kultūroms, 1 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 1000
Suma:
7. | Reagentai ir terpės ląstelių kultūroms
Siūlyti tik pilną komplektą.
| Terpė IMDM, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 12
| Terpė RPMI-1640 su stabilizuotu gliutaminu, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
| Terpė DMEM su stabilizuotu gliutaminu, 1 g gliukozės, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
| Terpė DMEM su stabilizuotu gliutaminu, 4.5 g gliukozės, pakuotė nedidesnė kaip 2000 ml | litras | 300
| Terpė DMEM su stabilizuotu gliutaminu, 4.5 g gliukozės, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
| Terpė alfaMEM, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 12
| Stabilizuotas L-gliutaminas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | litras | 2
| PBS be Ca ir Mg jonų, pakuotė nedidesnė kaip 2000 ml | litras | 300
| PBS be Ca ir Mg jonų, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
| PBS su Ca ir Mg, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
| Dulbecco formuluotės PBS be Ca ir Mg jonų, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
| Dulbecco formuluotės PBS su Ca ir Mg, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
| HBSS be Ca ir Mg jonų, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
| HBSS su Ca ir Mg, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
| Fetalinis jaučio serumas, sertifikuotas naudijimui ląstelių kultūroms Europoje, inaktyvintas karščiu, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 12
| 1M HEPES buferis, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 2000
| Natrio bikarbonato tirpalas, 7.5%, sterilus, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 1000
| Tripsino tirpalas, 0.25-0.5%, sterilus, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 1000
| Rekombinantino tirpisnio tirpalas, ypatingai švarus, minimalus endotoksinų kiekis, ne daugiau kaip 100 ml pakuotė | ml | 50000
| Fibronektinas, išskirtas iš žmogaus plazmos, sertifikuotas be mikoplazmų ir bakterinio užteršimo, liofilizuotas | mg | 50
| Antibiotikų ir antimikotikų tirpalas ląstelių kultūroms, 100x koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 1000
| Penicilino/streptomicino tirpalas ląstelių kultūroms, 100x koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 500
| Gentamicino tirpalas ląstelių kultūroms, 100x koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 500
| Gentamicino/Amfotericino B tirpalas ląstelių kultūroms, 100x koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 500
| Puromicinas, 10 mg/ml, pakuotė ne didesnė kaip 1x10 ml | ml | 100
| Rinkinys mikomplazmų ir joms genetiškai artimų mikroorganizmų nustatymui ląstelių kultūrose Real-Time PGR metodu | tyrimas | 300
| 4-5 um diametro magnetinės dalelės prieš CD3 | ml | 15
| 4-5 um diametro magnetinės dalelės prieš CD15 | ml | 3
| 4-5 um diametro magnetinės dalelės prieš CD19 | ml | 15
| Rinkinys selekcijai pagal CD34 | ml | 15
| 4-5 um diametro magnetinės dalelės su Protein A | ml | 6
| 4-5 um diametro magnetinės dalelės su Protein G | ml | 6
| 4-5 um diametro magnetinės dalelės su streptavidinu | ml | 3
| Ne mažiau kaip 12 vietų magnetas, suderintas su 4-5 um magnetinėmis dalelėmis ir 1,5/2 ml mėgintuvėliais | vnt | 3
Suma:
8. | Reagentų ir priemonių komplektas uždaro tipo staliniam citometrui Accuri C6 arba lygiaverčiam, įgyjamam panaudos būdu Reikalavimai lygiaverčiam citometrui: a) stalinio tipo konstrukcija, ne mažiau kaip dviejų lazerių, 2 šviesos sklaidos detektoriais ir 4 fluorescencijos detektoriais; b) fiksuotos optiko konstrukcija, nereikalaujanti papildomo reguliavimo prieš mėginio analizę; c) specializuota programinė įranga duomenų analizei ir interpretavimui nustatant santykinį ir absoliutų įvykių skaičių be papildomų kalibracinių medžiagų; d) skaitmeninis duomenų rinkimas, ne mažiau 6-log dinaminiame intervale, galimybė geituoti ir atlikti fluorescencijos kompensaciją tarp kanalų po atlikus mėginio surinkimą.
Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderinti tarpusavyje.
| 8-pikų kalibraciniai rutuliukai FL1, FL2 ir FL3 kanalų kalibracijai | rinkinys | 3
| 6-pikų kalibraciniai rutuliukai FL4 kanalo kalibracijai. | rinkinys | 3
| Vamzdelių komplektas citometro peristaltinėms pompoms. | rinkinys | 12
| Tėkmės, dekontaminacijos, valymo skysčių filtrų komplektas jungiamas prie skysčių butelių su atitinkamais filtrais. | rinkinys | 12
| Tėkmės skysčio firtras, jungiamas prie peristaltinės pompos . | vnt | 12
| Eksplotacinių medžiagų komplektas skirtas vienerių metų citometro eksplotacijai. Komplektą sudaro: Vamzdelių komplektas citometro peristaltinėms pompoms; Ne mažiau kaip po 6 tėkmės, valymo, dekontaminacijos skysčių filtrų, jungiamų prie skysčių butelių; Ne mažiau kaip 6 tėkmės skysčio filtrai jungiami prie peristaltinės pompos. | rinkinys | 3
| Dekontaminacijos buferio koncentratas. Skirtas pasigaminti ne mažiau kaip 200 ml tirpalo. | pak. | 6
| Dekontaminacijos buferio koncentrato pakuotė. Susideda iš ne mažiau kaip 5 buteliukų. Skirta pasigaminti ne mažiau kaip 1 l tirpalo. | pak. | 3
| Bakteriostatinio tirpalo koncentratas skirtas tėkmės skysčio gamybai. Susideda iš ne mažiau kaip 10 pak. Skirtas ne mažiau kaip 10 litrų tėkmės skysčio gamybai. | pak. | 3
| Valymo tirpalo koncentratas. Skirtas pasigaminti ne mažiau kaip 1 l valymo tirpalo | pak. | 3
| Citometro eksploatacijai naudojamų skysčių komplektas. Sudaro koncentratai, iš kurių galima pasigaminti Ne mažiau kaip po 1 litrą valymo ir dekontaminacijos skysčių; Ne mažiau kaip 10 litrų tėkmės skysčio; Ne mažiau kaip 8 ml tėkmės kiuvetės valymo skysčio | pak. | 3
| Tėkmės kiuvetės valymo skystis. Skirtas tėkmės citometro kiuvetės valymui. Pakuotėje ne mažiau kaip 8 ml skysčio. | pak. | 9
| Reagentų paketas citometrui. Komplektą sudaro: Ne mažiau kaip po 1 litrą valymo ir dekontaminacijos skysčių; Ne mažiau kaip 10 litrų tėkmės skysčio; Ne mažiau kaip 8 ml tėkmės kiuvetės valymo skysčio; 8-pikų kalibracininiai rutuliukai citormetro FL1, FL2 ir FL3 kanalų kalibracijai; 6-pikų kalibracininiai rutuliukai citometro FL4 kanalų kalibracijai. | pak. | 3
Suma:
9. | MLPA zondų ir reagentų rinkinys genų tyrimui | tyrimas | 1000
10. | Reagentų rinkiniai molekuliniams imuninio repertuaro ir limfocitų kloniškumo tyrimams DNR pagrindu
Reagentų rinkiniai pritaikyti darbui su naujos kartos sekoskaitos reakcijos (SBS) formatu.
Reagentų rinkiniai turi būti suderinti tarpusavyje įgalinant kompleksinę regionų analizę vienu metu.
Kartu su reagentų rinkiniais privaloma nemokamai pateikti programinę įrangą duomenų analizei.
| Rinkinys IGH lokuso FR1 srities tyrimui | tyrimas | 400 | 5 | 23.5 | 24.675 | 9400 | 9870 | Hiss Diagnostics/Invivoscribe, LymphoTrack® IGH FR1 Assay Panel - MiSeq, 71210039, https://www.invivoscribe.com/catalog/products?product_q=71210039
| Rinkinys IGH lokuso FR2 srities tyrimui | tyrimas | 400 | 5 | 23.5 | 24.675 | 9400 | 9870 | Hiss Diagnostics/Invivoscribe, LymphoTrack® IGH FR2 Assay Panel - MiSeq, 71210099, https://www.invivoscribe.com/catalog/products
| Rinkinys IGH lokuso FR3 srities tyrimui | tyrimas | 400 | 5 | 23.5 | 24.675 | 9400 | 9870 | Hiss Diagnostics/Invivoscribe, LymphoTrack® IGH FR3 Assay Panel - MiSeq, 71210119, https://www.invivoscribe.com/catalog/products
| Rinkinys IGH lokuso FR1-3 sričių tyrimui | tyrimas | 400 | 5 | 64.5 | 67.725 | 25800 | 27090 | Hiss Diagnostics/Invivoscribe, LymphoTrack® IGH FR1/2/3 Assay Panel - MiSeq, 71210139, https://www.invivoscribe.com/product/lymphotrack-igh-fr1-2-3-assay-panel-miseq
| Rinkinys IGH somatinių hipermutacijų tyrimui | tyrimas | 400 | 5 | 23.5 | 24.675 | 9400 | 9870 | Hiss Diagnostics/Invivoscribe, LymphoTrack® IGHV Leader Somatic Hypermutation Assay Panel - MiSeq, 71210069, https://www.invivoscribe.com/catalog/products
| Rinkinys IGK lokuso tyrimui | tyrimas | 400 | 5 | 23.5 | 24.675 | 9400 | 9870 | Hiss Diagnostics/Invivoscribe, LymphoTrack® IGK Assay Panel - MiSeq, 71220019, https://www.invivoscribe.com/catalog/products
| Rinkinys TCRB lokuso tyrimui | tyrimas | 400 | 5 | 25 | 26.25 | 10000 | 10500 | Hiss Diagnostics/Invivoscribe, LymphoTrack® TCRB Assay Panel - MiSeq, 71220079 https://www.invivoscribe.com/catalog/products
| Rinkinys TCRG lokuso tyrimui | tyrimas | 400 | 5 | 25 | 26.25 | 10000 | 10500 | Hiss Diagnostics/Invivoscribe,LymphoTrack® TCRG Assay Panel - MiSeq, 71220089 https://www.invivoscribe.com/catalog/products
|  |  | Suma: |  |  |  |  | 97440
11. | Rinkinys kokybiniam antikūnų prieš žmogaus trombocitų antigenus (HPA) ir prieš I klasės žmogaus leukocitų antigenus (HLA) nustatymui. Reikalavimai: atskirti antikūnus prieš ŽLA nuo antikūnų prieš ŽTA; diferencijuoti antikūnus prieš ŽTA: GP IIb/IIIa, GP Ia/IIa, GP Ib/IX ir GPIV, skirtas in vitro diagnostikai; tyrimai turi būti atliekami imunofermentinės analizės metodu. | tyrimas | 300
12. | Rinkinys žmogaus trombocitų antigenų (HPA) genotipavimui. Reikalavimai: skirtas nustatyti HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, HPA-6, HPA-7, HPA-8, HPA-9, HPA-10, HPA-11 ir HPA-15 antigenų alelius; skirtas in vitro diagnostikai; tyrimai turi būti atliekami DNR hibridizacijos / xMAP technologijos arba lygiaverčiu metodu; kartu turi būti pateikiama programinė įranga gautiems rezultatams vertinti | tyrimas | 300
13. | Reagentų ir priemonių FISH tyrimams komplektas
Siūlyti tik pilną komplektą. Siūlomi reagentai ir priemonės turi būti suderinti tarpusavyje.
| FISH zondas FGFR3/IGH t(4;14) trūkiui identifikuti | tyrimas | 500
| FISH zondas KMT2A (11q23) trūkiui identifikuti | tyrimas | 120
| FISH zondas E2A (19p13) trūkiui identifikuti | tyrimas | 120
| FISH zondas TP53 (17p13)/SE17 delecijai identifikuoti | tyrimas | 900
| FISH zondas ATM (11q22) / SE 11 delecijai identifikuoti | tyrimas | 300
| FISH zondas 5q- (5q31; 5q33) delecijai identifikuoti | tyrimas | 100
| FISH zondas 7q- (7q22; 7q36) delecijai identifikuoti | tyrimas | 100
| FISH zondas MECOM t(3;3); inv(3)(3q26) aberacijai identifikuoti | tyrimas | 100
| FISH zondas GLI1 (12q13) aneuploidijai identifikuoti | tyrimas | 50
| FISH zondas BCR/ABL t(9;22)(q34;q11) suliejimui identifikuoti | tyrimas | 60
| FISH zondas ETV6/RUNX1 t(12;21) suliejimui identifikuoti | tyrimas | 120
| 20X SSC tirpalas | ml | 6000
| 10X FISH plovimo buferis I | ml | 3000
| 10X FISH plovimo buferis II | ml | 3000
| Parafininio mėginio apdorojimo reagentas | g | 240
| DAPI/Antifade 1 mg/ml koncentracijos | ml | 30
| Pepsinas | mg | 600
| 10X Proteazės tirpalas su 2M HCl | ml | 600
| 10X Proteazės tirpalas su 0.1M HCl | ml | 600
| Stiklelių klijai | ml | 1200
| Igepal (Nonidet P-40) | ml | 300
| 415 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui, turi būti suderintas su siūlomais FISH zondais | vnt | 1
| 495 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui | vnt | 1
| 550 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui | vnt | 1
| Dvigubas 495nm / 550 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui (žalias / raudonas) | vnt | 1
| Trigubas 415 nm / 495nm / 550 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui (mėlynas/ žalias/raudonas) | vnt | 1
| 10 ug/ml demekolcino tirpalas, ištirpintas PBS, skirtas citogenetikai | ml | 120
Suma:
14. | Reagentų ir priemonių komplektas ląstelių selekcijai imunomagnetinėms nanodalelėmis uždaro tipo sistemai CliniMACS arba lygiavertei, įgyjamai panaudos būdu Reikalavimai lygiavertei ląstelių selekcijos sistemai: a) CE-IVD sertifikuota sistema terapinei ląstelių selekcijai arba deplecijai; b) Automatinė tikslinės populiacijos selekcija arba deplecija; c) Galimybė pasirinkti selekcijos apimtį iš 60 x 10^9 ląstelių 120 x 10^9 ląstelių, specializuoti automatinės selekcijos protokolai skirti ląstelių selekcijai bei deplecijai.
Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderinti tarpusavyje.
Nanosferos turi būti suderinamos su tėkmės citometrine analize.
| Magnetinės nanodalelės plazminių ląstelių selekcijai pagal CD138 iš periferinio kraujo ir kaulų čiulpų | 2 ml | 36
| Nanosferos prieš FITC, PE arba APC, suderinamos su tėkmės citometrija | 2 ml | 9
| 20 um filtras, kraujui apdoroti prieš selekciją | vnt | 600
| 30 um filtras, kraujui apdoroti prieš selekciją | vnt | 600
| 70 um filtras, kraujui apdoroti prieš selekciją | vnt | 600
| Kolonėlių ir tirpalų rinkinys selekcijai iš periferinio kraujo | vnt | 600
| Kolonėlės suderinamos su separavimo magentu pritaikytos selekcijai iš me mažiau kaip 2x10^9 ląstelių suspensjos | vnt | 200
| Magnetinės dalelės terapinei ląstelių selekcijai pagal CD34 naudojant automatinę selekcijos sistemą | 7,5 ml | 18
| Vienkartinis rinkinys terapinei ląstelių selekcijai naudojant automatinę selekcijos sistemą iš 60 x 10^9 ląstelių | vnt | 18
| Vienkartinis rinkinys terapinei ląstelių selekcijai naudojant automatinę selekcijos sistemą iš 120 x 10^9 ląstelių | vnt | 18
| Vienkartinis rinkinys terapinei ląstelių deplecijai naudojant automatinę selekcijos sistemą | vnt | 6
| Magnetinės dalelės terapinei ląstelių deplecijai pagal CD45RA naudojant automatinę selekcijos sistemą | 7,5 ml | 6
| Reagentų, vienkartinių priemonių ir PBS/EDTA komplektas CD34+ kamieninių ląstelių selekcijai iš 60 x 10^9 ląstelių | vnt | 6
| Reagentų, vienkartinių priemonių ir PBS/EDTA komplektas CD34+ kamieninių ląstelių selekcijai iš 120 x 10^9 ląstelių | vnt | 6
| Automatinės selekcijos sistemos filtras | vnt | 30
| Jugtis luer/spike tipo, steriliai supakuota po vieną | vnt | 600
| Adaptorius injekcijai adata į maišą, steriliai supakuotas po vieną | vnt | 60
| Jungtis tarp maišelių "coupler/coupler" tipo, steriliai supakuota po vieną | vnt | 120
| Vienkartinis maišelis kraujo produkto manipuliacijoms, 150 ml nominalaus tūrio, steriliai supakuota po vieną | vnt | 600
| Vienkartinis maišelis kraujo produkto manipuliacijoms, 600 ml nominalaus tūrio, steriliai supakuota po vieną | vnt | 600
| BPS/EDTA buferis, CE ženklintas. Supakuota plastikiniuose maišuose. Suderinamas su terapine ląstelių selekcija. | litras | 80
Suma:
15. | Vienkartinių priemonių komplektas Real-Time PGR analizatoriams
Siūlyti tik pilną komplektą.
Mikroplokštelės ir plėvelės turi tikti spektrui, ne siauresniam kaip CFX96, LightScanner 384, LC 480.
| 96 vietų mikroplokštelė, balta, polipropileninė, žemo profilio, su pusiniu apvadu, nupjautu H12 kampu, su paryškintais stulpelių ir eilučių žymėjimais. | vnt. | 3000
| 384 vietų mikroplokštelė, balta, polipropileninė, žemo profilio, su pusiniu apvadu, nupjautu H12 kampu, su paryškintais stulpelių ir eilučių žymėjimais. | vnt. | 100
| Lipni plėvelė mikroplokštelei uždengti, optiškai skaidri, pritaikyta Real-Time PGR | vnt. | 1000
| Plėvelė mikroplokštelei uždengti, optiškai skaidri, pritaikyta Real-Time PGR, užlydoma karščiu | vnt. | 4000
Suma:
16. | Vienkartinių priemonių komplektas Real-Time PGR analizatoriui su lipnios plėvelės prilydimo karščiu funkcija
Siūlyti tik pilną komplektą.
Mikroplokštelės ir plėvelės turi tikti QuantStudio 5 analizatoriui ar jo konstrukciniam ekvivalentui.
| 0,1 ml 96 vietų polipropileninė, pritaikyta Real-Time PGR analizatoriui su plėvelės prilydimo karčiu funkcija, su iškilusiu pusiniu apvadu | vnt | 3000
| Lipni plėvelė mikroplokštelei uždengti, optiškai skaidri, pritaikyta analizatoriui su lipnios plėvelės prilydimo karščiu funkcija. | vnt. | 4000
Suma:
17. | Vienkartinių priemonių komplektas PGR
Siūlyti tik pilną komplektą.
Mikroplokštelės ir plėvelės turėtų tikti daugumai įprastų termociklerių, pvz., Biometra T professional, SensoQuest Labcycler, ABI Veriti, Eppendorf Mastercycler ir kt.
| 96 vietų mikroplokštelė PGR: skaidri, polipropileninė, be briaunos, stulpelių ir juostelių pozicijos pažymėtos tamsiu šriftu, šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės paviršiaus apie 1 mm, šulinėlio tūris apie 0,2 ml. | vnt | 9000
| Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR, padidinto tvirtumo | vnt. | 4000
| Lipni folijos plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR | vnt. | 4000
| Folijos plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR, užlydoma karščiu | vnt. | 4000
Suma:
18. | Vienkartinės priemonės PGR
Siūlyti tik pilną komplektą.
| 0,2 ml tūrio PGR mėgintuvėlis vienkartinio naudojimo, su žymėjimo vieta, plokščiu danteliu, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
| 0,2 ml tūrio PGR mėgintuvėlis vienkartinio naudojimo, su žymėjimo vieta, su dangteliais fiksuojamomis pozicijomis, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
| 0,2 ml tūrio PGR mėgintuvėlis vienkartinio naudojimo, su žymėjimo vieta, sujungtas į juosteles po ne mažiau kaip 5 mėgintuvėlius su atskirai pritvirtintais dangteliais fiksuojamomis pozicijomis, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 5000
| 0,2 ml tūrio PGR mėgintuvėlis vienkartinio naudojimo, su žymėjimo vieta, sujungtas į juosteles po 8 mėgintuvėlius su atskirai pritvirtintais dangteliais fiksuojamomis pozicijomis, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 8000
| 0,5 ml saugiai užsidarantis (safe-lock ar safe-seal) plokščiu kamšteliu konusinis sterilus, sugraduotas polipropileninis mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 8000
| 1,5 ml saugiai užsidarantis (safe-lock ar safe-seal) plokščiu kamšteliu konusinis sterilus, sugraduotas polipropileninis mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 8000
| 1,5 ml konusinis sterilus, plokščiu kamšteliu sugraduotas polipropileninis mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 100000
| 0,5 ml stovinčiu dugnu polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, pritvirtintas užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
| 1,5 ml stovinčiu dugnu polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, pritvirtintas užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
| 2 ml stovinčiu dugnu polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, pritvirtintas užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
| 2 ml bekamštis skaidrus polipropileninis mėgintuvėlis | vnt | 100000
| 0,1 ml tūrio PGR mėgintuvėlis su dangteliu, pritaikytas Rotor-Gene termocikleriui | vnt | 36000
| Vienkartinis polipropileninis rezervuaras, pritaikytas daugiakanalėms pipetėms, 55 ml tūrio, V formos dugnu | vnt | 1000
| Krioampulė, 1.5 ml tūrio, stovinčiu dugnu, sterili, užsukami kamšteliu, išorinis diametras ne daugiau kaip 1 cm. | vnt | 10000
| Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 50 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | vnt | 25000
| Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 15 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | vnt | 25000
| Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 50 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polistireninis | vnt | 3000
| Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 15 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polistireninis | vnt | 3000
| Pastero pipetė, sterili, graduota, 3-10 ml tūrio, supakuota po 20-50 vnt | vnt | 25000
| Lipni etiketė 1,5-2ml mėgintuvėliams: rulonėliuose, atspari autoklavavimui ir azoto garų fazės temperatūroms; specialiu paviršiumi pritaikytu rašymui | vnt | 150000
| Lipni etiketė 1,5-2ml mėgintuvėlių dangteliams: rulonėliuose, atspari autoklavavimui ir azoto garų fazės temperatūroms; specialiu paviršiumi pritaikytu rašymui; galimybe pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų | vnt | 150000
| Parafilmo juosta 5 cm storio rulonėliuose | metras | 7
Suma:
19. | Maišai ląstelių šaldymui ir saugojimui skysto azoto / azoto garų fazėje | vnt | 2300
Siūlyti tik pilną komlektą. Galimybė pasirinkti iš spektro ne mažesnio kaip 10-25, 20-30, 30-70, 55-100 ml šaldomo preparato.
Ant maišo ir vamzdelio turi būti įspaustas gamyklinis serijos numeris identifikacijai
Ne mažiau kaip dvi jungtys preparato sulašinimui, apsaugoti nusukamais dangteliais ir apsauginiu vamzdeliu nuo atsitiktinio pradūrimo
Donorinis vamzdelis turi būti maišo kampe, užtikrinant visišką oro pašalinimą iš maišo prieš šaldymą ir saugų užlydymą.
Pagaminta iš specialaus EVA polimero.
Kišenėlė identifikacinei informacijai ir mėginiui
20. | Pagalbinių priemonių komplektas cilindriniams skysčių dozatoriams
Siūlyti tik pilną komplektą. Priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderintos tarpusavyje.
| 0,1-20 ul tūrio antgaliai su filtru, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt. dėžutės įdėkle, sumažinančiame pakavimo atliekų kiekį | 96 vnt | 22500
| 0,1-20 ul tūrio antgaliai be filtro, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteli, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt. dėžutės įdėkle, sumažinančiame pakavimo atliekų kiekį | 96 vnt | 1000
| 10-200 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti, be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt. dėžutės įdėkle, sumažinančiame pakavimo atliekų kiekį | 96 vnt | 7500
| 20-300 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt. dėžutės įdėkle, sumažinančiame pakavimo atliekų kiekį | 96 vnt | 1000
| 100-1000 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt. dėžutės įdėkle, sumažinančiame pakavimo atliekų kiekį | 96 vnt | 7500
| 0.1 ml tūrio antgalis elektroniniam dozatoriui, be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, sterilūs, supakuoti individualiai | vnt | 5000
| 0.5 ml tūrio antgalis elektroniniam dozatoriui, be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, sterilūs, supakuoti individualiai | vnt | 5000
| 1.25 ml tūrio antgalis elektroniniam dozatoriui, sterilūs, supakuoti individualiai | vnt | 5000
| 2.5 ml tūrio antgalis elektroniniam dozatoriui, sterilūs, supakuoti individualiai | vnt | 5000
| 5 ml tūrio antgalis elektroniniam dozatoriui, sterilūs, supakuoti individualiai | vnt | 5000
| 12.5 ml tūrio antgalis elektroniniam dozatoriui, sterilūs, supakuoti individualiai | vnt | 3000
| 25 ml tūrio antgalis elektroniniam dozatoriui, sterilūs, supakuoti individualiai | vnt | 1000
| 50 ml tūrio antgalis elektroniniam dozatoriui, sterilūs, supakuoti individualiai | vnt | 1000
| Maitinimo elementų rinkinys, elektroniniam dozatoriui | vnt | 16
Suma:
21. | Dujos
Siūlyti tik pilną komplektą. Į kainą turi būti įtrauktas slėginių indų pristatymas į vietą.
| Dujų mišinys O20 N75 (CO2 5%), slėginiuose induose po ne daugiau kaip 50 litrų / 200 bar, EURO bal. pakuotės tipas | EURO bal. | 60
| Dujų mišinys O5 N90 (CO2 5%), slėginiuose induose po ne daugiau kaip 50 litrų / 200 bar, EURO bal. pakuotės tipas | EURO bal. | 60
Suma:
22 | Agarozė, "End-point" PGR analizei ir molekulinei biologijai | kg | 12 | 5 | 390 | 409.5 | 4680 | 4914 | Hiss Diagnostics/Nippon Genetics, Agarose, 0,5 kg, AG02, https://www.nippongenetics.de/en/cat/electrophoresis-dnarna/consumables/agarose/
23 | SYBR Green fluorescencinis dažas, 10000x koncentruotas, tirpalas DMSO | ml | 1
24 | Skystis, skirtas pašalinti DNR taršą nuo darbo paviršių, purkštuvuose | litras | 9000
25 | Skystis, skirtas pašalinti nukleazių taršą nuo darbo paviršių, purkštuvuose | litras | 9000
26 | Polipropileninė dėžutė skirta 1,5 ml ir 2 ml mėgintuvėlių (ne mažiau 81 vietų) saugojimui -80 °C temperatūroje, sužymėtomis pozicijomis ant dangtelio ir dugno, įvarių spalvų, išmatavimai 130x130x50, su pilnomis pertvarėlėmis (ne tinkleliu) | vnt. | 6000
27 | Polipropileninė dėžutė su dangteliu skirta 0.2 ml mėgintuvėliams ir 0,2 mėgintuvėlių juostelėms (ne mažiau 96 vietų); skirta saugojimui žemose temperatūrose | vnt. | 1000
28 | Metanolis, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 1 litras | litras | 20
29 | Izopropanolis, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 1 litras | litras | 20
30 | Kalio hidrokarbonatas, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 0,5 kg | kg | 9000
31 | Amonio chloridas, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 1 kg | kg | 18000
32 | Kalio chloridas, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 0,5 kg | kg | 2
33 | Acto rūgštis, ledinė, pakuotė ne daugiau kaip 1 litras | litras | 10
34 | Filtras, nesterilus, 0.45 um Integra Biosciences PippetBoy dozatoriui | vnt. | 16
35 | Guma filtrui, Integra Biosciences PippetBoy dozatoriui | vnt. | 4
36 | Silikoninis laikiklis pipetei, Integra Biosciences PippetBoy dozatoriui | vnt. | 4
37 | Maitinimo elementų rinkinys, Integra Biosciences PippetBoy dozatoriui | vnt. | 16
38 | 0,1M HCl tirpalas, pakuotė ne daugiau kaip po 100 ml | ml | 1000
39 | 1M HCl tirpalas | ml | 1000
40 | 6M HCl tirpalas, pakuotė ne daugiau kaip po 2 ml | ml | 100
41 | 10M NaOH tirpalas, pakuotė ne daugiau kaip po 100 ml | ml | 100
42 | Tween-20, pakuotė ne daugiau kaip po 250 ml | ml | 5000
43. | Endotoksino koncentracijos nustatymo paslauga | tyrimas | 100
Analizė turi būti atliekama pagal Europos Farmakopėjos straipsnį 2.6.14 (Metodas B).
Tyrimo jautrumo riba ne prastesnė kaip 0,25 EU/ml.
Tyrimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo mėginio pateikimo Vilniuje.