## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGOS REMONTINIS KEITIMAS (OPTIKŲ, VIDEO ENDOSKOPŲ, ORTOPEDINIŲ INSTRUMENTŲ IR KT.)
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2024.06.20
Nr.: | 240620_rkl
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Tradintek
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 124942182
Tiekėjo adresas (-ai): |  | J. Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT249421811
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB bankas, banko kodas - 70440.
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
5. DALIS | VIDEO CISTO-URETROSKOPO PN: 11272V, SN: 62663 REMONTINIS KEITIMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
5. | Video cisto-uretroskopo PN: 11272V, SN: 62663 remontinis keitimas
5.1. | Video cisto-uretroskopo remontinis keitimas | 1 | vnt. | 4789 | 4789 | Karl Storz, 11272V, techniniai aprasai 3; 7; 8 psl.
5.1.1. | Distalinio galiuko lenkimo kampai ≥ 210°/140 °. | [5 empty] | Distalinio galiuko lenkimo kampai 210°/140 °.
5.1.2. | Matymo kryptis 0 ° | [5 empty] | Matymo kryptis 0 °
5.1.3. | Matymo kampas ≥ 120° | [5 empty] | Matymo kampas 120°
5.1.4. | Darbinio kanalo vidinis diamtetras ≥ 6,5 Fr. | [5 empty] | Darbinio kanalo vidinis diamtetras 6,5 Fr.
5.1.5. | Movos skersmuo ≤ 16 Fr. | [5 empty] | Movos skersmuo 16 Fr.
5.1.6. | Darbinis ilgis 370 mm ± 5 mm | [5 empty] | Darbinis ilgis 370 mm
5.1.7. | Suderinamumas su opercinėje naudojama Karl Storz C-MAC 8403ZX video sistema. | [5 empty] | Suderinamumas su opercinėje naudojama Karl Storz C-MAC 8403ZX video sistema.
5.1.8. | Lagaminas video cisto-uretroskopui 1 vnt. | [5 empty] | Lagaminas video cisto-uretroskopui 1 vnt.
5.1.9. | Garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių | [5 empty] | Garantija 12 mėnesių
5.1.10. | Prekė turi būti originali | [5 empty] | Prekė originali
5.1.11. | Susidėvėjusį video cisto- ureterokopą perima tiekėjas Būtina | [5 empty] | Susidėvėjusį video cisto- ureterokopą perima tiekėjas
|  |  |  | Suma be PVM | 4789
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1005.69
|  |  |  | Suma su PVM | 5794.69

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai ir CE sertifikatas arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba, jei taikoma. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės būtų paženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos medicinos priemonių reglamentą (ES) 2017/745. |  |  |  | Ne
5 | Gamintojo įgaliojimas |  |  |  | Ne
6 | Įgaliojimas |  |  |  | Taip
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | vadybininkas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Domas Kamarauskas
RKL-3196-2 2024-06-14 11:05:18