## Sheet1
ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR KIEKIAI (aktuali redakcija)
2 lentelė
Eil. Nr. | Medžiagų ir priemonių pavadinimas (nurodomas siūlomos prekės pavadinimas ir gamintojas) | Mato vnt. | Preliminarus pirkimo kiekis metams, ±30% | Privalomi reikalavimai | Nuoroda į prekės aprašymo, instrukcijos ir pan. puslapį | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM % | Vieneto kaina Eur su PVM | Pasiūlymo kaina Eur be PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 dalis ŠVIESOJE KIETĖJANČIOS PLOMBINĖS MEDŽIAGOS
1.1. | Šviesoje kietėjantis kompozitas | rink. su 7 švirkštais po 4 g (2,7 ml) | 25 | mikrohibridinis kompozitas su prepolimerizuotomis užpildo dalelėmis. Spalva: 6 priekinių dantų spalvos: A2;A3; A3,5; A02;CV; CT; 1 krūminių dantų sp.: PA2 | aprasymas.pdf | 167 | 21 | 202.07 | 4175 | 5051.75
[8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2. | Universali nano hibridinė plombavimo medžiaga | rink. su 8 švirkštais po 4g + 1 buteliukas (6 g) surišiklio+1 švirkštas (3 ml) ėsdintojo | 8 | kompozito užpildas-cirkonio/silicio dioksidas,sudėtyje yra dervos BIS-GMA,UDMA ir BIS-EMA,opakeris UD. Spalva: A1,A2,A3,A3,5,B3,C2,D3,OA2. | naudojimosi vadovas.pdf | 163 | 21 | 197.23 | 1304 | 1577.84
1.3. | Universalus šviesoje kietėjantis mikrofilinis kompozitas | rinkinys su 8 švirkštais po 4 g; rinkinyje turi būti adhezinė sistema su išėsdintoju (4ml bondo + 2 ml ėsdintojo) | 35 | sudėtis: derva BISGMA (64 proc.), bario aliuminio fluoro stiklas (0,02-2 mikronų), aukštos dispersijos silicio dioksidas (0,02-0,07 mikronų). Spalva: A1; A2; A3; A3,5; B2; C2; OA3 arba OA2; I | pdf | 112 | 21 | 135.52 | 3920 | 4743.2
1.4. | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | rinkinyje turi būti 7 švirkštrai po 4 gr. | 2 | labai estetiška, supra – nano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi, 90s darbo laikas po 10.000 Lux šviesa, mažas susitraukimas. Spalva: A1B, A2B, A3B, A3,5B,A4B,NE,OcE | LT.pdf | 375 | 21 | 453.75 | 750 | 907.5
1.5. | Spalvotas kompomeras vaikų pieninių dantų plombavimui | rinkinyje: 40x0,25 g kapsulių | 1 | greita ir lengva aplikacija iš kapsulių, gerai poliruojama, išskiria fluoro jonus. Įvairių spalvų | Naudojimo instrukcija.pdf | 93 | 21 | 112.53 | 93 | 112.53
1.6. | Šviesoje kietėjantis stiklojonomerinis pamušalas | pakuotės švirkštuose 3x2,5 g | 15 | šviesoje polimerizuojama tik kelios sekundės. Greita ir higieniška aplikacija. Išskiria fluoro jonus ir apsaugo nuo antrinio karieso | .pdf | 81 | 21 | 98.01 | 1215 | 1470.15
1.7. | Takus šviesoje kietėjantis nanokompozitas | pakuotėje 2 švirkštai po 2 ml kompozito | 2 | sudėtis: dervos, bis GMA, TEGDMA, bis EMA, cirkonis, silicis ir kt. Priedai. Spalva: A3 | verstas_spaudai.pdf | 28 | 21 | 33.88 | 56 | 67.76
1.8. | Takus kompozitas I,II,III,IV ir Vklasės ertmių restauracijoms | pakuotė į kurią įeina 3,8g (2ml) medžiagos +20 dozavimo antgaliukų+ 1dangtelis apsaugai nuo šviesos | 30 | tolygus medžiagos pasiskirstymas ertmėje, nusidėvėjimas ne daugiau 4 µm, atsparumas daugiau nei 160 Mpa. Spalva: A2, A3, Ao2 | _ LT.pdf GC Geanial Flo.jpg | 28 | 21 | 33.88 | 840 | 1016.4
1.9. | Plombinių medžiagų galutinės apdailos poliravimo pasta | dėžutėse po 8 g | 1 | baltos spalvos, turi nekeisti plombinės medžiagos spalvos, labai kietos konsistencijos; poliravimui pasta paimama įsukant šepetėlį natūraliais šereliais | _ENG _LT.pdf | 48 | 21 | 58.08 | 48 | 58.08
| Bendra 1 dalies pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 12401 | 15005.21
2 dalis CHEMINIO KIETĖJIMO PLOMBINĖS MEDŽIAGOS
2.1. | Cheminio kietėjimo kompozicinė plomba | rinkinys: bazė 12 g, katalizatorius 12 g. Į rinkinį įeina 2 buteliukai po 3 ml surišimo sistemos ir ėsdinimo gelis (2,5 ml 35 proc. ortofosforo rūgšis) | 3 | rinkinį sudaro bazė ir katalizatorius cheminės sudėties: akrilatai 70 proc., bario-aliuminio-fluoro stiklas, aukštos dispersijos silicio dioksidas. Spalva A3 | ppF LT.pdf | 35 | 21 | 42.35 | 105 | 127.05
2.2. | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis pamušalas | rinkinyje: milteliai 15 g, skystis 10 g (8 ml), šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui (22 vnt.) | 12 | sudėtyje turi būti fluoridai, užtikrinantys ilgalaikę pulpoapsaugą,rentgenokontrastiška. Spalva 23, 22 | GC Fuji_II_Powder-Liquid _LT.pdf | 45 | 21 | 54.45 | 540 | 653.4
2.3. | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba | rinkinyje: milteliai 15 g, skystis 8 g (6,4 ml), šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui (22 vnt.) | 60 | tinka pieninių ir nuolatinių dantų restauracijoms, taip pat šakninio ėduonies restauracijoms, turi būti rentgenokontrastiška. Spalva A3, A2, A3,5 | GC Fuji IX brosiura.pdf | 42 | 21 | 50.82 | 2520 | 3049.2
2.4. | Cinko polikarboksilinis cementas | rinkinys buteliukuose: miltelių 80 g, skysčio 40 g | 7 | miltelių cheminė sudėtis: cinko oksidas, magnio oksidas, aliuminio oksidas. Skysčio cheminė sudėtis:akrilinė rūgštis, maleinės rūgšties anhidridas, izoprilas ir destiliuotas vanduo | Adhesor Fine_LT.pdf | 9 | 21 | 10.89 | 63 | 76.23
2.5. | Lakas stiklojonomerų padengimui po galutinės jų apdailos | Pakuotė: 4ml medžiagos buteliuke, 20 vienkartinių indelių ir 50 micro tip aplikatorių su laikikliu | 1 | turi užtikrinti ilgalaikį danties ir restauracinės medžiagos kraštinį sandarumą | GC_EQUIA_Fil_&_Coat_LT.pdf | 42 | 21 | 50.82 | 42 | 50.82
| Bendra 2 dalies pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 3270 | 3956.7
4 dalis SURIŠIKLIAI
4.1. | Adhezinė sistema šviesoje kietėjantiems kompozitams | buteliukas su 5 ml adhezyvo | 40 | ertmė padengiama vienu sluoksniu. Adhezyvas 10 s džiovinamas stipria oro srove. Polimerizuojama 10 s. Visa klinikinė procedūra turi užimti tik 30 s. Suformuoja labai ploną, neporėtą adhezyvo ir danties audinių intrasąveiką | GC G-aenial Bond_LT.pdf | 53 | 21 | 64.13 | 2120 | 2565.2
4.2. | Surišimo sistema Primer (be bondo) | buteliuke po 8 ml | 1 | turi palengvinti kompozito uždėjimą estetinio plombavimo eigoje; nekenti plombinės medžiagos spalvai | _PRIMER_LT.pdf | 14.7 | 21 | 17.787 | 14.7 | 17.787
| Bendra 4 dalies pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 2134.7 | 2582.987
9 dalis ANESTETIKAI
9.1. | Anestetikai karpuliniam švirkštui: | dėž. po 50 karpulių | 150 | stikliniai flakonėliai (karpulės) 1,7 ml talpos, sudėtis 1 ml injekcinio tirpalo: artikaino hidrochlorido -40,00 mg, epinefrino (adrenalino ) tartrato – 0,010mg, pagalbinės medžiagos: Natrio chloridas, natrio edetatas (0,22-0,27mg), Natrio metabisulfitas (0,35-0,50, atitinka SO2 0,24-0,34mg), injekcinis vanduo. Viename užtaise (1,7ml) yra 68mg artikaino hidrochlorido. Ph=4,0-5,5 | 2013-03-12 | 20.59 | 5 | 21.6195 | 3088.5 | 3242.925
9.2. | Anestetikai karpuliniam švirkštui | metaliniai indeliai su 50 karpulių | 40 | Sudėtis vieno ml injekcinio tirpalo: Artikaino hidrochlorido -40,00 mg, Epinefrino (adrenalino) – 0,012 mg, (epinefrino tartrato pavidalu 0,010mg). Pagalbinės medžiagos: Natrio chloridas -1,00mg, Natrio sulfitas (Na2SO3) -0,45-0,63 bevandenio , Natrio sulfito (atitinkančio maks. 0,31mg SO2)). Ph yra 3,6-4,4. Karpulės vidinė sienelė padengta silikonine plėvele. | PAKUOTĖS LAPELIS.pdf | 16.65 | 5 | 17.4825 | 666 | 699.3
9.3. | Gelio pavidalo anestetikas | dėžutės | 20 | malonaus kvapo, turinti anestezuojantį ir dezinfekuojantį poveikį, specialiai paruošta burnos gleivinei ir neturinti dirginančių elementų, sudėtyje lidokainas+ priedai | N1.pdf | 4.59 | 21 | 5.5539 | 91.8 | 111.078
9.4. | Antibiotiškai veikiantis ir skausmą malšinantis preparatas alveolitų gydymui | dėžutė | 6 | Atskirais gabaliukais tirpstančiais alveolėje. Sudėtis: Neomicino sulfatas 15400 IU, Benzokainas 5mg dėžutėje. | s_LT.pdf | 25 | 21 | 30.25 | 150 | 181.5
9.5. | Antiseptiškai, hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiantis preparatas | dėžutės | 2 | Preparatas dedamas į alveolę, pastos pavidalu. Sudėtis: jodoformas 15,8g, eugenolis 13,7g, butamben 25,70g dėžutėje, skirtas alveolitų gydymui. | leaflet.pdf | 22 | 21 | 26.62 | 44 | 53.24
| Bendra 9 dalies pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 4040.3 | 4288.043
13 dalis SILANTAI
13.1. | Šviesoje kietėjantis vagelių silantas su fluoru | pakuotė 2x2 ml švirkšte | 10 | baltos spalvos (aplikacijos kontrolei), greita ir tiesioginė aplikacija iš švirkšto, gera adhezija prie emalio, stabilumas | _F_LT.pdf | 27 | 21 | 32.67 | 270 | 326.7
13.2. | Befluorė dantų valymo pasta | tūbelės po 60 g | 5 | sudėtyje turi būti specialių silicio rūgšties valomųjų dalelių, malonaus šaltmėtės skonio, kruopščiai valant, neturi žeisti emalio | t_LT.pdf Klint.pdf | 16 | 21 | 19.36 | 80 | 96.8
13.3. | Fluoro lakas dantų jautrumui sumažinti | pakuotėje 4 g + tirpiklis (10 ml) | 8 | Skaidrios splavos, greitai džiūstantis, greitai desensibilizuojantis, savo poveikiu suformuojantis kalcio fluorido kristalus | _10.pdf | 49 | 21 | 59.29 | 392 | 474.32
| Bendra 13 dalies pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 742 | 897.82