SPS 1 priedas

# MB „PROTINGI MEDICINOS SPRENDIMAI“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Privalomi bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 34 - 40, turi per 15 darbo dienų po vokų atplėšimo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Apie poreikį pateikti pavyzdžius kitoms pirkimo dalims tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Mato vnt. |  | Kiekis | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI |  |  | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis be PVM, EUR |  |  | Vieneto įkainis su PVM, EUR |  |  |  | Bendra suma be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |
| 10. |  | Šeiveris | Vnt. |  | 216 |  |  | Šeiveris riešo artroskopijai atlikti, 2,9 ±1mm diametro. | DR PIT BULL, DR Medical AG, šeiveris riešo artroskopijai, Ø 3mm; REF 027.301.240; psl. 1-5 |  | 56,00 |  | 58,80 |  |  |  | 12096,00 |  |
| Pasiūlymo suma 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12096,00 |  |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,80 |  |  |
| Pasiūlymo suma 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12700,80 |  |  |
| 11. |  | Transezofaginės echokardiografijos daviklio įmautės | Vnt. |  | 360 |  |  | Išmatavimai: 4.6 nusmailintas 2.5 x 122cm. Suderinamas su GE 6VT-D (KW100120) transezofaginiu echokardiografijos davikliu. Įmautę prie daviklio galima naudoti skenavimui ir procedūroms, įvedant adatą, kai atliekami organizmo paviršiaus, endoskopiniai ir operacijos metu reikalingi diagnostiniai ultragarso tyrimai. | Transesophageal ultrasound probe cover; Protek Medical products; Išmatavimai: 4.4cm- 2.5cm nusmailintas x 122cm., suderinamas su GE 6VT-D (KW100120) transezofaginiu echokardiografijos davikliu; REF 2140, psl.6 |  |  | 9,40 |  |  | 9,87 |  | 3384,00 |  |
| Pasiūlymo suma 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3384,00 |  |  |  |  |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,20 |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3553,20 |  |  |  |  |