
1SPS priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKTI PRIEMONES EMBRIOLOGIJOS LABORATORIJAI
1.  Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 

3. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.

4. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. 

	Pirkimo dalies Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Specialieji reikalavimai
	Matavimo vienetas
	Preliminarus perkamas kiekis
	PVM tarifas %
	1 mato vnt. įkainis be PVM
	1 mato vnt. įkainis su PVM
	Viso kaina be PVM
	Viso kaina su PVM
	Prekės pavadinimas, gamintojas, nuoroda į prekės aprašymo psl.

	1. 
	100 mm Petri lėkštelės audinių kultūroms
	100 mm ( Petri lėkštelės audinių kultūroms, ląstelių augimo plotas ne mažiau 55 cm², išorinis diametras ne mažiau 89 mm. Aukštis ne daugiau 20 mm. Pagaminta iš optiškai skaidraus gryno polistireno. Ventiliuojamas dangtelis. Sterilizuotos gama spinduliais, nepirogeniškos (sertifikuotos). Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas.
	Vnt.
	3000
	21
	0,32
	0,39
	201,60
	1161,60
	Corning Falcon Dish 353003 https://www.corning.com/worldwide/en/products/life-sciences/products/general-labware.html


	2. 
	4 šulinėlių IVF lėkštelės
	4-5 šulinėlių IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai 60x60 mm, šulinėlio kultivavimo plotas 1,9 cm², lėkštelės dangtelis ištisai uždengia lėkštelę, ventiliuojamas. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 4 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas.
	Vnt.
	3000
	21
	0,81
	0,98
	510,30
	2940,30
	Corning Falcon 4 Well IVF Plate 353654 https://www.corning.com/catalog/cls/documents/sell-sheets/CLS-DL-CC-091_REV1_DL.pdf   

	3. 
	60 mm IVF lėkštelės su centriniu cilindru
	Lėkštelės pagamintos iš medicininio polistireno, nepirogeniškos, netoksiškos embrionams ir lytinėms ląstelėms; sterilizuotos gama spinduliais, diametras ne daugiau 60 mm, bendra talpa ne daugiau 20 ml, centrinė talpa ne daugiau 3ml. Ventiliuojamas dangtelis. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių.

Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%.

CE ženklinimas.
	Vnt.
	3000
	21
	0,53
	0,64
	333,90
	1923,90
	Corning Falcon 60mm Center Well IVF  Dish 353653 https://www.corning.com/catalog/cls/documents/sell-sheets/CLS-DL-CC-091_REV1_DL.pdf   

	4. 
	60 mm IVF  lėkštelės
	60 mm ( IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai 54x14 mm, kultivavimo plotas  21,5 cm². Ventiliuojamas dangtelis. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 10 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas.
	Vnt.
	6000
	21
	0,38
	0,46
	478,80
	2758,80
	Corning Falcon Dish 60mm 353653 https://www.corning.com/catalog/cls/documents/sell-sheets/CLS-DL-CC-091_REV1_DL.pdf   

	5. 
	35 mm IVF  lėkštelės
	35 mm ( IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais. Kultivavimo plotas 8,8 cm². Ventiliuojamas dangtelis. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 10 lėkštelių (1 uždara pakuotė).
	Vnt.
	6000
	21
	0,43
	0,52
	541,80
	3121,80
	Corning Falcon Dish 35mm 353001 https://www.corning.com/catalog/cls/documents/selection-guides/CLS-F-PSG-001.pdf


	6. 
	50 mm ICSI lėkštelės
	50 mm ( ICSI lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, MEA testuotos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai 51x9 mm, kultivavimo plotas 21,5 cm². Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas.
	Vnt.
	3000
	21
	0,31
	0,38
	195,30
	1125,30
	Corning Falcon Petri Dish 351006 https://www.corning.com/worldwide/en/products/life-sciences/products/general-labware.html


	7. 
	15 ml konusiniai centrifuginiai mėgintuvėliai
	Ypatingai skaidraus polipropileno (PP). Graduoti, su vieta užrašui. Mėgintuvėliai siūlomi su užsukamais dangteliais, kurie gali būti tiek ventiliuojamoje, tiek visiškai uždarytoje padėtyje.

Be RNazės/DNazės.

Vienoje uždaroje pakuotėje ne daugiau kaip 25 mėgintuvėliai.
Sterilizuoti gama spinduliais. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA).

CE ženklinimas. Atitinka ISO 9001 and ISO 13485 standartus
	Vnt.
	4500
	21
	0,43
	0,52
	406,35
	2341,35
	Corning 15 ml Centrifuge Tube

430053 

https://www.corning.com/catalog/cls/documents/protocols/CI-GLAB-003_REV11_DL.pdf


	8. 
	50 ml konusiniai centrifuginiai mėgintuvėliai
	Ypatingai skaidraus polipropileno (PP). Graduoti. Mėgintuvėliai tiekiami su užsukamais dangteliais, kurie gali būti tiek ventiliuojamoje, tiek visiškai uždarytoje padėtyje.  Sterilūs, supakuoti po vieną. Vienoje uždaroje pakuotėje ne daugiau kaip 50 mėgintuvėlių. 

CE ženklinimas. Atitinka ISO 9001 and ISO 13485 standartus
	Vnt.
	900
	21
	0,46
	0,56
	86,94
	500,94
	Corning 50 ml Centrifuge Tube

430290
https://www.corning.com/catalog/cls/documents/protocols/CI-GLAB-003_REV11_DL.pdf


	9. 
	14 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu
	Sterilūs, supakuoti ne daugiau 10 vienoje uždaroje pakuotėje. Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Ilgis ne daugiau 95 mm, išorinis skersmuo ne daugiau 17,5 mm. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), CE ženklinimas.
	Vnt.
	15000
	21
	0,22
	0,27
	693,0
	3993,0
	Corning Falcon 14 ml Round  Bottom Tube Individuelly Wrapped 352001 https://www.corning.com/catalog/cls/documents/selection-guides/CLS-F-PSG-001.pdf


	10. 
	5 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu
	Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Sterilūs, supakuoti ne daugiau kaip po 25 vnt. Be RNazės/DNazės. CE ženklinimas.
	Vnt.
	4500
	21
	0,19
	0,23
	179,55
	1034,55
	Corning Falcon 5 ml Round  Bottom Tube Individuelly Wrapped 352003 https://www.corning.com/catalog/cls/documents/selection-guides/CLS-F-PSG-001.pdf


	11. 
	Plastmasinės Pastero pipetės, 3 ml
	Ilgis 150 mm, kapiliaro išorinis skermuo 7,8 mm, max talpa 7 ml, graduotos 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3ml, supakuotos po vieną plastiko pakuotėje, sterilios.

CE ženklinimas.
	Vnt.
	30000
	
	
	
	
	
	

	12. 
	1 ml sterilūs švirkštai IVF
	Švirkšai skirti embrionų patalpinimui (IVF). Korpusas, stūmoklis pagaminti iš polipropileno, sandarintojas iš poliizopreno. Silikoninis žiedas užtikrina sklandų švirkšto stūmoklio judėjimą. Be latekso, nepirogeniški, MEA testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po 1 vnt. CE ženklinimas.
	Vnt.
	6000


	21
	1,02
	1,23
	1285,20
	7405,20
	IVF & AI Syringe – 1 ml, 1323101, Pak. 25vnt.. Laboratoire CCD
http://www.ccd-lab.com/en/produits-ccd/art-product-line/accessory/ivf-ai-syringe-1-ml/


	13. 
	Antgalis kiaušialąsčių surinkimui
	Antgalis tvirtinamas ant 1 ml švirkšto, ne mažiau 55 mm ilgio, vamzdelio išorinis skersmuo 1,25 mm, vidinis 1,0 mm. MEA, LAL testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po vieną. CE ženklinimas.
	Vnt.
	3000
	21
	2,00
	2,42
	1260,0
	7260,0
	Handling pipette, #3100,

Pak.50vnt. Gynetics,

http://www.gynetics.be/content/products/IVF_Laboratory/handling_pipette

	14. 
	Kiaušialąsčių ir embrionų  denudacijos pipetės
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Denudacijos pipetės 135-140 (
	Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 135( (+/-5) diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas.
	Vnt.
	3000
	21
	2,5
	3,03
	1575,00
	9075,0
	Denudacijos pipetė Strip-ID

Gynetics,

#3000 Strip-ID135/10(135 µm)

http://www.gynetics.be/files/PDF_products/47-48_Strip-ID_vs%2005-2015%20(HR).pdf

	
	Denudacijos pipetės 170-175 (
	Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 175( (+/-5), MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas.
	Vnt.
	3000
	21
	2,5
	3,03
	1575,00
	9075,0
	Denudacijos pipetė Strip-ID

Gynetics,

#3000 Strip-ID175/10(175 µm)

http://www.gynetics.be/files/PDF_products/47-48_Strip-ID_vs%2005-2015%20(HR).pdf

	
	Denudacijos pipetės 290-300 (

	Embrionų (blastocistų) manipuliacijų pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, 300( (+/-10), MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas.
	Vnt.
	1500
	21
	2,5
	3,03
	1575,00
	4537,50
	Denudacijos pipetė Strip-ID

Gynetics,

#3000 Strip-ID300/10(300 µm)

http://www.gynetics.be/files/PDF_products/47-48_Strip-ID_vs%2005-2015%20(HR).pdf

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	10110,24
	58254,24
	1-10,12-14p.

	15. 
	Mikromanipuliacijų pipetės


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ICSI mikromanipuliacijų pipetės injekcinės (injection tipo)


	Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Išorinis skersmuo 7 (m, vidinis skersmuo 5 (m, antgalio kampas 35 laipsniai.  Nusmailintos (spiked). Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas.
	Vnt.
	1500
	21
	10,62
	12,85
	3345,30
	19275,30
	Micro injection pipette 35° with Spike,  441535CH ,Reproline

http://www.reproline-medical.com/

	
	ICSI  mikromanipuliacijų pipetės laikomosios (holding tipo)


	Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. Išorinis skersmuo 120 (m, vidinis skersmuo 15-20 (m, antgalio kampas 35 laipsniai. Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai pakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas.
	Vnt.
	1500
	21
	8,44
	10,21
	2658,60
	15318,60
	Holdingo pipette  35°,

100 µm

441035CH, Reproline,

http://www.reproline-medical.com/  



	
	Embrionų biopsijos mikromanipuliacijų pipetės


	Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi. 20-40 (m vidinio skermens, skirtos blastomerų ir trofoektodermos biopsijai. Plokščios (flat). Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai supakuotų po 1. MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas.
	Vnt.
	1500
	21
	10,94
	12,24
	3446,10
	19856,10
	Biopsy pipette  30°,

30 µm,, Reproline, 553030CH,

http://www.reproline-medical.com/

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	9450,00
	54450,00
	14p.

	16. 
	Kiaušialąsčių ir embrionų vitrifikacijos šiaudeliai
	Uždaros sistemos embrionų ir kiaušialąsčių vitrifikacijos šiaudeliai. Uždara vitrifikacijos sistema, prieš užšaldymą šiaudeliai sandariai užlydomi. Šiaudelis sudarytas iš trijų atskirų dalių: ypatingai saugus jonomerinės dervos šiaudelis (įvairių spalvų), bespalvis kapiliarinis vamzdelis ir atskiras plastiko įterpimo antgalis. Šaldomos ląstelės talpinamos į specialiai paruoštą šiaudelio griovelį. Pakuojami ne daugiau kaip po 4 vienoje pakuotėje. Sterilizuoti švitinant. CE ženklinimas.
	Pakuotė
	1500
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Kriomėgintuvėliai
	Kriomėgintuvėliai ne daugiau kaip 2 ml bendro tūrio, pagaminti iš šalčiui atsparios kriogeninės jonomerinės dervos. Mėgintuvėliai užlydomi specialaus prietaiso pagalba prieš užšaldant jame esantį mėginį, siekiant išvengti mėginio kryžminio užteršimo ir suirimo dėl oksidacijos ar evaporacijos. Darbinis tūris ne mažiau 1,2 ml. Aukštis ne daugiau 48 mm, skersmuo ne daugiau 11,8 mm. Sterilumas: sterilizuota SAL 10-6 (arba lygiaverte) spinduliuote.
Be DNazės ir RNazės. Be endotoksinų.

MEA, MAT testuoti. Mėginių saugojimo skystame azote fazės: skysta ir garų fazės. 2D duomenų matricos simbolio dydis: 12x12 (eilutė x stulpelis).

Vienoje plastikinėje pakuotėje ne daugiau 50 vnt. Komplektuojami kartu su 2D kodų pakuotėmis, įdedamomis į mėgintuvėlių pagrindą.

CE atitiktis Europos Medicinos prietaisų direktyvai 93/42/CE, pakeistai 2007/47/CE (Klasė IIa). CE ženklinimas.
	Vnt.
	600
	21
	0,56
	0,68
	70,56
	406,56
	Corning Cryogenic Vials 2,0 ml 430659

https://www.corning.com/catalog/cls/documents/brochures/CLS-CC-084.pdf


	18. 
	Kasetės kriošiaudeliams
	Įvairių spalvų šaldymo kasetės skirtos vitrifikacijos kriošiaudeliams įdėti. Plokščios. Sudarytos iš dviejų dalių: permatomos įmautės, pagamintos iš bespalvio polivinilchlorido (PVC), ir įstumiamo šiaudelių pakėlėjo (lift), pagaminto iš įvairių spalvų polipropileno (PP). 140 mm ilgio.

CE ženklinimas.
	Vnt.
	1500
	21
	2,8
	3,39
	882,0
	5082,0
	Multipurpose casettes, 16980/0601,

Medical Technology Vertriebs GmbH

http://www.mtg-de.com/uploads/media/Consumables.pdf

	19.
	Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 10 µl 


	Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne mažiau 50,5 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais.

Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą.
	Vnt.
	15000
	
	
	
	
	
	

	
	Antgaliai kintamo tūrio automatinei pipetei iki 200 µl 


	Polipropileno, nepirogeniški, be RNazės/DNazės, sterilūs, su filtrais, prailginti, siauru galu, graduoti, steriliai supakuoti dėžutėse po 96 vnt. Lanksčios sienelės ir vidiniai sandarinimo žiedai užtikrina saugų ir lengvą uždėjimą bei nuėmimą. Ilgis – ne mažiau 59,5 mm. Antgalių papildymui gali būti naudojamos individualios pakuotės be dėžučių (refilling). Turi derėti tarpusavyje su Sartorius kintamo tūrio dozatoriais.

Antgaliai turi CE - IVD ženklinimą, atitinka ISO 8655 standartą.
	Vnt.
	15000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	
	

	20.
	Vienkartiniai paruošti naudoti stikleliai spermatozoidų morfologijai vertinti
	Paruošti naudoti ir padengti dažais, tinkančiais spermatozoidų dažymui ir jų morfologijos vertinimui. Nereikia pavyzdžio skiesti ar papildomai dažyti prieš tiriant. Pakuotėje ne daugiau 100 stiklelių. 
	Vnt.
	1000
	21
	2,21
	2,67
	464,10
	2674,10
	Waldeck, Testsimplets, REF 191574

https://www.waldeck-ms.de/chroma-katalog-deutsch.pdf


	21.
	Serologinės pipetės
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Serologinės pipetės 25 ml


	Serologinės pipetės ne mažiau 25 ml (+/- 2 ml), sterilios, graduotos, individualiai supakuotos, prailgintu siaurėjančių galu. Pakuotėje ne daugiau 200 pipečių.
	Vnt.
	1200
	21
	0,94
	1,14
	236,88
	1364,88
	Stripettes , Individual 2ml 4251 https://www.corning.com/catalog/cls/documents/protocols/stripette_serological_pipets_CLS-LH-367.pdf


	
	Serologinės pipetės 10 ml


	Serologinės pipetės ne mažiau 10 ml (+/- 2 ml), sterilios, graduotos, individualiai supakuotos, prailgintu siaurėjančių galu. Pakuotėje ne daugiau 200 pipečių.
	Vnt.
	1200
	21
	0,63
	0,76
	158,76
	914,76
	Stripettes , Individual 10ml 4101

https://www.corning.com/catalog/cls/documents/protocols/stripette_serological_pipets_CLS-LH-367.pdf


	
	Serologinės pipetės 2 ml


	Serologinės pipetės ne daugiau 2 ml (+/- 0,5 ml), sterilios, graduotos, individualiai supakuotos, prailgintu siaurėjančių galu. Pakuotėje nuo 100 iki 500 pipečių.
	Vnt.
	1500
	
	0,33
	0,4
	83,16
	479,16
	Stripettes , Individual 2ml 4021

https://www.corning.com/catalog/cls/documents/protocols/stripette_serological_pipets_CLS-LH-367.pdf

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	1895,46
	10921,46
	17,18,20,21p.

	22.
	Flexi-Pet tipo laikiklis denucacijos pipetėms
	3 in1 įvairiai veikianti pipetė-dozatorius, skirta darbui su įvairaus diametro žmogaus kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetėmis. Sudaryta iš pagrindinio korpuso ir užsukamo antgalio-pipečių laikiklio.

Terpės įtraukimo tūris mikromanipuliacijų metu ne siauresnėse ribose nei 0,25-3,0 µl. Tinkamas darbui su RI, Cook denudacinėmis pipetėmis.
	Vnt.
	2
	
	
	
	
	
	

	23.
	Šildomas (metalinis) stovelis 15 ml mėgintuvėliams
	Nerūdijančio plieno (ar aliuminio) vientiso lydinio stoveliai su ne mažiau nei 8 angelėmis, tinkančiomis 15 ml centrifūginiams mėgintuvėliams.

Stovelis statomas ant šildomo paviršiaus, nuo kurio įšyla.

Mėgintuvėliai statomi statmenai.

Autoklavuojamas.
	Vnt.
	2
	
	
	
	
	
	

	24.
	Šaldomas stiklinis stalelis
	Vientiso stiklo reguliuojamos temperatūros šildomas stalelis, užtikrinantis pastovią temperatūrą proceso metu, su kojelėmis, statomas laminare po stereomikroskopu. Stalelio skersmuo (arba plotis) ne mažiau 100 mm. Skirtas darbui su 100 mm Petri lėkštelėmis atliekant embrionų ir kiaušialąsčių vitrifikaciją neišjungiant laminaro šildomo paviršiaus.
	Vnt.
	2
	
	
	
	
	
	

	25.
	Stoveliai cryo mėgintuvėliams
	PC stovelis 2-5 ml cryo mėgintuvėliams. Guminės kojelės ant pagrindo apsaugo stovelį nuo slydimo. Raidžių ir skaičių numeracija palengvinanti pavyzdžių identifikavimą. Talpina ne mažiau 50 cryo mėgintuvėlių, stovelyje išdėstytų 5 x 10 (skylučių Ø 12.5 mm). Stovelio matmenys: P 197 x G 102 x A 28 mm. Atsparus -196º C ir autoklavuojamas iki 121º C.
Raidžių ir skaičių numeracija palengvinanti pavyzdžių identifikavimą.
	Vnt.
	2
	
	
	
	
	
	

	26.
	Mėginių šaldymo dėžutė
	Daugkartinio naudojimo mėginių šaldymo dėžutė be izopropanolio, kuri užtikrina lėtą, stabilų šaldomų mėginių temperatūros žemėjimą laikant –80oC šaldiklyje. Naudojimui nereikalingas izopropanolis. Neužsukamas dangtelis, apsaugantis nuo užšalimo. Dėžutėje yra ne mažiau 12 šulinėlių tinkančių mėgintuvėliams, kurių tūris nuo 1 ml iki 2 ml.
	Vnt.
	3
	
	
	
	
	
	

	27.
	Serologinių pipečių pritraukėjas
	Serologinių pipečių pritraukėjas (pipetmanas), įkraunamas pakrovėjo pagalba, veikia atjungtas nuo tinklo (su baterijomis). Įtraukiamas tūris ne mažiau 1 ml. Komplektuojama kartu su pakrovėju, komplekte ne mažiau 5 atsarginių filtrų.
	Vnt.
	2
	
	
	
	
	
	

	28.
	Lipnių etikečių kasetės
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lipnių etikečių kasetės tinkamos Brady BMP51 etikečių spausdintuvui
	Vienoje kasetėje turi būti 180 vnt. etikečių, pagamintų iš nailono, kurių dydis: aukštis (mm) 25,40, plotis (mm) 12,70, storis (mm) 0,165. Etiketės turi būti tinkamos laboratorinių mėgintuvėlių 1-2 ml identifikavimui ir ženklinimui. Turi tikti ženklinti mėgintuvėlius laikomus skystame azote.
	Vnt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Lipnių etikečių kasetės tinkamos Brady BMP51 etikečių spausdintuvui
	Vienoje kasetėje turi būti 240 vnt. etikečių, pagamintų iš savilaminuojančio vinilo, kurių dydis: aukštis (mm) 6,35, plotis (mm) 27,94, storis (mm) 0,102. Etiketės turi būti tinkamos laboratorinių šaldymo šiaudelių (CryoBioSystem) identifikavimui ir ženklinimui. Turi tikti ženklinti šiaudelius laikomus skystame azote.
	Vnt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Suma:
	
	
	

	29.
	Šaldomas stovelis
	96 vietų plastikinis šaldomas stovelis, skirtas 0,2 ml mėgintuvėliams arba vienai 96 šulinėlių plokštelei. Esant temperatūros pasikeitimui 7 °C matomas stovelio spalvos pokytis. Stovelio išmatavimai 141 × 99 × 44 mm. Gali būti laikomi 4 °C iki 3 val. Pakuotėje yra 2 vnt.
	Pakuotė 
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


