## Techninė specifikacija dezas 24
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turėtų CE sertifikatą) (medicininės prekės). Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl siūlomų prekių tinkamumo ar kokybės, ir CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduotus CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus.
2. Biocidų autorizacijos liudijimai (taikoma tik siūlant dezinfekcijos medžiagas (biocidus). Pateikti su pasiūlymu.
3. Darbo instrukcijos (taikoma 1-9, 11-30, 34, 36, 37, 41-43, 45-48 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu.
4. Instrukcijos/ vertinimo etalonai (taikoma 20.3., 23.2., 26, 26.1., 27, 41, 42 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu.
5. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija ir prekių gavėjas neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
6. Siekiant įvertinti dozatorius tiekėjas gali atvykti į vietą ir juos apžiūrėti, vadovaujantis pirkimo sąlygų 83 punktu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
40 | Klostuotos popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
40.1 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 165 | Popieriaus – plastiko juosta skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir tinka sterilizacijai sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose ir sterilizatoriuose FO dujomis. Juosta pagaminta iš dviejų sluoksnių - medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. Skirta medicininių priemonių ar instrumentų pakavimui, paženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB). Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. Ant juostos plastikinės dalies turi būti pirmos klasės cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Privalo atitikti ISO11140-1 standarto reikalavimus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais). Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė. Dydis: 75 mm x 25 mm x 100 m. | 7 | 5% | 1155 | 1212.75 | 1 | 7.35 | Anquing Baojie, Flat reel, LTJD.075-100, Kinija
40.2 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 220 | Dydis: 100 mm (± 20 mm) x 50 mm (± 10 mm) x 100 m . Tie patys reikalavimai kaip 40.1. punktas. | 9.9 | 5% | 2178 | 2286.9 | 1 | 10.395 | Anquing Baojie, Flat reel, LTJD.100-100, Kinija
40.3 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 330 | Dydis: 150 mm (± 20 mm) x 55 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1. punktas. | 13 | 5% | 4290 | 4504.5 | 1 | 13.65 | Anquing Baojie, Flat reel, LTJD.150-100, Kinija
40.4 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 77 | Dydis: 200 mm (± 20 mm) x 55 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1. punktas. | 17 | 5% | 1309 | 1374.45 | 1 | 17.85 | Anquing Baojie, Flat reel, LTJD.200-100, Kinija
40.5 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 22 | Dydis: 250 mm (± 20 mm) x 65 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1. punktas. | 20 | 5% | 440 | 462 | 1 | 21 | Anquing Baojie, Flat reel, LTJD.250-100, Kinija
40.6 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 16 | Dydis: 300 mm (± 20 mm) x 80 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1. punktas. | 25.25 | 5% | 404 | 424.2 | 1 | 26.5125 | Anquing Baojie, Flat reel, LTJD.300-100, Kinija
40.7 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 11 | Dydis : 400mm(± 20 mm) x 80mm(± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1. punktas. | 31 | 5% | 341 | 358.05 | 1 | 32.55 | Anquing Baojie, Flat reel, LTJD.400-100, Kinija
|  |  |  | 40 pirkimo dalis iš viso: | - | - | 10117 | 10622.85