14 dalis. Apsauginis antklodės užvalkalas

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Apsauginis antklodės užvalkalas skirtas apsaugoti antklodę nuo nešvarumų, biologinių skysčių, bakterijų, grybelių, erkučių, nemalonaus kvapo.Audinys nesukeliantis alergijos. | Būtina | Apsauginis antklodės užvalkalas skirtas apsaugoti antklodę nuo nešvarumų, biologinių skysčių, bakterijų, grybelių, erkučių, nemalonaus kvapo.Audinys nesukeliantis alergijos. |
| 2. | Pralaidumas | Užvalkalas pagamintas iš apsauginio audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų). Antklodės užvalkalo audinio medžiaga: 1. nepralaidi skysčiams, pralaidi orui; 2. lengvai valoma; 3. dezinfekuojamas paviršius; 4. vidus padengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrintų antklodės stabilumą (neslinkimą į šonus), „sukibimą“ su užvalkalu. 4.skalbiama skalbimo mašinose ne mažiau kaip 90 ºC. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų; 5.džiovinima džiovyklėse ne mažiau 70°C temperatūroje. | Būtina | Užvalkalas pagamintas iš apsauginio audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu). Antklodės užvalkalo audinio medžiaga: 1. nepralaidi skysčiams, pralaidi orui; 2. lengvai valoma; 3. dezinfekuojamas paviršius; 4. vidus padengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina antklodės stabilumą (neslinkimą į šonus), „sukibimą“ su užvalkalu. 4.skalbiama skalbimo mašinose 90 ºC. Atlaiko 100 skalbimų; 5.džiovinima džiovyklėse 70°C temperatūroje. |
| 3. | Išmatavimai | Dydis tinkantis antklodėms 143 x 203 cm. 1 cm. | Būtina | Dydis tinkantis antklodėms 143 x 203 cm |
| 5. | Užtrauktukas | Užvalkalas su užtrauktuku apačioje, su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. Ne trumpesniu 143cm. 1 cm. | Būtina | Užvalkalas su užtrauktuku apačioje, su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo Ilgis 143cm. |
| 6 | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina | Skalbiama skalbimo mašinose 90 ºC. Džiovinima džiovyklėse 70°C temperatūroje. Nebalinti. Nelyginti. |
| 7 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. |  | Būtina | ATITIKTIES SERTIFIKATAS - DEKLARACIJA |
| 8 | Perkamas kiekis | Iki 373 vnt. |  |  |
| 9 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 12,11 |
| 10 | Viso 14 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  | 4517,03 |
| 11 | PVM tarifas procentais |  |  | 21% |
| 12 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  | Apsauginis antklodės užvalkalas IĮ „GEVAINA“ |

Savininkas Gediminas Pileckis