16 dalis. Apsauginis užvalkalas vaikiškam čiužiniui

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Čiužinio apsaugai nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. Užvalkalas skirtas apsaugoti čiužinį nuo nešvarumų, biologinių skysčių, bakterijų, grybelių, erkučių, nemalonaus kvapo. Audinys nesukeliantis alergijos, prakaitavimo. | Būtina | Čiužinio apsaugai nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. Užvalkalas skirtas apsaugoti čiužinį nuo nešvarumų, biologinių skysčių, bakterijų, grybelių, erkučių, nemalonaus kvapo. Audinys nesukeliantis alergijos, prakaitavimo. |
| 2. | Pralaidumas | Užvalkalas pagamintas iš apsauginio audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų). Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga: 1. nepralaidi skysčiams, pralaidi orui; 2. lengvai valoma; 3. dezinfekuojamas paviršius; 4.skalbiama skalbimo mašinose ne mažiau kaip 90 ºC. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų; 5.džiovinima džiovyklėse ne mažiau 70°C temperatūroje. | Būtina | Užvalkalas pagamintas iš apsauginio audinio (100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu). Čiužinio užvalkalo audinio medžiaga: 1. nepralaidi skysčiams, pralaidi orui; 2. lengvai valoma; 3. dezinfekuojamas paviršius; 4.skalbiama skalbimo 90 ºC. Atlaiko 100 skalbimų; 5.džiovinima džiovyklėse 70°C temperatūroje. |
| 3. | Išmatavimai | Dydis tinkantis čiužiniams: Plotis- ne mažiau 70cm. Aukštis- ne mažiau 10 cm. Ilgis- ne mažiau 135 cm. | Būtina | Dydis tinkantis čiužiniams: Plotis- 70cm. Aukštis- 10 cm. Ilgis- 135 cm. |
| 5. | Užtrauktukas | Užvalkalas su L formos užtrauktuku per vienos čiužinio kraštinės ilgį ir plotį. Su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. Ne trumpesniu 205cm. | Būtina | Užvalkalas su L formos užtrauktuku per vienos čiužinio kraštinės ilgį ir plotį. Su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo, ilgis 205cm. |
| 6 | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina | Skalbiama skalbimo mašinose 90 ºC. Džiovinima džiovyklėse 70°C temperatūroje. Nebalinti. Nelyginti. |
| 7 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. |  | Būtina | ATITIKTIES SERTIFIKATAS - DEKLARACIJA |
| 8 | Perkamas kiekis | Iki 20 vnt. |  |  |
| 9 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 6.92 |
| 10 | Viso 16 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  | 138.40 |
| 11 | PVM tarifas procentais |  |  | 21% |
| 12 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  | Apsauginis užvalkalas vaikiškam čiužiniui IĮ „GEVAINA“ |

Savininkas Gediminas Pileckis