18 dalis. Apsauginis čiužinio užvalkalas su užtrauktuku

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Apsauginis čiužinio užvalkalas anti-bakterinis, skirtas apsaugoti čiužinį nuo nešvarumų, biologinių skysčių, bakterijų, grybelių, erkučių, nemalonaus kvapo. Audinys nesukelia alergijos, prakaitavimo. | Būtina | Apsauginis čiužinio užvalkalas antibakterinis, skirtas apsaugoti čiužinį nuo nešvarumų, biologinių skysčių, bakterijų, grybelių, erkučių, nemalonaus kvapo. Audinys nesukelia alergijos, prakaitavimo. |
| 2. | Pralaidumas | Pagamintas iš apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių ir yra pralaidus orui. | Būtina | Pagamintas iš apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių ir yra pralaidus orui. |
| 3. | Išmatavimai | 200x90x14 cm. | Būtina | 200x90x14 cm. |
| 4. | Audinys | Pagamintas iš 100% poliuretano arba padengto poliuretano plėvele. | Būtina | Pagamintas iš 100% poliesterio. |
| 5. | Užtrauktukas | Užtrauktukas ne trumpesnis kaip 290 cm (t.y. užtrauktukas įsiūtas per vienos čiužinio kraštinės ilgį ir plotį) | Būtina | Užtrauktuko ilgis 290 cm (t.y. užtrauktukas įsiūtas per vienos čiužinio kraštinės ilgį ir plotį) |
| 6. | Priežiūra ir dezinfekavimas | Lengvai valomas ir skalbiamas ne mažiau kaip 90-95°C temperatūroje. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. Atsparus cheminių dezinfekcinių medžiagų poveikiui ir nekeičia savo savybių. | Būtina | Lengvai valomas ir skalbiamas 90-95°C temperatūroje. Atlaiko 100 skalbimų. Atsparus cheminių dezinfekcinių medžiagų poveikiui ir nekeičia savo savybių. |
| 8. | Spalva | Galimybė pasirinkti spalvą baltą arba mėlyną | Būtina | Spalva balta. |
| 9 | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtinai | Skalbiama skalbimo mašinose 90 ºC. Džiovinima džiovyklėse 70°C temperatūroje. Nebalinti. Nelyginti. |
| 10 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. |  | Būtina | ATITIKTIES SERTIFIKATAS - DEKLARACIJA |
| 11 | Perkamas kiekis | Iki 12 vnt. |  |  |
| 12 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 11.16 |
| 13 | Viso 18 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  | 133.92 |
| 14 | PVM tarifas procentais |  |  | 21% |
| 15 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  | Apsauginis čiužinio užvalkalas su užtrauktuku IĮ „GEVAINA“ |

Savininkas Gediminas Pileckis