Pirkimo dokumentų 3 priedas

# UAB „ST. JUDE MEDICAL BALTIC“ SIŪLOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROFIZIOLOGIJOS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Charakteristika |  |  |  | Orientac, kiekis vnt. | PVM dydis % | Vnt. įkainis EUR be PVM | Orientac. suma EUR be PVM | Orientac. suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diametras, F | Ilgis, cm | Kitos savybės |  |  |  |  |  |  |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406709 Katalogas Nr.2, psl.2 | 4 | 11-14 | - su atšaka plovimui, diliatatoriumi 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai) - distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą - galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje |  | 20 | 5 | 9,27 | 185,40 | 194,67 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406700 Katalogas Nr.2, psl.2 | 5 | 11-14 | -“- |  | 300 | 5 | 9,27 | 2.781,00 | 2.920,05 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406701 Katalogas Nr.2, psl.2 | 6 | 11-14 | -“- |  | 6000 | 5 | 9,27 | 55.620,00 | 58.401,00 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406702 Katalogas Nr.2, psl.2 | 7 | 11-14 | -“- |  | 6000 |  | 9,27 | 55.620,00 | 58.401,00 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | 7 | 20-25 | -“- |  | 200 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406597 Katalogas Nr. 1, psl.63 | 7 | 40-45 | -“- |  | 50 |  | 17,60 | 880,00 | 924,00 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406706 Katalogas Nr.2, psl.2 | 8 | 11-14 | -“- |  | 300 |  | 9,27 | 2.781,00 | 2.920,05 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | 8 | 20-25 | -“- |  | 200 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406598 Katalogas Nr. 1, psl.63 | 8 | 40-45 | -“- |  | 50 |  | 17,60 | 880,00 | 924,00 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406707 Katalogas Nr.2, psl.2 | 8,5 | 11-14 | -“- |  | 100 |  | 9,27 | 927,00 | 973,35 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | 8,5 | 40-45 | -“- |  | 20 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406708 Katalogas Nr.2, psl.2 | 9 | 11-14 | -“- |  | 50 |  | 9,27 | 463,50 | 486,68 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406120 Katalogas Nr. 1, psl.56 | 10 | 11-14 | -“- |  | 100 |  | 14,70 | 1.470,00 | 1.543,50 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406124 Katalogas Nr. 1, psl.56 | 11 | 11-14 | -“- |  | 300 |  | 14,70 | 4.410,00 | 4.630,50 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | 11 | 30-45 | -“- |  | 30 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406128 Katalogas Nr. 1, psl.56 | 12 | 11-14 | -“- |  | 100 |  | 14,70 | 1.470,00 | 1.543,50 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406136 Katalogas Nr. 1, psl.56 | 14 | 11-14 | -“- |  | 100 |  | 14,70 | 1.470,00 | 1.543,50 |
|  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu ir kateterio fiksavimo jame galimybe Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406700 Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406701 | 5 6 | 11-14 11-14 | -“- |  | 100 2000 |  | 9,27 9,27 | 927,00 18.540,00 | 973,35 19.467,00 |
|  | Fast-Cath™ Hemostasis Introducer, 406702 Katalogas Nr.2, psl.2 | 7 | 11-14 | -“- |  | 800 |  | 9,27 | 7.416,00 | 7.786,80 |
|  | Introdiuserio rinkinys plonų kraujagyslių punkcijai Maximum™ Hemostasis Introducer, 406652 Maximum™ Hemostasis Introducer, 406653 Katalogas Nr. 1, psl.32 | 4 | 11-14 | - adata 20G - su atšaka plovimui, dilatatoriumi, 0,025 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai) |  | 50 |  | Nesiūloma |  |  |
|  |  | 5 | 11-14 | -”- |  | 300 |  | 12,40 | 3.720,00 | 3.906,00 |
|  |  | 6 | 11-14 | -”- |  | 10000 |  | 12,40 | 124.000,00 | 130.200,00 |
|  | Introdiuseris nukreipikas, skirtas prieširdžių plazdėjimo abliacijai (tarp triburio vožtuvo ir apatinės tuščiosios venos, SAFL kreivė) Fast-Cath™ Guiding Introducers SAFL™ Series, 406871 Katalogas Nr.2, psl.14 | 8 | 55-65 | - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale - vingiuotumas įsirėmimui apatinėje tuščiojoje venoje |  | 300 |  | 27,52 | 8.256,00 | 8.668,80 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas prieširdžių plazdėjimo abliacijai (tarp triburio vožtuvo ir apatinės tuščiosios venos (SAFL kreivė) Fast-Cath™ Guiding Introducers SAFL™ Series, 406868 Katalogas Nr.2, psl.14 | 8,5 | 55-65 | Tokios pat, kaip 22 punkto |  | 150 |  | 27,52 | 4.128,00 | 4.334,40 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL0 kreivė) Swartz Braided Transseptal Guiding Introducers 407449 No. 22 Katalogas Nr.2, psl.24 | 8 | 55-65 | - priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50 o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 500 |  | 48,00 | 24.000,00 | 25.200,00 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL0 kreivė) Swartz Braided Transseptal Guiding Introducers 407451 Katalogas Nr.2, psl. 24 | 8,5 | 55-65 | - priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50 o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 400 |  | 48,00 | 19.200,00 | 20.160,00 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL1 kreivė) Fast-Cath™ Transseptal Guiding Introducer Swartz™ SL Transseptal Series, 406840 Katalogas Nr.2, psl.28 | 8 | 55-65 | - priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampai 50 o ir 45 o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 300 |  | 48,00 | 14.400,00 | 15.120,00 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL1 kreivė) Fast-Cath™ Transseptal Guiding Introducer Swartz™ SL Transseptal Series, 406849 Katalogas Nr.2, psl.28 | 8,5 | 55-65 | - tokios pat, kaip 26 punkto |  | 200 |  | 48,00 | 9.600,00 | 10.080,00 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL1 kreivė) Fast-Cath™ Transseptal Guiding Introducer Swartz™ SL Transseptal Series, 407400 Katalogas Nr.2, psl.29 | 8 | 85-90 | - išskyrus ilgį, tokios pat, kaip 26 punkto |  | 10 |  | 48,00 | 480,00 | 504,00 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL2 kreivė) Fast-Cath™ Transseptal Guiding Introducer Swartz™ SL Transseptal Series, 406841 Katalogas Nr.2, psl.28 | 8 | 55-65 | - priekinei lokalizacijai (lenkimo kampai 50 o ir 90 o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 10 |  | 48,00 | 480,00 | 504,00 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL3 kreivė) Fast-Cath™ Transseptal Guiding Introducer Swartz™ SL Transseptal Series, 406842 Katalogas Nr.2, psl.28 | 8 | 55-65 | - šoninei lokalizacijai (lenkimo kampai 50o ir 135o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 10 |  | 48,00 | 480,00 | 504,00 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL4 kreivė) Fast-Cath™ Transseptal Guiding Introducer Swartz™ SL Transseptal Series, 406843 Katalogas Nr.2, psl.28 | 8 | 55-65 | - užpakalinei lokalizacijai (lenkimo kampai 35 o ir 180 o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 10 |  | 48,00 | 480,00 | 504,00 |
|  | Adata tarpprieširdinės pertvaros punkcijai BRK™ Transseptal Needle 407200, 407201 BRK™ Transseptal Needles, XS Series, G407208 ir G407209 Katalogas Nr.2, psl.28 ir Katalogas Nr.2, psl.36 |  |  | - diametras ir ilgis (~ 70 cm) turi atitikti 26 punkto introdiuserio diliatatoriaus spindį, skirtingų lenkimų formos. Įvairios kreivės – BRK, BRK-1, BRK-XS |  | 600 |  | 92,50 | 55.500,00 | 58.275,00 |
|  | Adata tarpprieširdinės pertvaros punkcijai BRK™ Transseptal Needles, 407206, 407207 BRK™ Transseptal Needles, XS Series, G407211, G407212 Katalogas Nr.2, psl.35 ir Nr.2, psl.36 |  |  | - Tokios pat, kaip 32 punkto, ilgis 95-100 cm |  | 5 |  | 95,50 | 477,50 | 501,38 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR0 kreivė) Fast-Cath™ Guiding Introducers Swartz™ SR™ Series, 406844 Katalogas Nr.2, psl.11 | 8 | 55-65 | - priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50 o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 300 |  | 125,00 | 37.500,00 | 39.375,00 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR0 kreivė) Fast-Cath Guiding Introducer 406853 Katalogas Nr.2, psl.11 | 8,5 | 55-65 | - priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50 o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 50 |  | 125,00 | 6.250,00 | 6.562,50 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR1 kreivė) Fast-Cath™ Guiding Introducers Swartz™ SR™ Series, 406845 Katalogas Nr.2, psl.11 | 8 | 55-65 | - priekinei lokalizacijai (lenkimo kampai 50o ir 45o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 30 |  | 125,00 | 3.750,00 | 3.937,50 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR1 kreivė) Fast-Cath Guiding Introducer 406854 Katalogas Nr.2, psl.11 | 8,5 | 55-65 | - priekinei lokalizacijai (lenkimo kampai 50o ir 45o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 30 |  | 125,00 | 3.750,00 | 3.937,50 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR2 kreivė) Fast-Cath™ Guiding Introducers Swartz™ SR™ Series, 406845 Katalogas Nr.2, psl.11 | 8 | 55-65 | - šoninei lokalizacijai (lenkimo kampai 50o ir 90o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 10 |  | 125,00 | 1.250,00 | 1.312,50 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas fokalinio prieširdžių virpėjimo židinio paieškai ir abliacijai plaučių venose 75–85 cm (SL1 kreivė) Fast-Cath Guiding Introducer 407454 Katalogas Nr.2, psl.25 | 8,5 | 70-75 | - kairiosioms plaučių venoms (galo lenkimo kampas 45o) - su atšaka plovimui ir kateterių fiksavimo galimybe, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 5 |  | 125,00 | 625,00 | 656,25 |
|  | Introdiuseris nukreipėjas, skirtas fokalinio prieširdžių virpėjimo židinio paieškai ir abliacijai plaučių venose 80 cm (SR1 kreivė) | 8 | 70-75 | - dešiniosioms plaučių venoms (galo lenkimo kampas 45o) - su atšaka plovimui ir kateterių fiksavimo galimybe, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale |  | 5 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Valdomas introdiuseris tarpprieširdinės pertvaros punkcijai Agilis™ NxT Steerable Introducers Dual-Reach™, G408318, G408319, 408309, 408310, G408324 Katalogas Nr.2, psl.19-20 | 8,5 | 55-75 | - galo lenkimo kampas keičiamas į abi puses iki 180-270o reguliatoriumi esančiu rankenoje - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) |  | 500 |  | 443,00 | 221.500,00 | 232.575,00 |
|  | Valdomas introdiuseris tarpprieširdinės pertvaros punkcijai Agilis™ NxT Steerable Introducers Dual-Reach™, G408318, G408319, 408309, 408310, G408324 Katalogas Nr.2, psl.19-20 | 8,5 | 60-90 | - galo lenkimo kampas, keičiamas reguliatoriumi, esančiu rankenoje - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) |  | 5 |  | 443,00 | 2.215,00 | 2.325,75 |
|  | Fiksuotos kreivės elektrodas laikinai širdies stimuliacijai Pacel™ Bipolar Pacing Catheter, 401765, 401766, 401767, 401768, 401769, 401770, 401771, 401772, 401773, 401774, 401775, 401776 Katalogas Nr. 1, psl.119-121 | 5; 6 | 90-125 | - 2 kontaktai - atstumas tarp kontaktų 5-20 mm - universalios kištukinės jungtys |  | 500 |  | 45,00 | 22.500,00 | 23.625,00 |
|  | Kabelis laikinos širdies stimuliacijos laidui prijungti Patient Cable, 401758 Katalogas Nr. 1, psl.125 |  | 100-200 | - universalūs kištukai/kištukiniai lizdai |  | 200 |  | 33,00 | 6.600,00 | 6.930,00 |
|  | Fiksuotos kreivės diagnostinis elektrodas Supreme™ Electrophysiology Catheter, 401957 Katalogas Nr.2, psl.46 | 4; 5 | 105-125 | - 2 kontaktai - atstumas tarp elektrodų 5-10 mm |  | 20 |  | 92,00 | 1.840,00 | 1.932,00 |
|  | Fiksuotos kreivės diagnostinis elektrodas Supreme™ Electrophysiology Catheter, 401448, 401450, 401468 Katalogas Nr.2, psl.47 | 4; 5 | 105-125 | - 4 kontaktai - atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm - įvairios kreivės formos – Damato, Cournand, CRD-2 |  | 20 |  | 92,00 | 1.840,00 | 1.932,00 |
|  | Fiksuotos kreivės diagnostinis elektrodas Supreme™ Electrophysiology Catheter, 401449, 401451, 401453 Katalogas Nr.2, psl.62 | 6 | 105-125 | - 4 kontaktai - atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm - įvairios kreivės formos – Damato, Cournand, CRD-2, His |  | 300 |  | 85,44 | 25.632,00 | 26.913,60 |
|  | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris Inquiry™ Electrophysiology Catheters, 81172, 81774, 81734, 81721, 81730 Katalogas Nr.2, psl.85 | 5 | 105-125 | - 10 kontaktų - atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm |  | 100 |  | 199,84 | 19.984,00 | 20.983,20 |
|  | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris Inquiry™ Electrophysiology Catheters, 81483 Katalogas Nr.2, psl.82 | 5 | 105-125 | - 4 kontaktai - atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm - forma optimiziota Hiso pluošto potencialų registravimui (CRD-2) |  | 100 |  | 167,98 | 16.798,00 | 17.637,90 |
|  | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris Livewire™ Electrophysiology Catheters, 401600, 401603, 401572, 401606 Katalogas Nr.2, psl.86 | 6 | 105-125 | - 4 kontaktai - atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm |  | 800 |  | 170,88 | 136.704,00 | 143.539,20 |
|  | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris Livewire™ Electrophysiology Catheters, 401904 Katalogas Nr.2, psl.96 | 6-7 | 105-125 | - 20 kontaktų - atstumas tarp elektrodų 2-10 mm |  | 100 |  | 260,80 | 26.080,00 | 27.384,00 |
|  | Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris Inquiry™ Electrophysiology Catheters, 81102, 81104, 81105, 87006, 81945 Katalogas Nr.2, psl.92 | 6-7 | 100-125 | - 10 kontaktų - atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm |  | 800 |  | 184,50 | 147.600,00 | 154.980,00 |
|  | Valdomas diagnostinis daugiapolis elektrodinis kateteris, skirtas fokalinio prieširdžių virpėjimo židinio paieškai plaučių venose Inquiry™ AFocus II™ EB Catheter D087022, D087023 Katalogas Nr.2, psl.108 | 5-7 | 100-125 | - 10 kontaktų - atstumas tarp elektrodų 2-5 mm - spiralės diametras 15 arba 20 mm |  | 200 |  | 707,50 | 141.500,00 | 148.575,00 |
|  | Valdomas diagnostinis daugiapolis elektrodinis kateteris, skirtas fokalinio prieširdžių virpėjimo židinio paieškai plaučių venose Inquiry™ Electrophysiology Catheters Inquiry Optima™, 81659, 81683, 81687, 81767 Katalogas Nr.2, psl.111 | 5-7 | 115-125 | - ne mažiau 10 kontaktų - atstumas tarp kontaktų 2-5 mm - galimybė keisti spiralės diametrą 15–25 mm ribose |  | 20 |  | 680,00 | 13.600,00 | 14.280,00 |
|  | Valdomas elektrodas abliacijai vaikams Therapy™ Ablation Catheters, 83351, 83403 Katalogas Nr.2, psl.144 | 5 | 105-125 | - 4 mm distalinis kontaktas - su termopora |  | 100 |  | 373,00 | 37.300,00 | 39.165,00 |
|  | Valdomas elektrodas abliacijai Therapy™ Ablation Catheters, 83302, 83306, 83309, 83311, 83312 Katalogas Nr.2, psl.145 | 7 | 105-125 | - 8 mm distalinis kontaktas - galimybė valdyti elektrodą lankstant - su termopora |  | 10 |  | 373,00 | 3.730,00 | 3.916,50 |
|  | Valdomas elektrodas abliacijai Therapy™ Ablation Catheters, 83404, 83405, 83408, 83411, 83413, 83417, 83432 Katalogas Nr.2, psl.145 | 7 | 105-125 | - 4 mm distalinis kontaktas - galimybė valdyti elektrodą lankstant - su termopora |  | 300 |  | 373,00 | 111.900,00 | 117.495,00 |
|  | Valdomas elektrodas abliacijai | 7 | 105-125 | - 4 mm distalinis kontaktas - galimybė valdyti elektrodą lankstant ir sukant aplink savo ašį (valdymas rankenoje) - su termopora |  | 200 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Valdomas elektrodas abliacijai Therapy™ Ablation Catheters, 83404, 83405, 83408, 83411, 83413, 83417, 83432 Katalogas Nr.2, psl.145 | 7 | 105-125 | - 4 mm distalinis kontaktas - su termopora - galimybė keisti lenkimą ne mažiau180o kampu |  | 50 |  | 373,00 | 18.650,00 | 19.582,50 |
|  | Valdomas elektrodas abliacijai | 7-8 | 105-125 | - 4 mm distalinis kontaktas - galimybė lankstyti elektrodą dviejose vietose (J-S-formos) |  | 10 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Valdomas elektrodas prieširdžių plazdėjimo radiodažninei abliacijai Therapy™ Ablation Catheters, 83704, 83707, 83708 Katalogas Nr.2, psl.149 | 7-8 | 105-125 | - 5-8 mm distalinis kontaktas - galimybė lankstyti elektrodą dviejose vietose (dvi J- kreivės) - šoninio pasukimo galimybė valdant rankena - be aušinimo skysčiu |  | 10 |  | 373,00 | 3.730,00 | 3.916,50 |
|  | Valdomas elektrodas prieširdžių plazdėjimo radiodažninei abliacijai Therapy™ Cool Flex™ Ablation Catheter, A088015, A088016, A088017, A088018 Katalogas Nr.2, psl.156 | 7-8 | 105-125 | - 4-8 mm lankstus distalinis kontaktas - aušinamas skysčiu |  | 50 |  | 750,00 | 37.500,00 | 39.375,00 |
|  | Valdomas elektrodas prieširdžių plazdėjimo radiodažninei abliacijai FlexAbility A701125, A701128 Katalogas Nr.2, psl.151 | 7-8 | 105-125 | - 4-8 mm distalinis kontaktas - aušinamas skysčiu - lankstomas į abi puses, nesimetriškai (į vieną pusę kreivė ilgesnė) |  | 10 |  | 1.040,00 | 10.400,00 | 10.920,00 |
|  | Valdomas elektrodas radiodažninei abliacijai su skysčiu aušinamu distaliniu kontaktu Therapy™ Cool Path™ Duo Ablation Catheters, 83562, 83563, 83564, 83565 Katalogas Nr.2, psl.155 | 7-8 | 105-125 | - 4-6 mm ilgio distalinis kontaktas |  | 300 |  | 580,00 | 174.000,00 | 182.700,00 |
|  | Valdomas balioninis kateteris krioabliacijai | baliono diametras 20-30 mm | 90-125 | - veriamas ant vielos - komplekte prijungimai prie CryoCath LP kriokonsolės (elektrinis ir dujoms) - komplekte Y-jungtis vielai įvesti su 5-10 cm ilgio plovimo atšaka (gali būti su prijungiamu 5-10 cm ilgintuvu) ir atidaromu vožtuvu vielai |  | 300 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Valdomas elektrodas taškinei krioabliacijai | 7-9 F | Ne mažiau 105 cm | - distalinis kontaktas 4-6 mm ilgio |  | 10 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Spiralinis diagnostinis elektrodas krioabliacijos komplektui | iki 0,045 colio diametras | 140–170 cm | - 8 kontaktai - 15–20 mm spiralės diametras |  | 10 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Kabelis indiferentiniam elektrodui prijungti prie IBI–1500T11generatoriaus Grounding Cable 85710 Katalogas Nr.3, psl.2 | - | ilgis 2–2,5 m | - ilgis 2–4 m - jugtis Valleylab indiferentiniams elektrodams |  | 5 |  | 345,00 | 1.725,00 | 1.811,25 |
|  | Indiferentinis elektrodas IBI-1500T11 generatoriui Electrosurgical patient Plate 85731 Katalogas Nr.3, psl.2 | - | - | - su 2–2,5 m kabeliu arba be kabelio - sujungiamas su kabeliais, aprašytais 66 punkte |  | 600 |  | 8,50 | 5.100,00 | 5.355,00 |
|  | Infuzijos linija abliacijai naudojant St. Jude Medical Cool Point pompą Cool Point™ Irrigation Pump, 85785 Katalogas Nr.2, psl.158, Katalogas Nr.3, psl.2 | - | - | Ilgis iki 4 m |  | 100 |  | 56,50 | 5.650,00 | 5.932,50 |
|  | Kabelis indiferentiniam elektrodui prijungti prie Biosense Webster Stockert RF Shuttle generatoriaus | - | ilgis 2–3 m | - ilgis 2–3 m - jugtis 3M indiferentiniams elektrodams |  | 5 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Kabelis indiferentiniam elektrodui prijungti prie Biosense Webster Stockert RF Shuttle generatoriaus | - | ilgis 2–3 m | - ilgis 2–3 m - jugtis Valleylab indiferentiniams elektrodams |  | 5 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Kabelis Medtronic TC abliacijos kateteriams prijungti prie generatoriaus Webster Stockert RF Shuttle (10 kontaktų-10 kontaktų) |  | ilgis 2-3 m | - ilgis 2–3 m jugtis Valleylab indiferentiniams elektrodams |  | 20 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Kabelis Biosense Webster TC abliacijos kateteriams prijungti prie generatoriaus IBI-1500T11 |  | ilgis 2-3 m | - ilgis 2–3 m jugtis Valleylab indiferentiniams elektrodams |  | 20 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Kabelis IBI TC abliacijos kateteriams prijungti prie generatoriaus IBI-1500T11 Catheter Connection Cables for Therapy,™ Safire™ BLU™ Duo and Contact Enabled™ Ablation Catheters, 85641, 85644, 85708, 85709, 85711, 85713, 85739, 85761, 85763, 85765, A402892, A-FASE-CBL-4 Katalogas Nr.2, psl.164, 150 |  | ilgis 2-3 m | - ilgis 2–3 m jugtis Valleylab indiferentiniams elektrodams |  | 20 |  | 150,60 | 3.012,00 | 3.162,60 |
|  | Kabelis Medtronic TC kateteriams prijungti prie generatoriaus IBI-1500T11 |  | ilgis 2-3 m | - ilgis 2–3 m jugtis Valleylab indiferentiniams elektrodams |  | 20 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Kabelis SJM TC kateteriams prijungti prie generatoriaus IBI-1500T11 Catheter Connection Cables for Therapy,™ Safire™ BLU™ Duo and Contact Enabled™ Ablation Catheters, 85641, 85644, 85708, 85709, 85711, 85713, 85739, 85761, 85763, 85765, A402892, A-FASE-CBL-4 Katalogas Nr.2, psl.164, 150 |  | ilgis 2-3 m | - ilgis 2–3 m jugtis Valleylab indiferentiniams elektrodams |  | 20 |  | 150,60 | 3.012,00 | 3.162,60 |
|  | Indiferentinis elektrodas Biosense Webster Stockert RF Shuttle generatoriui | - | - | - su 2–2,5 m kabeliu arba be kabelio - sujungiamas su kabeliais aprašytais 74 ir 75 punktuose |  | 300 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Infuzijos linija abliacijai naudojant Biosense Webster Cool Flow pompą | - | - | Ilgis iki 4 m |  | 300 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Abliacijos elektrodas Stereotaxis sistemai | 7–8 F | 110–140 cm | - 4 kontaktai, 3–4-mm distalinis kontaktas - aušinamas skysčiu |  | 50 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Abliacijos elektrodas Stereotaxis sistemai | 7–8 F | 110–140 cm | - 4 kontaktai, 4-mm distalinis kontaktas - be kanalų aušinimui |  | 100 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Trimatės elektroanatominės navigacijos abliacijos elektrodas (CARTO 3 sistemai) | 7 F | 105-125 | - prijungimas prie CARTO 3 sistemos - 4 mm distalinis kontaktas - su termopora |  | 30 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Trimatės elektroanatominės navigacijos abliacijos elektrodas Stereotaxis sistemai | 7–8 F | 110–125 | - 4 kontaktai, 4-mm distalinis kontaktas - prijungimas prie CARTO 3 sistemos - aušinamas skysčiu - komplekte su išoriniais (referentiniais) elektrodais |  | 75 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Trimatės elektroanatominės navigacijos abliacijos elektrodas su kontakto jėgos monitoravimu (CARTO 3 sistemai) | 7–8 F | 110–125 | - 4 kontaktai, 4-mm distalinis kontaktas - prijungimas prie CARTO 3 sistemos - kontakto jėgos monitoravimas - aušinamas skysčiu - komplekte su išoriniais (referentiniais) elektrodais |  | 75 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Abliacijos elektrodas su kontakto jėgos monitoravimu TactiCath™ Contact Force Ablation Catheter, Sensor Enabled™ A-TCSE-DD; A-TCSE-DF; A-TCSE-FF; A-TCSE-FJ; A-TCSE-D; A-TCSE-F; A-TCSE-J Katalogas Nr.3, psl.1 | 7–8 | 110–125 | - 4 kontaktai, 4-mm distalinis kontaktas - prijungimas prie bet kurios elektrofiziologinės registravimo sistemos - kontakto jėgos monitoravimas - aušinamas skysčiu |  | 45 |  | 1240,00 | 55.800,00 | 58.590,00 |
|  | Diagnostinis spiralinis elektrodas su sensoriumi Ensite Velocity trimatei elektroanatominiai sistemai Advisor™ FL Circular Mapping Catheter, D-AVSE-D10-F15, D-AVSE-D10-F20 Katalogas Nr.2, psl.120 | 7-8 | 100-110 | - kilpos dydis, keičiamas 15–20 mm, - 10 kontaktų, atstumai tarp jų 3-5 mm |  | 50 |  | 850,00 | 42.500,00 | 44.625,00 |
|  | Diagnostinis spiralinis elektrodas su sensoriumi Ensite Velocity trimatei elektroanatominiai sistemai Advisor™ FL Circular Mapping Catheter, D-AVSE-DF10-F15, D-AVSE-DF10-F20 Katalogas Nr.2, psl.120 | 7-8 | 100-110 | - dvikryptis lankstymas (D ir F kreivės), - kilpos dydis, keičiamas 15–20 mm, - 10 kontaktų, atstumai tarp jų 3-5mm |  | 55 |  | 850,00 | 46.750,00 | 49.087,50 |
| 86. | Trimatės elektroanatominės navigacijos abliacijos elektrodas (Ensite Velocity sistemai) FlexAbility™ Ablation Catheter, Sensor Enabled™, A-FASE-DD, A-FASE-DF, A-FASE-FF, A-FASE-FJ, A-FASE-JJ, A-FASE-D, A-FASE-F, A-FASE-J Katalogas Nr.2, psl.150 | 8 | 110-120 | - distalinis kontaktas 4 mm, lankstus - dvikryptis valdymas - su termopora |  | 75 |  | 1040,00 | 78.000,00 | 81.900,00 |
| 87. | Išorinių elektrodų komplektas EnSite Velocity trimatei elektroanatominei navigacijai Contact Mapping Ensite Precision surface electrode kit, EN0020-P Katalogas Nr.2, psl.166 |  |  | Dviejų dydžių (didesnės ir mažesnės kūno masės pacientams) |  | 300 |  | 724,05 | 217.215,00 | 228.075,75 |
|  | Spiralinis elektrodas CARTO 3 trimatei elektroanatominei sistemai Inquiry™ AFocus II™ Catheter, 81594, 81595, 81596 Katalogas Nr.2, psl.107 | 7–8 | 110–125 | - prijungimas prie CARTO 3 sistemos, greitam anatominiam žemėlapiui sudaryti - 10 kontaktų |  | 50 |  | 576,50 | 28.825,00 | 30.266,25 |
|  | Elektrodas, skirtas sudaryti detalų trimatį elektroanatominį žemėlapį | 7-8 | 110-125 | - prijungimas prie CARTO 3 sistemos, - 20 ar daugiau kontaktų |  | 20 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Komplektas Stereotaxis sistemos abliacijos elektrodams valdyti |  |  | QuikCAS Cardiodrive modulis |  | 200 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Hemoadapteris Stereotaxis QuikCAS moduliui, SL tipo introdiuseriams |  |  | Forma turi tikti Stereotaxis sistemos QuikCAS variklio prijungimui prie SL tipo introdiuserių |  | 50 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Hemoadapteris Stereotaxis QuikCAS moduliui, Agilis tipo introdiuseriams |  |  | Forma turi tikti Stereotaxis sistemos QuikCAS variklio prijungimui prie Agilis tipo introdiuserių |  | 50 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Išorinių elektrodų komplektas CARTO 3 trimatei elektroanatominei navigacijai | Šešių išorinių navigacinių elektrodų komplektas prijungimui prie CARTO 3 sistemos |  |  |  | 50 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | N2O dujos CryoCath LP kriokonsole | - 5 l talpos balionas - 250 atm slėgis |  |  |  | 250 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Fiksuojantis stiletas implantuotam elektrodui pašalinti | - |  | 50-70 | - diametras 0,2-0,5 mm | 100 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Endokardinio elektrodo prailginimo viela šalinimo procedūrai | - |  |  | - ilgis iki 100 cm | 10 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 7-16 |  | 30-40 | - galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu - kietesnė (pvz., polipropileno) medžiaga | 100 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 7-16 |  | 30-40 | - galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu - minkštesnė (pvz., PTFE) medžiaga | 20 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 7-16 |  | 30-70 | - galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų mechaniškai (gręžiant) | 30 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 7-13 |  | 20-60 | - galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų mechaniškai (gręžiant keičiasi sukimosi kryptis) | 30 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Kateteris su kombinuota kilpa gaudykle svetimkūnių šalinimui | 8-15 |  | 100-130 | - galimybė griebti ne tik šalinamo objekto galą, bet ir per vidurį | 10 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Nitinolio viela endokardiniam elektrodui fiksuoti šalinimo metu |  |  |  | - dviguba, su nuimamais fiksatoriais | 30 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Intrakardinės echoskopijos zondas | 8 |  |  | - tinkamas Acuson Cypress aparatui | 30 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Intrakardinės echoskopijos zondas | 10 |  |  | - tinkamas Acuson Cypress aparatui | 100 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Viela pravedėjas GuideRight™ Guidewire, 404569 Katalogas Nr.1, psl.87 | 0,032 colio |  | 150 |  | 600 |  | 6,80 | 4.080,00 | 4.284,00 |
|  | Viela pravedėjas su hidrofiline danga | 0,032 colio |  | 150 |  | 50 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Viela pravedėjas | 0,032 colio |  | 180 |  | 300 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Viela pravedėjas GuideRight™ Guidewire, 404878 Katalogas Nr.1, psl.87 | 0,032 colio |  | 260 |  | 50 |  | 11,00 | 550,00 | 577,50 |
|  | Viela pravedėjas GuideRight™ Guidewire, 404555 Katalogas Nr.1, psl.90 | 0,035 colio |  | 150 |  | 300 |  | 7,50 | 2.250,00 | 2.362,50 |
|  | Viela pravedėjas GuideRight™ Guidewire, 404610 Katalogas Nr.1, psl.87 | 0,038 colio |  | 150 |  | 20 |  | 6,80 | 136,00 | 142,80 |
|  | Viela pravedėjas | 0,038 colio |  | 50 |  | 50 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Atraminė (angioplastinė) viela | 0,014 colio |  | 180-200 | Keturių kietumo gradacijų (nuo minkštos iki labai kietos) | 800 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Atraminė (angioplastinė) viela su hidrofiline danga | 0,014 colio |  | 180-200 | „Extra strong support“ kietumo, 30-40 cm minkšta distalinė dalis | 500 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Introdiuserio vidinė dalis (12 cm introdiuseriui) | 4F, 5F, 6F, 7F, 8F |  |  |  | viso 100 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | „Pigtail“ angiografinis kateteris | 6 |  | ≥105 |  | 50 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | „Pigtail“ angiografinis kateteris | 7 |  | ≥105 |  | 50 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | „Multipurpose“ angiografinis kateteris | 5 |  | ≥105 |  | 10 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Rinkinys arterijos punkcijos vietai uždaryti | ~8F |  |  | - Punkcijos angą uždarančios dalys, pagamintos iš visiškai besirezorbuojančios medžiagos. Komplektuojama su: 70±5 cm styga su „J“ formos galu (8F – 0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. V-twist kolageno įvedimo technologija. Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti. | 100 |  | Nesiūloma |  |  |
|  | Rinkinys perikardo punkcijai |  |  |  | Steriliame rinkinyje turi būti: - 18G perikardo punkcijos adata - diliatatorius - ne mažiau 8F „pigtail“ drenavimo kateteris - 80-100 cm ilgio viela pravedėjas - 1l talpos maišas - aplikatorius odai tepti, siūlas fiksavimui, skalpelis | 200 |  | Nesiūloma |  |  |

Pastaba: visiems elektrodiniams kateteriams turi būti siūlomi kabeliai. Kabelių skaičius – vienas penkiems kateteriams (turi būti įtraukiamas į bendrą pasiūlymo kainą). Kabeliai IBI-1500T11 arba Webster Stockert 70 generatoriams.