12

SPS priedas 1
PASIŪLYMO KAINOS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Privalomi bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

*Nurodyti preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais.
**Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Laimėjęs Tiekėjas, atitinkamai pirkimo daliai, turės pateikti laikinam naudojimui ir neatlygintinai ne mažiau kaip po 2 instrumentų rinkinius, skirtus implantų osteosintezei. Instrumentų rinkiniai turi būti pilnai sukomplektuoti ir sudėti į gamintojo nustatytus, sterilizavimui pritaikytus konteineris.
Instrumentų rinkiniai : 
1. LCP2,7; 
2. LCP3,5; 

3. LCP4,5/5; 

4. Stambiųjų kaulų instrumentai Ø4,5- Ø6 rinkinys;  

5. Smulkiųjų kaulų instrumentų Ø3,5 - Ø4 rinkinys;   

6. Plaštakos instrumentų Ø1,5, Ø2, Ø2,7 rinkinys;

7. Kanuliuotų kompresinių sraigtų Ø3 rinkinys;

8. Kanuliuotų savigręžių, savisriegių sraigtų Ø7,3 rinkinys;

9. Kanuliuotų savigręžių, savisriegių sraigtų Ø4 rinkinys;

10. Kanuliuotų savigręžių, savisriegių sraigtų Ø4,5 rinkinys; 

11. Instrumentų rinkinys Gamma vinims;  

12. Instrumentų rinkinys PFN vinims; 

13. Kanuliutų šlaunikaulio vinių instrumentų rinkinys; 

14. Kanuliutų blauzdikaulio vinių instrumentų rinkinys; 

15. DHS/DCS instrumentų rinkinys.
	Pirkimo dalies Nr.
	Priemonės pavadinimas 
	Reikalavimai
	Preliminarus kiekis*, vnt.
	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.
Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris**)
	PVM dydis


	Vnt. įkainis, EUR be PVM
	Vnt. įkainis EUR su PVM

	1.
	Plaštakos ir pėdos implantų rinkinys 
	
	
	
	

	1.1.
	Ø 1,5 mm plokštelių ir sraigtų rinkinys
	1. Plokštelės storis 0,85 mm;
2. Kortikalinis sraigtas Ø 1,5 mm, pilnu sriegiu, sukamas  4-kampio formos atsuktuvu;
3. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano.
	
	
	
	


	1.1.1.
	Plokštelė
	„T“ formos, 4 skylių, 2 kiaurymės plokštelės stiebe
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1, 20122004
	5
	
	

	1.1.2.
	Plokštelė
	„T“ formos, 3 skylių
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1, 20124003
	5
	
	

	1.1.3.
	Plokštelė
	„T“ formos, 4 skylių, 9 kiaurymės plokštelės stiebe
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1, 20125004
	5
	
	

	1.1.4.
	Plokštelė
	,,L“ formos;, 4 skylių, kairės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20134204
	5
	
	

	1.1.5.
	Plokštelė
	,,L“ formos, 4 skylių, dešinės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20134104
	5
	
	

	1.1.6.
	Plokštelė
	Kampuota ,,L“ formos, 4 skylių, kairės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20137204
	5
	
	

	1.1.7.
	Plokštelė
	Kampuota ,,L“ formos, 4 skylių, dešinės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20137104
	5
	
	

	1.1.8.
	Plokštelė
	„H“ formos, 4 skylių
	12
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1, 20120004
	5
	
	

	1.1.9.
	Plokštelė
	Tiesi,  3 skylių
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1, 20106003
	5
	
	

	1.1.10.
	Plokštelė
	Tiesi,  4 skylių
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1,20106004
	5
	
	

	1.1.11.
	Plokštelė
	Tiesi,  5 skylių
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1, 20106005
	5
	
	

	1.1.12.
	Plokštelė
	Tiesi,  6 skylių
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1, 20106006
	5
	
	

	1.1.13.
	Plokštelė
	Tiesi,  20 skylių
	12
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1, 20112020
	5
	
	

	1.1.14.
	Sraigtas
	Ilgis 6 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30301106
	5
	
	

	1.1.15.
	Sraigtas
	Ilgis 7 mm
	20
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30301107
	5
	
	

	1.1.16.
	Sraigtas
	Ilgis 8 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30301108
	5
	
	

	1.1.17.
	Sraigtas
	Ilgis 9 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5 , 30301109
	5
	
	

	1.1.18.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm
	90
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30301110:
	5
	
	

	1.1.19.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm
	90
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30301112 
	5
	
	

	1.1.20.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm
	90
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30301114
	5
	
	

	1.2.
	Ø 2,0 mm plokštelių ir sraigtų rinkinys 
	1. Plokštelės storis 1,0 mm;
2. Kortikalinis sraigtas Ø 2,0 mm, pilnu sriegiu, sukamas 4-kampio formos atsuktuvu;
3. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	1.2.1.
	Plokštelė
	„T“ formos, 4 skylių, ilgis 18 - 19 mm
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20123004
	5
	
	

	1.2.2.
	Plokštelė
	„T“ formos, 4 skylių, ilgis 22 - 23 mm
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20126004
	5
	
	

	1.2.3.
	Plokštelė
	„T“ formos, 5 skylių, ilgis 17 - 18 mm
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20130005
	5
	
	

	1.2.4.
	Plokštelė
	„T“ formos, 6 skylių, ilgis 22 - 24 mm
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20130006
	5
	
	

	1.2.5.
	Plokštelė
	90° L formos, 4 skylių, kairės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20135204
	5
	
	

	1.2.6.
	Plokštelė
	90° L formos, 4 skylių, dešinės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20135104
	5
	
	

	1.2.7.
	Plokštelė
	90° L formos, 5 skylių, kairės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20135205
	5
	
	

	1.2.8.
	Plokštelė
	90° L formos, 5 skylių, dešinės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20135105
	5
	
	

	1.2.9.
	Plokštelė
	105° - 110° L formos, 4 skylių, kairės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20138204
	5
	
	

	1.2.10.
	Plokštelė
	105° - 110° L formos, 4 skylių, dešinės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20138104
	5
	
	

	1.2.11.
	Plokštelė
	105° - 110° L formos, 5 skylių, kairės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20138205
	5
	
	

	1.2.12.
	Plokštelė
	105° - 110° L formos, 5 skylių, dešinės pusės
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20138105
	5
	
	

	1.2.13.
	Plokštelė
	„H“ formos, 4 skylių
	9
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20121004
	5
	
	

	1.2.14.
	Plokštelė
	„H“ formos, 6 skylių
	9
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20121006
	5
	
	

	1.2.15.
	Plokštelė
	Tiesi, 2 skylių
	6
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20101002
	5
	
	

	1.2.16.
	Plokštelė
	Tiesi, 3 skylių
	9
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20101003
	5
	
	

	1.2.17.
	Plokštelė
	Tiesi, 4 skylių
	10
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20101004
	5
	
	

	1.2.18.
	Plokštelė
	Tiesi, 5 skylių
	12
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20101005
	5
	
	

	1.2.19.
	Plokštelė
	Tiesi, 6 skylių
	12
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 2, 20101006
	5
	
	

	1.2.20.
	Sraigtas
	Ilgis 6 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30302106
	5
	
	

	1.2.21.
	Sraigtas
	Ilgis 8 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30302108
	5
	
	

	1.2.22.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30302110
	5
	
	

	1.2.23.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm
	90
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30302112
	5
	
	

	1.2.24.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm
	90
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30302114
	5
	
	

	1.2.25.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm
	90
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30302116
	5
	
	

	1.2.26.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm
	90
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30302118
	5
	
	

	1.2.27.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm
	90
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30302120
	5
	
	

	1.3.
	Ø 2,0 mm plokštelių ir sraigtų rinkinys
	1. Plokštelių storis 1,2 mm ir 2,0 mm.  
2. Sraigto storis 2,7 mm.  
3. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	1.3.1.
	Plokštelė
	90° L formos, storis 1,2 mm, 5 skylių, kairės pusės
	8
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 4, 20136205
	5
	
	

	1.3.2.
	Plokštelė
	90° L formos, storis 1,2 mm, 5 skylių, dešinės pusės
	9
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 4, 20136105
	5
	
	

	1.3.3.
	Plokštelė
	105° - 110° L formos, storis 1,2 mm, 5 skylių, kairės pusės
	9
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 4, 20139205
	5
	
	

	1.3.4.
	Plokštelė
	105° - 110°  L formos, storis 1,2 mm, 5 skylių, dešinės pusės
	9
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 4, 20139105
	5
	
	

	1.3.5.
	Plokštelė
	„W“ formos, storis 1,2 mm, 7 skylių, ilgis 44 mm, plotis 15 mm 
	6
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 20142007
	5
	
	

	1.3.6.
	Plokštelė
	„T“ formos, storis 1,2 mm, 5 skylių, ilgis 32 - 33 mm 
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 4, 20126005
	5
	
	

	1.3.7.
	Plokštelė
	Tiesi, storis 2,0 mm, 2 skylių
	13
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20102002
	5
	
	

	1.3.8.
	Plokštelė
	Tiesi, storis 2,0 mm, 3 skylių
	13
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20102003
	5
	
	

	1.3.9.
	Plokštelė
	Tiesi, storis 2,0 mm, 4 skylių
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20102004
	5
	
	

	1.3.10.
	Plokštelė
	Tiesi, storis 2,0 mm, 6 skylių
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20102006
	5
	
	

	1.3.11.
	Plokštelė
	Tiesi, storis 2,0 mm, 5 skylių, ilgis 45 - 47 mm, plotis 8 mm
	15
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 3, 20102005
	5
	
	

	1.3.12.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 6 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30304106
	5
	
	

	1.3.13.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 8 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30304108
	5
	
	

	1.3.14.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 10 mm
	70
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30304110
	5
	
	

	1.3.15.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 12 mm
	70
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30304112
	5
	
	

	1.3.16.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 14 mm
	70
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 1, 30304114
	5
	
	

	1.3.17.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 16 mm
	70
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30304116
	5
	
	

	1.3.18.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 18 mm
	70
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30304118
	5
	
	

	1.3.19.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 20 mm
	70
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30304120
	5
	
	

	1.3.20.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 22 mm
	70
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30304122
	5
	
	

	1.3.21.
	Sraigtas
	Pilnas sriegis, ilgis 24 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 6, 30304124
	5
	
	

	1.3.22.
	Sraigtas
	Dalinis sriegis, ilgis 10 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30304210
	5
	
	

	1.3.23.
	Sraigtas
	Dalinis sriegis, ilgis 12 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30304212
	5
	
	

	1.3.24.
	Sraigtas
	Dalinis sriegis, ilgis 14 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30304214
	5
	
	

	1.3.25.
	Sraigtas
	Dalinis sriegis, ilgis 16 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30304216
	5
	
	

	1.3.26.
	Sraigtas
	Dalinis sriegis, ilgis 20 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30304220
	5
	
	

	1.3.27.
	Sraigtas
	Dalinis sriegis, ilgis 24 mm
	60
	Kanghui, failas: Modular Hand System, psl. 5, 30304224
	5
	
	

	1.4.
	Ø 1,5 mm užrakinamų plokštelių ir sraigtų rinkinys
	1. Plokštelės fiksuojamos Ø 1,5 mm užrakinamais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais.

2. Užrakinami ir kortikaliniai sraigtai savisriegiai, pilnu sriegiu, sukami žvaigždutės formos atsuktuvu.

3. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	1.4.1.
	Plokštelė
	„H“ formos, 8 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 19, 24241000
	5
	
	

	1.4.2.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 4 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 18, 29476504
	5
	
	

	1.4.3.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 6 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 18, 
29476506
	5
	
	

	1.4.4.
	Plokštelė
	„T“ formos, 6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 19, 29475906
	5
	
	

	1.4.5.
	Plokštelė
	„T“ formos, 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 18, 29476608
	5
	
	

	1.4.6.
	Plokštelė
	„T“ formos, 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje"
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 18, 29476408
	5
	
	

	1.4.7.
	Plokštelė
	„Y“ formos, 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 19, 29478308
	5
	
	

	1.4.8.
	Plokštelė
	Tiesi rekonstrukcinė, 6 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 18, 29476006
	5
	
	

	1.4.9.
	Plokštelė
	Tiesi rekonstrukcinė, 12 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 18, 29476012
	5
	
	

	1.4.10.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 6 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475706
	5
	
	

	1.4.11.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 8 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475708
	5
	
	

	1.4.12.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 10 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475710
	5
	
	

	1.4.13.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 12 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475712
	5
	
	

	1.4.14.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 14 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475714
	5
	
	

	1.4.15.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 16 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475716
	5
	
	

	1.4.16.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 18 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475718
	5
	
	

	1.4.17.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 20 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475720
	5
	
	

	1.4.18.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 22 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475722
	5
	
	

	1.4.19.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 24 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475724
	5
	
	

	1.4.20.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 6 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475806
	5
	
	

	1.4.21.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 8 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475808
	5
	
	

	1.4.22.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 10 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475810
	5
	
	

	1.4.23.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 12 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475812
	5
	
	

	1.4.24.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 14 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475814
	5
	
	

	1.4.25.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 16 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475816
	5
	
	

	1.4.26.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 18 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475818
	5
	
	

	1.4.27.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 20 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475820
	5
	
	

	1.4.28.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 22 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475822
	5
	
	

	1.4.29.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 24 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 22, 39475824
	5
	
	

	1.5.
	Ø 2,0 mm užrakinamų plokštelių ir sraigtų rinkinys
	1. Plokštelės fiksuojamos Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais.

2. Užrakinami ir kortikaliniai sraigtai savisriegiai, pilnu sriegiu, sukami žvaigždutės formos atsuktuvu.

3. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	1.5.1.
	Plokštelė
	„T“ formos kondiliarinė, 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 20, 29475307
	5
	
	

	1.5.2.
	Plokštelė
	Mini kondiliarinė, 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, kairės pusės
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 21, 24243200
	5
	
	

	1.5.3.
	Plokštelė
	Mini kondiliarinė, 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės pusės
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 21, 24243100
	5
	
	

	1.5.4.
	Plokštelė
	„T“ formos, 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 21, 29476207
	5
	
	

	1.5.5.
	Plokštelė
	„T“ formos, 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje"
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 20, 29476107
	5
	
	

	1.5.6.
	Plokštelė
	„T“ formos, 5 kiaurymės, iš kurių viena kompresinė, plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 21, 24242000
	5
	
	

	1.5.7.
	Plokštelė
	„Y“ formos, 7 kiaurymės plokštelės "stiebe",

3 kiaurymės "galvoje"
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 20, 29476307
	5
	
	

	1.5.8.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 4 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 20, 29475404
	5
	
	

	1.5.9.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 5 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 20, 29475405
	5
	
	

	1.5.10.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 6 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 20, 29475406
	5
	
	

	1.5.11.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 7 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 20, 29475407
	5
	
	

	1.5.12.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 8 kiaurymių
	2
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 20, 29475408
	5
	
	

	1.5.13.
	Plokštelė
	„H“ formos, 4 kiaurymių
	6
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 21, 24244000
	5
	
	

	1.5.14.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 6 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475506
	5
	
	

	1.5.15.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 8 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475508
	5
	
	

	1.5.16.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 10 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475510
	5
	
	

	1.5.17.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 12 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475512
	5
	
	

	1.5.18.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 14 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475514
	5
	
	

	1.5.19.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 16 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475516
	5
	
	

	1.5.20.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 18 mm.
	60
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475518
	5
	
	

	1.5.21.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 20 mm.
	40
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 24, 39475520
	5
	
	

	1.5.22.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 22 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 24, 39475522
	5
	
	

	1.5.23.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 24 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 24, 39475524
	5
	
	

	1.5.24.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 26 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 24, 39475526
	5
	
	

	1.5.25.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 28 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 24, 39475528
	5
	
	

	1.5.26.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 30 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 24, 39475530
	5
	
	

	1.5.27
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 6 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475606
	5
	
	

	1.5.28
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 8 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475608
	5
	
	

	1.5.29
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 10 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475610
	5
	
	

	1.5.30
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 12 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475612
	5
	
	

	1.5.31
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 14 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475614
	5
	
	

	1.5.32
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 16 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475616
	5
	
	

	1.5.33
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 18 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475618
	5
	
	

	1.5.34
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 20 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475620
	5
	
	

	1.5.35
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 22 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475622
	5
	
	

	1.5.36
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 24 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475624
	5
	
	

	1.5.37
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 26 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475626
	5
	
	

	1.5.38
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 28 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475628
	5
	
	

	1.5.39
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 30 mm.
	50
	1.5 & 2.0 LCP implantai, psl. 23, 39475630
	5
	
	

	1.6.
	Ø 2,7 mm užrakinamų plokštelių ir sraigtų rinkinys
	1. Plokštelės fiksuojamos Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais.

2. Užrakinami ir kortikaliniai sraigtai savisriegiai, pilnu sriegiu, sukami žvaigždutės formos atsuktuvu.

3. Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	1.6.1.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 2 kiaurymių
	8
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 12, 24235000
	5
	
	

	1.6.2.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 4 kiaurymių
	8
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 11, 24206004
	5
	
	

	1.6.3.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 5 kiaurymių
	10
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 11, 24206005
	5
	
	

	1.6.4.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 6 kiaurymių
	15
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 11, 24206006
	5
	
	

	1.6.5.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 7 kiaurymių
	15
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 11, 24206007
	5
	
	

	1.6.6.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 8 kiaurymių
	12
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 11, 24206008
	5
	
	

	1.6.7.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 9 kiaurymių
	9
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 11, 24206009
	5
	
	

	1.6.8.
	Plokštelė
	Tiesi plokštelė, 10 kiaurymių
	8
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 11, 24206010
	5
	
	

	1.6.9.
	Plokštelė
	„T“ formos, 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
	8
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 11, 24208000
	5
	
	

	1.6.10.
	Plokštelė
	„T“ formos kondiliarinė, 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
	9
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 11, 24207000
	5
	
	

	1.6.11.
	Plokštelė
	„X“ formos, 4 kiaurymių, maža
	6
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 12, 24211003
	5
	
	

	1.6.12.
	Plokštelė
	„X“  formos, 4 kiaurymių, vidutinė
	6
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 12, 24211002
	5
	
	

	1.6.13.
	Plokštelė
	„X“  formos, 4 kiaurymių, didelė
	6
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 12, 24211001
	5
	
	

	1.6.14.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 6 mm.
	50
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375006
	5
	
	

	1.6.15.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 8 mm.
	50
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375008
	5
	
	

	1.6.16.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 10 mm.
	50
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375010
	5
	
	

	1.6.17.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 12 mm.
	50
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375012
	5
	
	

	1.6.18.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 14 mm.
	50
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375014
	5
	
	

	1.6.19.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 16 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375016
	5
	
	

	1.6.20.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 18 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375018
	5
	
	

	1.6.21.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 20 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375020
	5
	
	

	1.6.22.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 22 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375022
	5
	
	

	1.6.23.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 24 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375024
	5
	
	

	1.6.24.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 26 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375026
	5
	
	

	1.6.25.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 28 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375028
	5
	
	

	1.6.26.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 30 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375030
	5
	
	

	1.6.27.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 32 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375032
	5
	
	

	1.6.28.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 34 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375034
	5
	
	

	1.6.29.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 36 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375036
	5
	
	

	1.6.30.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 38 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375038
	5
	
	

	1.6.31.
	Kortikalinis savisriegis sraigtas
	Ilgis 40 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 14, 30375040
	5
	
	

	1.6.32.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 6 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580006
	5
	
	

	1.6.33.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 8 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580008
	5
	
	

	1.6.34.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 10 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580010
	5
	
	

	1.6.35.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 12 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580012
	5
	
	

	1.6.36.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 14 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580014
	5
	
	

	1.6.37.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 16 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580016
	5
	
	

	1.6.38.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 18 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580018
	5
	
	

	1.6.39.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 20 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580020
	5
	
	

	1.6.40.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 22 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580022
	5
	
	

	1.6.41.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 24 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580024
	5
	
	

	1.6.42.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 26 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580026
	5
	
	

	1.6.43.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 28 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580028
	5
	
	

	1.6.44.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 30 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580030
	5
	
	

	1.6.45.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 32 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580032
	5
	
	

	1.6.46.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 34 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580034
	5
	
	

	1.6.47.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 36 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580036
	5
	
	

	1.6.48.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 38 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580038
	5
	
	

	1.6.49.
	Užrakinamas savisriegis sraigtas
	Ilgis 40 mm.
	60
	2.4 & 2.7 LCP implantai, psl. 13, 32580040
	5
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	97.839,73

	PVM (     5 %) suma
	4.889,12

	Bendra pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	102.728,85

	2.
	Smulkiųjų ir stambiųjų (ilgųjų) kaulų implantai
	
	
	
	

	2.1
	Rekonstrukcinės plokštelės
	1. Tiesios. 
2. Storis 2,7-3 mm, plotis 9-10 mm. 
3. Pagamintos iš medicininio plieno.  
4. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.1.1.
	Plokštelė
	4 skylių
	2
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 10116004
	5
	
	

	2.1.2.
	Plokštelė
	5 skylių
	12
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.105
	5
	
	

	2.1.3.
	Plokštelė
	6 skylių
	12
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.106
	5
	
	

	2.1.4.
	Plokštelė
	7 skylių
	12
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.107
	5
	
	

	2.1.5.
	Plokštelė
	8 skylių
	12
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.108
	5
	
	

	2.1.6.
	Plokštelė
	9 skylių
	10
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.109
	5
	
	

	2.1.7.
	Plokštelė
	10 skylių
	10
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.110
	5
	
	

	2.1.8.
	Plokštelė
	11 skylių
	4
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 10116011
	5
	
	

	2.1.9.
	Plokštelė
	12 skylių
	5
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.112
	5
	
	

	2.1.10.
	Plokštelė
	14 skylių
	3
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.114
	5
	
	

	2.1.11.
	Plokštelė
	16 skylių
	3
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.116
	5
	
	

	2.1.12.
	Plokštelė
	18 skylių
	3
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-12, 4144.118
	5
	
	

	2.2
	Rekonstrukcinės plokštelės
	1. Tiesios. 
2. Storis 2,7-3 mm, plotis 9-10 mm. 
3. Pagamintos iš titano.  
4. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.2.1.
	Plokštelė
	4 skylių
	2
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116004
	5
	
	

	2.2.2.
	Plokštelė
	5 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116005
	5
	
	

	2.2.3.
	Plokštelė
	6 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116006
	5
	
	

	2.2.4.
	Plokštelė
	7 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116007
	5
	
	

	2.2.5.
	Plokštelė
	8 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116008
	5
	
	

	2.2.6.
	Plokštelė
	9 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116009
	5
	
	

	2.2.7.
	Plokštelė
	10 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116010
	5
	
	

	2.2.8.
	Plokštelė
	11 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116011
	5
	
	

	2.2.9.
	Plokštelė
	12 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116012
	5
	
	

	2.2.10.
	Plokštelė
	14 skylių
	12
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116014
	5
	
	

	2.2.11.
	Plokštelė
	16 skylių
	12
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116016
	5
	
	

	2.2.12.
	Plokštelė
	18 skylių
	12
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 18, 20116018
	5
	
	

	2.3.
	Dinaminės, kompresinės plokštelės
	1. Storis 3 mm, plotis 10-12 mm. 
2. Su kompresinėm kiaurymėm. 
3. Pagamintos iš medicininio plieno.  
4. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.3.1.
	Plokštelė
	4 skylių
	2
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-13, 4147.104
	5
	
	

	2.3.2.
	Plokštelė
	5 skylių
	5
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-13, 4147.105
	5
	
	

	2.3.3.
	Plokštelė
	6 skylių
	10
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-13, 4147.106
	5
	
	

	2.3.4.
	Plokštelė
	7 skylių
	10
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-13, 4147.107
	5
	
	

	2.3.5
	Plokštelė
	8 skylių
	10
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-13, 4147.108
	5
	
	

	2.3.6.
	Plokštelė
	9 skylių
	10
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-13, 4147.109
	5
	
	

	2.3.7.
	Plokštelė
	10 skylių
	10
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-13, 4147.110
	5
	
	

	2.3.8.
	Plokštelė
	12 skylių
	10
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-13, 4147.112
	5
	
	

	2.4.
	Dinaminės, kompresinės plokštelės
	1. Storis 3 mm, plotis 10-12 mm. 
2. Su kompresinėm kiaurymėm. 
3. Pagamintos iš titano.  
4. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.4.1.
	Plokštelė
	4 skylių
	2
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 17, 20103004
	5
	
	

	2.4.2.
	Plokštelė
	5 skylių
	5
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 17, 20103005
	5
	
	

	2.4.3.
	Plokštelė
	6 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 17, 20103006
	5
	
	

	2.4.4.
	Plokštelė
	7 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 17, 20103007
	5
	
	

	2.4.5
	Plokštelė
	8 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 17, 20103008
	5
	
	

	2.4.6.
	Plokštelė
	9 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 17, 20103009
	5
	
	

	2.4.7.
	Plokštelė
	10 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 17, 20103010
	5
	
	

	2.4.8.
	Plokštelė
	12 skylių
	10
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 17, 20103012
	5
	
	

	2.5.
	Tubuliarinės 1/3 plokštelės
	1. Pagamintos iš medicininio plieno.
2. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.5.1.
	Plokštelė
	5 skylių
	40
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-10, 4138.105
	5
	
	

	2.5.2.
	Plokštelė
	6 skylių
	40
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-10, 4138.106
	5
	
	

	2.5.3.
	Plokštelė
	7 skylių
	40
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-10, 4138.107
	5
	
	

	2.5.4.
	Plokštelė
	8 skylių
	40
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-10, 4138.108
	5
	
	

	2.5.5.
	Plokštelė
	10 skylių
	40
	Jindal, failas: S. Fragment, psl. A-10, 4138.110
	5
	
	

	2.6.
	Tubuliarinės 1/3 plokštelės
	1. Pagamintos iš titano.
2. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.6.1.
	Plokštelė
	5 skylių
	20
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20108005
	5
	
	

	2.6.2.
	Plokštelė
	6 skylių
	30
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20108006
	5
	
	

	2.6.3.
	Plokštelė
	7 skylių
	30
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20108007
	5
	
	

	2.6.4.
	Plokštelė
	8 skylių
	25
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20108008
	5
	
	

	2.6.5.
	Plokštelė
	10 skylių
	20
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20108010
	5
	
	

	2.7.
	Rekonstrukcinės plokštelės raktikauliui
	1. S formos.
2. Storis 3-3,3 mm, plotis 9-10 mm. 
3. Pagamintos iš titano.  
4. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.7.1.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 6 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232106
	5
	
	

	2.7.2.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232107
	5
	
	

	2.7.3.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 8 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232108
	5
	
	

	2.7.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232109
	5
	
	

	2.7.5.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 10 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232110
	5
	
	

	2.7.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 6 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232206
	5
	
	

	2.7.7.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232207
	5
	
	

	2.7.8.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 8 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232208
	5
	
	

	2.7.9.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232209
	5
	
	

	2.7.10.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 10 skylių
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 19, 20232210
	5
	
	

	2.8.
	Kulninės plokštelės
	1. Storis 1,4 - 1,6 mm. 
2. Universalios (tinka kairei ir dešinei kojai). 
3. Turi 3 atšakas (fiksuojamas atitinkamai 3, 4, 3 sraigtais). 
4. Pagamintos iš titano.  
5. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais titaniniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.8.1.
	Plokštelė
	11 skylių, ilgis 59 - 63 mm, plotis 39 - 40 mm. 
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 29, 20206011
	5
	
	

	2.8.2.
	Plokštelė
	13 skylių, ilgis 66 - 69 mm, plotis 43 - 44 mm. 
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 29, 20206013
	5
	
	

	2.8.3.
	Plokštelė
	13 skylių, ilgis 79 - 84 mm, plotis 38 - 41 mm. 
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 29, 20205013
	5
	
	

	2.8.4.
	Plokštelė
	15 skylių, ilgis 88 - 93 mm, plotis 42 - 46 mm. 
	6
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 29, 20205015
	5
	
	

	2.9.
	Dinaminės, kompresinės plokštelės 
	1. Storis 4,8 - 5,2 mm, plotis 16,5 - 17,5 mm.
2. Su kompresinėm kiaurymėm. 
3. Pagamintos iš medicininio plieno.  
4. Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.9.1.
	Plokštelė
	7 skylių
	2
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4158.107
	5
	
	

	2.9.2.
	Plokštelė
	8 skylių
	2
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4158.108
	5
	
	

	2.9.3.
	Plokštelė
	9 skylių
	3
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4158.109
	5
	
	

	2.9.4.
	Plokštelė
	10 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4158.110
	5
	
	

	2.9.5.
	Plokštelė
	12 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4158.112
	5
	
	


	2.9.6.
	Plokštelė
	14 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4158.114
	5
	
	

	2.9.7.
	Plokštelė
	16 skylių
	10
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4158.116
	5
	
	

	2.9.8.
	Plokštelė
	18 skylių
	10
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4158.118
	5
	
	

	2.10.
	Dinaminės, kompresinės plokštelės 
	1. Storis 4,8 - 5,2 mm, plotis 16,5 - 17,5 mm.
2. Su kompresinėm kiaurymėm. 
3. Pagamintos iš titano.  
4. Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.10.1.
	Plokštelė
	7 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 38, 20105007
	5
	
	

	2.10.2.
	Plokštelė
	8 skylių
	8
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 38, 20105008
	5
	
	

	2.10.3.
	Plokštelė
	9 skylių
	12
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 38, 20105009
	5
	
	

	2.10.4.
	Plokštelė
	10 skylių
	12
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 38, 20105010
	5
	
	

	2.10.5.
	Plokštelė
	12 skylių
	12
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 38, 20105012
	5
	
	

	2.10.6.
	Plokštelė
	14 skylių
	12
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 38, 20105014
	5
	
	

	2.10.7.
	Plokštelė
	16 skylių
	12
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 38, 20105016
	5
	
	

	2.10.8.
	Plokštelė
	18 skylių
	12
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl.38, 20105018
	5
	
	

	2.11.
	Dinaminės, kompresinės plokštelės
	1. Storis 3,8- 4,2 mm,  plotis 12,5 - 13,5 mm. 
2. Su kompresinėm kiaurymėm. 
3. Pagamintos iš medicininio plieno.  
4. Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.11.1.
	Plokštelė
	6 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4157.106
	5
	
	

	2.11.2.
	Plokštelė
	7 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4157.107
	5
	
	

	2.11.3.
	Plokštelė
	8 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4157.108
	5
	
	

	2.11.4.
	Plokštelė
	9 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4157.109
	5
	
	

	2.11.5.
	Plokštelė
	10 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4157.110
	5
	
	

	2.11.6.
	Plokštelė
	12 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4157.112
	5
	
	

	2.11.7.
	Plokštelė
	14 skylių
	9
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-17, 4157.114
	5
	
	

	2.12.
	Dinaminės, kompresinės plokštelės
	1. Storis 3,8- 4,2 mm,  plotis 12,5 - 13,5 mm. 
2. Su kompresinėm kiaurymėm. 
3. Pagamintos iš titano.  
4. Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.12.1.
	Plokštelė
	6 skylių
	12
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 37, 20104006
	5
	
	


	2.12.2.
	Plokštelė
	7 skylių
	12
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 37, 20104007
	5
	
	

	2.12.3.
	Plokštelė
	8 skylių
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 37, 20104008
	5
	
	

	2.12.4.
	Plokštelė
	9 skylių
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 37, 20104009
	5
	
	

	2.12.5.
	Plokštelė
	10 skylių
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 37, 20104010
	5
	
	

	2.12.6.
	Plokštelė
	12 skylių
	13
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 37, 20104012
	5
	
	

	2.12.7.
	Plokštelė
	14 skylių
	2
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 37, 20104014
	5
	
	

	2.13.
	Plokštelės skirtos polifragmentiniams kondiliariniams lūžiams tvirtinti
	1.  Y-formos. 
2.  Anatomiškai išlenktos. 
3.  Storis 4,3 - 4,6 mm, plotis 16,1 - 16,3 mm. 
4.  Galvos plotis 40 - 42,5 mm (5 kiaurymės “galvoje”). 
5.  Pagamintos iš medicininio plieno.  
6. Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.13.1.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 42, 10208107
	5
	
	

	2.13.2.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 42, 10208109
	5
	
	

	2.13.3.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 11skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 42, 10208111
	5
	
	

	2.13.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 13 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 42, 10208113
	5
	
	

	2.13.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 42, 10208207
	5
	
	

	2.13.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 42, 10208209
	5
	
	

	2.13.7.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 11 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 42, 10208211
	5
	
	

	2.13.8.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 13 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 42, 10208213
	5
	
	

	2.14.
	Proksimalinio žąstikaulio galo plokštelės
	1. Storis 3,5 – 3,8 mm. 
2. Galvos plotis 25 - 26 mm. 
3. Pagamintos iš medicininio plieno.  
4. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.14.1.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 3 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218103
	5
	
	

	2.14.2.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 skylių
	2
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218105
	5
	
	

	2.14.3.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218107
	5
	
	

	2.14.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218109
	5
	
	

	2.14.5.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 11skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218111
	5
	
	

	2.14.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 13 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218113
	5
	
	

	2.14.7.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 3 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218203
	5
	
	

	2.14.8.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 skylių
	2
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218205
	5
	
	

	2.14.9.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218207
	5
	
	

	2.14.10.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218209
	5
	
	

	2.14.11.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 11 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218211
	5
	
	

	2.14.12.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 13 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 24, 10218213
	5
	
	

	2.15.
	Distalinio žąstikaulio galo rekonstrukcinės plokštelės
	1. Y-formos. 
2. Storis 1,8 - 2 mm. 
3. Pagamintos iš medicininio plieno.  
4. Plokštelės kraštai su įkirtomis tarp skylių.  
5. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.15.1.
	Plokštelė
	3 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 25, 10212003
	5
	
	

	2.15.2.
	Plokštelė
	4 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 25, 10212004
	5
	
	

	2.15.3.
	Plokštelė
	5 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 25, 10212005
	5
	
	

	2.15.4.
	Plokštelė
	6 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 25, 10212006
	5
	
	

	2.15.5.
	Plokštelė
	7 skylių
	3
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 25, 10212007
	5
	
	

	2.16.
	Distalinio blauzdikaulio galo šoninės plokštelės
	1. Su 5 kiaurymėmis “galvoje”. 
2. Storis 3,2 mm. 
3. Pagamintos iš medicininio plieno.  
4. Fiksuojamos Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.16.1.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5+2 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 46, 10233102
	5
	
	

	2.16.2.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5+4 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 46, 10233104
	5
	
	

	2.16.3.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5+6 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 46, 10233106
	5
	
	

	2.16.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5+8 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 46, 10233108
	5
	
	

	2.16.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5+2 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 46, 10233202
	5
	
	

	2.16.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5+4 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 46, 10233204
	5
	
	

	2.16.7.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5+6 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 46, 10233206
	5
	
	

	2.16.8.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5+8 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 46, 10233208
	5
	
	

	2.17.
	Vidurinė distalinė blauzdikaulio plokštelė
	1. Storis 3 - 3,3 mm, plotis 12 - 14 mm. 
2. Galvos plotis 26 - 28 mm. 
3. 9 kiaurymės plokštelės "galvoje".    
4. Pagaminta iš medicininio plieno.
5. Fiksuojama Ø 4,5 mm kortikaliniais ir Ø 6,5 mm spongioziniais sraigtais.
	
	
	
	

	2.17.1.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 47, 10228105
	5
	
	

	2.17.2.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 47, 10228107
	5
	
	

	2.17.3.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 47, 10228109
	5
	
	

	2.17.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 47, 10228205
	5
	
	

	2.17.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 47, 10228207
	5
	
	

	2.17.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 skylių
	3
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 47, 10228209
	5
	
	

	2.18.
	Kortikaliniai sraigtai
	1. Ø 3,5 mm. 
2. Pilnas sriegis. 
3. Pagaminti iš plieno.
	
	
	
	
	

	2.18.1.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306110
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.010
	5
	
	

	2.18.2.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm 
	80
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306112
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.012
	5
	
	

	2.18.3.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306114
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.014
	5
	
	

	2.18.4.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306116
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.016
	5
	
	

	2.18.5.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306118
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.018
	5
	
	

	2.18.6.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306120
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.020
	5
	
	

	2.18.7.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306122
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.022
	5
	
	

	2.18.8.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306124
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.024
	5
	
	

	2.18.9.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306126
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.026
	5
	
	

	2.18.10.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306128
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.028
	5
	
	

	2.18.11.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306130
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.030
	5
	
	

	2.18.12.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306132
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.032
	5
	
	

	2.18.13.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306134
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.034
	5
	
	

	2.18.14.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm 
	180
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306136
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.036
	5
	
	

	2.18.15.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306138
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.038
	5
	
	

	2.18.16.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306140
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.040
	5
	
	

	2.18.17.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306145
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.045
	5
	
	

	2.18.18.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306150
Jindal, failas: Screws, psl. A-8, 4102.050
	5
	
	

	2.19.
	Kortikaliniai sraigtai
	1. Ø 3,5 mm. 
2. Pilnas sriegis. 
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	2.19.1.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm 
	15
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306110
	5
	
	

	2.19.2.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm 
	15
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306112
	5
	
	

	2.19.3.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306114
	5
	
	

	2.19.4.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306116
	5
	
	

	2.19.5.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306118
	5
	
	

	2.19.6.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306120
	5
	
	

	2.19.7.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306122
	5
	
	

	2.19.8.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306124
	5
	
	

	2.19.9.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306126
	5
	
	

	2.19.10.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306128
	5
	
	

	2.19.11.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306130
	5
	
	

	2.19.12.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306132
	5
	
	

	2.19.13.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306134
	5
	
	

	2.19.14.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306136
	5
	
	

	2.19.15.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306138
	5
	
	

	2.19.16.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306140
	5
	
	

	2.19.17.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306145
	5
	
	

	2.19.18.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306150
	5
	
	

	2.20.
	Kortikaliniai sraigtai
	1. Ø 3,5 mm. 
2. Dalinis sriegis. 
3. Pagaminti iš plieno.
	
	
	
	

	2.20.1.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306216
	5
	
	

	2.20.2.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	70
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306218
	5
	
	

	2.20.3.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306220
	5
	
	

	2.20.4.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306222
	5
	
	

	2.20.5.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306224
	5
	
	

	2.20.6.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306226
	5
	
	

	2.20.7.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306228
	5
	
	

	2.20.8.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306230
	5
	
	

	2.20.9.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 10306232
	5
	
	

	2.21.
	Spongioziniai sraigtai
	1. Ø 4,0 mm. 
2. Pilnas sriegis. 
3. Pagaminti iš plieno.
	
	
	
	

	2.21.1.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403110
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.010
	5
	
	

	2.21.2.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403112
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.012
	5
	
	

	2.21.3.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403114
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.014
	5
	
	

	2.21.4.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403116
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.016
	5
	
	

	2.21.5.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403118
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.018
	5
	
	

	2.21.6.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403120
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.020
	5
	
	

	2.21.7.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403122
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.022
	5
	
	

	2.21.8.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403124
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.024
	5
	
	

	2.21.9.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403126
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.026
	5
	
	

	2.21.10.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403128
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.028
	5
	
	

	2.21.11.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403130
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.030
	5
	
	

	2.21.12.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403132
	5
	
	

	2.21.13.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403134
	5
	
	

	2.21.14.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403136
	5
	
	

	2.21.15.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403138
	5
	
	

	2.21.16.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403140
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.040
	5
	
	

	2.21.17.
	Sraigtas
	Ilgis 42 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403142
	5
	
	

	2.21.18.
	Sraigtas
	Ilgis 44 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403144
	5
	
	

	2.21.19.
	Sraigtas
	Ilgis 46 mm 
	100
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403146
	5
	
	

	2.21.20.
	Sraigtas
	Ilgis 48 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403148
	5
	
	

	2.21.21.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403150
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.050
	5
	
	

	2.21.22.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm 
	90
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403155
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.055
	5
	
	

	2.21.23.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403160
Jindal, failas: Screws, psl. A-9, 4105.060
	5
	
	

	2.21.24.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403165
	5
	
	

	2.21.25.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 10403170
	5
	
	

	2.22.
	Spongioziniai sraigtai
	1. Ø 4,0 mm. 
2. Pilnas sriegis. 
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	2.22.1.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm 
	30
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403110
	5
	
	

	2.22.2.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm 
	30
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403112
	5
	
	

	2.22.3.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm 
	30
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403114
	5
	
	

	2.22.4.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	30
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403116
	5
	
	

	2.22.5.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403118
	5
	
	

	2.22.6.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403120
	5
	
	

	2.22.7.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403122
	5
	
	

	2.22.8.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403124
	5
	
	

	2.22.9.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403126
	5
	
	

	2.22.10.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403128
	5
	
	

	2.22.11.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403130
	5
	
	

	2.22.12.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403132
	5
	
	

	2.22.13.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403134
	5
	
	

	2.22.14.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31 30403136
	5
	
	

	2.22.15.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403138
	5
	
	

	2.22.16.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403140
	5
	
	

	2.22.17.
	Sraigtas
	Ilgis 42 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403142
	5
	
	

	2.22.18.
	Sraigtas
	Ilgis 44 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403144
	5
	
	

	2.22.19.
	Sraigtas
	Ilgis 46 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403146
	5
	
	

	2.22.20.
	Sraigtas
	Ilgis 48 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403148
	5
	
	

	2.22.21.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403150
	5
	
	

	2.22.22.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 31, 30403155
	5
	
	

	2.23.
	Spongioziniai sraigtai
	1. Ø 4,0 mm. 
2. Dalinis sriegis. 
3. Pagaminti iš plieno.
	
	
	
	

	2.23.1.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm 
	30
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403212
	5
	
	

	2.23.2.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403214
	5
	
	

	2.23.3.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403216
	5
	
	

	2.23.4.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32 , 10403218
	5
	
	

	2.23.5.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403220
	5
	
	

	2.23.6.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403222
	5
	
	

	2.23.7.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403224
	5
	
	

	2.23.8.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403226
	5
	
	

	2.23.9.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403228
	5
	
	

	2.23.10.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403230
	5
	
	

	2.23.11.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403232
	5
	
	

	2.23.12.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403234
	5
	
	

	2.23.13.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403236
	5
	
	

	2.23.14.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403238
	5
	
	

	2.23.15.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403240
	5
	
	

	2.23.16.
	Sraigtas
	Ilgis 42 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403242
	5
	
	

	2.23.17.
	Sraigtas
	Ilgis 44 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403244
	5
	
	

	2.23.18.
	Sraigtas
	Ilgis 46 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403246
	5
	
	

	2.23.19.
	Sraigtas
	Ilgis 48 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403248
	5
	
	

	2.23.20.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403250
	5
	
	

	2.23.21.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403255
	5
	
	

	2.23.22.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm 
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 10403260
	5
	
	

	2.24.
	Spongioziniai sraigtai
	1. Ø 4,0 mm. 
2. Dalinis sriegis. 
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	2.24.1.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm 
	50
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403212
	5
	
	

	2.24.2.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403214
	5
	
	

	2.24.3.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403216
	5
	
	

	2.24.4.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403218
	5
	
	

	2.24.5.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403220
	5
	
	

	2.24.6.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403222
	5
	
	

	2.24.7.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403224
	5
	
	

	2.24.8.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403226
	5
	
	

	2.24.9.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403228
	5
	
	

	2.24.10.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403230
	5
	
	

	2.24.11.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403232
	5
	
	

	2.24.12.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403234
	5
	
	

	2.24.13.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403236
	5
	
	

	2.24.14.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403238
	5
	
	

	2.24.15.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403240
	5
	
	

	2.24.16.
	Sraigtas
	Ilgis 42 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403242
	5
	
	

	2.24.17.
	Sraigtas
	Ilgis 44 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403244
	5
	
	

	2.24.18.
	Sraigtas
	Ilgis 46 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403246
	5
	
	

	2.24.19.
	Sraigtas
	Ilgis 48 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403248
	5
	
	

	2.24.20.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403250
	5
	
	

	2.24.21.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403255
	5
	
	

	2.24.22.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm 
	40
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 30403260
	5
	
	

	2.25.
	Tarpiklis
	Tinkantis Ø 4,0 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš medicininio plieno.
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 11409000
	5
	
	

	2.26.
	Tarpiklis
	Tinkantis Ø 4,0 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš titano.
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 32, 31409000
	5
	
	

	2.27.
	Kortikaliniai sraigtai
	1. Ø 4,5 mm. 
2. Pilnas sriegis. 
3. Pagaminti iš plieno.
	
	
	
	

	2.27.1.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm 
	30
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308112
	5
	
	

	2.27.2.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm 
	40
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308114
	5
	
	

	2.27.3.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308116
	5
	
	

	2.27.4.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308118
	5
	
	

	2.27.5.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308120
	5
	
	

	2.27.6.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308122
	5
	
	

	2.27.7.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308124
	5
	
	

	2.27.8.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308126
	5
	
	

	2.27.9.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	90
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308128
	5
	
	

	2.27.10.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308130
	5
	
	

	2.27.11.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308132
	5
	
	

	2.27.12.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308134
	5
	
	

	2.27.13.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308136
	5
	
	

	2.27.14.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308138
	5
	
	

	2.27.15.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308140
	5
	
	

	2.27.16.
	Sraigtas
	Ilgis 42 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308142
	5
	
	

	2.27.17.
	Sraigtas
	Ilgis 44 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308144
	5
	
	

	2.27.18.
	Sraigtas
	Ilgis 46 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308146
	5
	
	

	2.27.19.
	Sraigtas
	Ilgis 48 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308148
	5
	
	

	2.27.20.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308150
	5
	
	

	2.27.21.
	Sraigtas
	Ilgis 52 mm 
	120
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308152
	5
	
	

	2.27.22.
	Sraigtas
	Ilgis 54 mm 
	90
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308154
	5
	
	

	2.27.23.
	Sraigtas
	Ilgis 56 mm 
	80
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308156
	5
	
	

	2.27.24.
	Sraigtas
	Ilgis 58 mm 
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308158
	5
	
	

	2.27.25.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm 
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308160
	5
	
	

	2.27.26.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm 
	50
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308165
	5
	
	

	2.27.27.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm 
	50
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308170
	5
	
	

	2.27.28.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm 
	30
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308175
	5
	
	

	2.27.29.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm 
	30
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308180
	5
	
	

	2.27.30.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm 
	30
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308190
	5
	
	

	2.27.31.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm 
	30
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 10308192
	5
	
	

	2.28.
	Spongioziniai sraigtai
	1. Ø 6,5 mm. 
2. Pilnas sriegis. 
3. Pagaminti iš plieno.
	
	
	
	

	2.28.1.
	Sraigtas
	Ilgis 25 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.025
	5
	
	

	2.28.2.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.030
	5
	
	

	2.28.3.
	Sraigtas
	Ilgis 35 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.035
	5
	
	

	2.28.4.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.040
	5
	
	

	2.28.5.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.045
	5
	
	

	2.28.6.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.050
	5
	
	

	2.28.7.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.055
	5
	
	

	2.28.8.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.060
	5
	
	

	2.28.9.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.065
	5
	
	

	2.28.10.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.070
	5
	
	

	2.28.11.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.075
	5
	
	

	2.28.12.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.080
	5
	
	

	2.28.13.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.085
	5
	
	

	2.28.14.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.090
	5
	
	

	2.28.15.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.095
	5
	
	

	2.28.16.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.100
	5
	
	

	2.28.17.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.105
	5
	
	

	2.28.18.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm 
	15
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4110.110
	5
	
	

	2.28.19.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 10405196
	5
	
	

	2.29.
	Spongioziniai sraigtai
	1. Ø 6,5 mm. 
2. Sriegio ilgis 32 mm. 
3. Pagaminti iš plieno.
	
	
	
	

	2.29.1.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.040
	5
	
	

	2.29.2.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.045
	5
	
	

	2.29.3.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.050
	5
	
	

	2.29.4.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.055
	5
	
	

	2.29.5.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.060
	5
	
	

	2.29.6.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.065
	5
	
	

	2.29.7.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.070
	5
	
	

	2.29.8.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.075
	5
	
	

	2.29.9.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.080
	5
	
	

	2.29.10.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.085
	5
	
	

	2.29.11.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.090
	5
	
	

	2.29.12.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.095
	5
	
	

	2.29.13.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.100
	5
	
	

	2.29.14.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.105
	5
	
	

	2.29.15.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm 
	30
	Jindal, failas: L. Fragment, psl. A-14, 4109.110
	5
	
	

	2.29.16.
	Sraigtas
	Ilgis 115 mm 
	30
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 10407295
	5
	
	

	2.29.17.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm 
	30
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 10407296
	5
	
	

	2.30.
	Kortikaliniai sraigtai
	1. Ø 4,5 mm. 
2. Pilnas sriegis. 
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	2.30.1.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308116
	5
	
	

	2.30.2.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308118
	5
	
	

	2.30.3.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308120
	5
	
	

	2.30.4.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308122
	5
	
	

	2.30.5.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308124
	5
	
	

	2.30.6.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308126
	5
	
	

	2.30.7.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308128
	5
	
	

	2.30.8.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308130
	5
	
	

	2.30.9.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308132
	5
	
	

	2.30.10.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308134
	5
	
	

	2.30.11.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308136
	5
	
	

	2.30.12.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308138
	5
	
	

	2.30.13.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308140
	5
	
	

	2.30.14.
	Sraigtas
	Ilgis 42 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308142
	5
	
	

	2.30.15.
	Sraigtas
	Ilgis 44 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308144
	5
	
	

	2.30.16.
	Sraigtas
	Ilgis 46 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308146
	5
	
	

	2.30.17.
	Sraigtas
	Ilgis 48 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308148
	5
	
	

	2.30.18.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308150
	5
	
	

	2.30.19.
	Sraigtas
	Ilgis 52 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308152
	5
	
	

	2.30.20.
	Sraigtas
	Ilgis 54 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308154
	5
	
	

	2.30.21.
	Sraigtas
	Ilgis 56 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308156
	5
	
	

	2.30.22.
	Sraigtas
	Ilgis 58 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308158
	5
	
	

	2.30.23.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308160
	5
	
	

	2.31.
	Spongioziniai sraigtai
	1. Ø 6,5 mm. 
2. Pilnas sriegis. 
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	2.31.1.
	Sraigtas
	Ilgis 25 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405125
	5
	
	

	2.31.2.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405130
	5
	
	

	2.31.3.
	Sraigtas
	Ilgis 35 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405135
	5
	
	

	2.31.4.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405140
	5
	
	

	2.31.5.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405145
	5
	
	

	2.31.6.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405150
	5
	
	

	2.31.7.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405155
	5
	
	

	2.31.8.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405160
	5
	
	

	2.31.9.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405165
	5
	
	

	2.31.10.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405170
	5
	
	

	2.31.11.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405175
	5
	
	

	2.31.12.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405180
	5
	
	

	2.31.13.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405185
	5
	
	

	2.31.14.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405190
	5
	
	

	2.31.15.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405191
	5
	
	

	2.31.16.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405192
	5
	
	

	2.31.17.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405193
	5
	
	

	2.31.18.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405194
	5
	
	

	2.31.19.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm 
	15
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 51, 30405195
	5
	
	

	2.32.
	Spongioziniai sraigtai
	1. Ø 6,5 mm. 
2. Sriegio ilgis 32 mm. 
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	2.32.1.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407240
	5
	
	

	2.32.2.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407245
	5
	
	

	2.32.3.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407250
	5
	
	

	2.32.4.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407255
	5
	
	

	2.32.5.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407260
	5
	
	

	2.32.6.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407265
	5
	
	

	2.32.7.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407270
	5
	
	

	2.32.8.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407275
	5
	
	

	2.32.9.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407280
	5
	
	

	2.32.10.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407285
	5
	
	

	2.32.11.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407290
	5
	
	

	2.32.12.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407291
	5
	
	

	2.32.13.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407292
	5
	
	

	2.32.14.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407293
	5
	
	

	2.32.15.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407294
	5
	
	

	2.32.16.
	Sraigtas
	Ilgis 115 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407295
	5
	
	

	2.32.17.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm 
	20
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 53, 30407296
	5
	
	

	2.33.
	Tarpiklis
	Tinkantis Ø 6,5 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš medicininio plieno.
	50
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 54, 11410000
	5
	
	

	2.34.
	Tarpiklis
	Tinkantis Ø 6,5 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš titano.
	50
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 54, 31410000
	5
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	76.742,35

	PVM (     5 %) suma
	3.835,39

	Bendra pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	80.577,74

	3.
	Užrakinamų titaninių plokštelių sistema
	1. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtams. Kombinuotos "combi" tipo kiaurymės netinka.  
2. Užrakinamos plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano.
3. Plokštelės, užrakinami sraigtai ir instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo. 
	
	
	
	

	3.1.
	Stipinkaulio distalinio galo anatomiškai išlenkta voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Storis 1,9-2,1 mm, plokštelės siauros dalies plotis 8-9 mm. 
2. Pagaminta iš titano.  
3. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, 2,7 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano.  
4. Plokštelės “galvoje” yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. 
	
	
	
	

	3.1.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 3 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560203
	5
	
	

	3.1.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 4 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560204
	5
	
	

	3.1.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560205
	5
	
	

	3.1.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 6 kiaurymių
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560206
	5
	
	

	3.1.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 8 kiaurymių
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560208
	5
	
	

	3.1.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 10 kiaurymių
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560210
	5
	
	

	3.1.7.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 12 kiaurymių
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560212
	5
	
	

	3.1.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560103
	5
	
	

	3.1.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560104
	5
	
	

	3.1.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560105
	5
	
	

	3.1.11.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 6 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560106
	5
	
	

	3.1.12.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 8 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560108
	5
	
	

	3.1.13.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560110
	5
	
	

	3.1.14.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 12 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 22560112
	5
	
	

	3.2.
	Stipinkaulio distalinio galo anatomiškai išlenkta voliarinė užrakinama plokštelė
	1. Storis 2,0-2,5 mm, plokštelės siauros dalies plotis 9-12 mm, plačios dalies plotis 22-26 mm.
2. Pagaminta iš titano.  
3. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano.  
4. Plokštelės “galvoje” yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.  
5.  Plokštelėje yra 5 kiaurymės vieloms pravesti.
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 užrakinamų kiaurymių “galvoje”, ilgis 49-54 mm, 3 kiaurymės kortikaliniams sraigtams
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 29568402
	5
	
	

	3.2.2.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 užrakinamų kiaurymių “galvoje” , ilgis 49-54 mm, 3 kiaurymės kortikaliniams sraigtams
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 29568302
	5
	
	

	3.2.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 užrakinamų kiaurymių “galvoje”, ilgis 59-64 mm, 4 kiaurymės kortikaliniams sraigtams
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 29568400
	5
	
	

	3.2.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 užrakinamų kiaurymių “galvoje” , ilgis 59-64 mm, 4 kiaurymės kortikaliniams sraigtams
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 29568300
	5
	
	

	3.2.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 užrakinamų kiaurymių “galvoje” , ilgis 90-95 mm, 7 kiaurymės kortikaliniams sraigtams
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 29568401
	5
	
	

	3.2.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 užrakinamų kiaurymių “galvoje” , ilgis 90-95 mm, 7 kiaurymės kortikaliniams sraigtams
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 2, 29568301
	5
	
	

	3.3.
	Stipinkaulio distalinio galo anatomiškai išlenkta voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Storis 1,9-2,1 mm, plokštelės siauros dalies plotis 8-9 mm.
2. Pagaminta iš titano.  
3. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, 2,7 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano.  
4. Plokštelės “galvoje” yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams,   kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.  
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 3 kiaurymių, ilgis 50-52 mm
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 72, 22559203
	5
	
	

	3.3.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 4 kiaurymių, ilgis 59-61 mm
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 72, 22559204
	5
	
	

	3.3.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 kiaurymių, ilgis 68-70 mm
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 72, 22559205
	5
	
	

	3.3.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, ilgis 50-52 mm
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 72, 22559103
	5
	
	

	3.3.5.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių, ilgis 59-61 mm
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 72, 22559104
	5
	
	

	3.3.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, ilgis 68-70 mm
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 72, 22559105
	5
	
	

	3.4. 
	Žąstikaulio distalinio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Riboto kontakto.
2. Pagaminta iš titano.  
3. Storis 2,9-3,2 mm, plotis 10,5-11,5 mm, 
4. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.4.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 3 kiaurymių, ilgis 62-67 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548203
	5
	
	

	3.4.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 kiaurymių, ilgis 90-95 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548205
	5
	
	

	3.4.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 kiaurymių, ilgis 115-120 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548207
	5
	
	

	3.4.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 kiaurymių, ilgis 143-148 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548209
	5
	
	

	3.4.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 14 kiaurymių, ilgis  207-213 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548214
	5
	
	

	3.4.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, ilgis 62-67 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548103
	5
	
	

	3.4.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, ilgis 90-95 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548105
	5
	
	

	3.4.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 kiaurymių, ilgis 115-120 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548107
	5
	
	

	3.4.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 kiaurymių, ilgis 143-148 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548109
	5
	
	

	3.4.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 14 kiaurymių, ilgis 207-213 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22548114
	5
	
	

	3.5.
	Žąstikaulio distalinio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Riboto kontakto.
2. Pagaminta iš titano.  
3. Storis 2,9-3,2 mm, plotis 10,5-11,5 mm, 
4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.5.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 3 kiaurymių, ilgis 62-67 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22504203
	5
	
	

	3.5.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 kiaurymių, ilgis 90-95 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22504205
	5
	
	

	3.5.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 kiaurymių, ilgis 115-120 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22504207
	5
	
	

	3.5.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, ilgis 62-67 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22504103
	5
	
	

	3.5.5.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, ilgis 90-95 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22504105
	5
	
	

	3.5.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 kiaurymių, ilgis 115-120 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22504107
	5
	
	

	3.6.
	Žąstikaulio distalinio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Riboto kontakto.
2. Pagaminta iš titano.  
3. Storis 2,9-3,2 mm, plotis 10,5-11,5 mm, 
4. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais pilno sriegio sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.6.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 3 kiaurymių, ilgis 57-62 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549203
	5
	
	

	3.6.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 kiaurymių, ilgis 80-85 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549205
	5
	
	

	3.6.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 kiaurymių, ilgis 110-115 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549207
	5
	
	

	3.6.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 kiaurymių, ilgis 135-140 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549209
	5
	
	

	3.6.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 14 kiaurymių, ilgis 200-210 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549214
	5
	
	

	3.6.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, ilgis 57-62 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549103
	5
	
	

	3.6.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, ilgis 80-85 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549105
	5
	
	

	3.6.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 kiaurymių, ilgis 110-115 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549107
	5
	
	

	3.6.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 kiaurymių, ilgis 135-140 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549109
	5
	
	

	3.6.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 14 kiaurymių, ilgis 200-210 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22549114
	5
	
	

	3.7.
	Žąstikaulio distalinio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Riboto kontakto.
2. Pagaminta iš titano.  
3. Storis 2,9-3,2 mm, plotis 10,5-11,5 mm, 
4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.7.1.
	Plokštelė
	3 kiaurymių 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22513003
	5
	
	

	3.7.2.
	Plokštelė
	5 kiaurymių 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22513005
	5
	
	

	3.7.3.
	Plokštelė
	7 kiaurymių 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22513007
	5
	
	

	3.7.4.
	Plokštelė
	9 kiaurymių 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22513009
	5
	
	

	3.7.5.
	Plokštelė
	11 kiaurymių 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 71, 22513011
	5
	
	

	3.8.
	Raktikaulio S formos užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos) 
	1. Storis 2,5-2,6 mm, plotis 10-11 mm.
2. Pagaminta iš titano.  
3. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.8.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 6 kiaurymių, ilgis 60-62 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554206
	5
	
	

	3.8.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 kiaurymių, ilgis 77-79 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554207
	5
	
	

	3.8.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 8 kiaurymių, ilgis 90-92 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554208
	5
	
	

	3.8.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 kiaurymių, ilgis 92-94 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554209
	5
	
	

	3.8.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 10 kiaurymių, ilgis 103-105 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554210
	5
	
	

	3.8.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 12 kiaurymių, ilgis 127-129 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554212
	5
	
	

	3.8.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 6 kiaurymių, ilgis 60-62 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554106
	5
	
	

	3.8.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 kiaurymių, ilgis 77-79 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554107
	5
	
	

	3.8.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 8 kiaurymių, ilgis 90-92 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554108
	5
	
	

	3.8.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 kiaurymių, ilgis 92-94 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554109
	5
	
	

	3.8.11.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių, ilgis 103-105 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554110
	5
	
	

	3.8.12.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 12 kiaurymių, ilgis 127-129 mm 
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22554112
	5
	
	

	3.9.
	Raktikaulio S formos užrakinama anatomiškai išlenkta  kompresinė plokštelė 
	1. Storis 2,5-3,0 mm, plotis 10-11 mm.

2. Pagaminta iš titano.

3. Pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę.

4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikalinias sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	
	

	3.9.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 6 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22563206
	5
	
	

	3.9.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22563207
	5
	
	

	3.9.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 8 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22563208
	5
	
	

	3.9.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 6 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22563106
	5
	
	

	3.9.5.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22563107
	5
	
	

	3.9.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 8 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 73, 22563108
	5
	
	

	3.10.
	Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė
	1. Anatomiškai išlenkta.
2. Pagaminta iš titano.
3. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.
4. Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	
	

	3.10.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578210
	5
	
	

	3.10.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578211
	5
	
	

	3.10.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578212
	5
	
	

	3.10.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578213
	5
	
	

	3.10.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578214
	5
	
	

	3.10.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578215
	5
	
	

	3.10.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578110
	5
	
	

	3.10.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578111
	5
	
	

	3.10.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578112
	5
	
	

	3.10.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578113
	5
	
	

	3.10.11.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578114
	5
	
	

	3.10.12.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15
	1
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 06, 22578115
	5
	
	

	3.11.
	Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Anterolateralinė, L formos.
2. Pagaminta iš titano.
3. Distalinė plokštelės dalis išlenkta 60° kampu.
4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikalinias sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	
	

	3.11.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574209
	5
	
	

	3.11.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 11 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574211
	5
	
	

	3.11.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 13 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574213
	5
	
	

	3.11.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 15 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574215
	5
	
	

	3.11.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 17 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574217
	5
	
	

	3.11.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 19 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574219
	5
	
	

	3.11.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574109
	5
	
	

	3.11.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 11 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574111
	5
	
	

	3.11.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 13 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574113
	5
	
	

	3.11.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 15 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574115
	5
	
	

	3.11.11.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 17 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574117
	5
	
	

	3.11.12.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 19 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 14, 22574119
	5
	
	

	3.12.
	Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje.
2. Pagaminta iš titano.
3. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikalinias sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	
	

	3.12.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528204
	5
	
	

	3.12.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528206
	5
	
	

	3.12.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528208
	5
	
	

	3.12.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528210
	5
	
	

	3.12.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528212
	5
	
	

	3.12.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528214
	5
	
	

	3.12.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528104
	5
	
	

	3.12.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528106
	5
	
	

	3.12.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528108
	5
	
	

	3.12.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528110
	5
	
	

	3.12.11.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528112
	5
	
	

	3.12.12.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 13, 22528114
	5
	
	

	3.13.
	Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė
	1. 8 kiaurymės proksimalinėje dalyje.
2. Pagaminta iš titano.
3. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikalinias sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	
	

	3.13.1.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573104
	5
	
	

	3.13.2.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 6 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573106
	5
	
	

	3.13.3.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 8 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573108
	5
	
	

	3.13.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 10 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573110
	5
	
	

	3.13.5.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 12 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573112
	5
	
	

	3.13.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 4 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573204
	5
	
	

	3.13.7.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 6 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573206
	5
	
	

	3.13.8.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 8 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573208
	5
	
	

	3.13.9.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 10 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573210
	5
	
	

	3.13.10.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 12 kiaurymės distalinėje dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 11, 22573212
	5
	
	

	3.14.
	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Riboto kontakto.
2. Pagaminta iš titano.
3. Storis 3,5-3,8 mm, plotis 11-12 mm.
4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikalinias sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	
	

	3.14.1.
	Plokštelė
	4 kiaurymių, ilgis 50-55 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 67, 22501004
	5
	
	

	3.14.2.
	Plokštelė
	5 kiaurymių, ilgis 60-65 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 67, 22501005
	5
	
	

	3.14.3.
	Plokštelė
	6 kiaurymių, ilgis 75-80 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 67, 22501006
	5
	
	

	3.14.4.
	Plokštelė
	7 kiaurymių, ilgis 90-95 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 67, 22501007
	5
	
	

	3.14.5.
	Plokštelė
	8 kiaurymių, ilgis 100-105 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 67, 22501008
	5
	
	

	3.14.6.
	Plokštelė
	9 kiaurymių, ilgis 115-120 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 67, 22501009
	5
	
	

	3.14.7.
	Plokštelė
	10 kiaurymių, ilgis 125-130 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 67, 22501010
	5
	
	

	3.14.8.
	Plokštelė
	11 kiaurymių, ilgis 140-145 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 67, 22501011
	5
	
	

	3.14.9.
	Plokštelė
	12 kiaurymių, ilgis 150-155 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 67, 22501012
	5
	
	

	3.15.
	Žąstikaulio proksimalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Storis 3,6-3,8 mm, plokštelės siauros dalies plotis 12-14 mm ir plačios dalies plotis 20-22 mm.
2. Pagaminta iš titano.
3. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.15.1.
	Plokštelė
	3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 85-90 mm
	18
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 68, 22508003
	5
	
	

	3.15.2.
	Plokštelė
	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 110-115 mm
	18
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 68, 22508005
	5
	
	

	3.15.3.
	Plokštelė
	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 130-135 mm 
	18
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 68, 22509005
	5
	
	

	3.15.4.
	Plokštelė
	6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 150-155 mm 
	18
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 68, 22509006
	5
	
	

	3.15.5.
	Plokštelė
	8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 185-190 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 68, 22509008
	5
	
	

	3.15.6.
	Plokštelė
	10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 220-225 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 68, 22509010
	5
	
	

	3.15.7.
	Plokštelė
	12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 255-260 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 68, 22509012
	5
	
	

	3.16.
	Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Anatomiškai išlenkta.
2. Pagaminta iš titano.
3. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.16.1.
	Plokštelė
	5 kiaurymių
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22555005
	5
	
	

	3.16.2.
	Plokštelė
	6 kiaurymių
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22555006
	5
	
	

	3.17.
	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Riboto kontakto.
2. L formos, 90° kampo.
3. Pagaminta iš titano.
4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.17.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 3 kiaurymių
	20
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22558203
	5
	
	

	3.17.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 4 kiaurymių
	20
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22558204
	5
	
	

	3.17.3.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių
	20
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22558103
	5
	
	

	3.17.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių
	20
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22558104
	5
	
	

	3.18.
	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Riboto kontakto.
2. L formos, 106° kampo.
3. Pagaminta iš titano.
4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.18.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 3 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22556203
	5
	
	

	3.18.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 4 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22556204
	5
	
	

	3.18.3.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22556103
	5
	
	

	3.18.4.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22556104
	5
	
	

	3.19.
	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. 3 kiaurymės distalinėje dalyje.
2. T formos.
3. Pagaminta iš titano.
4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.19.1.
	Plokštelė
	3 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22557003
	5
	
	

	3.19.2.
	Plokštelė
	4 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22557004
	5
	
	

	3.19.3.
	Plokštelė
	5 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22557005
	5
	
	

	3.19.4.
	Plokštelė
	6 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22557006
	5
	
	

	3.19.5.
	Plokštelė
	7 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22557007
	5
	
	

	3.19.6.
	Plokštelė
	8 kiaurymių
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 01, 22557008
	5
	
	

	3.20.
	Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos)
	1. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.20.1.
	Plokštelė
	Universali, 12 kiaurymių, 55-60 mm ilgio
	9
	Kanghui, failas: Kulnikaulio LCP II, psl. 1, 22599060
	5
	
	

	3.20.2.
	Plokštelė
	Universali, 12 kiaurymių, 65-68 mm ilgio
	9
	Kanghui, failas: Kulnikaulio LCP II, psl. 1, 22599068
	5
	
	

	3.20.3.
	Plokštelė
	Universali, 13 kiaurymių
	8
	Kanghui, failas: Kulnikaulio LCP I, psl. 1, 22598013
	5
	
	

	3.20.4.
	Plokštelė
	Universali, 14 kiaurymių
	8
	Kanghui, failas: Kulnikaulio LCP I, psl. 1, 22598014
	5
	
	

	3.20.5.
	Plokštelė
	Universali, 15 kiaurymių
	8
	Kanghui, failas: Kulnikaulio LCP I, psl. 1, 22598015
	5
	
	

	3.20.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 15 kiaurymių, ilgis 67-72 mm
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 72, 22553215
	5
	
	

	3.20.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 15 kiaurymių, ilgis 67-72 mm
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 72, 22553115
	5
	
	

	3.21.
	Rekonstrukcinė užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos) 
	1. Tiesi plokštelė.
2. Storis 2,8-3,0 mm, plotis  9-10 mm. 
3. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.
	
	
	
	

	3.21.1.
	Plokštelė
	6 kiaurymių, ilgis 75-80 mm 
	8
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22551006
	5
	
	


	3.21.2.
	Plokštelė
	7 kiaurymių, ilgis 90-95 mm 
	8
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22551007
	5
	
	

	3.21.3.
	Plokštelė
	8 kiaurymių, ilgis 100-105 mm 
	8
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22551008
	5
	
	

	3.21.4.
	Plokštelė
	9 kiaurymių, ilgis 115-120 mm 
	8
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22551009
	5
	
	

	3.21.5.
	Plokštelė
	10 kiaurymių, ilgis 125-130 mm 
	8
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22551010
	5
	
	

	3.21.6.
	Plokštelė
	11 kiaurymių, ilgis 140-145 mm 
	8
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22551011
	5
	
	

	3.21.7.
	Plokštelė
	12 kiaurymių, ilgis 155-160 mm 
	8
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22551012
	5
	
	

	3.21.8
	Plokštelė
	13 kiaurymių, ilgis 165-170 mm 
	8
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22551013
	5
	
	

	3.21.9.
	Plokštelė
	14 kiaurymių, ilgis 180-185 mm 
	8
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 75, 22551014
	5
	
	

	3.22.
	Šlaunikaulio distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Storis 5,5-6,0 mm, siauros dalies plotis 15-16 mm ir plačios dalies plotis 32-33 mm.  
2. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.22.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 155-160 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527205
	5
	
	

	3.22.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 195-200 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527207
	5
	
	

	3.22.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 235-240 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527209
	5
	
	

	3.22.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 275-280 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527211
	5
	
	

	3.22.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 315-320 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527213
	5
	
	

	3.22.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 155-160 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527105
	5
	
	

	3.22.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 195-200 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527107
	5
	
	

	3.22.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 235-240 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527109
	5
	
	

	3.22.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 275-280 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527111
	5
	
	

	3.22.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 315-320 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22527113
	5
	
	

	3.23.
	Blauzdikaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Storis 2,8-3,0 mm, plokštelės siauros dalies plotis 15-16 mm ir plačios dalies plotis 22-23 mm.
2.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.23.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5+2 kiaurymių, ilgis 105-110 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 90, 22505202
	5
	
	

	3.23.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, ilgis 140-145 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 90, 22505204
	5
	
	

	3.23.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, ilgis 170-175 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 90, 22505206
	5
	
	

	3.23.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5+8 kiaurymių, ilgis 205-210 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 90, 22505208
	5
	
	

	3.23.5.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5+2 kiaurymių, ilgis 105-110 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 90, 22505102
	5
	
	

	3.23.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, ilgis 140-145 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 90, 22505104
	5
	
	

	3.23.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, ilgis 170-175 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 90, 22505106
	5
	
	

	3.23.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių, ilgis 205-210 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 90, 22505108
	5
	
	

	3.24.
	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. T formos.
2. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje.
3. Pagaminta iš titano.
4. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.24.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 4 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589204
	5
	
	

	3.24.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589205
	5
	
	

	3.24.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 6 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589206
	5
	
	

	3.24.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589207
	5
	
	

	3.24.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 8 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589208
	5
	
	

	3.24.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589209
	5
	
	

	3.24.7.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 10 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589210
	5
	
	

	3.24.8.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 11 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589211
	5
	
	

	3.24.9.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 12 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589212
	5
	
	

	3.24.10.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 13 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589213
	5
	
	

	3.24.11.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589104
	5
	
	

	3.24.12.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589105
	5
	
	

	3.24.13.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 6 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589106
	5
	
	

	3.24.14.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589107
	5
	
	

	3.24.15.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 8 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589108
	5
	
	

	3.24.16.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589109
	5
	
	

	3.24.17.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 10 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589110
	5
	
	

	3.24.18.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 11 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589111
	5
	
	

	3.24.19.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 12 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589112
	5
	
	

	3.24.20.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 13 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	5
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22589113
	5
	
	

	3.25.
	Proksimalinio blauzdikaulio galo lateralinė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. L formos.
2. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje.
3. Pagaminta iš titano.
4. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.25.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 4 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591204
	5
	
	

	3.25.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591205
	5
	
	

	3.25.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 6 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591206
	5
	
	

	3.25.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591207
	5
	
	

	3.25.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 8 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591208
	5
	
	

	3.25.6.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591209
	5
	
	

	3.25.7.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 10 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591210
	5
	
	

	3.25.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591104
	5
	
	

	3.25.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591105
	5
	
	

	3.25.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 6 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591106
	5
	
	

	3.25.11.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591107
	5
	
	

	3.25.12.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 8 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591108
	5
	
	

	3.25.13.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591109
	5
	
	

	3.25.14.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 10 kiaurymės distalinėje plokštelės dalyje
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 20, 22591110
	5
	
	

	3.26.
	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė
	1. T formos, skirta lūžiams prie sąnario.
2. 4 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje.
3. Pagaminta iš titano.
4. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.26.1.
	Plokštelė
	Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 – 120 mm ilgio
	6
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 22, 29401800
	5
	
	

	3.27.
	Blauzdikaulio proksimalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Storis 4,0-4,5 mm, plokštelės siauros dalies plotis 15-16 mm ir plačios dalies plotis 24-25 mm.
2. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.27.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 140-145 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526205
	5
	
	

	3.27.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 180-185 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526207
	5
	
	

	3.27.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 220-225 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526209
	5
	
	

	3.27.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 260-265 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526211
	5
	
	

	3.27.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 300-305 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526213
	5
	
	

	3.27.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 140-145 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526105
	5
	
	

	3.27.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 180-185 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526107
	5
	
	

	3.27.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 220-225 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526109
	5
	
	

	3.27.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 260-265 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526111
	5
	
	

	3.27.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 300-305 mm 
	9
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 87, 22526113
	5
	
	

	3.28.
	Užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Tiesi, riboto kontakto plokštelė.
2. Storis 5,0-5,25 mm, plotis 17,0-17,5 mm
3. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.28.1.
	Plokštelė
	8 kiaurymių, ilgis 140-145 mm 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22587008
	5
	
	

	3.28.2.
	Plokštelė
	9 kiaurymių, ilgis 160-165 mm 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22587009
	5
	
	

	3.28.3.
	Plokštelė
	10 kiaurymių, ilgis 175-180 mm 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22587010
	5
	
	

	3.28.4.
	Plokštelė
	11 kiaurymių, ilgis 195-200 mm 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22587011
	5
	
	

	3.28.5.
	Plokštelė
	12 kiaurymių, ilgis 215-220 mm 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22587012
	5
	
	

	3.28.6.
	Plokštelė
	13 kiaurymių, ilgis 230-235 mm 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22587013
	5
	
	

	3.28.7.
	Plokštelė
	14 kiaurymių, ilgis 250-255 mm 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22587014
	5
	
	

	3.28.8.
	Plokštelė
	15 kiaurymių, ilgis 265-270 mm 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22587015
	5
	
	

	3.28.9.
	Plokštelė
	16 kiaurymių, ilgis 285-290 mm 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22587016
	5
	
	

	3.29.
	Užrakinama kompresinė plokštelė
	1. Tiesi, riboto kontakto plokštelė.
2. Storis 4,8-5,0 mm, plotis 13,0-13,5 mm
3. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.29.1.
	Plokštelė
	5 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521005
	5
	
	

	3.29.2.
	Plokštelė
	6 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521006
	5
	
	

	3.29.3.
	Plokštelė
	7 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521007
	5
	
	

	3.29.4.
	Plokštelė
	8 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521008
	5
	
	

	3.29.5.
	Plokštelė
	9 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521009
	5
	
	

	3.29.6.
	Plokštelė
	10 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521010
	5
	
	

	3.29.7.
	Plokštelė
	11 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521011
	5
	
	

	3.29.8.
	Plokštelė
	12 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521012
	5
	
	

	3.29.9.
	Plokštelė
	13 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521013
	5
	
	

	3.29.10.
	Plokštelė
	14 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521014
	5
	
	

	3.29.11.
	Plokštelė
	16 kiaurymių 
	9
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 17, 22521016
	5
	
	

	3.30.
	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė
	1. 5 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje.
2. Pagaminta iš titano.
3. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	
	
	
	

	3.30.1.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 4 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575204
	5
	
	

	3.30.2.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 6 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575206
	5
	
	

	3.30.3.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 8 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575208
	5
	
	

	3.30.4.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 10 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575210
	5
	
	

	3.30.5.
	Plokštelė
	Kairės pusės, 12 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575212
	5
	
	

	3.30.6.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575104
	5
	
	

	3.30.7.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 6 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575106
	5
	
	

	3.30.8.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 8 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575108
	5
	
	

	3.30.9.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575110
	5
	
	

	3.30.10.
	Plokštelė
	Dešinės pusės, 12 kiaurymių
	3
	Kanghui, failas: Trauma, Monoloc LCP, psl. 18, 22575112
	5
	
	

	3.31.
	Užrakinama DHS petrochanterinė 135° plokštelė
	1. Limituoto kontakto (su įkirtomis).
2. Yra kompresinės ir užrakinamos kiaurymės.
3. Vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 18,7 mm.
4. Kaklelio ilgis 30 mm.
5. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais pilnu sriegiu, Ø 4,5 mm kortikalinias sraigtais, pagamintais iš titano
	
	
	
	

	3.31.1.
	Plokštelė
	3 kiaurymių, ilgis 65 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39538003
	5
	
	

	3.31.2.
	Plokštelė
	4 kiaurymių, ilgis 81 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39538004
	5
	
	

	3.31.3.
	Plokštelė
	6 kiaurymių, ilgis 113 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39538006
	5
	
	

	3.31.4.
	Plokštelė
	8 kiaurymių, ilgis 145 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39538008
	5
	
	

	3.31.5.
	Plokštelė
	10 kiaurymių, ilgis 177 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39538010
	5
	
	

	3.31.6.
	Plokštelė
	12 kiaurymių, ilgis 209 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39538012
	5
	
	

	3.31.7.
	Plokštelė
	14 kiaurymių, ilgis 241 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39538014
	5
	
	

	3.32.
	Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė
	1. Yra kompresinės ir užrakinamos kiaurymės.
3. Vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 16 mm.
4. Kaklelio ilgis 26 mm.
5. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais pilnu sriegiu, Ø 4,5 mm kortikalinias sraigtais, pagamintais iš titano
	
	
	
	
	

	3.32.1.
	Plokštelė
	4 kiaurymių, ilgis 73 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39537904
	5
	
	

	3.32.2.
	Plokštelė
	5 kiaurymių, ilgis 89 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39537905
	5
	
	

	3.32.3.
	Plokštelė
	6 kiaurymių, ilgis 105 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39537906
	5
	
	

	3.32.4.
	Plokštelė
	8 kiaurymių, ilgis 137 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39537908
	5
	
	

	3.32.5.
	Plokštelė
	10 kiaurymių, ilgis 169 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39537910
	5
	
	

	3.32.6.
	Plokštelė
	12 kiaurymių, ilgis 201 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39537912
	5
	
	

	3.32.7.
	Plokštelė
	14 kiaurymių, ilgis 233 mm
	6
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 84, 39537914
	5
	
	

	3.33.
	DHC/DCS sraigtas
	Užrakinamoms DHC/DCS plokštelėms
	
	
	
	

	3.33.1.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm 
	3
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010060
	5
	
	

	3.33.2.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm 
	3
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010065
	5
	
	

	3.33.3.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm 
	3
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010070
	5
	
	

	3.33.4.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm 
	3
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010075
	5
	
	

	3.33.5.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm 
	2
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010080
	5
	
	

	3.33.6.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm 
	3
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010085
	5
	
	

	3.33.7.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm 
	3
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010090
	5
	
	

	3.33.8.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm 
	5
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010092
	5
	
	

	3.33.9.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm 
	5
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010094
	5
	
	

	3.33.10.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm 
	5
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010096
	5
	
	

	3.33.11.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm 
	5
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010098
	5
	
	

	3.33.12.
	Sraigtas
	Ilgis 115 mm 
	3
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010100
	5
	
	

	3.33.13.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm 
	4
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33010102
	5
	
	

	3.33.14.
	Sraigtas
	Kompresinis, Ø 4,5 x 36 mm
	20
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 85, 33011036
	5
	
	

	3.34.
	Besriegiai Ø 2,0 mm kaišteliai su užrakinama galvute, pagaminti iš titano
	
	
	
	

	3.34.1.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 10 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568210
	5
	
	

	3.34.2.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 12 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568212
	5
	
	

	3.34.3.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 14 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568214
	5
	
	

	3.34.4.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 16 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568216
	5
	
	

	3.34.5.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 18 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568218
	5
	
	

	3.34.6.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 20 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568220
	5
	
	

	3.34.7.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 22 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568222
	5
	
	

	3.34.8.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 24 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568224
	5
	
	

	3.34.9.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 26 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568226
	5
	
	

	3.34.10.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 28 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568228
	5
	
	

	3.34.11.
	Sraigtas
	Sraigto ilgis 30 mm
	10
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 82, 39568230
	5
	
	

	3.35.
	Kortikaliniai savisriegiai sraigtai
	1. Ø 2,7 mm, 
2. Pilnas sriegis.
3. Pagaminti iš titano
	
	
	
	

	3.35.1.
	Sraigtas
	Ilgis 6 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375006
	5
	
	

	3.35.2.
	Sraigtas
	Ilgis 8 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375008
	5
	
	

	3.35.3.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375010
	5
	
	

	3.35.4.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm 
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375012
	5
	
	

	3.35.5.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm 
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375014
	5
	
	

	3.35.6.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375016
	5
	
	

	3.35.7.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375018
	5
	
	

	3.35.8.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375020
	5
	
	

	3.35.9.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375022
	5
	
	

	3.35.10.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375024
	5
	
	

	3.35.11.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375026
	5
	
	

	3.35.12.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375028
	5
	
	

	3.35.13.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375030
	5
	
	

	3.35.14.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375032
	5
	
	

	3.35.15.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375034
	5
	
	

	3.35.16.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375036
	5
	
	

	3.35.17.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375038
	5
	
	

	3.35.18.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 78, 30375040
	5
	
	

	3.36.
	Užrakinami savisriegiai sraigtai
	1. Ø 2,7 mm.
2. Pilnas sriegis.
3. Pagaminti iš titano
	
	
	
	

	3.36.1.
	Sraigtas
	Ilgis 6 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580006
	5
	
	

	3.36.2.
	Sraigtas
	Ilgis 8 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580008
	5
	
	

	3.36.3.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580010
	5
	
	

	3.36.4.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580012
	5
	
	

	3.36.5.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm 
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580014
	5
	
	

	3.36.6.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm 
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580016
	5
	
	

	3.36.7.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm 
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580018
	5
	
	

	3.36.8.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm 
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580020
	5
	
	

	3.36.9.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm 
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580022
	5
	
	

	3.36.10.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm 
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580024
	5
	
	

	3.36.11.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm 
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580026
	5
	
	

	3.36.12.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm 
	70
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580028
	5
	
	

	3.36.13.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm 
	70
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580030
	5
	
	

	3.36.14.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580032
	5
	
	

	3.36.15.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580034
	5
	
	

	3.36.16.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580036
	5
	
	

	3.36.17.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580038
	5
	
	

	3.36.18.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm 
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 77, 32580040
	5
	
	

	3.37.
	Užrakinami savisriegiai sraigtai
	1. Ø 3,5 mm.
2. Pilnas sriegis.
3. Pagaminti iš titano
	
	
	
	

	3.37.1.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451010
	5
	
	

	3.37.2.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm
	70
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451012
	5
	
	

	3.37.3.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451014
	5
	
	

	3.37.4.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451016
	5
	
	

	3.37.5.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451018
	5
	
	

	3.37.7.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451020
	5
	
	

	3.37.8.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451022
	5
	
	

	3.37.9.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451024
	5
	
	

	3.37.10.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451026
	5
	
	

	3.37.11.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451028
	5
	
	

	3.37.12.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451030
	5
	
	

	3.37.13.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451032
	5
	
	

	3.37.14.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451034
	5
	
	

	3.37.15.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451036
	5
	
	

	3.37.16.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451038
	5
	
	

	3.37.17.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451040
	5
	
	

	3.37.18.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451045
	5
	
	

	3.37.19.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	120
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451050
	5
	
	

	3.37.20.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm
	70
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451055
	5
	
	

	3.37.21.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451060
	5
	
	

	3.37.22.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm
	70
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451065
	5
	
	

	3.37.23.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451070
	5
	
	

	3.37.24.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451075
	5
	
	

	3.37.25.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31451080
	5
	
	

	3.38.
	Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti
	Ø 3,5 mm, pagamintas iš titano.

	20
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 79, 31453005
	5
	
	

	3.39.
	Kortikaliniai sraigtai
	1. Ø 3,5 mm.
2. Pilnas sriegis.
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	3.39.1.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306110
	5
	
	

	3.39.2.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm
	80
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306112
	5
	
	

	3.39.3.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306114
	5
	
	

	3.39.4.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306116
	5
	
	

	3.39.5.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306118
	5
	
	

	3.39.6.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306120
	5
	
	

	3.39.7.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306122
	5
	
	

	3.39.8.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306124
	5
	
	

	3.39.9.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306126
	5
	
	

	3.39.10.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306128
	5
	
	

	3.39.11.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306130
	5
	
	

	3.39.12.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306132
	5
	
	

	3.39.13.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306134
	5
	
	

	3.39.14.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306136
	5
	
	

	3.39.15.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306138
	5
	
	

	3.39.16.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	120
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306140
	5
	
	

	3.39.17.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm
	80
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306145
	5
	
	

	3.39.18.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	60
	Kanghui, failas: Small Fragment, psl. 30, 30306150
	5
	
	

	3.40.
	Kortikaliniai sraigtai
	1. Ø 4,5 mm.
2. Pilnas sriegis.
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	3.40.1.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308116
	5
	
	

	3.40.2.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308118
	5
	
	

	3.40.3.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308120
	5
	
	

	3.40.4.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308122
	5
	
	

	3.40.5.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308124
	5
	
	

	3.40.6.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308126
	5
	
	

	3.40.7.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308128
	5
	
	

	3.40.8.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308130
	5
	
	

	3.40.9.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308132
	5
	
	

	3.40.10.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308134
	5
	
	

	3.40.11.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308136
	5
	
	

	3.40.12.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308138
	5
	
	

	3.40.13.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308140
	5
	
	

	3.40.14.
	Sraigtas
	Ilgis 42 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308142
	5
	
	

	3.40.15.
	Sraigtas
	Ilgis 44 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308144
	5
	
	

	3.40.16.
	Sraigtas
	Ilgis 46 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308146
	5
	
	

	3.40.17.
	Sraigtas
	Ilgis 48 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308148
	5
	
	

	3.40.18.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308150
	5
	
	

	3.40.19.
	Sraigtas
	Ilgis 52 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308152
	5
	
	

	3.40.20.
	Sraigtas
	Ilgis 54 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308154
	5
	
	

	3.40.21.
	Sraigtas
	Ilgis 56 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308156
	5
	
	

	3.40.22.
	Sraigtas
	Ilgis 58 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308158
	5
	
	

	3.40.23.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	60
	Kanghui, failas: Large Fragment, psl. 48, 30308160
	5
	
	

	3.41.
	Užrakinami savisriegiai sraigtai
	1. Ø 5,0 mm.
2. Pilnas sriegis.
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	3.41.1.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452014
	5
	
	

	3.41.2.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm
	30
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452016
	5
	
	

	3.41.3.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452018
	5
	
	

	3.41.4.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm
	60
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452020
	5
	
	

	3.41.5.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm
	70
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452022
	5
	
	

	3.41.6.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452024
	5
	
	

	3.41.7.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452026
	5
	
	

	3.41.8.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452028
	5
	
	

	3.41.9.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452030
	5
	
	

	3.41.10.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452032
	5
	
	

	3.41.11.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452034
	5
	
	

	3.41.12.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452036
	5
	
	

	3.41.13.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452038
	5
	
	

	3.41.14.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452040
	5
	
	

	3.41.15.
	Sraigtas
	Ilgis 42 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452042
	5
	
	

	3.41.16.
	Sraigtas
	Ilgis 44 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452044
	5
	
	

	3.41.17.
	Sraigtas
	Ilgis 46 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452046
	5
	
	

	3.41.18.
	Sraigtas
	Ilgis 48 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452048
	5
	
	

	3.41.19.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452050
	5
	
	

	3.41.20.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452055
	5
	
	

	3.41.21.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452060
	5
	
	

	3.41.22.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452065
	5
	
	

	3.41.23.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452070
	5
	
	

	3.41.24.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452075
	5
	
	

	3.41.25.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452080
	5
	
	

	3.41.26.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452085
	5
	
	

	3.41.27.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31452090
	5
	
	

	3.42. 
	Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti
	Ø 5,0 mm, pagamintas iš titano.
	80
	Kanghui, failas: LCP Catalog, psl. 92, 31454007
	5
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	351.974,92

	PVM (    5  %) suma
	17.613,50

	Bendra pasiūlymo suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	369.588,42

	4.
	Kaniuliuoti  vinys ir sraigtai osteosintezei 
	
	
	
	

	4.1.
	GAMMA vinių ir sraigtų rinkinys
	
	
	
	

	4.1.1.
	Kaniuliuotos GAMMA vinys
	1. Vinies palinkimo kampas 4°.  
2. Proksimalinio vinies galo Ø 15,5 mm.  
3. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam Ø 10,5 mm sraigtui, kuris įvedamas 130° kampu.  
4. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo Ø 5 mm sraigtams.
5. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	4.1.1.1.
	Vinys
	11 mm x 180 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33120018
	5
	
	

	4.1.1.2.
	Vinys
	11 mm x 240 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33120024
	5
	
	

	4.1.2.
	Sraigtai 
	1. Naudojami GAMMA vinių proksimaliniame gale
2. Sraigto Ø 10,5 mm.
3. Pagaminti iš titano. 
	
	
	
	

	4.1.2.1.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	15
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 152, 33123075
	5
	
	

	4.1.2.2.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	15
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 152, 33123080
	5
	
	

	4.1.2.3.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm
	15
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 152, 33123085
	5
	
	

	4.1.2.4.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm
	15
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 152, 33123090
	5
	
	

	4.1.2.5.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm
	15
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 152, 33123091
	5
	
	

	4.1.2.6.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm
	15
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 153, 33123092
	5
	
	

	4.1.2.7.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm
	15
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 153, 33123093
	5
	
	

	4.1.2.8.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm
	15
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 153, 33123094
	5
	
	

	4.1.2.9
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm
	15
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 153, 33123096
	5
	
	

	4.1.3.
	Savisriegiai sraigtai 
	1. Naudojami  GAMMA vinių distaliniame gale.
2. Skersinio tvirtinimo Ø 5 mm savisriegis sraigtas. 
3. Pilnas sriegis.
4. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  
5. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	4.1.3.1.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112030
	5
	
	

	4.1.3.2.
	Sraigtas
	Ilgis 35 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112035
	5
	
	

	4.1.3.3.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112040
	5
	
	

	4.1.3.4.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112045
	5
	
	

	4.1.3.5.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112050
	5
	
	

	4.1.3.6.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112055
	5
	
	

	4.1.3.7.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112060
	5
	
	

	4.1.3.8.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112065
	5
	
	

	4.1.3.9.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112070
	5
	
	

	4.1.3.10.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112075
	5
	
	

	4.1.3.11.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112080
	5
	
	

	4.1.4.
	GAMMA vinių proksimalinio galo aklė
	1. Pagaminta iš titano.
2. Atitinkanti vinies diametrą.
	40
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 153, 33121000, 33122005, 33122010
	5
	
	

	4.2.
	PFNA vinių ir sraigtų rinkinys
	
	
	
	

	4.2.1.
	Kaniuliuotos PFNA vinys
	1. Vinies palinkimo kampas 5°.  
2. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  
3. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam teleskopiniam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  
4. Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui.
5. Pagaminta iš titano.
	
	
	
	

	4.2.1.1.
	Vinys
	9,3 mm x 170 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 32805017
	5
	
	

	4.2.1.2.
	Vinys
	9,3 mm x 200 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 32805020
	5
	
	

	4.2.1.3.
	Vinys
	9,3 mm x 240 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06,  32805024
	5
	
	

	4.2.1.4.
	Vinys
	10 mm x 170 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 32803017
	5
	
	

	4.2.1.5.
	Vinys
	10 mm x 200 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 32803020
	5
	
	

	4.2.1.6.
	Vinys
	10 mm x 240 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 32803024
	5
	
	

	4.2.1.7.
	Vinys
	11 mm x 170 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 32804017
	5
	
	

	4.2.1.8.
	Vinys
	11 mm x 200 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 32804020
	5
	
	

	4.2.1.9.
	Vinys
	11 mm x 240 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 32804024
	5
	
	

	4.2.1.10.
	Vinys
	12 mm x 170 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 39591117
	5
	
	

	4.2.1.11.
	Vinys
	12 mm x 200 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 39591120
	5
	
	

	4.2.1.12.
	Vinys
	12 mm x 240 mm
	3
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 06, 39591124
	5
	
	

	4.2.2.
	Kaniuliuotos PFNA vinys, ilgos
	1. Vinies palinkimo kampas 5°.  
2. Proksimalinio vinies galo Ø 16,5 mm.  
3. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam teleskopiniam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu.  
4. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams.
5. Pagaminta iš titano.
	
	
	
	

	4.2.2.1.
	Vinys
	9,5 mm x 320 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32820132
	5
	
	

	4.2.2.2.
	Vinys
	9,5 mm x 340 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32820134
	5
	
	

	4.2.2.3.
	Vinys
	9,5 mm x 360 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32820136
	5
	
	

	4.2.2.4.
	Vinys
	9,5 mm x 380 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32820138
	5
	
	

	4.2.2.5.
	Vinys
	9,5 mm x 400 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32820140
	5
	
	

	4.2.2.6.
	Vinys
	9,5 mm x 420 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32820142
	5
	
	

	4.2.2.7.
	Vinys
	9,5 mm x 440 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32820144
	5
	
	

	4.2.2.8.
	Vinys
	9,5 mm x 320 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32820232
	5
	
	

	4.2.2.9.
	Vinys
	9,5 mm x 340 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32820234
	5
	
	

	4.2.2.10.
	Vinys
	9,5 mm x 360 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32820236
	5
	
	

	4.2.2.11.
	Vinys
	9,5 mm x 380 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32820238
	5
	
	

	4.2.2.12.
	Vinys
	9,5 mm x 400 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32820240
	5
	
	

	4.2.2.13.
	Vinys
	9,5 mm x 420 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32820242
	5
	
	

	4.2.2.14.
	Vinys
	9,5 mm x 440 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32820244
	5
	
	

	4.2.2.15.
	Vinys
	10 mm x 320 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32821132
	5
	
	

	4.2.2.16.
	Vinys
	10 mm x 340 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32821134
	5
	
	

	4.2.2.17.
	Vinys
	10 mm x 360 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32821136
	5
	
	

	4.2.2.18.
	Vinys
	10 mm x 380 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32821138
	5
	
	

	4.2.2.19.
	Vinys
	10 mm x 400 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32821140
	5
	
	

	4.2.2.20.
	Vinys
	10 mm x 420 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32821142
	5
	
	

	4.2.2.21.
	Vinys
	10 mm x 440 mm, dešinė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32821144
	5
	
	

	4.2.2.22.
	Vinys
	10 mm x 320 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32821232
	5
	
	

	4.2.2.23.
	Vinys
	10 mm x 340 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32821234
	5
	
	

	4.2.2.24.
	Vinys
	10 mm x 360 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32821236
	5
	
	

	4.2.2.25.
	Vinys
	10 mm x 380 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32821238
	5
	
	

	4.2.2.26.
	Vinys
	10 mm x 400 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32821240
	5
	
	

	4.2.2.27.
	Vinys
	10 mm x 420 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32821242
	5
	
	

	4.2.2.28.
	Vinys
	10 mm x 440 mm, kairė
	4
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32821244
	5
	
	

	4.2.2.29.
	Vinys
	11 mm x 320 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32822132
	5
	
	

	4.2.2.30.
	Vinys
	11 mm x 340 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32822134
	5
	
	

	4.2.2.31.
	Vinys
	11 mm x 360 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32822136
	5
	
	

	4.2.2.32.
	Vinys
	11 mm x 380 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32822138
	5
	
	

	4.2.2.33.
	Vinys
	11 mm x 400 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32822140
	5
	
	

	4.2.2.34.
	Vinys
	11 mm x 420 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32822142
	5
	
	

	4.2.2.35.
	Vinys
	11 mm x 440 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32822144
	5
	
	

	4.2.2.36.
	Vinys
	11 mm x 320 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32822232
	5
	
	

	4.2.2.37.
	Vinys
	11 mm x 340 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32822234
	5
	
	

	4.2.2.38.
	Vinys
	11 mm x 360 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32822236
	5
	
	

	4.2.2.39.
	Vinys
	11 mm x 380 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32822238
	5
	
	

	4.2.2.40.
	Vinys
	11 mm x 400 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32822240
	5
	
	

	4.2.2.41.
	Vinys
	11 mm x 420 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32822242
	5
	
	

	4.2.2.42.
	Vinys
	11 mm x 440 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32822244
	5
	
	

	4.2.2.43.
	Vinys
	12 mm x 320 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32823132
	5
	
	

	4.2.2.44.
	Vinys
	12 mm x 340 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32823134
	5
	
	

	4.2.2.45.
	Vinys
	12 mm x 360 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32823136
	5
	
	

	4.2.2.46.
	Vinys
	12 mm x 380 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32823138
	5
	
	

	4.2.2.47.
	Vinys
	12 mm x 400 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32823140
	5
	
	

	4.2.2.48.
	Vinys
	12 mm x 420 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32823142
	5
	
	

	4.2.2.49.
	Vinys
	12 mm x 440 mm, dešinė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 08, 32823144
	5
	
	

	4.2.2.50.
	Vinys
	12 mm x 320 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32823232
	5
	
	

	4.2.2.51.
	Vinys
	12 mm x 340 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32823234
	5
	
	

	4.2.2.52.
	Vinys
	12 mm x 360 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32823236
	5
	
	

	4.2.2.53.
	Vinys
	12 mm x 380 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32823238
	5
	
	

	4.2.2.54.
	Vinys
	12 mm x 400 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32823240
	5
	
	

	4.2.2.55.
	Vinys
	12 mm x 420 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32823242
	5
	
	

	4.2.2.56.
	Vinys
	12 mm x 440 mm, kairė
	6
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 07, 32823244
	5
	
	

	4.2.3.
	Kaniuliuoti teleskopiniai sraigtai
	1. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale.
2. Ø 10,3 mm sraigtai.
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	4.2.3.1.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 110, 32801070
	5
	
	

	4.2.3.2.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 110, 32801075
	5
	
	

	4.2.3.3.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 110, 32801080
	5
	
	

	4.2.3.4.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 110, 32801085
	5
	
	

	4.2.3.5.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 110, 32801090
	5
	
	

	4.2.3.6.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 110, 32801091
	5
	
	

	4.2.3.7.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 110, 32801092
	5
	
	

	4.2.3.8.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 110, 32801093
	5
	
	

	4.2.3.9.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 110, 32801094
	5
	
	

	4.2.3.10.
	Sraigtas
	Ilgis 115 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 111, 32801095
	5
	
	

	4.2.3.11.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 111, 32801096
	5
	
	

	4.2.4.
	Savisriegiai sraigtai
	1. Naudojami PFNA vinių distaliniame gale.
2. Skersinio tvirtinimo Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai.
3. Pilnas sriegis. 
4. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  
5. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	4.2.4.1.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112030
	5
	
	

	4.2.4.2.
	Sraigtas
	Ilgis 35 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112035
	5
	
	

	4.2.4.3
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112040
	5
	
	

	4.2.4.4.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112045
	5
	
	

	4.2.4.5.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112050
	5
	
	

	4.2.4.6.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112055
	5
	
	

	4.2.4.7.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112060
	5
	
	

	4.2.4.8.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112065
	5
	
	

	4.2.4.9.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112070
	5
	
	

	4.2.4.10.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112075
	5
	
	

	4.2.4.11.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112080
	5
	
	

	4.2.4.12.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112085
	5
	
	

	4.2.4.13.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112090
	5
	
	

	4.2.4.14.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112091
	5
	
	

	4.2.4.15.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112092
	5
	
	

	4.2.4.16.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112093
	5
	
	

	4.2.4.17.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112094
	5
	
	

	4.2.5.
	Savisriegiai sraigtai
	1. Naudojami PFNA vinių distaliniame gale.
2. Skersinio tvirtinimo Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai.
3. Pilnas sriegis. 
4. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  
5. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	4.2.5.1.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111030
	5
	
	

	4.2.5.2.
	Sraigtas
	Ilgis 35 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111035
	5
	
	

	4.2.5.3
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111040
	5
	
	

	4.2.5.4.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111045
	5
	
	

	4.2.5.5.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111050
	5
	
	

	4.2.5.6.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111055
	5
	
	

	4.2.5.7.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111060
	5
	
	

	4.2.5.8.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111065
	5
	
	

	4.2.5.9.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111070
	5
	
	

	4.2.5.10.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111075
	5
	
	

	4.2.5.11.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111080
	5
	
	

	4.2.5.12.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111085
	5
	
	

	4.2.5.13.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111090
	5
	
	

	4.2.6.
	PFNA vinių proksimalinio galo aklė
	Pagaminta iš titano.
	50
	Kanghui, failas: NeoGen AR nails, psl. 111, 32806000
	5
	
	

	4.3.
	Šlaunikaulio vinių ir sraigtų rinkinys
	
	
	
	

	4.3.1.
	Kaniuliuotos šlaunikaulio vinys
	1. Įvedama anterogradiškai.

2. Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 5°.  

3. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (viena iš jų pailga) skersinio rakinimo sraigtams.

4. Gali būti naudojama ir kaip rekonstrukcinė vinis, su dviem Ø 6,3 mm rekonstrukciniais sraigtais proksimaliniame vinies gale.

5. Pagaminta iš titano.
	
	
	
	

	4.3.1.1.
	Vinys
	9,5 mm x 320 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101132
	5
	
	

	4.3.1.2.
	Vinys
	9,5 mm x 340 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101134
	5
	
	

	4.3.1.3.
	Vinys
	9,5 mm x 360 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101136
	5
	
	

	4.3.1.4.
	Vinys
	9,5 mm x 380 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101138
	5
	
	

	4.3.1.5.
	Vinys
	9,5 mm x 400 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101140
	5
	
	

	4.3.1.6.
	Vinys
	9,5 mm x 420 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101142
	5
	
	

	4.3.1.7.
	Vinys
	9,5 mm x 440 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101144
	5
	
	

	4.3.1.8.
	Vinys
	9,5 mm x 320 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101232
	5
	
	

	4.3.1.9.
	Vinys
	9,5 mm x 340 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101234
	5
	
	

	4.3.1.10.
	Vinys
	9,5 mm x 360 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101236
	5
	
	

	4.3.1.11.
	Vinys
	9,5 mm x 380 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101238
	5
	
	

	4.3.1.12.
	Vinys
	9,5 mm x 400 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101240
	5
	
	

	4.3.1.13.
	Vinys
	9,5 mm x 420 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101242
	5
	
	

	4.3.1.14.
	Vinys
	9,5 mm x 440 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33101244
	5
	
	

	4.3.1.15.
	Vinys
	10 mm x 320 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102132
	5
	
	

	4.3.1.16.
	Vinys
	10 mm x 340 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102134
	5
	
	

	4.3.1.17.
	Vinys
	10 mm x 360 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102136
	5
	
	

	4.3.1.18.
	Vinys
	10 mm x 380 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102138
	5
	
	

	4.3.1.19.
	Vinys
	10 mm x 400 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102140
	5
	
	

	4.3.1.20.
	Vinys
	10 mm x 420 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102142
	5
	
	

	4.3.1.21.
	Vinys
	10 mm x 440 mm, dešinė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102144
	5
	
	

	4.3.1.22.
	Vinys
	10 mm x 320 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102232
	5
	
	

	4.3.1.23.
	Vinys
	10 mm x 340 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102234
	5
	
	

	4.3.1.24.
	Vinys
	10 mm x 360 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102236
	5
	
	

	4.3.1.25.
	Vinys
	10 mm x 380 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102238
	5
	
	

	4.3.1.26.
	Vinys
	10 mm x 400 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102240
	5
	
	

	4.3.1.27.
	Vinys
	10 mm x 420 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102242
	5
	
	

	4.3.1.28.
	Vinys
	10 mm x 440 mm, kairė
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33102244
	5
	
	

	4.3.1.29.
	Vinys
	11 mm x 320 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103132
	5
	
	

	4.3.1.30.
	Vinys
	11 mm x 340 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103134
	5
	
	

	4.3.1.31.
	Vinys
	11 mm x 360 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103136
	5
	
	

	4.3.1.32.
	Vinys
	11 mm x 380 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103138
	5
	
	

	4.3.1.33.
	Vinys
	11 mm x 400 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103140
	5
	
	

	4.3.1.34.
	Vinys
	11 mm x 420 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103142
	5
	
	

	4.3.1.35.
	Vinys
	11 mm x 440 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103144
	5
	
	

	4.3.1.36.
	Vinys
	11 mm x 320 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103232
	5
	
	

	4.3.1.37.
	Vinys
	11 mm x 340 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103234
	5
	
	

	4.3.1.38.
	Vinys
	11 mm x 360 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103236
	5
	
	

	4.3.1.39.
	Vinys
	11 mm x 380 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103238
	5
	
	

	4.3.1.40.
	Vinys
	11 mm x 400 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103240
	5
	
	

	4.3.1.41.
	Vinys
	11 mm x 420 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103242
	5
	
	

	4.3.1.42.
	Vinys
	11 mm x 440 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33103244
	5
	
	

	4.3.1.43.
	Vinys
	12 mm x 320 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104132
	5
	
	

	4.3.1.44.
	Vinys
	12 mm x 340 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104134
	5
	
	

	4.3.1.45.
	Vinys
	12 mm x 360 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104136
	5
	
	

	4.3.1.46.
	Vinys
	12 mm x 380 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104138
	5
	
	

	4.3.1.47.
	Vinys
	12 mm x 400 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104140
	5
	
	

	4.3.1.48.
	Vinys
	12 mm x 420 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104142
	5
	
	

	4.3.1.49.
	Vinys
	12 mm x 440 mm, dešinė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104144
	5
	
	

	4.3.1.50.
	Vinys
	12 mm x 320 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104232
	5
	
	

	4.3.1.51.
	Vinys
	12 mm x 340 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104234
	5
	
	

	4.3.1.52.
	Vinys
	12 mm x 360 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104236
	5
	
	

	4.3.1.53.
	Vinys
	12 mm x 380 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104238
	5
	
	

	4.3.1.54.
	Vinys
	12 mm x 400 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104240
	5
	
	

	4.3.1.55.
	Vinys
	12 mm x 420 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104242
	5
	
	

	4.3.1.56.
	Vinys
	12 mm x 440 mm, kairė
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 01, 33104244
	5
	
	

	4.3.2.
	Šlaunikaulio vinių proksimalinio galo aklė
	Pagaminta iš titano.
	50
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33110000-33110015
	5
	
	

	4.3.3.
	Savisriegiai sraigtai
	1. Ø 6,3 mm savisriegiai sraigtai, daliniu sriegiu.

2. Naudojami šlaunikaulio vinių proksimaliniame gale.

3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	4.3.3.1.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113065
	5
	
	

	4.3.3.2.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113070
	5
	
	

	4.3.3.3.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113075
	5
	
	

	4.3.3.4.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113080
	5
	
	

	4.3.3.5.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113085
	5
	
	

	4.3.3.6.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113090
	5
	
	

	4.3.3.7.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113091
	5
	
	

	4.3.3.8.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113092
	5
	
	

	4.3.3.9.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113093
	5
	
	

	4.3.3.10.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113094
	5
	
	

	4.3.3.11.
	Sraigtas
	Ilgis 115 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113095
	5
	
	

	4.3.3.12.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113096
	5
	
	

	4.3.3.13.
	Sraigtas
	Ilgis 125 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 02, 33113097
	5
	
	

	4.4.
	Blauzdikaulio vinių ir sraigtų rinkinys
	
	
	
	

	4.4.1.
	Kaniuliuotos blauzdikaulio vinys
	1. Vinies proksimalinio galo palinkimo kampas 10°.

2. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės sraigtams skirtingomis kryptimis.   

3. Distaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės (9 mm skersmens vinyse) ir 4 kiaurymės (10 mm ir 11,5 mm skersmens vinyse) skersinio rakinimo sraigtams.

4. Pagaminta iš titano.
	
	
	
	

	4.4.1.1.
	Vinys
	8,3 mm x 260 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33140026
	5
	
	

	4.4.1.2.
	Vinys
	8,3 mm x 280 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33140028
	5
	
	

	4.4.1.3.
	Vinys
	8,3 mm x 300 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33140030
	5
	
	

	4.4.1.4.
	Vinys
	8,3 mm x 320 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33140032
	5
	
	

	4.4.1.5.
	Vinys
	8,3 mm x 340 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33140034
	5
	
	

	4.4.1.6.
	Vinys
	8,3 mm x 360 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33140036
	5
	
	

	4.4.1.7.
	Vinys
	8,3 mm x 380 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33140038
	5
	
	

	4.4.1.8.
	Vinys
	8,3 mm x 400 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33140040
	5
	
	

	4.4.1.9.
	Vinys
	8,3 mm x 420 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33140042
	5
	
	

	4.4.1.10.
	Vinys
	9 mm x 260 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33141026
	5
	
	

	4.4.1.11.
	Vinys
	9 mm x 280 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33141028
	5
	
	

	4.4.1.12.
	Vinys
	9 mm x 300 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33141030
	5
	
	

	4.4.1.13.
	Vinys
	9 mm x 320 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33141032
	5
	
	

	4.4.1.14.
	Vinys
	9 mm x 340 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33141034
	5
	
	

	4.4.1.15.
	Vinys
	9 mm x 360 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33141036
	5
	
	

	4.4.1.16.
	Vinys
	9 mm x 380 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33141038
	5
	
	

	4.4.1.17.
	Vinys
	9 mm x 400 mm
	3
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33141040
	5
	
	

	4.4.1.18.
	Vinys
	9 mm x 420 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33141042
	5
	
	

	4.4.1.19.
	Vinys
	10 mm x 260 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33142026
	5
	
	

	4.4.1.20.
	Vinys
	10 mm x 280 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33142028
	5
	
	

	4.4.1.21.
	Vinys
	10 mm x 300 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33142030
	5
	
	

	4.4.1.22.
	Vinys
	10 mm x 320 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33142032
	5
	
	

	4.4.1.23.
	Vinys
	10 mm x 340 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33142034
	5
	
	

	4.4.1.24.
	Vinys
	10 mm x 360 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33142036
	5
	
	

	4.4.1.25.
	Vinys
	10 mm x 380 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33142038
	5
	
	

	4.4.1.26.
	Vinys
	10 mm x 400 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33142040
	5
	
	

	4.4.1.27.
	Vinys
	10 mm x 420 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33142042
	5
	
	

	4.4.1.28.
	Vinys
	11,5 mm x 260 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33143026
	5
	
	

	4.4.1.29.
	Vinys
	11,5 mm x 280 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33143028
	5
	
	

	4.4.1.30.
	Vinys
	11,5 mm x 300 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33143030
	5
	
	

	4.4.1.31.
	Vinys
	11,5 mm x 320 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33143032
	5
	
	

	4.4.1.32.
	Vinys
	11,5 mm x 340 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33143034
	5
	
	

	4.4.1.33.
	Vinys
	11,5 mm x 360 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33143036
	5
	
	

	4.4.1.34.
	Vinys
	11,5 mm x 380 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33143038
	5
	
	

	4.4.1.35.
	Vinys
	11,5 mm x 400 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33143040
	5
	
	

	4.4.1.36.
	Vinys
	11,5 mm x 420 mm
	5
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 03, 33143042
	5
	
	

	4.4.2.
	Savisriegiai sraigtai
	1. Skersinio tvirtinimo Ø 5,0 mm savisriegiai sraigtai.
2. Pilnas sriegis. 
3. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  
4. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	
	

	4.4.2.1.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112030
	5
	
	

	4.4.2.2.
	Sraigtas
	Ilgis 35 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112035
	5
	
	

	4.4.2.3.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112040
	5
	
	

	4.4.2.4.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112045
	5
	
	

	4.4.2.5.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112050
	5
	
	

	4.4.2.6.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112055
	5
	
	

	4.4.2.7.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	30
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112060
	5
	
	

	4.4.2.8.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112065
	5
	
	

	4.4.2.9.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112070
	5
	
	

	4.4.2.10.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112075
	5
	
	

	4.4.2.11.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112080
	5
	
	

	4.4.2.12.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm
	20
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112085
	5
	
	

	4.4.2.13.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112090
	5
	
	

	4.4.2.14.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112091
	5
	
	

	4.4.2.15.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112092
	5
	
	

	4.4.2.16.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112093
	5
	
	

	4.4.2.17.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm
	10
	Kanghui, failas: NeoGen nails, psl. 151, 33112094
	5
	
	

	4.4.3.
	Savisriegiai sraigtai
	1. Skersinio tvirtinimo Ø 4,5 mm savisriegiai sraigtai.
2. Pilnas sriegis. 
3. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo.  
4. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	
	

	4.4.3.1.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111030
	5
	
	

	4.4.3.2.
	Sraigtas
	Ilgis 35 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111035
	5
	
	

	4.4.3.3.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111040
	5
	
	

	4.4.3.4.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111045
	5
	
	

	4.4.3.5.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111050
	5
	
	

	4.4.3.6.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111055
	5
	
	

	4.4.3.7.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	30
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111060
	5
	
	

	4.4.3.8.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm
	20
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111065
	5
	
	

	4.4.3.9.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	20
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111070
	5
	
	

	4.4.3.10.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	20
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111075
	5
	
	

	4.4.3.11.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm
	20
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111080
	5
	
	

	4.4.3.12.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm
	20
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111085
	5
	
	

	4.4.3.13.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm
	20
	Kanghui, failas: Trauma, NeoGen nails, psl. 09, 33111090
	5
	
	

	4.4.4.
	Blauzdikaulio vinių proksimalinio galo aklė
	Pagaminta iš titano.
	50
	Kanghui, failas: NeoGen system, psl. 05, 33110000, 33144005-33144015
	5
	
	

	4.5.
	Kaniuliuotų sraigtų sistema
	
	
	
	

	4.5.1.
	Savigręžiai, savisriegiai sraigtai
	1. Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai.
2. Spongiozinis dalinis sriegis.
3. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant, ir išsukant sraigtą.
4. Galvos Ø 7,9 – 8,1 mm, ašies Ø 5,0 – 5,3 mm, kaniulės Ø 2,5 – 2,7 mm.  
5. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	4.5.1.1.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 02, 31401040
	5
	
	

	4.5.1.2.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 02, 31401045
	5
	
	

	4.5.1.3.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 02, 31401050
	5
	
	

	4.5.1.4.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 02, 31401055
	5
	
	

	4.5.1.5.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 02, 31401060
	5
	
	

	4.5.1.6.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 02, 31401065
	5
	
	

	4.5.1.7.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 02, 31401070
	5
	
	

	4.5.1.8.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 02, 31401075
	5
	
	

	4.5.1.9.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31401080
	5
	
	

	4.5.1.10.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31401085
	5
	
	

	4.5.1.11.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31401090
	5
	
	

	4.5.1.12.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31401091
	5
	
	

	4.5.1.13.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31401092
	5
	
	

	4.5.1.14.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31401093
	5
	
	

	4.5.1.15.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31401094
	5
	
	

	4.5.1.16.
	Sraigtas
	Ilgis 115 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31401095
	5
	
	

	4.5.1.17.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31401096
	5
	
	

	4.5.1.18.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404050
	5
	
	

	4.5.1.19.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404055
	5
	
	

	4.5.1.20.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404060
	5
	
	

	4.5.1.21.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404065
	5
	
	

	4.5.1.22.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404070
	5
	
	

	4.5.1.23.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404075
	5
	
	

	4.5.1.24.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404080
	5
	
	

	4.5.1.25.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404085
	5
	
	

	4.5.1.26.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404090
	5
	
	

	4.5.1.27.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404091
	5
	
	

	4.5.1.28.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404092
	5
	
	

	4.5.1.29.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404093
	5
	
	

	4.5.1.30.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404094
	5
	
	

	4.5.1.31.
	Sraigtas
	Ilgis 115 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404095
	5
	
	

	4.5.1.32.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 03, 31404096
	5
	
	

	4.5.2.
	Savigręžiai, savisriegiai sraigtai
	1. Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai.
2. Spongiozinis dalinis sriegis.
3. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant, ir išsukant sraigtą.
4. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	4.5.2.1.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm, įsriegtos dalies ilgis 6 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405020
	5
	
	

	4.5.2.2.
	Sraigtas
	Ilgis 25 mm, įsriegtos dalies ilgis 8 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405025
	5
	
	

	4.5.2.3.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm, įsriegtos dalies ilgis 10 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405030
	5
	
	

	4.5.2.4.
	Sraigtas
	Ilgis 35 mm, įsriegtos dalies ilgis 12 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405035
	5
	
	

	4.5.2.5.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm, įsriegtos dalies ilgis 13 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405040
	5
	
	

	4.5.2.6.
	Sraigtas
	Ilgis 45 mm, įsriegtos dalies ilgis 15 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405045
	5
	
	

	4.5.2.7.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm, įsriegtos dalies ilgis 17 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405050
	5
	
	

	4.5.2.8.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm, įsriegtos dalies ilgis 18 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405055
	5
	
	

	4.5.2.9.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm, įsriegtos dalies ilgis 20 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405060
	5
	
	

	4.5.2.10.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm, įsriegtos dalies ilgis 21 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405065
	5
	
	

	4.5.2.11.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm, įsriegtos dalies ilgis 23 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405070
	5
	
	

	4.5.2.12.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm, įsriegtos dalies ilgis 25 mm
	6
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31405075
	5
	
	

	4.5.3.
	Savigręžiai, savisriegiai sraigtai
	1. Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai.
2. Spongiozinis dalinis sriegis.
3. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant, ir išsukant sraigtą.
4. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	

	4.5.3.1.
	Sraigtas
	Ilgis 25 mm, įsriegtos dalies ilgis 10 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421025
	5
	
	

	4.5.3.2.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm, įsriegtos dalies ilgis 12 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421030
	5
	
	

	4.5.3.3.
	Sraigtas
	Ilgis 35 mm, įsriegtos dalies ilgis 14 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421035
	5
	
	

	4.5.3.4.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421040
	5
	
	

	4.5.3.5.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm, įsriegtos dalies ilgis 18 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421045
	5
	
	

	4.5.3.6.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm, įsriegtos dalies ilgis 20 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421050
	5
	
	

	4.5.3.7.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm, įsriegtos dalies ilgis 22 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421055
	5
	
	

	4.5.3.8.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm, įsriegtos dalies ilgis 24 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421060
	5
	
	

	4.5.3.9.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm, įsriegtos dalies ilgis 26 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421065
	5
	
	

	4.5.3.10.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm, įsriegtos dalies ilgis 28 mm
	5
	Kanghui, failas: Cannulated Screws, psl. 01, 31421070
	5
	
	

	4.5.4.
	Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai
	1. Ø 3,0 mm.
2. Savisriegiai, dviejų skirtingų sriegių.
3. Pagaminti iš titano.
	
	
	
	
	

	4.5.4.1.
	Sraigtas
	Ilgis 10 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	6
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464010
	5
	
	

	4.5.4.2.
	Sraigtas
	Ilgis 11 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	6
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464011
	5
	
	

	4.5.4.3.
	Sraigtas
	Ilgis 12 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	6
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464012
	5
	
	

	4.5.4.4.
	Sraigtas
	Ilgis 13 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	6
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464013
	5
	
	

	4.5.4.5.
	Sraigtas
	Ilgis 14 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464014
	5
	
	

	4.5.4.6.
	Sraigtas
	Ilgis 15 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464015
	5
	
	

	4.5.4.7.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464016
	5
	
	

	4.5.4.8.
	Sraigtas
	Ilgis 16 mm, apatinio sriegio ilgis 5 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465016
	5
	
	

	4.5.4.9.
	Sraigtas
	Ilgis 17 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464017
	5
	
	

	4.5.4.10.
	Sraigtas
	Ilgis 17 mm, apatinio sriegio ilgis 6 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465017
	5
	
	

	4.5.4.11.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464018
	5
	
	

	4.5.4.12.
	Sraigtas
	Ilgis 18 mm, apatinio sriegio ilgis 6 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465018
	5
	
	

	4.5.4.13.
	Sraigtas
	Ilgis 19 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464019
	5
	
	

	4.5.4.14.
	Sraigtas
	Ilgis 19 mm, apatinio sriegio ilgis 7 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465019
	5
	
	

	4.5.4.15.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464020
	5
	
	

	4.5.4.16.
	Sraigtas
	Ilgis 20 mm, apatinio sriegio ilgis 7 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465020
	5
	
	

	4.5.4.17.
	Sraigtas
	Ilgis 21 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464021
	5
	
	

	4.5.4.18.
	Sraigtas
	Ilgis 21 mm, apatinio sriegio ilgis 8 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465021
	5
	
	

	4.5.4.19.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464022
	5
	
	

	4.5.4.20.
	Sraigtas
	Ilgis 22 mm, apatinio sriegio ilgis 8 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465022
	5
	
	

	4.5.4.21.
	Sraigtas
	Ilgis 23 mm, apatinio sriegio ilgis 4 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464023
	5
	
	

	4.5.4.22.
	Sraigtas
	Ilgis 23 mm, apatinio sriegio ilgis 8 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465023
	5
	
	

	4.5.4.23.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm, apatinio sriegio ilgis 5 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464024
	5
	
	

	4.5.4.24.
	Sraigtas
	Ilgis 24 mm, apatinio sriegio ilgis 8 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465024
	5
	
	

	4.5.4.25.
	Sraigtas
	Ilgis 25 mm, apatinio sriegio ilgis 5mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464025
	5
	
	

	4.5.4.26.
	Sraigtas
	Ilgis 25 mm, apatinio sriegio ilgis 8 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465025
	5
	
	

	4.5.4.27.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm, apatinio sriegio ilgis 5 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464026
	5
	
	

	4.5.4.28.
	Sraigtas
	Ilgis 26 mm, apatinio sriegio ilgis 10 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465026
	5
	
	

	4.5.4.29.
	Sraigtas
	Ilgis 27 mm, apatinio sriegio ilgis 6 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464027
	5
	
	

	4.5.4.30.
	Sraigtas
	Ilgis 27 mm, apatinio sriegio ilgis 10 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465027
	5
	
	

	4.5.4.31.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm, apatinio sriegio ilgis 6 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464028
	5
	
	

	4.5.4.32.
	Sraigtas
	Ilgis 28 mm, apatinio sriegio ilgis 10 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465028
	5
	
	

	4.5.4.33.
	Sraigtas
	Ilgis 29 mm, apatinio sriegio ilgis 6 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464029
	5
	
	

	4.5.4.34.
	Sraigtas
	Ilgis 29 mm, apatinio sriegio ilgis 10 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465029
	5
	
	

	4.5.4.35.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm, apatinio sriegio ilgis 7 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464030
	5
	
	

	4.5.4.36.
	Sraigtas
	Ilgis 30 mm, apatinio sriegio ilgis 12 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465030
	5
	
	

	4.5.4.37.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm, apatinio sriegio ilgis 7 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464032
	5
	
	

	4.5.4.38.
	Sraigtas
	Ilgis 32 mm, apatinio sriegio ilgis 12 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465032
	5
	
	

	4.5.4.39.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm, apatinio sriegio ilgis 8 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464034
	5
	
	

	4.5.4.40.
	Sraigtas
	Ilgis 34 mm, apatinio sriegio ilgis 14 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465034
	5
	
	

	4.5.4.41.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm, apatinio sriegio ilgis 9 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464036
	5
	
	

	4.5.4.42.
	Sraigtas
	Ilgis 36 mm, apatinio sriegio ilgis 14 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465036
	5
	
	

	4.5.4.43.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm, apatinio sriegio ilgis 9 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464038
	5
	
	

	4.5.4.44.
	Sraigtas
	Ilgis 38 mm, apatinio sriegio ilgis 16 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465038
	5
	
	

	4.5.4.45.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm, apatinio sriegio ilgis 10 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31464040
	5
	
	

	4.5.4.46.
	Sraigtas
	Ilgis 40 mm, apatinio sriegio ilgis 16 mm
	12
	Kanghui, failas: Headless screws, psl. 101, 31465040
	5
	
	

	4.5.5.
	Poveržlė
	1. Tinkanti Ø 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams.
2. Pagaminta iš titano.
	50
	Kanghui, failas: Trauma, Screws & washers, psl. 09, 31402000
	5
	
	

	4.5.6.
	Poveržlė
	1. Tinkanti Ø 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams.
2. Pagaminta iš titano.
	30
	Kanghui, failas: Trauma, Screws & washers, psl. 09, 31406000
	5
	
	

	4.5.7.
	Poveržlė
	1. Tinkanti Ø 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams.
2. Pagaminta iš titano.
	30
	Kanghui, failas: Trauma, Screws & washers, psl. 09, 31409000
	5
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	271.515,31

	PVM (    5%) suma
	13.544,65

	Bendra pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	285.059,96

	5.
	Kiršnerio viela osteosintezei
	Pagaminta iš medicininio plieno.
	
	
	
	

	5.1.
	Viela
	Ø 1,0 mm, ilgis 30-250 mm
	990
	Kanghui, failas: Wires and Pins, psl. 155, 10702050, 10702090, 10702110, 10702120, 10702150, 10702250
	5
	
	

	5.2.
	Viela
	Ø 1,2 mm, ilgis 50-250 mm
	990
	Kanghui, failas: Wires and Pins, psl. 155, 10703110, 10703120, 10703150 10703200, 10703250
	5
	
	

	5.3.
	Viela
	Ø 1,5mm, ilgis 100-300 mm
	990
	Kanghui, failas: Wires and Pins, psl. 156, 10704100, 10704120, 10704150, 10704200, 10704250 10704300
	5
	
	

	5.4.
	Viela
	Ø 2,0 mm, ilgis 150-300 mm
	990
	Kanghui, failas: Wires and Pins, psl. 156, 10705180, 10705200, 10705250 10705300
	5
	
	

	5.5.
	Viela
	Ø 2,5 mm, ilgis 150-300 mm
	990
	Kanghui, failas: Wires and Pins, psl. 156, 10706150, 10706200, 10706250,  10706300
	5
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	7.345,80

	PVM (      5%) suma
	366.30

	Bendra pasiūlymo suma 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	7.712,10

	6.
	Viela cirkliažinė osteosintezei
	1.  Minkšta
2.  Ne mažiau kaip  5,0 m ilgio.
3.  Pagaminta iš medicininio plieno.
	
	
	
	

	6.1.
	Viela
	Ø 0,3 mm
	15
	
	
	
	

	6.2.
	Viela
	Ø 0,6 mm
	15
	
	
	
	

	6.3.
	Viela
	Ø 0,8 mm
	15
	
	
	
	

	6.4.
	Viela
	Ø 1,0 mm
	15
	
	
	
	

	6.5.
	Viela
	Ø 1,5 mm
	15
	
	
	
	

	6.6.
	Viela
	Ø 2,0 mm
	15
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (     5 %) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	7.
	DHS / DCS sistema
	
	
	
	

	7.1.
	DHS pertrochanterinė 135° plokštelė
	1. Riboto kontakto, su kompresinėmis kiaurymėmis,
2. Vertikalios dalies storis 5 – 6,4 mm, plotis 18,5 – 19,0 mm, kaklelio ilgis 30 – 38 mm, 
3. Tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams,
4. Pagaminta iš medicininio plieno.
	
	
	
	

	7.1.1.
	Plokštelė
	3 kiaurymės, geležtės ilgis 65 – 67 mm
	30
	
	
	
	

	7.1.2.
	Plokštelė
	4 kiaurymės, geležtės ilgis 81 – 83 mm
	30
	
	
	
	

	7.1.3.
	Plokštelė
	5 kiaurymės, geležtės ilgis 97 – 99 mm
	20
	
	
	
	

	7.1.4.
	Plokštelė
	6 kiaurymės, geležtės ilgis 112 – 114 mm
	20
	
	
	
	

	7.1.5.
	Plokštelė
	8 kiaurymės, geležtės ilgis 145 – 147 mm
	20
	
	
	
	

	7.1.6.
	Plokštelė
	10 kiaurymių, geležtės ilgis 176 – 179 mm
	15
	
	
	
	

	7.1.7.
	Plokštelė
	12 kiaurymių, geležtės ilgis 206 – 210 mm
	15
	
	
	
	

	7.1.8.
	Plokštelė
	14 kiaurymių, geležtės ilgis 241 – 244 mm
	15
	
	
	
	

	7.2.
	DCS kondiliarinė 95° plokštelė
	1. Su  kompresinėmis kiaurymėmis,
2. Vertikalios dalies storis 5,2 – 6,0 mm, plotis 16 – 17 mm, kaklelio ilgis 24 – 26 mm, 
3. Tinkanti Ø 4,5 mm sraigtams,
4. Pagaminta iš medicininio plieno.
	
	
	
	

	7.2.1.
	Plokštelė
	4 kiaurymės, geležtės ilgis 72 – 74 mm
	20
	
	
	
	

	7.2.2.
	Plokštelė
	5 kiaurymės, geležtės ilgis 89 – 92 mm
	30
	
	
	
	

	7.2.3.
	Plokštelė
	6 kiaurymės, geležtės ilgis 105 – 109 mm
	30
	
	
	
	

	7.2.4.
	Plokštelė
	8 kiaurymės, geležtės ilgis 135 – 140 mm
	30
	
	
	
	

	7.2.5.
	Plokštelė
	10 kiaurymių, geležtės ilgis 165 – 170 mm
	15
	
	
	
	

	7.2.6.
	Plokštelė
	11 kiaurymių, geležtės ilgis 185 – 190 mm
	15
	
	
	
	

	7.2.7.
	Plokštelė
	12 kiaurymių, geležtės ilgis 200 – 206 mm
	15
	
	
	
	

	7.2.8.
	Plokštelė
	14 kiaurymių, geležtės ilgis 230 – 235 mm
	10
	
	
	
	

	7.3.
	DHS/DCS sraigtas
	Įsriegtos dalies ilgis 21 – 23 mm.
	
	
	
	

	7.3.1.
	Sraigtas
	Ilgis 50 mm
	8
	
	
	
	

	7.3.2.
	Sraigtas
	Ilgis 55 mm
	8
	
	
	
	

	7.3.3.
	Sraigtas
	Ilgis 60 mm
	8
	
	
	
	

	7.3.4.
	Sraigtas
	Ilgis 65 mm
	8
	
	
	
	

	7.3.5.
	Sraigtas
	Ilgis 70 mm
	8
	
	
	
	

	7.3.6.
	Sraigtas
	Ilgis 75 mm
	15
	
	
	
	

	7.3.7.
	Sraigtas
	Ilgis 80 mm 
	25
	
	
	
	

	7.3.8.
	Sraigtas
	Ilgis 85 mm
	25
	
	
	
	

	7.3.9.
	Sraigtas
	Ilgis 90 mm
	25
	
	
	
	

	7.3.10.
	Sraigtas
	Ilgis 95 mm
	25
	
	
	
	

	7.3.11.
	Sraigtas
	Ilgis 100 mm
	25
	
	
	
	

	7.3.12.
	Sraigtas
	Ilgis 105 mm
	20
	
	
	
	

	7.3.13.
	Sraigtas
	Ilgis 110 mm
	20
	
	
	
	

	7.3.14.
	Sraigtas
	Ilgis 115 mm
	10
	
	
	
	

	7.3.15.
	Sraigtas
	Ilgis 120 mm
	10
	
	
	
	

	7.4.
	Kompresinis sraigtas
	Ø 4 x 36 mm
	50
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM (      5%) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	8.
	Riešo išorinės fiksacijos aparatas
	
	
	
	

	8.1.
	Riešo išorinės fiksacijos aparatas
	1. Pusiau nupjauto vamzdelio formos pagrindas su 2 strypų fiksatoriumi ant sraigto ašies delnakaulio tvirtinimui. Ilgis 83 mm.
2. Pusiau nupjauto vamzdelio pagrindas su 2 strypų fiksatoriumi dilbio kaulų tvirtinimui. Ilgis 123 mm.
3. Šarnyras, naudojamas dviejų pagrindų sujungimui.
	6
	
	
	
	

	8.2.
	Strypas
	Strypo ašies Ø 4 mm, sriegio Ø platėjantis nuo 2,5 mm iki 3,0 mm, visas strypo ilgis 70 mm, sriegio ilgis 20 mm.
	20
	
	
	
	

	8.3.
	Strypas
	Strypo ašies Ø 4 mm, sriegio Ø platėjantis nuo 2,5 mm iki 3,0 mm, visas strypo ilgis 80 mm, sriegio ilgis 35 mm.
	20
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 8-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	

	PVM ( 5% ir 21% ) suma
	

	Bendra pasiūlymo suma 8-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	

	9.
	Stambiųjų kaulų išorinės fiksacijos aparatai
	
	
	
	

	9.1.
	Apvalaus profilio strypai
	1. Ø 10,5 – 11,5 mm. 
2. Pagaminti iš anglies pluošto.
	
	
	
	

	9.1.1.
	Strypas
	Ilgis 100 – 140 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521140, 521150
	21
	
	

	9.1.2.
	Strypas
	Ilgis 150 – 190 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521160
	21
	
	

	9.1.3.
	Strypas
	Ilgis 200 – 240 mm
	30
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521170
	21
	
	

	9.1.4.
	Strypas
	Ilgis 250 – 290 mm
	30
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521180
	21
	
	

	9.1.5.
	Strypas
	Ilgis 300 – 340 mm
	30
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521190
	21
	
	

	9.1.6.
	Strypas
	Ilgis 350 – 390 mm
	30
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521200
	21
	
	

	9.1.7.
	Strypas
	Ilgis 400 – 450 mm
	30
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521210
	21
	
	

	9.2.
	Apvalaus profilio strypai
	1. Ø 7,5 – 8,5 mm. 
2. Pagaminti iš anglies pluošto.
	
	
	
	

	9.2.1.
	Strypas
	Ilgis 110 – 120 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521340
	21
	
	

	9.2.2.
	Strypas
	Ilgis 150 – 160 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521350
	21
	
	

	9.2.3.
	Strypas
	Ilgis 190 – 200 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521360
	21
	
	

	9.2.4.
	Strypas
	Ilgis 220 – 230 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521370
	21
	
	

	9.2.5.
	Strypas
	Ilgis 240 – 250 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521380
	21
	
	

	9.2.6.
	Strypas
	Ilgis 270 – 280 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521390
	21
	
	

	9.2.7.
	Strypas
	Ilgis 320 – 330 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521400
	21
	
	

	9.2.8.
	Strypas
	Ilgis 350 – 360 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521410
	21
	
	

	9.2.9.
	Strypas
	Ilgis 390 – 400 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521420
	21
	
	

	9.3.
	Apvalaus profilio strypai
	1. Ø 4,0 – 4,25 mm. 
2. Pagaminti iš anglies pluošto.
	
	
	
	

	9.3.1.
	Strypas
	Ilgis 50 – 75 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521540
	21
	
	

	9.3.2.
	Strypas
	Ilgis 76 – 99 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521550
	21
	
	

	9.3.3.
	Strypas
	Ilgis 100 – 119 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521560
	21
	
	

	9.3.4.
	Strypas
	Ilgis 120 – 139 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521570
	21
	
	

	9.3.5.
	Strypas
	Ilgis 140 – 159 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521580
	21
	
	

	9.3.6.
	Strypas
	Ilgis 160 – 179 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521590
	21
	
	

	9.3.7.
	Strypas
	Ilgis 180 – 199 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521610
	21
	
	

	9.3.8.
	Strypas
	Ilgis 200 – 219 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521620
	21
	
	

	9.4.
	Atviros išilginių ir kaulinių strypų jungtys
	Pagamintos iš titano
	
	
	
	

	9.4.1.
	Jungtys
	Galimas Ø 10,5 – 11,5 mm išilginių ir Ø 4,0 – 5,0 mm “Schanz” tipo strypelių stabilus suspaudimas.
	60
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521120
	21
	
	

	9.4.2.
	Jungtys
	Galimas Ø 7,5 – 8,5 mm išilginių ir Ø 4,0 – 5,0 mm “Schanz” tipo strypelių stabilus suspaudimas.
	60
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521320
	21
	
	

	9.4.3.
	Jungtys
	Galimas Ø 4,0 – 4,25 mm išilginių ir Ø 2,5 – 3,0 mm “Schanz” tipo strypelių stabilus suspaudimas.
	60
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521510
	21
	
	

	9.5.
	Atvira jungtis strypų sujungimui bei fiksavimui
	1. Dviejų išilginių strypų sujungimui bei fiksavimui.
2. Galimos jungtys:  a) dviejų išilginių strypų tvirtinimui; b) dviejų “Schanz” strypelių tvirtinimui; c) vieno išilginio ir vieno “Schanz” strypelio tvirtinimui,
3. Pagaminta iš titano.
	
	
	
	

	9.5.1.
	Jungtis
	Dviejų išilginių Ø 10,5 – 11,5 mm strypų sujungimui bei fiksavimui
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521110
	21
	
	

	9.5.2.
	Jungtis
	Dviejų išilginių Ø 7,5 – 8,5 mm strypų sujungimui bei fiksavimui
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521330
	21
	
	

	9.5.3.
	Jungtis
	Dviejų išilginių Ø 4,0 – 4,25 mm strypų sujungimui bei fiksavimui
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521530
	21
	
	

	9.6.
	Uždara jungtis
	1. Dviejų išilginių strypų sujungimui bei fiksavimui.
2. Pagaminta iš titano.
	
	
	
	

	9.6.1.
	Jungtis
	Dviejų išilginių Ø 10,5 – 11,5 mm strypų sujungimui bei fiksavimui
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521130
	21
	
	

	9.6.2.
	Jungtis
	Dviejų išilginių Ø 7,5 – 8,5 mm strypų sujungimui bei fiksavimui
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521310
	21
	
	

	9.6.3.
	Jungtis
	Dviejų išilginių Ø 4,0 – 4,25 mm strypų sujungimui bei fiksavimui
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521520
	21
	
	

	9.7.
	Apsaugos galvutės
	Pagamintos iš silikono
	
	
	
	

	9.7.1.
	Galvutė
	Ø 10,5 – 11,5 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521230
	5
	
	

	9.7.2.
	Galvutė
	Ø 7,5 – 8,5 mm
	10
	Kanghui, failas External Fixator, psl. 116, 521430
	5
	
	

	9.7.3.
	Galvutė
	Ø 4,0 – 4,25 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 116, 521440
	5
	
	

	9.7.4
	Galvutė
	Ø 4,5 – 5,5 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 114, 521240
	5
	
	

	9.7.5.
	Galvutė
	Ø 2,5 – 3,0 mm
	10
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 118, 521620
	5
	
	

	9.8.
	“Schanz” tipo strypeliai
	1. Savisriegiai.
2. Atitinkantys strypelių jungtis (būtina stabili sraigtų fiksacija).
	
	
	
	
	

	9.8.1.
	Ø 5,0 mm
	Ilgis 100 – 125 mm
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 113, 10742125
	5
	
	

	
	
	Ilgis 126 – 150 mm
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 113, 10742150
	5
	
	

	
	
	Ilgis 151 – 175 mm
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 113, 10742175
	5
	
	

	
	
	Ilgis 176 – 200 mm
	50
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 113, 10742200
	5
	
	

	9.8.2.
	Ø 4,0 mm
	Ilgis 100 – 110 mm
	40
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 115, 10741100
	5
	
	

	
	
	Ilgis 120 – 130 mm
	40
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 115, 10741125
	5
	
	

	
	
	Ilgis 140 – 150 mm
	30
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 115, 10741150
	5
	
	

	9.8.3.
	Ø 3,0 mm
	Ilgis 65 – 70 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 117, 10740065
	5
	
	

	
	
	Ilgis 75 – 80 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 117, 10740080
	5
	
	

	9.8.4.
	Ø 2,5 mm
	Ilgis 75 – 80 mm
	20
	Kanghui, failas: External Fixator, psl. 117, 10739080
	5
	
	

	9.9.
	Išorinės fiksacijos aparatai su įtempimo mechanizmu
	
	
	
	

	9.9.1.
	Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Abiejuose galuose esantys du tiesūs fiksatoriai leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.
	
	
	
	

	9.9.1.1.
	Fiksatoriaus ilgis, mm
	Tempimo ilgis, mm
	
	
	
	
	

	9.9.1.2.
	390
	80
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 15, 544110
	21
	
	

	9.9.1.3.
	310
	40
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 15, 544120
	21
	
	

	9.9.1.4.
	270
	20
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 15, 544130
	21
	
	

	9.9.1.5.
	220
	50
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 15, 544140
	21
	
	

	9.9.2.
	Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Viename gale yra T formos fiksatorius, kitame gale yra tiesus fiksatorius, kurie leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.
	
	
	
	

	9.9.2.1.
	Fiksatoriaus ilgis, mm
	Tempimo ilgis, mm
	
	
	
	
	

	9.9.2.2.
	350
	80
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 16, 545110
	21
	
	

	9.9.2.3.
	320
	40
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 16, 545120
	21
	
	

	9.9.2.4.
	270
	20
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 16, 545130
	21
	
	

	9.9.3.
	Išorinė aparato dalis, pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, suformuojanti cilindro formos mechanizmą leidžiantį reponuoti kaulo lūžgalius, surenkama iš trijų vamzdelio formos pagrindų, kurių plotis 34 mm. Viename gale yra T formos fiksatorius, kitame gale yra tiesus fiksatorius, kurie leidžia tvirtinti iki 5 kaulų strypų. Centrinė aparato dalis cilindro formos su mechanizmu, leidžiančiu atlikti kaulo lūžgalių tempimą ir suspaudimą.
	
	
	
	

	9.9.3.1.
	Fiksatoriaus ilgis, mm
	Tempimo ilgis, mm
	
	
	
	
	

	9.9.3.2.
	355
	80
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 16, 546110
	21
	
	

	9.9.3.3.
	275
	40
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 16, 546120
	21
	
	

	9.9.3.4.
	235
	20
	3
	Kanghui, failas: EF, psl. 16, 546130
	21
	
	

	9.9.4.
	“Schanz” tipo strypeliai
	1. Atitinkantys strypelių jungtis (būtina stabili sraigtų fiksacija).

2. Strypo ašies Ø 6 mm

3. Sriegio skersmuo platėjantis nuo 3,5 mm iki 4,5 mm
	
	
	
	

	9.9.4.1.
	Ø 4,5 mm
	Strypo ilgis 80 – 85, sriegio ilgis 25 - 30 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10756080
	5
	
	

	9.9.4.2.
	
	Strypo ilgis 100 – 105, sriegio ilgis 25 - 30 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10756100
	5
	
	

	9.9.4.3.
	
	Strypo ilgis 115 – 120, sriegio ilgis 30 - 35 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10756120
	5
	
	

	9.9.5.
	“Schanz” tipo strypeliai
	1. Atitinkantys strypelių jungtis (būtina stabili sraigtų fiksacija).

2. Strypo ašies Ø 6 mm

3. Sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm
	
	
	
	

	9.9.5.1.
	Ø 6,0 mm
	Strypo ilgis 100 – 105, sriegio ilgis 25 - 30 mm
	5
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10752100
	5
	
	

	9.9.5.2.
	
	Strypo ilgis 110 – 115, sriegio ilgis 25 - 30 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10752110
	5
	
	

	9.9.5.3.
	
	Strypo ilgis 120 – 125, sriegio ilgis 40 - 45 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10752120
	5
	
	

	9.9.5.4.
	
	Strypo ilgis 130 – 135, sriegio ilgis 40 - 45 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10752130
	5
	
	

	9.9.5.5.
	
	Strypo ilgis 150 – 155, sriegio ilgis 40 - 45 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10752150
	5
	
	

	9.9.5.6.
	
	Strypo ilgis 170 – 175, sriegio ilgis 40 - 45 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10752170
	5
	
	

	9.9.5.7.
	
	Strypo ilgis 180 – 185, sriegio ilgis 60 - 65 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10752180
	5
	
	

	9.9.5.8.
	
	Strypo ilgis 200 – 205, sriegio ilgis 60 - 65 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10752200
	5
	
	

	9.9.6.
	“Schanz” tipo strypeliai
	1. Atitinkantys strypelių jungtis (būtina stabili sraigtų fiksacija).

2. Savisriegiai

2. Strypo ašies Ø 6 mm

3. Sriegio skersmuo platėjantis nuo 5,0 mm iki 6,0 mm
	
	
	
	

	9.9.6.1.
	Ø 6,0 mm
	Strypo ilgis 150 – 155, sriegio ilgis 40 - 45 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10755150
	5
	
	

	9.9.6.2.
	
	Strypo ilgis 160 – 165, sriegio ilgis 50 - 55 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10755160
	5
	
	

	9.9.6.3.
	
	Strypo ilgis 210 – 215, sriegio ilgis 40 - 45 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10755210
	5
	
	

	9.9.6.4.
	
	Strypo ilgis 220 – 225, sriegio ilgis 50 - 55 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10755220
	5
	
	

	9.9.6.5.
	
	Strypo ilgis 230 – 235, sriegio ilgis 60 - 65 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10755230
	5
	
	

	9.9.6.6.
	
	Strypo ilgis 250 – 255, sriegio ilgis 80 - 85 mm
	20
	Kanghui, failas: EF, psl. 17, 10755250
	5
	
	

	Bendra pasiūlymo suma 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM
	74.608,73

	PVM ( 5% ir 21% ) suma
	13.633,39

	Bendra pasiūlymo suma 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM
	88.242,12


PAGE  
97

