	Mažos vertės pirkimo sąlygų

	1 priedas


Uždaroji akcinė bendrovė Analizė
Įmonės kodas 132797911, PVM kodas LT327979113, Studentų g.9, Akademija, Kauno rajonas
__
Radviliškio rajono PSPC________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL Sterilizacijos kontrolės ir sterilizacijos pakavimo priemonių PIRKIMUI 
______2017-01-05______ Nr.__P-526___
                                                                         (Data)

_____Kauno rajonas________

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	Uždaroji akcinė bendrovė Analizė


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Studentų g.9, Akademija, Kauno rajonas


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Linas Bartašiūnas

	Telefono numeris
	8-37 397285

	Fakso numeris
	8-37 397377

	El. pašto adresas
	linas.bartasiunas@analizemed.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis mažos vertės pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: visa informacija, išskyrus bendrą pirkimo objekto  sumą.
Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra  pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 
 Mes siūlome šias prekes:
	 Eil.   Nr.
	Prekės pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

36 mėn. 
	Vieneto kaina, eur
(be PVM)
	Suma eur
(be PVM)
	PVM %
	Suma eur
(su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1.
	Dokumentavimo sistemos lipdukas su išoriniu indikatoriumi 500vnt. rulone. Turi atitikti LST EN 867-5.
	vnt.
	54000
	
	
	
	

	2.
	Vidinis garų sterilizacijos cheminis indikatorius. Nelipni bešvinė indikacinė juostelė.
	vnt.
	22000
	
	
	
	

	3.
	TST Helix (arba lygiavertis) testavimo įrenginys su 250 indikatorių, skirtas frakcionuoto vakuumo gariniams sterilizatoriams. Naudojamas kaip Bowie Dick analogas. Ant kiekvieno indikatoriaus privalo būti nurodytas standartas 867-5, taikytina temperatūra ir spalvos etalonas;
	vnt.
	3
	
	
	
	

	4.
	Išorinis garų sterilizacijos cheminis indikatorius – 18mm pločio lipni juostelė, ilgis 50m.
	vnt.
	36
	
	
	
	

	5.
	 Sterilizavimo juosta:

· 5 cm pločio, 200 m ilgio;

· 7,5 cm pločio, 200 m ilgio;

· 15 cm pločio 200 m ilgio;

Taikomi standartai: medicininių įrenginių direktyva 93/42/EEC, LST EN ISO 11607;
	vnt.

vnt.

vnt.


	60
60
50
	
	
	
	

	
	Viso
	X
	X
	X
	3867,48
	X
	4060,85


Bendra pasiūlymo kaina su PVM  4060,85_ Eur  (keturi tūkstančiai šešiasdešimt Eur, 85 ct)
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 193,37 Eur.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 7 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės  visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.       
	Eil. Nr.
	Parametras
	Konkreti siūlomo parametro reikšmė

	1.
	Dokumentavimo sistemos lipdukas su išoriniu indikatoriumi 500vnt. rulone.
	Dokumentavimo sistemos lipdukas su išoriniu indikatoriumi 500vnt. rulone.

	2.
	Vidinis garų sterilizacijos cheminis indikatorius. Nelipni bešvinė indikacinė juostelė
	Vidinis garų sterilizacijos cheminis indikatorius. Nelipni bešvinė indikacinė juostelė

	3.
	TST Helix (arba lygiavertis) testavimo įrenginys su 250 indikatorių, skirtas frakcionuoto vakuumo gariniams sterilizatoriams. Naudojamas kaip Bowie Dick analogas.
	TST Helix testavimo įrenginys su 250 indikatorių, skirtas frakcionuoto vakuumo gariniams sterilizatoriams. Naudojamas kaip Bowie Dick analogas.

	4.
	Išorinis garų sterilizacijos cheminis indikatorius – 18mm pločio lipni juostelė, ilgis 50m.
	Išorinis garų sterilizacijos cheminis indikatorius – 18mm pločio lipni juostelė, ilgis 50m.

	5.
	1. Sterilizavimo juosta:

· 5 cm pločio, 200 m ilgio;

· 7,5 cm pločio, 200 m ilgio;

· 15 cm pločio 200 m ilgio;
	. Sterilizavimo juosta:

· 5 cm pločio, 200 m ilgio;

· 7,5 cm pločio, 200 m ilgio;
· 15 cm pločio, 200 m ilgio



Pasiūlymas galioja 30 dienų.

